Załącznik nr 11

DOKUMENTACJA TECHNICZNA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do Specyfikacji Warunków Zamówienia nr KI.271.4.2026

Dotyczy postępowania pn.:
„Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj”

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w formule zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie jest prowadzone w formule zaprojektuj i wybuduj.

## 1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku usługowego w Fredropolu z przeznaczeniem na magazyn zasobów ochrony ludności.

Zamawiający posiada dokumentację projektową dla rozbudowy i przebudowy budynku handlowo-usługowego pod nazwą Centrum Ratownicze. Dokumentacja ta stanowi dokumentację wyjściową. Wykonawca wykorzystuje ją przy opracowaniu dokumentacji zamiennej i dostosowuje do funkcji magazynu zasobów ochrony ludności.

Układ bryły budynku i zasadniczy układ pomieszczeń pozostają oparte na dokumentacji wyjściowej. Zmianie podlega funkcja parteru: pomieszczenia pierwotnie przewidziane jako garaże i zaplecze ratownictwa medycznego pełnią funkcję magazynu zasobów ochrony ludności.

Bieżący etap obejmuje wykonanie całej bryły projektowanej rozbudowy w stanie zamkniętym, z dachem, dociepleniem, elewacją, stolarką zewnętrzną, bramami, odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu. Do stanu gotowego do użytkowania doprowadza się parter przeznaczony na magazyn zasobów ochrony ludności.

I piętro wykonuje się konstrukcyjnie, zamyka stolarką zewnętrzną, ociepla i zabezpiecza przed dostępem osób nieuprawnionych. Pełne wykończenie I piętra oraz montaż windy pozostają poza zakresem bieżącego etapu wykonawczego i stanowią przyszły etap 2027.

## 2. Etap I – dokumentacja projektowa

• opracowanie koncepcji projektowej i przedstawienie jej Zamawiającemu do akceptacji;

• opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji Centrum Ratowniczego;

• opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego i projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;

• opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych szczegółowych, STWiORB i harmonogramu rzeczowo-finansowego;

• opracowanie kosztorysów i zestawień z jednoznacznym podziałem na koszty kwalifikowane, koszty niekwalifikowane etapu 2026 oraz koszty etapu 2027 / poza bieżącym zakresem;

• uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń, odstępstw, decyzji, pozwoleń albo skutecznych zgłoszeń;

• uzyskanie opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz opinii sanitarnej, jeżeli będzie wymagana;

• uzyskanie dokumentu umożliwiającego użytkowanie magazynu zasobów ochrony ludności, jeżeli jest wymagany przez właściwy organ.

## 3. Etap II – roboty budowlane i wyposażenie

• organizacja, zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy;

• wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, fundamentowych, konstrukcyjnych i izolacyjnych;

• wykonanie całej bryły budynku w stanie zamkniętym, wraz z dachem, obróbkami, orynnowaniem, stolarką zewnętrzną, bramami, dociepleniem i elewacją;

• wykonanie parteru jako magazynu zasobów ochrony ludności, z posadzką betonową utwardzaną typu Durobet, zatartą, przystosowaną do ruchu pojazdu do 5 ton oraz składowania palet do 2 ton;

• wykonanie bram i rozwiązań umożliwiających wjazd pojazdów oraz obsługę magazynu wózkiem paletowym ręcznym i elektrycznym;

• wykonanie stanowiska ewidencji / miejsca pracy magazyniera;

• wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia, gniazd, instalacji ładowania akumulatorów, latarek, radiotelefonów i elektronarzędzi;

• wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych albo innych rozwiązań wymaganych przez projektanta i rzeczoznawcę ppoż.;

• wykonanie monitoringu CCTV, alarmu i kontroli dostępu;

• wykonanie instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do użytkowania magazynu;

• wykonanie pionów i instalacji przygotowawczych do I piętra wyłącznie w zakresie wskazanym w PFU;

• wykonanie zagospodarowania terenu, dojazdu, placu manewrowego, dojść, odwodnienia i uporządkowania terenu;

• dostawa i montaż 15 regałów magazynowych średniego obciążenia, oznakowania, wyposażenia ppoż. oraz tablic i oznaczeń informacyjnych projektu OLiOC;

• wykonanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego i wszystkich dokumentów odbiorowych.

## 4. Zasady kwalifikowania kosztów

Koszty bezpośrednio związane z wykonaniem, wyposażeniem i dopuszczeniem do użytkowania magazynu zasobów ochrony ludności są kosztami kwalifikowanymi.

Koszty dotyczące przyszłego wykończenia I piętra, windy oraz elementów służących wyłącznie funkcjom niezwiązanym z magazynem zasobów ochrony ludności są kosztami niekwalifikowanymi albo kosztami etapu 2027 / poza bieżącym zakresem.

Koszty wspólne bryły budynku, których nie da się jednoznacznie przypisać do parteru albo do I piętra, rozdziela się według klucza powierzchniowego 51,99% / 48,01%, zgodnie z PFU.

Wykonawca ujmuje podział kosztów w Załączniku nr 12 do SWZ. Pozycje wspólne rozdziela zgodnie z kluczem procentowym, chyba że PFU lub dokumentacja projektowa pozwalają na bezpośrednie przypisanie kosztu do części kwalifikowanej albo niekwalifikowanej.

## 5. Oznakowanie projektu

Wykonawca wykonuje, dostarcza i montuje oznakowanie informacyjne zadania oraz oznakowanie magazynu zgodnie z umową dotacji, Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz aktualnym logotypem Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. Projekt oznakowania podlega akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem.

## 6. Dokumentacja końcowa i odbiór

Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada kompletną dokumentację powykonawczą, operat kolaudacyjny, atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację fotograficzną oznakowania oraz dokument umożliwiający użytkowanie magazynu, jeżeli jest wymagany.

Za termin zakończenia realizacji zamówienia uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i dokumentu umożliwiającego użytkowanie magazynu zasobów ochrony ludności, jeżeli dokument taki jest wymagany.