Załącznik nr 1B do SWZ - IRŚ.271.1.4.2026

Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 4 - zakup i dostawa kabiny akustycznej w ramach projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w placówkach z Gminy Siemkowice”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do realizatora projektu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siemkowicach – 1 szt. kabiny akustycznej.

Wymagania minimalne:

- kabina akustyczna 4 osobowa do indywidualnej pracy;

- wymiary maksymalne: szerokość 2150 mm; wysokość 2190 mm głębokość 1400 mm, wymiary minimalne: szerokość 1900 mm; wysokość 2000 mm głębokość 1200 mm

- akustyka - zakres częstotliwości od 125 Hz do 8000 Hz zgodnie z ISO 23351-1:2020;

- redukcja poziomu mowy – DSA;

- ściana zewnętrzna: metalowa, malowana proszkowo;

- ściana wewnętrzna – tapicerowana i wypełniona pianką akustyczną;

- drzwi szklane z klamką: szkło bezpieczne akustyczne, gr. min. 10 mm;

- konstrukcja umożliwiająca przestawianie produktu bez konieczności demontażu;

- podłoga – płyta MDF o grubości min. 25  mm + wykładzina akustyczna

- podłączenie elektryczne: wyjście na kabel w dachu lub w cokole

- kolorystyka dobrana na podstawie katalogu Wykonawcy - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

Minimalne wyposażenie:

1) Dwie dwuosobowe kanapy - siedzisko i oparcie – obite pianką i tapicerowane, kolorystyka dobrana na podstawie katalogu Wykonawcy - do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy.

2) blat/stolik wsparty na metalowej nodze, wykonany z płyty meblowej o grubości min. 28 mm.

3) oświetlenie i wentylator w pełni regulowane

4) czujnik ruchu – aktywacja oświetlenia, wentylatorów, panelu dotykowego oraz lampek sygnalizacyjnych

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wskazanych minimalnych parametrów.

1. Dane oferowanego produktu:

- Nazwa produktu / model: ..........................................................

- Producent: .............................................................................

- Rok produkcji: ........................................................................

2. Cena:

- Cena netto: ........................................ PLN

- VAT: ........................................ PLN

- Cena brutto: ........................................ PLN

3. Gwarancja

………………………………………… (min. 24 miesiące)