## Zad. Nr 1
Załącznik Nr 2/1
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zastawka typu Hakim, z mechanizmem kulkowym z przedzbiornikiem w linii zastawki, średnica 16mm, średnica zbiornika 13 mm, wysokość 7.2mm. Dostępna z ciśnieniem niskim 50 mmH2O, średnim 110 mmH2O oraz wysokim 170 mmH2O |  | 60 | szt.
2 | Zastawka programowalna z przedzbiornikiem w linii zastawki. Średnica zastawki 16mm, średnica zbiornika 13 mm, wysokość 7.2mm. 8 stopni ciśnienia otwarcia zastawki 30, 50, 70, 90, 110, 140, 170, 200 mmH2O. Zmiana ciśnienia ustawienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu. Plastikowa obudowa zastawki |  | 30 | szt.
3 | Zastawka typu Hakim, z mechanizmem kulkowym z przedzbiornikiem w linii zastawki, średnica 16mm. Dostępna z ciśnieniem niskim 50 mmH2O, średnim 110 mmH2O oraz wysokim 170 mmH2O. z kompletem drenów, komorowym 23cm i otrzewnowym 110cm |  | 30 | szt.
4 | Zastawka programowana z przedzbiornikiem w linii zastawki lub z przedzbiornikiem typu burr-hole , 8 stopni ustawienia ciśnienia 30-200 mm H2O. Zmiana ciśnienia zastawki urządzeniem niezależnym od źródła prądu, plastikowa obudowa zastawki. Zastawka z kompletem drenów, komorowym i otrzewnowo-dosercowym. Dren dokomorowy, długość 23 cm, średnica wewn./zewn. 1.3/2.5 mm, dren otrzewnowo-dosercowy, długość 110cm,średnica zewn./zewn. 1.1/2.5mm |  | 20 | szt.
5 | Urządzenie antysyfonowe, grawitacyjne, kulkowe, ciśnienie otwarcia w pozycji pionowej 200 mmH2O |  | 40 | szt.
6 | Dren dokomorowy, długość 23 cm, średnica wewn./zewn. 1.3/2.5 mm |  | 50 | szt.
7 | Dren otrzewnowo-dosercowy, długość 110cm,średnica zewn./zewn. 1.1/2.5mm |  | 40 | szt.
8 | Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: plastikowa tablica z podziałką w cm H2O i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemnosci min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu. Dren komorowy do drenażu zewnętrznego ze sztyletem, łącznikiem drenu, zapasowym łącznikiem motylkowym i trokarem. Dren przeźroczysty, długość 30 cm, średnica wewn./zewn. 1.9 / 3.3 mm , perforacja 4 rzędy po 4 otwory |  | 100 | szt.
9 | Łącznik polipropylenowy prosty, średnica zewn/wewn 1.9/1.0 mm, długość 1,5cm |  | 30 | szt.
10 | Łącznik polipropylenowy kątowy, średnica zewn/wewn 1.9/1.0 mm, długość 1,3cm |  | 20 | szt.
11 | Łącznik polipropylenowy potrójny, średnica zewn/wewn 1.9/1.0 mm, długość 1,7cm, szrokośći 1,1cm |  | 20 | szt.
12 | Worek wymienny do drenażu zewnętrznego700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem |  | 200 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 2
Załącznik Nr 2/2
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestaw pozycjonerów do laryngoskopii zapewniający prawidłowe ułożenie pacjenta oraz optymalizujący drożność dróg oddechowych, ułatwiający intubację i wspomagający bezpieczne prowadzenie wentylacji. Ułatwiający procesy anestezjologiczne u pacjentów, m.in. z zaburzeniami drożności dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w różnych obszarach klinicznych, w tym na oddziałach: intensywnej terapii (OIT), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), radiologii, kardiologii, położnictwie oraz chirurgii jednego dnia. Zestaw pozycjonerów składający się z: • pozycjonera bazowego, o wymiarach 755 × 510 × 145 mm (±10 mm), z oznaczeniem miejsca na ułożenie barków, posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pozycjonera głowy, o wymiarach 218 × 212 × 111 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI), którego materiał zewnętrzny zawiera trwały kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do instrukcji używania |  | 8 | kpl.
2 | Zestaw pozycjonerów do laryngoskopii zapewniający prawidłowe ułożenie pacjenta oraz optymalizujący drożność dróg oddechowych, ułatwiający intubację i wspomagający bezpieczne prowadzenie wentylacji. Ułatwiający procesy anestezjologiczne u pacjentów, m.in. z zaburzeniami drożności dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w różnych obszarach klinicznych, w tym na oddziałach: intensywnej terapii (OIT), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), radiologii, kardiologii, położnictwie oraz chirurgii jednego dnia. Zestaw pozycjonerów składa się z: • pozycjonera bazowego, o wymiarach 755 × 510 × 145 mm (±10 mm), z oznaczeniem miejsca na ułożenie barków, posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pozycjonera głowy, o wymiarach 218 × 212 × 111 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI), którego materiał zewnętrzny zawiera trwały kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do instrukcji używania • dodatkowego pozycjonera nakładanego na pozycjoner bazowy, przeznaczonego typowo dla pacjentów z BMI powyżej 50, z oznaczeniem na materiale zewnętrznym w innym kolorze niż pozycjoner bazowy dla łatwej identyfikacji, o wymiarach 630 × 490 × 80 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) |  | 4 | kpl.
3 | Zestaw pozycjonerów do laryngoskopii zapewniający prawidłowe ułożenie pacjenta oraz optymalizujący drożność dróg oddechowych, ułatwiający intubację i wspomagający bezpieczne prowadzenie wentylacji. Ułatwiający procesy anestezjologiczne u pacjentów, m.in. z zaburzeniami drożności dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w różnych obszarach klinicznych, w tym na oddziałach: intensywnej terapii (OIT), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), radiologii, kardiologii, położnictwie oraz chirurgii jednego dnia. Zestaw pozycjonerów składa się z: • pozycjonera bazowego, o wymiarach 755 × 510 × 145 mm (±10 mm), z oznaczeniem miejsca na ułożenie barków, posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pozycjonera głowy, o wymiarach 218 × 212 × 111 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI), którego materiał zewnętrzny zawiera trwały kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do instrukcji używania • podpór ramion, które umożliwiają odwiedzenie ramion w trakcie operacji, unikając napięcia na splot ramienny z powodu uniesienia, o wymiarach 650 × 150 × 150 mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pasków do wsparcia ramion, o wymiarach 1200 × 60 mm (±10 mm), wykonanych z taśmy poliuretanowej z plastikowymi klipsami, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • podpórek pod kolana, które zwiększają komfort pacjenta i pomagają zapobiegać urazom nerwów spowodowanym nadmiernym przeprostem kolana, o wymiarach 500 × 230 × 110 mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, nie zawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) |  | 4 | kpl.
4 | Zestaw pozycjonerów do laryngoskopii zapewniający prawidłowe ułożenie pacjenta oraz optymalizujący drożność dróg oddechowych, ułatwiający intubację i wspomagający bezpieczne prowadzenie wentylacji. Ułatwiający procesy anestezjologiczne u pacjentów, m.in. z zaburzeniami drożności dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w różnych obszarach klinicznych, w tym na oddziałach: intensywnej terapii (OIT), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), radiologii, kardiologii, położnictwie oraz chirurgii jednego dnia. Zestaw pozycjonerów składa się z: • pozycjonera bazowego, o wymiarach 755 × 510 × 145 mm (±10 mm), z oznaczeniem miejsca na ułożenie barków, posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pozycjonera głowy, o wymiarach 218 × 212 × 111 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI), którego materiał zewnętrzny zawiera trwały kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do instrukcji używania • dodatkowego pozycjonera nakładanego na pozycjoner bazowy, przeznaczonego typowo dla pacjentów z BMI powyżej 50, z oznaczeniem na materiale zewnętrznym w innym kolorze niż pozycjoner bazowy dla łatwej identyfikacji, o wymiarach 630 × 490 × 80 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, nie zawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • podpór ramion, które umożliwiają odwiedzenie ramion w trakcie operacji, unikając napięcia na splot ramienny z powodu uniesienia, o wymiarach 650 × 150 × 150 mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, nie zawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pasków do wsparcia ramion, o wymiarach 1200 × 60 mm (±10 mm), wykonanych z taśmy poliuretanowej z plastikowymi klipsami, nie zawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • podpórek pod kolana, które zwiększają komfort pacjenta i pomagają zapobiegać urazom nerwów spowodowanym nadmiernym przeprostem kolana, o wymiarach 500 × 230 × 110 mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, nie zawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) |  | 1 | kpl.
5 | Zestaw pozycjonerów do laryngoskopii zapewniający prawidłowe ułożenie pacjenta oraz optymalizujący drożność dróg oddechowych, ułatwiający intubację i wspomagający bezpieczne prowadzenie wentylacji. Ułatwiający procesy anestezjologiczne u pacjentów, m.in. z zaburzeniami drożności dróg oddechowych. Przeznaczony do stosowania w różnych obszarach klinicznych, w tym na oddziałach: intensywnej terapii (OIT), szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR), radiologii, kardiologii, położnictwie oraz chirurgii jednego dnia. Zestaw dostarczany w walizce transportowej na kółkach. Zestaw pozycjonerów składa się z: • pozycjonera bazowego, o wymiarach 755 × 510 × 145 mm (±10 mm), z oznaczeniem miejsca na ułożenie barków, posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pozycjonera głowy, o wymiarach 218 × 212 × 111 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI), którego materiał zewnętrzny zawiera trwały kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do instrukcji używania • dodatkowego pozycjonera nakładanego na pozycjoner bazowy, przeznaczonego typowo dla pacjentów z BMI powyżej 50, z oznaczeniem na materiale zewnętrznym w innym kolorze niż pozycjoner bazowy dla łatwej identyfikacji, o wymiarach 630 × 490 × 80 mm (±10 mm), posiadającego materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierającego lateksu, przeziernego dla RTG, bezpiecznego do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • podpór ramion, które umożliwiają odwiedzenie ramion w trakcie operacji, unikając napięcia na splot ramienny z powodu uniesienia, o wymiarach 650 × 150 × 150 mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • dodatkowych podpór ramion, które zapewniają ich dodatkowe uniesienie, aby uniknąć napięcia na splot ramienny, o wymiarach 650 x 150 x 40mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • pasków do wsparcia ramion, o wymiarach 1200 × 60 mm (±10 mm), wykonanych z taśmy poliuretanowej z plastikowymi klipsami, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • podpórek pod kolana, które zwiększają komfort pacjenta i pomagają zapobiegać urazom nerwów spowodowanym nadmiernym przeprostem kolana, o wymiarach 500 × 230 × 110 mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) • klinów wspierających, stosowanych przy nadmiarze tkanki tłuszczowej między łopatkami, która uniemożliwia leżenie ramion płasko, zapewniających dodatkowe wsparcie za łopatką w celu zmniejszenia napięcia splotu nerwowego, o wymiarach 280 x 140 x 100mm (±10 mm), posiadających materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu z powłoką transferową, materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej, niezawierających lateksu, przeziernych dla RTG, bezpiecznych do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI) |  | 3 | kpl.
6 | Pozycjoner głowy, o wymiarach 218 × 212 × 111 mm (±10 mm) Materiał zewnętrzny wykonany z poliuretanu powlekanego metodą transferową Materiał wewnętrzny wykonany z pianki poliuretanowej Niezawierający lateksu Przezierny dla RTG Bezpieczny do stosowania w procedurach rezonansu magnetycznego (MRI), którego materiał zewnętrzny zawiera trwały kod QR umożliwiający bezpośredni dostęp do instrukcji używania |  | 6 | kpl.
7 | Buty litotomijne na trakcjach do podtrzymywania kończyn dolnych w pozycjach ginekologiczno-urologicznych: - wieloosiowa regulacja położenia trakcji wspomagana sprężyną gazową, - sterowanie odwodzeniem, przywodzeniem i litotomią odblokowywane poprzez ściskanie uchwytu litotomii zlokalizowanego na końcu każdej trakcji (funkcjonalność zapewniająca kontrolowaną obsługę), - sprężyna gazowa wyposażana w wskaźnik kąta nachylenia ułatwiający ustawienie obu trakcji na tej samej wysokości, - regulacja położenia buta na trakcji blokowana za pomocą klamki zaciskowej – możliwość przesuwania buta wzdłuż trakcji oraz ustawienia zgięcia, wyprostu, odwodzenia, przywodzenia i rotacji buta – trakcja wyposażona we wskaźnik odległości ułatwiający ustawienie obu butów w tej samej odległości. Zestaw zawierający: - parę wielorazowych butów litotomicznych (lewy i prawy) wykonanych z tworzywa ABS, umieszczonych na trakcjach wykonanych ze stopu aluminium i stali nierdzewnej - wielorazowe podkładki do butów, wykonane z pianki PU, redukujące ucisk powierzchniowy oraz zabezpieczające stopę i nogę pacjenta; mocowane podkładki silikonowymi paskami ułatwiającymi dezynfekcję i ograniczającymi ryzyko zakażeń krzyżowych, mocowanie podkładek do butów za pomocą velcro - parę zacisków umożliwiających montaż butów litotomicznych do relingów stołu operacyjnego Na podeszwie każdego buta litotomicznego graficzne, kolorystyczne oznaczenie strony (lewa/prawa) oraz schemat przedstawiający prawidłowe umiejscowienie zacisków, ułożenie butów w linii z ciałem pacjenta oraz instrukcja blokowania i odblokowywania elementów sterujących. Dopuszczalna waga pacjenta nie mniej niż 225 kg, obciążenie robocze dla jednej nogi nie mniej niż 35 kg Zakres litotomii (od pola sterylnego): +90° do -45° Zakres odwodzenia (od pola sterylnego): +25° do -10° Maksymalny przyśrodkowy/boczny kąt przesunięcia/obrotu buta: +-23° Waga produktu (para, bez podkładek): max. 11 kg Wszystkie elementy przystosowane do dezynfekcji powierzchniowej Wyrób medyczny klasy I. Dodatkowo w kpl. należy dostarczyć: - zapasowe wielorazowe podkładki do butów – 1 para - zapasowe zaciski mocujące – 2 pary - wózek mobilny do przechowywania butów z uchwytem zapewniającym łatwe zaczepienie butów, z półką dolną umożliwiającą przechowywanie zacisków, wyposażony w cztery antystatyczne podwójne kółka z blokadą, wymiary wózka 570 x 480 x 1050 mm (±10 mm), przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej – 1 szt. (dopuszcza się wózek niebędący wyrobem medycznym) |  | 6 | kpl.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 3
Załącznik Nr 2/3 do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa - Zadanie Nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Zestaw taśmy TOT do leczenia WNM u kobiet Zestaw przeznaczony do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. System zawierający taśmę podcewkową zakładaną przez otwory zasłonione oraz narzędzia umożliwiające jej implantację. Taśma wykonana z biokompatybilnego, monofilamentowego polipropylenu o porowatości 0,35–0,65 mm², szerokości 13 mm +/- 1 mm i długości całkowitej 469 mm+/- 1 mm. Gęstość materiału wynosi od 55 do 70 g/m². Środkowa część taśmy przeznaczona do ułożenia podcewkowego wyposażona w polipropylenową wypustkę środkującą o wymiarach 12,5 × 16,8 mm+/- 2 mm, ułatwiająca pozycjonowanie implantu i zapewnia równomierny rozkład napięcia po obu stronach cewki moczowej. Wypustka przymocowana za pomocą syntetycznego, nieabsorbowalnego szwu poliestrowego. Obie końcówki taśmy osłonięte ochronnymi tulejkami z PTFE o długości 196 mm+/- 4 mm, zakończonymi pętlami chirurgicznymi z poliestru o długości 140 mm+/- 5 mm. Pętle zaopatrzone w przewody rozszerzające z PTFE o długości 110 mm+/- 5 mm, ułatwiające przeprowadzenie taśmy przez tkanki. Do zestawu dołączone dwa jednorazowe narzędzia chirurgiczne z uchwytami wykonanymi z ABS i kolorowym wkładem z poliwęglanu. Igły o średnicy 3 mm, wykonane ze stali nierdzewnej. Narzędzia umożliwiające zarówno wewnętrzną (inside-out), jak i zewnętrzną (outside-in) metodę przeprowadzenia taśmy przez otwory zasłonione. Dodatkowo, opcjonalnie dołączony jednorazowy protektor cewki moczowej, wykonany z przezroczystego poliwęglanu, ułatwiający bezpieczne prowadzenie taśmy i minimalizujący ryzyko uszkodzenia cewki podczas implantacji. |  | 30 | szt.
2 | Zestaw taśmy TVT do leczenia WNM u kobiet Jednorazowy, sterylny zestaw chirurgiczny z taśmą podcewkową zakładaną drogą załonową. Taśma wykonana z monofilamentowej, makroporowatej siatki z polipropylenu typu 1 o szerokości 13 mm+/- 1 mm i długości całkowitej 469 mm+/- 1 mm. Gęstość materiału od 55 do 70 g/m²,rozmiar porów w przedziale 0,35–0,65 mm², zapewniająca odpowiednią integrację z tkankami oraz trwałe zakotwiczenie. Środkowa część taśmy wyposażona w wypustkę środkującą o wymiarach 12,5 × 16,8 mm+/- 2 mm, wykonaną z polipropylenu i przymocowaną szwem z syntetycznego, nieabsorbowalnego poliestru. Wypustka ułatwiająca prawidłowe pozycjonowanie i napięcie taśmy pod cewką moczową. Końce taśmy zabezpieczone ochronnymi osłonami wykonanymi z PTFE o długości 212 mm+/- 3 mm, które podczas implantacji chronią siatkę przed uszkodzeniem mechanicznym. Do obu końców taśmy przymocowane ramiona wprowadzające z PTFE o długości 206 mm+/- 4 mm, które wraz z osłonami i wypustką środkującą są usuwane po zakończeniu procedury chirurgicznej. Do zestawu dołączona jednorazowa igła z ergonomicznym uchwytem, przeznaczona do zakładania taśmy drogą załonową. Uchwyt wykonany z tworzywa ABS z wkładką z poliwęglanu, igła o średnicy 3,6 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Narzędzie zapewniające precyzyjne prowadzenie taśmy i umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie przez struktury załonowe. |  | 30 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 4
Załącznik Nr 2/4
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płytka typu Convatex z delikatną wypukłością 6 mm, kształt dopasowujący się do nierównych obszarów wokół stomii, do stosowania w celu zapobiegania powikłaniom, do docięcia 10-50 mm, worek z filtrem, ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 490 ml |  | 500 | szt
2 | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, elastyczna płaska płytka hydrokoloiodowa, dostosowująca się do kształtów ciała, do docięcia 10-55 mm, z wydajnym, okrągłym filtrem, bezpieczne i wygodne w obsłudze ujście zamykane na rzep, materiał tekstylny, wodoodporny, worek przezroczysty, pojemność 510 ml |  | 3000 | szt
3 | Worek stomijny 1-częściowy, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu,z ujściem do drenażu,z wydajnym filtrem węglowym, z miękkiego nieprzepuszczalnego materiału, elastyczna płytka dostosowująca się do kształtów ciała, rozmiar do docięcia 10-70 mm i 10-100 mm, przezroczysty |  | 500 | szt
4 | Pierścień uszczelniający w paskach, elastyczny, poprawiający przyleganie płytki stomijnej/przylepca stomijnego do skóry, krawędzie pierścienia uszczelniającego w paskach niepodwijające i nieunoszące zabezpieczające przed nagłym odklejaniem przylepca i wyciekiem, wchłania wilgoć, nie zawiera lateksu |  | 200 | szt.
5 | Puder wchłaniający wilgoć ze skóry wokół stomi, utrzymujący skórę w suchości, zmniejszający podrażnienia, poprawiający stan skóry |  | 50 | szt.
6 | Krem przeciwodparzeniowy o działaniu nawilżającym, o przyjaznym pH dla skóry, nie wpływa na przylepność, pozwala na przyklejanie sprzętu, zawiera ekstrakt z oliwek pielęgnujący bolesną suchą lub podrażnioną skórę |  | 10 | szt.
7 | Delikatny spray na bazie silikonu do usuwania resztek przylepca oraz pasty stomijnej, niezawierający alkoholu, niewpływający, pojemność 50 ml |  | 10 | szt.
8 | Pasek mocujący zabezpieczający płytkę stomijną przed odklejeniem i utrzymuje sprzęt stomijny na miejscu, wykonany z delikatnego i komfortowego dla skóry materiału, dyskretny, posiadający możliwość regulacji długości |  | 30 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 5
Załącznik Nr 2/5
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Pasta uszczelniająca. wykonana z materiału stomahesive, posiadająca właściwości ochronne i gojące. Konsystencja pasty uszczelniająca przestrzeń między brzegiem otworu płytki lub stomią zapobiegająca podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją. Wypełniająca nierówności na skórze wokół stomii. |  | 30 | szt
2 | Spray medyczny do bezbolesnego usuwania przylepca, na bazie silikonu |  | 10 | szt
3 | Spray ochronny ,nieszczypiący , na bazie silikonu, do ochrony skóry (druga skóra) |  | 10 | szt
4 | Chusteczki medyczne do usuwania przylepca, nieszczypiące, na bazie silikonu, usuwające pozostałości przylepca |  | 500 | szt.
5 | Chusteczki medczne ochronne, nieszczypiące na bazie silikonu, do ochrony skóry |  | 500 | szt.
6 | Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry, niewymagająca spłukiwania , zawierająca wyciąg z aleosu. |  | 20 | szt.
7 | Hydrokoloidowe paski mocujące , zwiększające powierzchnie przylepną zabezpieczające brzegi przylepca ,rozm 3x9 |  | 50 | szt.
8 | Płytka stomijna plastyczna, z hydrokoloidem materiał wewnątrz pierścienia do modelowania palcami . Kompatybilna z workami systemu dwuczęściowego. Rozmiar pierścienia 45-70 |  | 50 | szt.
9 | Worek otwarty z filtrem z zapinką typu InvisiClose beżowy lub przezroczysty, z kieszonką do schowania zapinki średnica 45-70mm kompatybilny z płytką systemu dwuczęściowego |  | 2000 | szt.
10 | Płytka akordeonowa typu convex, do docięcia, akordeon umożliwiający łatwe dopięcie worka, bez ucisku na pwłoki brzuszne , przeznaczona do stomi, płaskich wklęsłych. Kompatybilna z workami systemu dwczuczęściwego |  | 20 | szt.
11 | Worek otwarty, jednocześciowy , typu soft convex, wykonany z materiału durahesive, przylepiec ogłębokości 3,5 mm , 7mm, do zaptrzenia stomi płaskich, wklęsłych. Worek w kształcie cyfry osiem, pomagający zminimalizować balonowanie i opadanie worka |  | 1000 | szt.
12 | Worek otwarty, jednoczęsciowy, przezroczysty, lub beżowy , do docięcia , przylepiec wykonany z materiału hydrokoloidowego, opływ zakończony zapinką na rzep – invisiclose. rozm 20-70 mm |  | 2000 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 6
Załącznik Nr 2/6
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
Modularny system do endoprotezoplastyki stawu barkowego umożliwiający wykonanie aloplastyki anatomicznej, odwróconej, urazowej, beztrzpieniowej, jednym zestawem do instrumentowania składającym się z 2 kaset. System umożliwiający konwersję protezy urazowej na wersję odwróconą bez konieczności wymiany trzpienia.
1 | Proteza odwrócona barku na trzpieniu cementowanym i bezcementowym
1a | Rodzaj trzpienia do wyboru przez Zamawiającego : - Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji, w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 8,5 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni; zakres długości od 112 do 132 mm - Trzpień cementowany wykonany ze stopu tytanu, z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 7 mm - 11,5 mm w kątach 132 i 140 stopni, zakres długości od 112 do 132 mm - Trzpień bezcementowy krótki wykonany ze stopu tytan w 5 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice od 7 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni zakres długości od 66,5 do 83,7 mm. |  | 40 | szt.
1b | Panewka w wersji 0 stopni i 8 stopni (do użycia na trzpieniu 132 stopnie) wyśrodkowana, oraz w wersji z przesuniętym otworem 0 stopni, wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem |  | 40 | szt.
1c | Wkładka wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu UHMWPE; standardowa w dwóch średnicach 38mm i 42 mm i trzech wysokościach +6/9/12 , dostępna wkładka rentencyjna średnica 38 i 42 wysokość +9 |  | 40 | szt.
1d | Głowa odwrócona (glenosfera) wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem M30NW, z wewnętrzną śrubą mocującą bez ryzyka konfliktu z wkładką, standardowa i kaniulowana, średnica 38 mm dla tacy podstawnej 28 i 25 mm oraz średnica 42 dla tacy podstawnej 28mm |  | 40 | szt.
1e | Taca podstawna panewki odwróconej- glenoid ,wykonana z tytanu, z powłoką tytanową mikroporowatą, średnica 28 mm wersji z ostrzem helicoidalnym dla lepszego umocowania, z wypukłym spodem pokrytym powłoką hydroksyapatytową oraz otworami pod śruby zapewniającym ruch śruby w granicach 15 stopni; średnice 28 i 25 mm w wersji wkręcanej z krótkim lub długim kołkiem |  | 40 | szt.
1f | Śruby do tacy podstawnej: Śruby samogwintujące średnica 5.0 mm, wykonane ze stopu tytanu TA6V Eli w długościach 15-45 mm ze skokiem co 5 mm |  | 100 | szt.
1g | Cement z gentamycyną 1 X 40 g |  | 40 | kpl.
2 | Proteza anatomiczna barku na trzpieniu cementowanym lub bezcementowym
2a | Rodzaj trzpienia do wyboru przez Zamawiającego: - Trzpień bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji , w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 8,5 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni; zakres długości od 112 do 132 mm - Trzpień cementowany wykonany ze stopu tytanu z perforowanym kołnierzem antyrotacyjnym dla lepszej stabilizacji w 4 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice 7 mm - 11,5 mm w kątach 132 i 140 stopni, zakres długości od 112 do 132 mm - Trzpień bezcementowy krótki wykonany ze stopu tytanu w 5 rozmiarach dla każdego z kątów; średnice od 7 mm - 13 mm w kątach 132 i 140 stopni zakres długości od 66,5 do 83,7 mm. |  | 30 | szt.
2b | Wkładka glenoid wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu UHMWPE; w średnicach 30mm, 33mm, i 36 mm, z kołkami ustalającymi umożliwiającymi zmianę protezy z anatomicznej na odwróconą, ze znacznikiem RTG |  | 30 | szt.
2c | Głowa wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem w średnicach od 40 do 49mm; wysokość od 13 do 20 mm (niewyśrodkowana) |  | 30 | szt.
2d | Cement z gentamycyną 1 X 40 g |  | 15 | kpl.
3 | Proteza urazowa barku anatomiczna
3a | Trzpień urazowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; w części dystalnej z otworami pod śruby 4.0 mm , w 3 rozmiarach; średnice 8,5 mm, 10, 11,5 mm, długośc 132 mm |  | 20 | szt.
3b | Śruby do mocowania dystalnego, blokowane średnica 4.0 mm, wykonane ze stopu tytanu w długościach 20-38 mm ze skokiem co 2 mm i 42-50 ze skokiem co 4 mm; wykonane ze stopu tytanu |  | 40 | szt.
3c | Głowa wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem M30NW w średnicach od 40 do 49mm; wysokość od 13 do 20 mm (niewyśrodkowana) |  | 20 | szt.
3d | Cement z gentamycyną 1 X 40 g |  | 10 | kpl.
4 | Proteza beztrzpieniowa barku
4a | Podstawa ramienna wykonana ze stopu tytanu, pokryta powłoką hydroksyapatytową; średnica 21 mm wysokość 22 i 24 mm |  | 10 | szt.
4b | Głowa wykonana ze stali nierdzewnej wzbogaconej azotem M30NW w średnicach od 40 do 49mm; wysokość od 14 do 20 mm |  | 10 | szt.
4c | Wkładka glenoid wykonana z wysokousieciowanego polietylenu UHMWPE; w średnicach 30mm, 33mm, i 46 mm, z kołkami ustalającymi umożliwiającymi zmianę protezy z anatomicznej na odwróconą, ze znacznikiem RTG |  | 10 | szt.
5 | Trzpień rewizyjny
5a | Trzpień rewizyjny bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty powłoką hydroksyapatytową; dostępny w średnicach 7, 8.5, 11 i 13 mm zakres długości od 180 do 230 mm z otworami do blokowania dystalnego. W komplecie trzpień + 2 śruby do blokowania 4,0 dł. 24-40mm |  | 10 | kpl.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 7
Załącznik Nr 2/7
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Jednorazowy układ okrężny dla dorosłych o regulowanej długości i pamięci kształtu do aparatów do znieczuleń, w skład którego wchodzą: - dwie rury rozciągalne z pamięcią kształtu o zakresie kompresji 42cm-200cm z zakończeniem 22F od strony respiratora - zintegrowany z rurami łącznik Y oraz odłączalny łącznik L z portem luer lock wyposażonym w bezpieczny kapturek na lince, od strony pacjenta zakończenie 22M/15F - dodatkowa rozciągalna gałąź o długości 1,5 m po rozciągnięciu z zakończeniem 22F po obu stronach - krótki łącznik 22M/22M - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l |  | 3500 | szt.
2 | Jednorazowy układ okrężny dla dorosłych o regulowanej długości i pamięci kształtu do aparatów do znieczuleń, w skład którego wchodzą: - dwie rury rozciągalne z pamięcią kształtu o długości 300 cm z zakończeniem 22F od strony respiratora - zintegrowany z rurami łącznik Y oraz odłączalny łącznik L z portem luer lock wyposażonym w bezpieczny kapturek na lince, od strony pacjenta zakończenie 22M/15F - dodatkowa rozciągalna gałąź o długości 1,5 m po rozciągnięciu z zakończeniem 22F po obu stronach - krótki łącznik 22M/22M - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2L |  | 800 | szt.
3 | Łącznik regulowanej siły ssania |  | 6000 | szt.
4 | Dren do odsysania 180 cm |  | 6000 | szt.
5 | Podstawowy układ oddechowy do respiratora o długości 1,6 m i średnicy 22mm |  | 450 | szt.
6 | Obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych z powłoką antybakteryjną składający się z dwóch rur karbowanych, z 2 portami oraz kolankiem |  | 150 | szt.
7 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny: - o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% oraz przeciwwirusowej 99,999%; - o wadze max 24 g; - ze złączem ukośnym, z portem kapno, zakręcanym korkiem Luer-Lock, - o przestrzeni martwej max. 40 ml; - posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 - o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; - z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; - kodowany kolorystycznie kolorem żółtym, - o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; - posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O - wolny od: latex, PCV, ftalany; - mikrobiologicznie czysty, - posiadający standardowe złącze 22/15 |  | 10000 | szt.
8 | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny - o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99.999%; - z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci; - o wadze max. 32 g; - ze złączem ukośnym, z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock, - o przestrzeni martwej max 38ml; - posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 38.8; 500ml: 37.2; 750ml: 36.2; 1000ml: 35.5 ; - o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 5.18; 500ml: 6.77; 750ml: 7.81; 1000ml: 8.45 ; - z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej; - kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim, - o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; - posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O; - filtr walidowany do prątków gruźlicy, HIV i wzw C; - wolny od: latex, PCV, ftalany; - posiadający standardowe złącze 22/15, sterylny |  | 2000 | szt.
9 | Maski anestetyczne z polipropylenu, jednorazowe, bez ftalanów, z anatomicznie wyprofilowanym mankietem i kodem kolorystycznym na mankiecie |  | 12000 | szt.
10 | Zestaw do drenażu opłucnej z zastawką typu Pleura-Seal, 8FR/19CM , z samouszczelniającym się zaworem, powleczony powłoką hydrofilową, strzykawka 5 ml w zestawie |  | 60 | szt.
11 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z możliwością odsysania i portem kapno, 22M/15F waga maksymalna 10 g |  | 1400 | szt.
12 | Cewnik tlenowy donosowy dla dorosłych z wypustkami zakrzywionymi/rozszerzonymi z drenem na głowę, długość 1,8 m |  | 17000 | szt.
13 | Cewnik tlenowy donosowy dla dorosłych z wypustkami zakrzywionymi/rozszerzonymi z drenem na głowę, długość 5 m |  | 250 | szt.
14 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych 19G , w skład zestawu wchodzi : Igła – do nakłuć zewnątrzoponowych Touhy 17 Ga/9,84 cm ze znacznikiem długości na powierzchni; Cewnik – zewnątrzoponowy 19 Ga, zbrojony z otworem w dystalnej części; Strzykawka – niskooporowa 7 ml; Filtr płaski Zatrzask ze skrzydełkami |  | 150 | szt.
15 | Przedłużacz do rurki intubacyjnej rozciągalny z portem kapno (luer-lock) 22M 15F, długość 170 mm |  | 6800 | szt.
16 | Prowadnice do intubacji , niezawierające lateksu, wklęsła miekka końcówka, sterylna. Rozmiary: 10, 12, 14. Giętka, metalowa prowadnica z powłoką z plastiku, gładka powierzchnia, zagięty uchwyt do rurek intubacyjnych • Wklęsła, miękka końcówka • Produkt nie jest wykonany z naturalnej gumy lateksowej • Sterylna • Do jednorazowego użytku |  | 3000 | szt.
17 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, wstępnie wyprofilowana, wykonana z PCV z wysokoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem. Trwale połączony z rurką biały łacznik, niebieski balon kontrolny, rurka widoczna w RTG, skalowana, sterylna, jednorazowego użytku, rozm. 3,5-10. |  | 1200 | szt.
18 | Maska ustno – nosowa do wentylacji nieinwazyjnej, z przezroczystym korpusem z poliwęglanu i nienadmuchiwanym, miękkim kołnierzem z żelu pęcherzykowego, zapobiegającym tworzeniu się odleżyn. Mocowanie maski do głowy pacjenta za pomocą uprzęży w obszarze czołowym, potylicznym, oraz wzdłuż żuchwy. Uprząż na głowę z rzepami umożliwiającymi regulację długości. Kolanko maski obrotowe (360 st), kodowane kolorystycznie. W górnej części korpusu maski dodatkowy port do suplementacji tlenowej. Maski dostępne w rozmiarach s, m, l, xl. Maski do układów dwururowych. |  | 20 | szt.
19 | Uniwersalny zestaw hełmu umożliwiający prowadzenie zarówno nieinwazyjnej wentylacji pacjenta oraz CPAP. Zestaw składający się z hełmu o pojemności 11 l, niskooporowego filtra antybakteryjnego, regulowanej zastawki PEEP, zwężki Venturiego z dwoma drenami umożliwiającej podłączenie hełmu do przepływomierza i prowadzenie wentylacji CPAP, łącznika schodkowego, drenu tlenowego. W czaszy hełmu umieszczony port dostępowy z przykręcaną pokrywą, umożliwiający łatwy dostęp do pacjenta. Pokrywa portu wyposażona w dwukierunkowy zawór zapobiegający uduszeniu, otwierający się automatycznie w przypadku zaniku ciśnienia w układzie. Dodatkowe cechy: • dwa uszczelnione większe porty dostępowe do zgłębników lub cewników o Ø 3,5-7,0 mm • wbudowany nadmuchiwany mankiet uszczelniający • membrana stykająca się z górną. częścią tułowia pacjenta zapewniająca hermetyczne uszczelnienie systemu • przyłącza 22M zgodne z normą ISO • wygodne i atraumatyczne szelki mocujące pod pachami. Wszystkie elementy stanowiące zestaw, tzn. znajdujące się w jednym opakowaniu. |  | 5 | szt.
20 | Rurka tracheostomijna foniatryczna z mankietem, elementy zestawu: • rurka tracheostomijna • 4 kaniule wewnętrzne oznaczone kodem barwnym: – 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, wstępnie zamontowany pierścień mocujący, (długa) – 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem niskoprofilowym, (krótka) – 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm, fonacyjna, wstępnie zamontowany pierścień mocujący, (długa) – 1 kaniula wewnętrzna z łącznikiem niskoprofilowym, fonacyjna, (krótka) • pierścień mocujący • nakładka kaszlowa • zastawka umożliwiająca fonację z adapterem do O2 • wygodna opaska szyjna • narzędzie do wprowadzania (obturator). Rozmiary: 7,0 - 11,00 |  | 50 | szt.
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.

## Zad. Nr 8
Załącznik Nr 2/8
do SWZ Nr TZ.383.39.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
Zadanie Nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Nazwa producenta / Nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na okres 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j. m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto *
1 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią linią pojedynczą Wymagane cechy: - przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedynczy, biureta wyposażona w szpikulec z trzema otworami, linia przepłukująca 150 cm, - przetwornik wyposażony w podstawę umożliwiającą umiejscowienie w płytce, - długość lini pojedynczej minimum 120 cm + 10 cm, -linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek - zestaw wyposażony w 2 kraniki trójdrożne, - system przepłukiwania uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek - częstotliwość własna kompletnej lini min 40 Hz, - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na bloku operacyjnym. Kompatybilne ze monitorami firmy GE Healthcare i złączem Edwards -Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi klasy min IPX7 lub lepszej -linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii |  | 1000 | szt.
2 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią podwójne Wymagane cechy: - przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, podwójny,biureta wyposażona w szpikulec z trzema otworami, linia przepłukująca 150 cm, - przetwornik wyposażony w podstawę umożliwiającą umiejscowienie w płytce, -dodatkowe oznaczenia kolorystyczne w formie naklejek, - długość lini podwójnej minium 2x120 cm +2x10 cm), - zestaw wyposażony w 4 kraniki trójdrożne, - system przepłukiwania uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek - częstotliwość własna kompletnej lini min 40 Hz, - linia nie powinna wymagać stosowania dodatkowych eliminatorów zakłóceń rezonansowych w warunkach OIT lub na bloku operacyjnym. Kompatybilne ze monitorami firmy GE Healthcare i złączem Edwards -Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi klasy min IPX7 lub lepszej -linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii |  | 300 | szt.
3 | Przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyńczy, zawierający podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h) obsługiwany jedną ręką, uruchamiany przez ściśnięcie skrzydełek lub pociągnięcie wypustki. Budowa kompletnej linii dająca wysoką częstotliwość własną >49Hz - zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe bez dodatkowych eliminatorów (typu róża). Linia wstępnie wykalibrowana, gotowa do pracy bez potrzeby prekalibracji przy zastosowaniu zewnętrznych portów do kalibracji. Linie ciśnieniowe grubościenne, bez barwnych pasków, z dodatkowymi oznaczeniami kolorystycznymi w formie naklejek, dodatkowy komplet koreczków w kolorze żółtym w celu unikniecia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu. Połączenie przetwornika z kablami interfejsowymi monitora wodoszczelne, bezpinowe, osłonięte dodatkowym wodoszczelnym kołnierzem. Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm). Łatwość wyjęcia z opakowania fabrycznego i wypełnienia, linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii, łatwość wypełnienia linii. Produkt jednorazowy, sterylny , pakowany pojedynczo. |  | 100 | szt.
4 | Czujnik IBP – pojedynczy. Długość linii płuczącej co najmniej 150 cm, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie), przetwornik o czułości 5μV/V/mmHg±1%, błąd pomiaru przetwornika do 3%, linia pacjenta o długości min. 200 cm, linia wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki, strzykawka o pojemności 10 ml oraz w bezigłowy port z zastawką do pobierania krwi zakończony końcówką luer-lock (możliwość wymiany portu w razie uszkodzenia), umieszczony w odległości ok. 30 cm od pacjenta; system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek lub ściśnięcie skrzydełek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne). |  | 150 | szt.
5 | Czujnik IBP – podwójny. Długość linii płuczącej co najmniej 150 cm, biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie), przetwornik pomiaru ciśnienia oraz OCŻ o czułości 5μV/V/mmHg±1%, błąd pomiaru przetwornika do 3%, linia pacjenta o długości min. 200 cm (tętnicza) oraz min. 180 cm (żylna), linia tętnicza wyposażona w zintegrowaną strzykawkę mocowaną do płytki, strzykawka o pojemności 10 ml oraz w bezigłowy port z zastawką do pobierania krwi zakończony końcówką luer-lock (możliwość wymiany portu w razie uszkodzenia), umieszczony w odległości ok. 30 cm od pacjenta; odpowiednie oznaczenie drenów – kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników; system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wypustek lub ściśnięcie skrzydełek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne). |  | 50 | szt.
6 | Filtr HEPA do respiratora Carescape R860 |  | 30
7 | Jednorazowy czujnik przepływu do respiratora Carescape R860 |  | 10
8 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem, przeznaczony do infuzji i transfuzji. Odpowiedni do wszystkich ciśnieniowych systemów infuzyjnych ciągły prosty strumień w kanałach w celu dokładnego monitorowania ciśnienia, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka lock zapewniająca bezpieczne połączenie. Produkt sterylny. |  | 14000
Wartość zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość X Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.