## Zadanie Nr 1
Załącznik Nr 2
do SWZ Nr TZ.383.37.2026
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa
i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia
LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Nazwa producenta/ nr katalogowy (podać) | J.m. | Szacunkowa zamówienia ilość w sklali 24 m-cy | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena jednostkowa netto za j.m. | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Stawka podatku VAT | Wartość netto pozycji | Wartość VAT | Wartość brutto pozycji*
1 | Śruby do podawania cementu Śruby przynasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu, stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu-korówkowy szerszy i samotnący - ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe (z ruchomą główką). Śruby kaniulowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120 ̊względem siebie posiadające 2 długości łopatek. Długość śrub w zakresie 30-90mm w zależności od średnicy, skokiem co 5 mm w dłuższych co 1mm. Średnica śrub 5.5 do 8.5 co 1 mm. Dostępne śruby monolityczne w zakresie 5.5 do 7.5 w zakresie 30-60 co 5mm w zależności od średnicy. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0 mm Do każdej śruby jednorazowa, pakowana sterylnie jednostka doprowadzająca cement.
1a | śruba augmentacyjna |  | szt. | 240
1b | kaniula |  | szt. | 240
2 | Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu miedzytrzonowego. Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm-stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzoną bądź tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.
2a | śruba przezskórna |  | szt. | 580
2b | bloker |  | szt. | 580
2c | pręt |  | szt. | 290
2d | drut Kirchnera |  | szt. | 145
2e | igła naprowadzająca |  | szt. | 145
3 | System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, śruby podwójnie gwintowane ze specjalną nażynką na końcu w celu łatwiejszego wprowadzenia śruby. Dostępne śruby tulipanowe wieloosiowe. Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm. Średnica śrub w zakresie 4,0 -9,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm. Bloker jednoelementowy, uniwersalny mocujący pręt od góry do śruby. Wymagane dostarczenie śrubokręta uniwersalnego obsługującego zarówno system stabilizacji metodą otwartą jak i przezskórną. Pręty tytanowe o długości 30-480mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty z hexagonalnym zakończeniem. Możliwość zastosowania krótkich prętów wygiętych fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w celu odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Dostępne pręty CoCr 480mm. Łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 28mm do 99mm. Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostarczy w ciągu 48 h zestaw narzędzi dostępowych zawierających minimum: kerrison 2mm,3mm, 4 mm, 5mm, bagnetową sondę oraz hak nerwowy 90 stopni. Instrumentarium: Konieczność dostarczenia w zestawie klucza dynamometrycznego warunkującego precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby oraz klem umożliwiających segmentacyjną korekcję deformacji. Wszystkie implanty muszą nosić stałe oznakowanie, zawierające gabaryt, nr kat,i nr serii.
3a | śruba |  | szt. | 960
3b | bloker |  | szt. | 960
3c | pręt |  | szt. | 480
3d | poprzeczka |  | szt. | 240
4 | Implanty umożliwiające odtwarzanie prawidłowej wysokości przestrzeni międzytrzonowej. Implanty o ostro ząbkowanych powierzchniach wykonane ze stopu tytanu w technologii naśladującej budowę kości ludzkiej o porowatości w całym przekroju implantu wynoszącej 55-65 %. Implanty mające zdolność do zatrzymywania płynów w swojej strukturze w celu dystrybucji składników odżywczych w całym implancie co skutkuje przerostem kości w całej jego objętości. Całkowity zakres wielkości porów w zakresie 100- 700 µm, średnia wielkość porów znajduje sie w zakresie 400- 500 µm. Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem sie implantu wynosi 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 µm. Co najmniej 5 wysokości implantu. Obecne duże okno na przeszczep kostny bądź substytut kostny. Syntetyczny substytut kostny korek piankowy o objętości 1.2 mᵌ składający się z beta- fosforanu trójwapniowego i kolagenu bydlęcego wymagający nawodnienia aspiratem szpiku kostnego, krwią autologiczną lub solą fizjologiczną w stosunku ok 1:1
4a | klatka typu ACIF |  | szt. | 240
4b | klatka typu PLIF |  | szt. | 120
4c | klatka typu TLIF |  | szt. | 120
4d | korek piankowy |  | szt. | 50
Wartość zamówienia ogółem:
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
*Sposób obliczenia wartości brutto: ilość x cena netto za j.m = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Słownie wartość brutto ogółem ............................................................................................................................................
| …………………………………….. |  |  |  | ….....................................................................................
| data |  |  |  | (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)