Załącznik nr 1.1

- należy złożyć wraz z ofertą

Sygnatura postępowania: D/35/2026

Numer sprawy: 43500.2720.21.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa dozowników łokciowych na doposażenie sal ćwieczeniowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

| - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (umowy) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy |  |
|  | Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: | ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. |  |
|  | parametry wymagane przez Zamawiającego | parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wpisać oferowane parametry) |  |
| 1.1 | Dozownik łokciowy na mydło – 4 szt. |  |  |
| 1.2 | do higienicznego dozowania mydła w płynie za pomocą ręki lub łokcia |  |  |
| 1.3 | wymiary: dł 225mm szer 95mm wys 330mm (+/- 10mm) |  |  |
| 1.4 | wykonany z aluminium |  |  |
| 1.5 | pojemność: nie mniejsza niż 1 litr |  |  |
| 1.5 | ręczny system tłoczenia mydła, niewymagający stosowania wkładów |  |  |
| 1.6 | plastikowy pojemnik ze wskaźnikiem poziomu napełnienia |  |  |
| 1.7 | Komplet zawiera uchwyt ścienny i materiały mocujące |  |  |
| 2. | Nazwa: Producent: Typ/model: Inne oznaczenia: | ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. |  |
|  | parametry wymagane przez Zamawiającego | parametry oferowane przez Wykonawcę (należy wpisać oferowane parametry) |  |
| 2.1 | Dozownik łokciowy na płyn dezynfekcyjny – 4 szt. |  |  |
| 2.2 | obsługiwany łokciem |  |  |
| 2.3 | wymiary (+/- 10mm): dł. 225mm szer. 95mm wys. 330mm |  |  |
| 2.4 | system bezwkładowy wielokrotnego użytku (do własnego napełniania) |  |  |
| 2.5 | materiał: aluminium, polipropylen, ABS |  |  |
| 2.6 | posiada możliwość powieszenia na ścianę |  |  |
| 2.7 | komplet zawiera uchwyt ścienny i materiały mocujące |  |  |
| 2.3 | W zestawie min.: pojemnik na płyn dezynfekcyjny o poj. nie mniejszej niż 0,9 l |  |  |
| - Zgodność z zasadą DNSH („do no significant harm”, czyli „nie czyń poważnych szkód”), w tym min. : |  |  |  |
|  | przedmiot zamówienia ma być zaprojektowany tak, aby pozwalał na możliwość demontażu celem późniejszego odzysku komponentów i bezpiecznej utylizacji |  | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w części II OPZ w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia |
|  | przedmiot zamówienia musi mieć możliwość odzysku materiałów metalowych i plastikowych po zakończeniu eksploatacji. |  |  |
|  | przedmiot zamówienia nie zawiera: - nie zawierają substancji szkodliwych wskazanych w rozporządzeniu REACH - jest pozbawiony ftalanów, ołowiu i rtęci, |  |  |
|  | przedmiot zamówienia ma być pakowany w opakowania kartonowe lub wykonane z surowców wtórnych. Niedozwolone jest stosowanie opakowań wykonanych z PVC. |  |  |
|  | dostawa przedmiotu zamówienia ma być zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu |  |  |
| - Inne WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia ma być zaprojektowany w sposób zapewniający możliwość użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w szczególności osoby z ograniczoną mobilnością, osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby o ograniczonej sile rąk. Konstrukcja dozownika powinna umożliwiać łatwe korzystanie przez osoby o ograniczonej sile rąk, uzupełnianie nie powinno wymagać użycia nadmiernej siły, powinien mieć czytelne oznaczenia funkcji dozownika, powinna istnieć możliwość zamontowania dozownika na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego przez osobę poruszająca się na wózku inwalidzkim, dozownik nie powinien mieć ostrych elementów mogących powodować urazy. |  |  |
|  | Zaoferowane dozowniki, są fabrycznie nowe, nieużywane, niebędące przedmiotem wystaw, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot. Dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  |  |

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy