## zadanie 1 - rękawice jałowe
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 - rękawice chirurgiczne jałowe zał. 2/1 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe, jałowe: a) powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą i mokrą dłoń, b) zawierające powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska, c) rolowany mankiet, d) anatomiczny kształt, e) sterylizowane radiacyjnie (promieniowanie Gamma), f) długość min. 295 mm; g) grubość: na palcu 0,21mm±0,02mm, na dłoni 0,20mm±0,02mm, na mankiecie 0,17mm±0,03mm, h) siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 15N, i) AQL 0.65, j) poziom protein ≤ 20µg/g, k) wyrób medyczny, klasa IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, l) zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4,EN ISO 374-5, m) przebadane na przenikanie wirusów (zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671) oraz cytostatyków (zgodnie z ASTM D6978), n) rozmiary 6,0 - 9,0 | 6: 28000; 7: para | 0 |  | 0 | 0
2 | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, lateksowe, jałowe: a) powierzchnia: wewnętrzna ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą i mokrą dłoń, b) zawierające powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska, c) rolowany mankiet, d) anatomiczny kształt, z zakrzywionymi palcami, e) sterylizowane radiacyjnie (promieniowanie Gamma), f) długość min. 300 mm, g) grubość: na palcu 0,25mm±0,03mm, na dłoni 0,21mm±0,02mm, na mankiecie 0,17mm±0,03mm, h) siła zrywu przed starzeniem min. 17 N, po starzeniu min. 16N, i) AQL 0.65, j) poziom protein ≤ 20µg/g, k) wyrób medyczny, klasa IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, l) zgodne z wymaganiami norm EN 455(1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4,EN ISO 374-5, m) przebadane na przenikanie wirusów (zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671) oraz cytostatyków (zgodnie z ASTM D6978), n) rozmiary 6,0 - 9,0 | 6: 2300; 7: para | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice chirurgiczne ortopedyczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe: a) kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, b) kolor ciemny (np. brązowy) eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym, c) mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, d) sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), e) powierzchnia: zewnętrzna teksturowana na palcach i we wnętrzu dłoni, wewnętrzna: zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska oraz ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą i mokrą dłoń, f) długość min. 300 mm, g) grubość: na palcu 0,33mm±0,03mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,25mm±0,03mm, h) poziom protein lateksu maks. 10 µg/g (potwierdzony przez niezależne laboratorium), i) AQL 0.65, j) brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzony przez producenta), k) przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671, l) wyrób medyczny klasa IIa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425 (kat. III Typ B), EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 388, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, m) rozmiary 6,0 – 9,0 | 6: 3000; 7: para | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice chirurgiczne do mikrochirurgii, lateksowe, bezpudrowe, jałowe: a) kolor ciemny (np. brązowy) eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym, b) sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), c) kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, d) mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, e) powierzchnia: zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą; wewnętrzna: zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska, ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą i mokrą dłoń, f) długość min. 300mm, g) grubość na palcu 0,19mm±0,02mm, na dłoni 0,19mm±0,03mm, na mankiecie 0,16mm±0,02 mm, h) poziom protein lateksu maks. 10 µg/g, i) AQL 0.65, j) siła zrywu przed starzeniem min. 16N, po starzeniu min. 13N, k) wyrób medyczny klasy IIa, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, l) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671, m) brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzony przez producenta), n) potwierdzony przez producenta min. 6 poziom ochrony dla min. 9 innych niż cytostatyki substancji, o) rozmiary 6,0 – 9,0 | 6: 1600; 7: para | 0 |  | 0 | 0
5 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe jałowe, bezpudrowe: a) wolne od lateksu i katalizatorów chemicznych, b) zapobiegające alergiom na latex (typ I) i substancje chemiczne (typ IV), c) kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, d) kolor naturalny, e) mankiet rolowany z niechlorowaną opaską samoprzylepną, f) sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma), g) powierzchnia: zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, wewnętrzna: zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska i ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą i mokrą dłoń, h) długość min. 300mm; i) grubość na palcu 0,14mm±0,03mm, na dłoni 0,13mm±0.03mm, na mankiecie 0,14mm±0,03mm, j) AQL 0.65, k) brak przebicia rękawicy dla min. 27 cytostatyków przez min. 240 min. oraz karmustyny do 30 min. zgodnie z ASTM D6978 (potwierdzony przez producenta), l) przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671, m) chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem promieniotwórczym zgodnie z normą EN 421, n) zgodne z: Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie IIa, Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej (UE) 2016/425, zgodne z EN 455 (1-4), EN ISO 21420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, o) rozmiary 6,0 – 9,0 | 6: 1800; 7: para | 0 |  | 0 | 0
6 | Rękawice syntetyczne poliizopropenowe, jałowe, chirurgiczne, do ochrony personelu medycznego: a) mankiet rolowany, b) zapobiegające alergiom na lateks typ I, c) powierzchnia: zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, wewnętrzna: zawierająca powłokę hydrofobową z hydrofilową substancją aktywowaną w zależności od środowiska i ułatwiająca zakładanie rękawic na suchą i mokrą dłoń, d) długość min. 300 mm; e) grubość: na palcu 0,20mm±0,02mm, na dłoni 0,18mm±0,02mm, na mankiecie 0,16mm±0,02mm, f) AQL 0,65, g) wyrób medyczny w klasie IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG i 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej w kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425, h) zgodne z EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, EN 421, EN 455(1-4), i) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, j) rozmiary 6,0 – 9,0 | 6: 180; 7: para | 0 |  | 0 | 0
7 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe, pudrowane: a) anatomiczny kształt, b) mankiet rolowany, c) teksturowana powierzchnia, d) długość min. 280 mm, e) grubość: na palcu 0,15±0,02mm, na dłoni 0,13mm±0,02mm, na mankiecie 0,12mm±0,02mm, f) potwierdzone badaniem w niezależnym laboratorium: poziom protein lateksu maks. 30 µg/g oraz siła zrywu przed starzeniem mediana min. 15 N i po starzeniu mediana min. 13 N, g) AQL 0.65, h) wyrób medyczny klasy IIa zgodnie z dyrektywą MDD 93/42/EWG & 2007/47/EWG oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, i) zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN ISO 21420, j) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, k) rozmiary 6.0 do 9.0 | 6: 130; 7: para | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | x | 0
Pozycja 5, 6: Zamawiający wymaga na czas trwania umowy zapewnienia dozowników: pojedyncze – 30 szt., potrójne – 50 szt. dostarczone w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy.

## zadanie 2 - rękawice niejałowe
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2 - rękawice nitrylowe niejałowe zał. 2/2 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, mankiet rolowany: a) powierzchnia: zewnętrzna teksturowana na końcach palców, wewnętrzna chlorowana, b) długość min. 240 mm, c) AQL maks. 1.0, d) grubość: na palcu min. 0,12mm, na dłoni min. 0,10mm, na mankiecie min. 0,08 mm, e) siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 7N, f) zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny w klasie I, Rozporządzeniem (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III typ B, z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, g) przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07, h) brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz dla fentanylu przez min. 240 min. wg ASTM D6978 (potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium), i) dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, WE 10/2011 oraz (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta), j) bez ftalanów i akceleratorów chemicznych (potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium), k) termin ważności 5 lat od daty produkcji, l) rozmiary XS - XL, m) opakowanie 100 szt. | 6: 22000; 7: opak. | 0 |  | 0 | 0
2 | Rekawice nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o przedłużonym mankiecie: a) wewnętrznie chlorowane, tekstura na końcach palców, b) grubość: na palcu min. 0.14mm, na dłoni min. 0.10mm, na mankiecie min. 0,07mm, c) długość min. 290 mm, d) AQL 1.0, e) siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, po starzeniu min. 8 N, f) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07, g) potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium: - brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670, - brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min. zgodnie z ASTM F739, - brak szkodliwych akceleratorów chemicznych, h) dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, WE 10/2011 i (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta), i) zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I i (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, j) zgodne z EN 455(1-4), EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, k) rozmiary XS – XL, l) opakowanie 100 szt. | 6: 150; 7: opak. | 0 |  | 0 | 0
3 | Rękawice niejałowe bezpudrowe z nitrylu: a) powierzchnia wewnętrzna chlorowana, teksturowane na końcach palców, b) AQL maks. 1,0, c) siła zrywu przed starzeniem i po starzeniu min. 6N, d) grubość: na palcu min. 0,10mm, na dłoni min. 0,06mm, na mankiecie min. 0,05mm, e) długość min. 240 mm, f) odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07, g) brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670 (potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium), h) potwierdzone badaniem z niezależnego laboratorium: - brak przebicia rękawicy dla min. 20 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978, - brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min. zgodnie z ASTM F739, - brak szkodliwych akceleratorów chemicznych i szkodliwych ftalanów, i) dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, WE 10/2011 i (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta), j) zgodne z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 w klasie I i (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej w kategorii III Typ B, k) zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, l) rozmiary XS – XL, m) opakowanie 100 szt. | 6: 300; 7: opak. | 0 |  | 0 | 0
4 | Rękawice foliowe niesterylne, opak. 100 szt. | 6: 400; 7: opak. | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | x | 0

## zadanie 3 - maski i czepki
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3 - maski i czepki zał. 2/3 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu |  | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Czepek w formie furażerki, wiązany z tyłu na troki. Część przednia z wstawką chłonącą pot o gramaturze min. 35g/ m². Część boczna ze wzmocnionej włókniny LUB włókniny Spunlace o gramaturze min. 45 g/m². Część górna z włókniny polipropylenowej o gramaturze 23-25g/m². |  | 6: 28000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
2 | Czepek flizelinowy, z polipropylenu SMS LUB SMMS LUB z włókniny PP | a) typu furażerka | 6: 8000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
|  | b) typu beret | 6: 33000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
3 | Maska chirurgiczna, typ II: a) 3-warstwowa, każda warstwa o gramaturze min. 25g/m², b) zakrywająca usta i nos, c) ze sztywnikiem / wkładką modelującą na nos, d) zgodna z EN 14683, e) poziom filtracji min. 98% | a) z trokami | 6: 110000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
|  | b) z gumką | 6: 150000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
4 | Maska chirurgiczna, typ II: a) 3-warstwowa, każda warstwa o gramaturze min. 25g/m², b) ze sztywnikiem / wkładką modelującą na nos, c) wiązana na troki, d) z warstwą pianki przeciw parowaniu okularów, e) zgodna z EN 14683, f) poziom filtracji min. 98% |  | 6: 700; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
5 | Maska chirurgiczna typ FFP3 / N99: a) antywirusowa, antybakteryjna, antyalergiczna, b) ergonomiczny kształt, uniwersalny rozmiar, c) poziom filtracji min. 99%, d) czas użycia do 8 godzin, e) wykonana z 5 warstw, g) mocowanie na gumki, h) zintegrowany, miękki, regulowany klips / zacisk na nos LUB odpowiednio wyprofilowana część nosowa LUB sztywnik / wkładka modelującą na nos, i) produkt oznaczony CE, j) zgodna z EN 14683, ISO 9001:2015, EN 149:2001+A1:2009, k) pakowana pojedynczo |  | 6: 900; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
6 | Maska chirurgiczna z osłoną na oczy: a) 3-warstwowa odporna na płyny, b) zintegrowany, miękki, regulowany klips / zacisk na nos LUB odpowiednio wyprofilowana część nosowa LUB sztywnik / wkładka modelującą na nos, c) zintegrowana przezroczysta osłona na oczy nie powodująca zniekształceń obrazu, d) pasek piankowy zapobiegający parowaniu LUB struktura warstw zapobiegająca zaparowaniu osłony, e) na gumki lub troki, f) bez lateksu g) poziom filtracji min. 99%, h) typ IIR, zgodna z EN 14683 |  | 6: 1000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
Razem | [8 empty] | 0 | x | x | 0

## zadanie 4 - fartuchy
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4 - fartuchy medyczne i foliowe zał. 2/4 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Fartuch medyczny z włókniny polipropylenowej, rękawy zakończone gumką, wiązany na troki w talii i na szyi, przewiewny, jednorazowego użytku. Rozmiary L i XL, dług. 110-125cm | 6: 5800; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
2 | Fartuch foliowy, rozmiar 70-80cm x 110-125cm, pakowany pojedynczo | 6: 45000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0
Razem | [7 empty] | 0 | x | x | 0

## zadanie 5- komplety chir.
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5 - niesterylne komplety chirurgiczne zał. 2/5 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny: a) wykonany z antystatycznej miękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze min. 45g/m2, b) rozmiary S do XXL (do wyboru Zamawiającego), c) bluza: krótki rękaw, z wycięciem w kształcie „V” lub „U” pod szyją i dwoma / trzema kieszeniami, d) rękawy wszywane LUB stanowiące całość, e) spodnie ściągane w pasie trokami / gumką LUB wyposażone w taśmę do regulacji rozmiaru, f) nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte, g) klasa I niejałowa, h) zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz z PN EN 13795-2 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych), i) kolor niebieski, fioletowy lub zielony (nie dopuszcza się różowego), j) pakowany pojedynczo | 6: 11000; 7: kpl. | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający nie dopuszcza: a) włókniny typu SMS; gramatury 35-44 g/m², c) rękawów nie wszywanych, c) tylko jednej kieszeni na dole bluzy, d) nogawek bez podwinięcia / obszycia, e) spodni i bluz pakowanych osobno.

## zadanie 6 - fartuchy barierowe
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6 - fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe zał. 2/6 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Jednorazowy jałowy pełnobarierowy fartuch chirurgiczny: a) wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², b) wzmocniony chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min. 40 g/m² na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, c) rękaw zakończony elastycznym mankietem / ściągaczem (np. z dzianiny), d) tylne części fartucha zachodzące na siebie, e) wszywane troki o długości min. 45 cm oraz zewnętrzne troki umiejscowione w kartoniku / kasetce umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego (gwarantujący zachowanie sterylności podczas wiązania), f) dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep/-y na obydwu częściach fartucha, g) szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew trzy- lub czterościeżkowy, h) oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki LUB kolorowej lamówki LUB nadruku, i) do każdego fartucha dołączone 2 ręczniki o wym. 30-40 cm x 30-40 cm wykonane z materiału Spunlace o gramaturze min. 50 g/m², j) fartuch i ręczniki zawinięte w serwetę włókninową o wym. 60-70 cm x 60-70 cm, k) min. 3 naklejki typu TAG do wklejenia w dokumentacji medycznej, l) spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019, m) rozmiary M-XXXL do wyboru Zamawiającego, n) sterylizowane tlenkiem etylenu, o) opakowanie: folia-papier LUB papier-folia i włóknina; z informacją o kierunku otwierania. | 6: 4500; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0

## zadanie 7 - fartuchy chir.
FORMULARZ CENOWY - ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7 - fartuchy chirurgiczne jałowe zał. 2/7 do SWZ
L.p. | Nazwa / skład produktu | Producent | Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy) | Numer katalogowy (jeżeli dotyczy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x8 | 10 | 11 | 12=9+11
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny: a) wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS / SSMMS o min. gramaturze 35 g/m² / typu Spunlace o min. gramaturze 70g/m², b) kolor niebieski / ciemnoniebieski, c) rękaw prosty LUB typu raglan {dopuszcza się rękawy klejone na wysokości strefy krytycznej}, d) szwy wykonane techniką ultradźwiękową, szew trzy- lub czterościeżkowy, e) dziane poliestrowe mankiety min. 7cm, f) oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki LUB kolorowej lamówki LUB nadruku, g) troki umiejscowione w kartoniku / kasetce gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania, h) fartuch zawinięty w serwetę włókninową 55-65 x 55-65cm, i) w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 20-35 x 30-40cm, j) rozmiary M-XXXL do wyboru Zamawiającego, k) na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz min. 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę producenta lub importera, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. l) opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE, m) wyrób zgodny z normami MDD 93/42, PN EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1 | 6: 11000; 7: szt. | 0 |  | 0 | 0