Załącznik do formularza ofertowego

WYKAZ CEN

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Czyszczenie separatorów na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w Gorzowie Wielkopolskim [BZP.271.25.2026].

| Lp. | Lokalizacja | Typ separatora | Cena jednokrotnej usługi czyszczenia netto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wał Okrężny przepompownia Czerwony Spichlerz | Separator lamelowy SL-FOZP-GRP – producent NavoTech Inżynieria Środowiska |  |
|  | ul. Szpitalna | Separator lamelowy Super PEK NS 500 wraz z piaskownikiem HEK-EN 50000 – producent Wavin LABKO Oy |  |
|  | ul. Wyszyńskiego - Dekerta | Separator ADHLFE- producent Techneau |  |
|  | ul. Owocowa | Separator z osadnikiem Hauraton (poj. 10 m3) AQUAFIX SKG2BP |  |
|  | ul. Świerkowa | Separator z osadnikiem Hauraton (poj. 14 m3) AQUAFIX SKG2BP120 – poj. 15 m3 |  |
|  | ul. Ryska | Separator lamelowy SLEKOW-B CE 200/2000; oraz osadnik szlamu spinowy separator zawiesin TRAP-BX56 |  |
|  | Aleje 11-tego Listopada | Separator lamelowy SLEKOW –B CE 110/1100 oraz spinowy separator zawiesin TRAP-B 12,0 |  |
|  | Aleje 11-tego Listopada | Separator lamelowy SLEKOW –B CE 120/1200 oraz spinowy separator zawiesin TRAP-B 12,0 |  |
|  | ul. Olimpijska | Separator typoszeregu separatorów lamelowych SLEKOW-B CE 90/900, - separator zawiesin TRAP-B poj. 8000l |  |
|  | ul. Komeńskiego II Zagłoby | Separator lamelowy SL-FOZP-R-140/1400-14 zintegrowany z separatorem zawiesin i wewnętrznym kanałem burzowym |  |
| Razem netto: |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |
| Razem brutto: |  |  |  |