Zał. nr II

WYLICZENIE KOSZTÓW / KWOTA OFERTOWA

Dla określenia wartości umowy ryczałtowej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porażynie”

| Lp. | Projekty / roboty budowlane | j.m. | ilość | c.j. | wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja projektowe z niezbędnymi uzgodnieniami | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Ocieplenie ścian nadziemnych Styropian gr 20 cm, tynk cienkowarstwowy | m2 | 213 |  |  |
| 3. | Iniekcja ścian piwnic | mb | 75 |  |  |
| 4. | Ocieplenie ścian podziemnych XPS gr. 15 cm, izolacja przeciwwodna rozbiórka nawierzchni, wykop, odtworzenie nawierzchni | m2 | 92 |  |  |
| 5. | Ocieplenie stropodachu płaskiego, styropian gr.20 cm, pokrycie z papy asfaltowej, obróbki blacharskie | m2 | 132 |  |  |
| 6. | Ocieplenie stropu drewnianego- strychu części starej, klasa odporności ogniowej REI60 | m2 | 73 |  |  |
| 7. | Wymiana okien na nowe PCV z wyprawieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych | m2 | 100 |  |  |
| 8. | Wymiana stolarki drzwiowej | szt. | 3 |  |  |
| 9. | Remonty daszków nad wejściami z wymianą pokrycia - demontaż / montaż | szt. | 3 |  |  |
| 10. | Demontaż i ponowny montaż elementów na elewacji/opraw oświetleniowych, kamer, itd. | kpl. | 1 |  |  |
| 11. | Wymiana instalacji odgromowej wraz ze zwodami pionowymi | kpl. | 1 |  |  |
| 12. | Wymiana oświetlenia na LED + niezbędne przeróbki instalacji | szt. | 47 |  |  |
| 13. | Modernizacja systemu grzewczego, wymiana grzejników+ osłony grzejników | szt. | 30 |  |  |
| Wartość łączna |  | Netto |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |
|  |  | Brutto |  |  |  |

Uwaga :

Podane w tabeli ilości do wyliczenia są ilościami zaokrąglonymi w celu uniknięcia rozbieżności pomiędzy ofertami