## Część 4
Część 1 – Materiały eksploatacyjne do chromatografów cieczowych.
Część 4: Materiały eksploatacyjne do chromatografów cieczowych z detektorem masowym LCMSMS.
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przykładowy numer katalogowy | Ilość | jm | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kolumna chromatograficzna | Kolumna chromatograficzna Acclaim Trinity P1, 3µm, Analytical Column, 2.1 x 100 mm, (P/N 071389 | 1 | szt.
2 | Prekolumna | Prekolumna Acclaim Trinity P1, Guard, 2.1 x 10 mm, (P/N 071391 | 1 | szt.
3 | Kolumna chromatograficzna | Kolumna chromatograficzna Waters XBridge BEH C18, 2.1 mm X 50 mm, 5 µm, 130Å (nr kat. 186003108 | 1 | szt.
4 | Roztwór tuningowy | Roztwór tuningowy SHIMADZU Adjustment sample (P/N 225-14122-01) | 1 | szt
5 | Shimadzu DL unit set | Shimadzu DL unit set, nr katalogowy 225-15718-42 | 5 | szt
6 | Kapilara do źródła jonów | Kapilara do źródła jonów ESI SHIMADZU, nr katalogowy 225-14915-00 – | 5 | szt.
7 | Pompa do aparatu Sciex LC-MS/MS | Pompa SYSTEC ZHCR Vacuum Pump, nr katalogowy 9000-1941 | 1 | szt.
RAZEM:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
Zamawiający częściowo wskazał w Załączniku Nr 1 do SWZ nazwy, przykładowe numery katalogowe i przykładowych producentów (kolumna 2 i 3) określające klasę materiałów będących
przedmiotem zamówienia. Nazewnictwo to służy ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W kolumnie 6 i 7 należy wpisać nazwę producenta i numer katalogowy
oferowanego asortymentu (w tym również produktu równoważnego). Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.