## część 5
Część 1 – Materiały eksploatacyjne do chromatografów cieczowych.
Część 5:Materiały eksploatacyjne do chromatografu gazowego z detektorem masowym typu potrójny kwadrupol Agilent 7890B/1000D
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przykładowy numer katalogowy | Ilość | jm | Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Ferrule, 0.4 mm id, 15% graphite/85%Vespel, 0.1 to 0.25 mm column, 10/pk | nr kat. 5181-3323, Agilent, 1 opakowanie=10 sztuk | 1 | op.
2 | Cloth, lint-free, 9x9', 15/pk | 05980-60051, Agilent, 1 opakowanie = 15 sztuk | 1 | op.
3 | Split Vent Trap single cartridge | nr kat. 5188-6495, Agilent | 1 | szt.
4 | Inlet liner, Ultra Inert, splitless, single taper,ze szklaną rurką ze szklaną watką, wymiary: długość 78.5 mm, wewnętrzna średnica 4mm, średnica zewnętrzna 6.47 mm,25/pk | nr kat. 5190-3167, Agilent, 1 opakowanie - 25 sztuk | 4 | op.
5 | Inlet septa, bleed and temperature optimized (BTO), non-stick, 11 mm 50/pk | nr kat 5183-4757-50, Agilent, 1 opakowanie - 50 sztuk) | 2 | op.
6 | Filament, high temperature, EI ion source | nr kat. G7005-60061, Agilent | 4 | szt.
7 | Strzykawka ALS Syringe, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone, PTFE- Tip plunger | nr kat. 5181-3354, Agilent | 4 | szt.
8 | PFTBA sample bulb | nr kat. 05980-20018, Agilent | 1 | szt.
9 | Patyczki Cotton Swabs 100/pk | nr kat. 5080-5400, Agilent, 1 opakowanie = 100 sztuk | 1 | op.
10 | Big Universal Trap, 1/8inch fttgs,Helium | nr kat. RMSH-2, Agilent | 1 | szt.
11 | Big Universal Trap, 1/8i fttgs, Nitrogen | nr kat. RMSN-2, Agilent | 1 | szt.
12 | Kolumna chromatograficzna J&W HP-5ms GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage | nr kat. 19091S-433, Agilent | 2 | szt.
13 | Insulator, Extraction Lens Ring | nr kat. G3870-20445, Agilent | 1 | szt.
14 | Column Nut Assy, Finger Tight | nr kat. G3440-81011, Agilent | 1 | szt.
15 | Collared Column Nut, Self-Tightening MSD | nr kat. G3440-81013, Agilent | 1 | szt.
RAZEM:
Ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia i brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
Zamawiający częściowo wskazał w Załączniku Nr 1 do SWZ nazwy, przykładowe numery katalogowe i przykładowych producentów (kolumna 2 i 3) określające klasę materiałów będących
przedmiotem zamówienia. Nazewnictwo to służy ustaleniu standardów, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. W kolumnie 6 i 7 należy wpisać nazwę producenta i numer katalogowy
oferowanego asortymentu (w tym również produktu równoważnego). Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.