# Załącznik E do SWZ

# Nr postępowania: RI.271.1.15.2026.KN

Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR -rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA  – DOSTAWA MARKIZY

### Drezdenko – Centrum Kulturalno – Promocyjne

# WYMAGANIA OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, transport, montaż, markizy na budynku zabytkowego sklepu mięsnego.

- Całość wyposażenia musi być:

- fabrycznie nowa, nieużywana,

- wolna od wad fizycznych i prawnych,

- dopuszczona do obrotu na terenie UE,

- zgodna z obowiązującymi normami PN-EN,

- oznakowana CE (jeśli dotyczy).

- Wszelkie zdjęcia i wizualizacje zawarte w dokumentacji mają charakter poglądowy i służą określeniu oczekiwanego standardu estetycznego oraz funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych oraz zbliżonego charakteru wizualnego i jakościowego.

- Gdziekolwiek podano wymiary dokładne lub ze wskazaniem ok. dopuszcza się tolerancję +/- 5%

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania pomiarów przed realizacją zabudów na wymiar,

- uzgodnienia kolorystyki i przedłożenia próbek materiałów - bezwzględnie przed realizacją zamówienia do akceptacji przez Zamawiającego,

- zapewnienia min. 24 miesięcy gwarancji,

- zapewnienia serwisu gwarancyjnego.

9. Dostawa odbędzie się po zatwierdzeniu markizy przez Zamawiającego.

## 37. Markiza – 1 sztuka

Markiza – projekt szczegółowy bezwzględnie do uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przeprowadzenie procedury pozwolenia konserwatorskiego na montaż – po stronie Wykonawcy, w tym również uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku takiej konieczności, dostarczenie materiałów, próbek i karty technicznej do akceptacji – po stronie Wykonawcy. W najbliższym czasie planowana jest również wymiana stolarki okiennej (witryny) (poza zakresem opracowania) – bezwzględnie konieczna koordynacja technologii montażu markizy i jej detali technicznych z nową stolarką okienną. Wymagany produkt bardzo dobrej jakości o wysokiej estetyce wszystkich elementów – montowana na obiekcie zabytkowym.

(zdjęcie witryny sklepowej objętej opracowaniem)

Markiza musi być przystosowana do montażu na elewacji budynku użyteczności publicznej, posiadać konstrukcję aluminiową odporną na korozję oraz tkaninę o wysokiej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

- markiza kasetowa lub półkasetowa (sposób montażu i szczegóły techniczne rozwiązania bezwzględnie do uzgodnienia),

- szerokość witryny okiennej (ok. 370 cm), planowany wysięg  ok. 160 cm

Poszycie

- tkanina akrylowa lub poliestrowa powlekana, gramatura min. 280 g/m²,

- odporność na promieniowanie UV (min. UPF 50+),

- odporność na blaknięcie,

- impregnacja hydrofobowa,

- odporność na pleśń i zabrudzenia,

- możliwość personalizacji (mały napis Centrum Informacji Turystycznej)

- kolor uzgodniony z Zamawiającym.

Konstrukcja:

- sterowanie ręczne (korbą),

- montaż ścienny,

- konstrukcja stała z możliwością zwijania.

- kąt nachylenia – regulowany

- aluminium malowane proszkowo

- kolor konstrukcji – do uzgodnienia z Zamawiającym

- klasa odporności na wiatr: min klasa 2 eg EN13561

- montaż - dostosowany do rodzaju elewacji, stabilny, wymagana wysoka estetyka montażu

- elementy montażowe nierdzewne (odporność konstrukcji na korozję)

- zabezpieczenie miejsca montażu,

- odporność na deszcz i wiatr, promieniowanie UV,

- możliwość użytkowania w temperaturze od -20°C do +50°C.

## (zdjęcie poglądowe)