###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

Skarb Państwa - 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy,

ul. Andersa 47, 44 – 121 Gliwice

- Przedmiot zamówienia

Usługa wykonania rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych znajdujących się w rejonie odpowiedzialności 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Gliwicach 
w podziale na 5 części:

Część nr 1 – Wykonanie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych 
w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Opole;

Część nr 2 - Wykonanie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych 
w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Bytom;

Część nr 3 - Wykonanie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych 
w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Bielsko – Biała;

Część nr 4 - Wykonanie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych 
w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Tarnowskie Góry;

Część nr 5 - Wykonanie rocznej okresowej kontroli obiektów budowlanych 
w kompleksach administrowanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury Krapkowice.

- Kod CPV zamówienia

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

- Podstawa prawna kontroli stanu technicznego:

art. 62 ust. 1 pkt.  1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Zakres rocznej kontroli stanu technicznego oraz wymaganie stawiane wykonawcy.

  - Dokonanie oceny stanu technicznego, określenia rozmiarów zużycia i oceny warunków użytkowych nieruchomości wojskowych.

  - Oceny obiektów budowlanych należy dokonać w oparciu o oględziny

i badania przeprowadzone na obiektach w terenie, dokumentując wyniki w protokołach. Należy szczegółowo skontrolować elementy zewnętrzne (nawierzchnie, ogrodzenia, małą architekturę, obiekty szkoleniowe, etc.)

  - W realizacji kontroli należy uwzględnić uwarunkowania:

    - art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane),

    - art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi zmianami).

  - Zamawiający wymaga aby wykonujący kontrolę posiadali uprawnienia budowlane:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu;

-   w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna;

-   w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle;

-   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;

-   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.

stosowne do wymagań dotyczących kontrolowanych obiektów budowlanych (zgodnie z zapisami zawartymi w art. 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) oraz zrzeszeni byli (opłacone składki) we właściwej izbie samorządu zawodowego.

  - Zespół przeprowadzający kontrolę powinien przed jej rozpoczęciem zapoznać się z protokołami poprzednich kontroli, oraz pozostałymi dokumentami znajdującymi się w teczkach obiektów.

  - Wyniki kontroli należy dokumentować w protokołach (załącznik nr 1,2,3,4) 
z okresowej rocznej kontroli poszczególnych obiektów budowlanych.

  - Protokoły sporządzone w wyniku kontroli powinny zawierać w szczególności:

- opis budynku (obiektu) zawierający podstawowe dane takie jak ilość kondygnacji budynku, rodzaj konstrukcji, materiał z jakiego został wykonany, czy posiada podpiwniczenie etc.

- ocenę stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętego kontrolą wraz 
z zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzenia i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonywania;

- potwierdzenie i sprawdzenia posiadania przez obiekt budowlany wymaganych obowiązującymi przepisami aktualnych badań i kontroli;

- sprawdzenie spełnienia przez obiekt podstawowych wymogów określonych 
w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej;

- potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań art. 70 ustawy Prawo budowlane;

- określenie wielkości inwestycji / remontów / konserwacji / napraw  i kolejności ich wykonywania wraz z ich szacunkowym kosztem.

- Wyliczenie stopnia zużycia obiektu budowlanego.

  - W przypadku stwierdzenia zagrożenia zdrowia i życia ludzi bezpieczeństwa mienia lub środowiska (art. 70 ust.2) należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować przedstawiciela Zamawiającego (Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury) przed dokonaniem wpisu w sporządzanym protokole.

  - W przypadku stwierdzenia zagrożenia przedstawiciel Zamawiającego podejmuje działania polegające na usunięciu zagrożenia lub zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób do czasu usunięcia zagrożenia. Podjęte działania przez przedstawiciela zamawiającego muszą zostać ujęte w protokole z kontroli. Ponadto w przypadku potrzeby wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z art. 70 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze przesłania kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego.

  - Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną tylko tych elementów obiektów lub całych obiektów która będzie dokumentować ich zły lub niezgodny 
z przepisami stan techniczny.

- Zakres kontroli stanu technicznego:

- Budynki wraz z zainstalowanymi stałymi urządzeniami technicznymi

- budowle w tym:

  - drogi

  - place

- obiekty szkoleniowe

- bocznice kolejowe

Szczegółowy wykaz obiektów podlegających zleceniu zawarto w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

  - Dokumentację z okresowej kontroli określoną § 1 umowy należy wykonać w następujących ilościach egzemplarzy oraz zapisać w formie elektronicznej na płytach CD–R/DVD (format plików: pdf, xls, doc, inne) osobno dla każdego kompleksu:

    - Protokoły z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego – w 1 egzemplarzu, dodatkowo zapisany na płycie CD–R (DVD) w wersji edytowalnej i w formacie PDF;

    - UWAGA – pliki i foldery mają być opisane w sposób określający ich zawartość.

  - Na potrzeby przeprowadzenia oceny (sprawdzenia), dopuszcza się wykonanie opracowań w 1 egzemplarzu (w tym 1 CD–R lub DVD).

  - Nazewnictwo plików musi być zgodne z nazwami egzemplarzy dokumentacji w wersji papierowej.

  - Dokumentację z okresowej kontroli należy umieścić w opisanych segregatorach osobno dla każdego kompleksu.

  - Ponadto Wykonawca przekaże wraz z w/w dokumentacją kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz aktualne na okres przekazania dokumentacji zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego poświadczonymi „za zgodność z oryginałem” wszystkich osób uczestniczących w procesie okresowej kontroli.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy uzgodni z Zamawiającym wykaz osób wyznaczonych do realizacji umowy. Wykonawca po akceptacji przez Zamawiającego niniejszego wykazu przekaże go Dowódcy (Komendantowi) Jednostki (instytucji) Wojskowej. Następnie Wykonawca zwróci się z wnioskiem, do Dowódcy (Komendanta) Jednostki (instytucji) Wojskowej o wydanie przepustek (osobowych 
i samochodowych) upoważniających do wstępu na teren jednostki wojskowej (miejsca realizacji usługi).

  - Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo, niezwłocznie aktualizować wykaz 
o kolejne osoby przystępujące do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym o osoby przystępujące do realizacji w charakterze podwykonawcy powiadamiając o tym uprzednio Zamawiającego.

  - Osoby skierowane do wykonania zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie lub w przypadku cudzoziemców muszą uzyskać pozwolenie jednorazowe na wstęp na teren chronionego obiektu wojskowego, wydane zgodnie z Decyzją nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie organizacji współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021 r., poz.177).

  - Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.

  - Zabrania się używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu „dron” na terenie prowadzonego przeglądu jak i na terenie całego kompleksu wojskowego.

  - W przypadku ujawnienia, iż na terenie Jednostki Wojskowej, w której realizowane są prace, dochodzi do posługiwania się tego typu sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

  - Prace przy wykonaniu usługi będą wykonywane pod nadzorem osoby wyznaczonej 
z obsady Sekcji Obsługi Infrastruktury oraz osoby odpowiedzialnej za użytkowanie danego obiektu budowlanego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe u osób trzecich wskutek niewłaściwego wywiązywania się z przyjętych niniejszą umową obowiązków.

  - Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania przeglądu.

  - W przypadku gdy dokumentacja objęta niniejszą umową będzie niekompletna, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia 
w całości kosztów jej wykonania.

  - Przed rozpoczęciem realizacji zadania na terenie chronionego kompleksu wojskowego przedstawiciel dowódcy jednostki wojskowej zapozna wszystkich pracowników wykonawcy z zasadami ochrony informacji niejawnych obowiązującymi na terenie kompleksu oraz z zasadami poruszania się po terenie danej jednostki organizacyjnej 
i zasadami wykonywania dokumentacji fotograficznej.

  - W celu uzyskania zgody na wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonawca będzie zobowiązany złożyć stosowny wniosek do Dowódcy Jednostki Wojskowej zawierający informację dotyczącą danych sprzętu, terminu oraz osób wykonujących zdjęcia. Zdjęcia będą mogły być wykonane w obecności pracownika jednostki po sprawdzeniu aparatu oraz nie mogą zawierać elementów związanych z ochroną obiektu (kamery, czujki, itp.).

  - W przypadku gdy Dowódca Jednostki Wojskowej/Komendant odmówi wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 18, Wykonawca zwolniony jest z konieczności dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej w tym zakresie pod warunkiem dostarczenia Zamawiającemu pisemnej odmowy Dowódcy/Komendanta.

  - Wykonawca  kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w terminie do 5 dni od podpisania umowy, zawiadamia pisemnie o terminie planowanego rozpoczęcia czynności 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Jednostkę Wojskową łącznie 
z wnioskiem o wydanie przepustki na teren zamknięty oraz odpowiedniego Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury z wnioskiem o wyznaczenie osoby nadzorującej - jeżeli byłaby niezbędna.

  - Planowane rozpoczęcie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 10 dni od podpisania umowy.

  - Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych winna być przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

    - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktura z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz 
z późniejszymi zmianami).

    - Wytycznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 19 stycznia 2023 r.  w sprawie przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego ,przydatności do użytkowania estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

    - Umowy;

    - opisu przedmiotu zamówienia.

  - Kierownik SOI jako przedstawiciel Zamawiającego w terenie odpowiada za udostępnienie zespołowi kontrolującemu książek obiektu budowlanego, protokołów 
z poprzedniej kontroli rocznej, protokołów kontroli przewodów kominowych, pomiarów elektrycznych, itd.

  - Kierownik SOI jako przedstawiciel Zamawiającego w terenie odpowiada za udostępnienie zespołowi kontrolującemu obiektów poddanych kontroli, w tym między innymi za wejścia do budynków, pomieszczeń, terenu, itd.

  - Jeżeli w trakcie kontroli nie będzie możliwy dostęp do pomieszczeń (np. użytkownik będzie nieobecny z powodów służbowych lub innych) Wykonawca we współpracy z przedstawicielem SOI doprowadzi do uzyskania dostępu do tych pomieszczeń lub obiektów w innym terminie celem skutecznego dokonania wizji.

  - W trakcie kontroli Wykonawca winien ustalić zakres konserwacji oraz remontów, uwzględniający potrzebę zachowania bezpieczeństwa użytkowania obiektów.

  - Z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych należy sporządzić protokoły.

  - W ramach kontroli obiektu należy ująć występujące w nich lub przynależne urządzenia takie jak: centrale klimatyzacyjne, rozdzielnie główne zasilające obiekty na kompleksie, transformatory, urządzenia kotłowni, wymienniki ciepła, dźwigi osobowe 
i towarowe, itd.

  - Kierownik SOI dokona weryfikacji protokołu w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych nie licząc dnia złożenia protokołu. Weryfikacji dokonuje wnosząc odpowiednie adnotacje na protokole. Sposób przekazania protokołów do i po weryfikacji Kierownik SOI ustali w trybie roboczym z Wykonawcą z zastrzeżeniem, że 7 dzień weryfikacji jest terminem odesłania protokołu po weryfikacji do Wykonawcy. Wykonawca po otrzymaniu protokołów do poprawy po weryfikacji ma 5 dni na poprawę i odesłanie ich do Zamawiającego (kierownika SOI).

W przypadku potrzeby dokonania ponownej kontroli obiektu w celu poprawy protokołu po weryfikacji Wykonawca kieruje zespół kontrolny po uprzednim skutecznym zawiadomieniu Zamawiającego (kierownika SOI), poprawia protokół i odsyła do Zamawiającego (kierownika SOI) w terminie łącznym 10 dni od dnia otrzymania protokołów do poprawy. Po otrzymaniu poprawionych protokołów w terminie 3 dni roboczych przedstawiciel Zamawiającego (kierownik SOI) zawiadamia Wykonawcę 
o przyjęciu protokołów bez zastrzeżeń co stanowi podstawę do sporządzenia przez kierownika SOI protokołu odbioru usługi. W przypadku stwierdzenia kolejnych uzasadnionych uwag Zamawiającego do jakości i zasadności protokołów nie zauważonych wcześniej Wykonawca w ramach reklamacji ma 3 dni robocze na ich poprawę. Po tym terminie w przypadku nie dokonania poprawy stwierdzonych uwag Zamawiający  uzna, że Wykonawca zwleka z realizacją umowy i naliczy z tego tytułu karę umowną, zgodnie z zapisami umownymi. Planowane rozpoczęcie kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych nastąpi w terminie nie dłuższym niż do 10 dni od podpisania umowy.

  - Wykonawca złoży ostateczną wersję protokołów potwierdzoną pisemnie  do kierownika SOI  i uzyska protokół odbioru usługi.

  - Wykaz przedstawicieli Administratora dokonujących weryfikacji ze strony Zamawiającego danych zawartych w protokołach:

| Część | SOI | Odpowiedzialny |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  | Kierownik SOI lub osoba wyznaczona |
| 2 |  | Kierownik SOI lub osoba wyznaczona |
| 3 |  | Kierownik SOI lub osoba wyznaczona |
| 4 |  | Kierownik SOI lub osoba wyznaczona |
| 5 |  | Kierownik SOI lub osoba wyznaczona |

(osoby zostaną podane przy podpisaniu umowy)

- Postanowienia:

  - Odbiorem objęty będzie przedmiot umowy

  - Data podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru jest datą odbioru usługi.

  - Wykonawca z chwilą odbioru przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy , w tym prawo do bezpłatnego korzystania z dzieła.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli opracowanie ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, w szczególności odpowiada za niezgodność z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

  - Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w przedmiocie zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie Zamawiający uznając winę Wykonawcy za nienależyte wykonanie w przedmiocie zamówienia może odstąpić od umowy.

  - W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy uznając winę Wykonawcy za nie wywiązywanie się z umowy.

- Inne:

  - protokół należy opracować komputerowo w sposób czytelny, tak aby informacje zawarte w protokole nie budziły wątpliwości czytających go osób trzecich;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości zlecanych obiektów bez wyjaśnień Zleceniobiorcy.

W tym przypadku wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu/zwiększeniu o wartość jednostkową obiektu określoną w formularzu cenowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia.

  - Godziny realizacji wykonawca uzgodni z Kierownikami SOI.

Proponowane godziny przeprowadzenia przeglądu 730-1430.

Zestawienie załączników.

załącznik nr 1 do OPZ- wzór protokołu przeglądu budynku/budowli

załącznik nr 2 do OPZ - wzór protokołu przeglądu obiektu szkoleniowego

załącznik nr 3 do OPZ- wzór protokołu przeglądu budowli

załącznik nr 4 do OPZ- wzór protokołu przeglądu bocznicy kolejowej

załącznik nr 5  do OPZ- wykaz obiektów