Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją zatwierdzonej pozwoleniem na budowę dokumentacji rozbudowy o nowe skrzydło szkoły z pracowniami zawodowymi Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce wraz ze zmianą sposobu użytkowania auli istniejącego budynku B na sale dydaktyczne z budową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz budową ukrycia  U-1 w podziale na zadania pn.:

Zadanie 1 : Wykonanie projektu budowlanego budowy ukrycia  U-1 w ramach zadania  w budżecie „Wykonanie projektu budowlanego budowy  schronu kategorii S-2 w ramach rozbudowy Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka”

Zadanie 2: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa budynku B i rozbudowa o nowe skrzydło szkoły- Segmenty A, B, C z pracowniami zawodowymi dla Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1 wraz ze zmianą sposobu użytkowania auli istniejącego budynku B na sale dydaktyczne z budową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Segment nr D w ramach zadania w budżecie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce”

Zadanie 3: Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją zatwierdzonej pozwoleniem na budowę dokumentacji rozbudowy o nowe skrzydło szkoły z pracowniami zawodowymi Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce wraz ze zmianą sposobu użytkowania auli istniejącego budynku B na sale dydaktyczne z budową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz budową ukrycia  U-1 w ramach zadania w budżecie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce”

1. Zamawiający

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3

05-200 Wołomin

2. Adres inwestycji

Zespół Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka

3. Kod CPV:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

45216129-4 Schrony,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej ukrycia U-1 na podstawie istniejącego Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) budowy schronu S-1  (zmiana zapotrzebowania projektowego) w ramach rozbudowy Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Zadanie 2: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej na podstawie zatwierdzonego opracowania projektowego i  Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) dla inwestycji obejmującej: 
- przebudowę istniejącego budynku szkoły – Segment B,

- rozbudowę o nowe skrzydła dydaktyczne – Segmenty A, B, C, obejmujące pracownie zawodowe, zmianę sposobu użytkowania auli w istniejącym Segmencie B na sale dydaktyczne,

- budowę Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej – Segment D,

Zadanie 2 należy zrealizować w dwóch etapach:

- Etap I –  projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno – budowlany (PAB) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

- Etap II – pozostałe wymagane dokumentacje.

Zadanie 3: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z aktualizacją zatwierdzonej pozwoleniem na budowę dokumentacji rozbudowy o nowe skrzydło szkoły z pracowniami zawodowymi Zespołu Szkół im. Prezydenta Mościckiego w Zielonce wraz ze zmianą sposobu użytkowania auli istniejącego budynku B na sale dydaktyczne z budową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz budową ukrycia  U-1 w ramach zadania w budżecie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Zielonce”

  - Stan istniejący i formalno-prawny

Dla inwestycji polegającej na rozbudowie szkoły została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, która pozostaje w mocy. W związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji o budowę ukrycia  U-1, Wykonawca zobowiązany jest do:  uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (pozwolenie zamienne) lub uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej całość inwestycji, wraz z wygaszeniem dotychczasowej decyzji.

Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania stanu formalno-prawnego inwestycji i przyjęcia optymalnego trybu postępowania administracyjnego w uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - Zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności przygotowawczych do opracowania dokumentacji, opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji, opinii i uzgodnień, przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane.

    - Dokumentacja projektowa:

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową obejmującą ( dla każdej części oddzielnie):

- Projekt zagospodarowania działki lub terenu (PZT),

- Projekt architektoniczno – budowlany (PAB),

- Projekt techniczny (PT),

- Projekty wykonawcze dla wszystkich branż, w tym: architektonicznej, konstrukcyjnej,  instalacji sanitarnych, ,instalacji elektrycznych i teletechnicznych, ,instalacji wentylacji i klimatyzacji,  innych niezbędnych instalacji,

- Projekt technologii dla pracowni zawodowych,

- Projekt wyposażenia Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej,

- Projekt adaptacji auli na sale dydaktyczne,

- Rozwiązania zapewniające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zamawiający udostępni dokumentację projektową w formacie PDF i DWG oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy w Formacie PDF i DWG Wykonawcy po podpisaniu umowy.

4.2.2  Opracowania kosztowe:

Wykonawca sporządzi: przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).

4.2.3 Dokumentacja formalno-prawna

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania kompletnych wniosków o wydanie decyzji administracyjnych,

- uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę, reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej (na podstawie pełnomocnictwa).

4.2.4 Ekspertyzy i opracowania specjalistyczne

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej oraz ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - Wymagane decyzje, opinie i uzgodnienia:

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnień, w szczególności:

- Decyzji o zmianie pozwolenia na budowę lub nowej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- Uzgodnień z rzeczoznawcami: ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,  ds. sanitarno–higienicznych,  ds. BHP (jeżeli wymagane),

- Uzgodnień dotyczących schronu z właściwymi organami ochrony ludności i obrony cywilnej,

- Warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz uzgodnień z gestorami mediów (jeśli straciły ważność),

- Decyzji środowiskowej – jeżeli będzie wymagana,

- Innych decyzji wynikających z przepisów szczególnych,

- Ewentualnych odstępstw od przepisów techniczno–budowlanych wraz z uzyskaniem   stosownych zgód.

  - Wymagania dotyczące ukrycia  U-1

Ukrycie  należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi dotyczącymi budownictwa ochronnego.

U-1 musi być zlokalizowany w kondygnacji podziemnej.

W okresie pokoju ukrycie będzie wykorzystywane na potrzeby szkoły.

Należy przewidzieć rozwiązania umożliwiające szybkie przystosowanie do funkcji ochronnej.

Projekt musi uwzględniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarne i bezpieczeństwa.

  - W ramach nadzoru autorskiego Inspektor Nadzoru Autorskiego zobowiązany jest do:

- opiniowanie zmian oraz ich określanie pod kątem przepisów prawa, to jest w szczególności

określanie charakteru i zakresu zmian,

- wykonania rozwiązań zamiennych  do założeń dokumentacji podstawowej w zakresie wynikającym z błędów projektowych, dotyczy wszystkich branż opracowania,

- kontrola placu budowy według potrzeb wynikających z przebiegu prac- na wyraźne wezwanie zamawiającego,

- niezwłocznego udzielania Wykonawcy Robót wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących dokumentacji projektowej,

  - Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- uwzględnienie zapisów PFU oraz ich aktualizacja – Zamawiający dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej budowy schronu. Dokumentację, którą należy przygotować w ramach przedmiotowego postępowania przetargowego, należy zaktualizować w zakresie dostosowania rozwiązań przyjętych w PFU do wymagań związanych z budową ukrycia  U-1.

- zapewnienie koordynacji międzybranżowej,

- udział w naradach z Zamawiającym, wprowadzanie zmian wynikających z uzgodnień,

- pełnienie nadzoru autorskiego.

  - Forma przekazania dokumentacji

Dokumentacja zostanie przekazana:

- w formie papierowej – 4 egzemplarzy,

- w formie elektronicznej (PDF, DWG, formaty edytowalne).

Dokumentacja musi być kompletna i umożliwiać uzyskanie decyzji administracyjnych oraz  przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i realizację robót budowlanych.

  - Wymagania końcowe

Dokumentacja musi być wykonana w sposób kompletny, spójny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Nie dopuszcza się konieczności jej uzupełniania na etapie realizacji inwestycji.

Wszelkie rozwiązania projektowe wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Terminy wykonania zamówienia:

Termin realizacji Zadania 1 obejmującego wykonanie projektu budowlanego budowy ukrycia  U-1 wynosi 5 miesiące od dnia zawarcia umowy lecz nie dłużej niż do dnia 10.12.2026r.

W ramach wskazanego terminu Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania projektów wykonawczych,

- przedmiarów, kosztorysów inwestorskich,

- STWIOR,

- uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

  Termin realizacji Zadania 2 obejmującego przebudowę oraz rozbudowę szkoły wynosi:

- 5 miesiące od dnia zawarcia umowy – w zakresie opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę,

- 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy – w zakresie opracowania projektów wykonawczych, kosztorysów i STWIOR

- Termin realizacji Zadania 3 obejmującego pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, który  trwał będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia robót budowlanych.