Opis  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFRASTRUKTURA

/nazwa komórki organizacyjnej/

- Przedmiot zamówienia:

„Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku nr 5 w kompleksie 3015 w Bolesławcu."

- CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45431000-7 Okładziny posadzek i ścian

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi

45262522-6 – Roboty murarskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

- Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Dane techniczne obiektów :

Budynek  nr 5, o trzech kondygnacjach nadziemnych z użytkowym poddaszem, wybudowany został w roku 1935. Przedmiotowy budynek położony jest przy ul. Wojska Polskiego 54 , 59-700 Bolesławiec na działce nr 299/73 w obrębie ewidencyjnym nr 0012 Bolesławiec, Powiat Bolesławiecki, Województwo Dolnośląskie.

Budynek , podpiwniczony, o ścianach murowanych z cegły pełnej, strop pomiędzy piętrami żelbetowo-ceramiczny. Dach  dwuspadowy w konstrukcji drewnianej  kryty dachówką karpiówką w łuskę. W dachu lukarny  doświetlające niższy, użytkowy poziom poddasza,  kominy murowane z cegły.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

- elektryczną: oświetlenia, gniazd wtykowych

- centralnego ogrzewania

- zimnej i ciepłej wody użytkowej,

- kanalizacji sanitarnej

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bolesławiec.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:

-Powierzchnia zabudowy 					1018,00 m2

-Liczba kondygnacji						5

-Długość							60,74 m

-Szerokość							16,76 m

-Wysokość w kalenicy					17,31 m

-Powierzchnia całkowita 				 	4821 m2

-Kubatura		 	 				16992 m3

- Zakres robót do realizacji:

I.	Roboty rozbiórkowe i demontażowe

1.	Demontaż stolarki drzwiowej

2.	Demontaż okładzin posadzek z płytek

3.	Demontaż osprzętu instalacji elektrycznej.

4.	Demontaż progów drzwiowych

5.	Demontaż listew przypodłogowych

6.	Demontaż boazerii

II. Roboty budowlane :

1.	Wymiana stolarki drzwiowej

a)	Przygotowanie otworów drzwiowych

b)	Uzupełnienie ścianek działowych z cegieł i zamurowanie otworów

c)	Uzupełnienie tynków ścian

d)	Uzupełnienie tynków ościeży

e)	Uzupełnienie okładzin z płytek

f)	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

g)	Montaż progów drzwiowych

h)	Przystosowanie posadzek w miejscach montażu drzwi do wymogów dla drzwi przeciwpożarowych

i)	Uzupełnienie posadzek

j)	Montaż listew przypodłogowych

k)	Gruntowanie ścian

l)	Wykonanie gładzi gipsowych ścian

m)	Malowanie ścian farbą lateksową

n)	Malowanie ścian farbą olejną

o)	Uzupełnienie cokolików

p)	Wymiana  wyłączników oświetleniowych

q)	Wymiana gniazd elektrycznych

r)	Montaż dekielków puszek instalacji elektrycznej

s)	Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej

- Podstawowe potrzeby i wymagania, które należy uwzględnić przy wykonaniu zamówienia:

- Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i STWiORB, dołączonych do postępowania, z którymi Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty.

- Transport materiałów, sprzętu

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  dokumentacją projektową, przedmiarami robót (przedmiary robót należy traktować do wyceny robót, jako materiał pomocniczy, a nie zasadniczy), ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren budowy 
i sposób prowadzenia robót z Pełnomocnikiem do spraw ochrony informacji niejawnych Jednostki Wojskowej na terenie której będzie realizował roboty;

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót pod nadzorem kierownika robót.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy szczegółowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji odbiorowej, powykonawczej w 2 (dwóch) egzemplarzach.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że użyte materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w przepisach szczególnych (certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, karty gwarancyjne, DTR, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi itp.). Ww. dokumenty należy przedłożyć i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w terminie nie mniej niż  14 dni przed upływem terminu zakończenia robót. Na żądanie Inspektora nadzoru dokumenty potwierdzające właściwości użytych materiał należy okazywać przed  ich wbudowaniem.

- Materiały przeznaczone do wbudowania w ramach wykonywanych robót należy przed wbudowaniem uzgodnić z Inspektorem nadzoru.

- Na teren kompleksu nie mogą wjeżdżać pojazdy posiadające zagraniczne numery rejestracyjne oraz nieuczestniczące w wykonywaniu usługi.

- W miejscach realizowania zadania zabrania się bez zgody Dowódcy Jednostki Wojskowej używania bezzałogowych statków powietrznych typu „DRON”, telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania prac osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.

- Na czas wykonywania robót budowlanych, pracownicy realizujący roboty, muszą być wyposażeni w ubrania robocze identyfikujące firmę Wykonawcy np. koszulki, kamizelki, bluzy z trwałym oznakowaniem.

- Roboty wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca musi organizować prace, aby zapewnić użytkownikowi możliwość korzystania z obiektu przez cały czas realizacji robót. Wszelkie uciążliwości związane z prowadzonymi robotami muszą zostać maksymalnie ograniczone przez wykonawcę robót. Wszelkie czasowe wyłączenia 
z użytkowania części obiektu muszą być wcześniej uzgodnione z użytkownikiem.

- Wymagania dotyczące wstępu na teren jednostki wojskowej:

- Wykonawca / Podwykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót zwróci się 
z wnioskiem do Komendanta 43 WOG w Świętoszowie o skierowanie wniosku do Dowódcy Jednostki Wojskowej  o wydanie zezwolenia na wejście (wjazd) określonych osób (pracowników) i pojazdów realizujących zamówienie przedkładając listę osób podając:

- imię i nazwisko,

- pesel,

- nr dokumentu tożsamości

- rodzaj pojazdu, markę

- nr rejestracyjny.

W przypadku zmian osobowych należy, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem uaktualnić wykaz pracowników.

- Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad normujących wstęp na tereny chronione (zamknięte) osób nieposiadających polskiego obywatelstwa.

- Brak dopełnienia powyższych formalności skutkowało będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych, przy czym nie może to być traktowane, jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do wykonywania usługi osób wyznaczonych przez wykonawcę, w szczególności karanych i przeciw którym toczy się postępowanie karne.

- Dokumenty, jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć przed podpisaniem umowy:

a)kosztorys ofertowy, w odniesieniu do przedmiaru z podaniem cen jednostkowych*

b) ważną i aktualną polisę ubezpieczeniową, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przetargiem.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy placu budowy jest dostarczenie zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Wykonania Robót

* Służy do rozliczenia robót w przypadku wykonania części zadania