### ZADANIE NR 1

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu serwisowego wraz 
z wymianą części zamiennych przewidzianych do rotacji oraz ewentualne naprawy wynikowe automatów oddechowych, aparatów ucieczkowych.

| Lp. | Rodzaj usługi |  | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w automatach oddechowych APEKS. |  | zestaw | 200 |
| 2 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w automatach oddechowych APEKS z czystością tlenową. |  | kpl. | 52 |
| 3 | Przegląd serwisowy wraz z wymianą części zamiennych w aparatach ucieczkowych. |  | kpl. | 64 |
| 4 | Legalizacja butli powietrznej 0,5L aparatu ucieczkowego. |  | szt. | 36 |
| 5 | Naprawy wynikowe uszkodzonego sprzętu oraz jego poszczególnych elementów wraz ze sprawdzeniem w działaniu. |  |  |  |

ZAKRES ZADAŃ

  - Przegląd serwisowy automatów oddechowych, aparatów ucieczkowych, polegający na wymianie i montażu oryginalnych zestawów serwisowych producenta danego sprzętu. Szczegółowy zakres czynności obsługowych wraz z wymianą i montażem zestawów serwisowych sprzętu nurkowego zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami serwisowymi dla automatów Apeks. Wykonanie przeglądu automatów, aparatów będzie potwierdzone właściwym wpisem przez Wykonawcę do Dowodu Urządzenia oraz Raportu Serwisowego na podstawie, którego Wykonawca dopuszcza sprzęt do eksploatacji.

  - Przegląd serwisowy musi być wykonany zgodnie z „Podręcznikiem konserwacji automatów drugiego stopnia XTX” „Podręcznikiem konserwacji automatów pierwszego stopnia DS,US,TEK3 i Extrair” oraz przez osoby posiadające stosowne uprawnienia firmy Apeks.

  - Informacja dotyczące sprzętu do przeglądu:

- zestawy automatów oddechowych APEKS (tabela, poz. 1) składają się z dwóch pierwszych stopni DS4 lub DST, dwóch drugich stopni XTX 50, lub XTX 40 w skład zestawu wchodzi również manometr;

- komplet automatów oddechowych APEKS (tabela, poz. 2) składa się z jednego pierwszego stopnia DST, jednego drugiego stopnia XTX 50 w skład kompletu wchodzi również manometrem. W każdym komplecie należy przeprowadzić „czystość tlenową”;

- komplet aparatu ucieczkowego (tabela, poz. 3) składa się z automatu drugiego stopnia Apeks XTX 40, mini reduktor I stopnia umieszczonego na butli oraz mini manometru.

  - Przegląd, legalizacja butli powietrznej od aparatu ucieczkowego (tabela, poz. 4) zostanie wykonany przez uprawniony Urząd Dozoru Technicznego potwierdzony zgodnie z obowiązującym prawem poprzez nabicie legalizacji na butlach i sporządzonym wykazem numerowym badanych zbiorników.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

  - Każdy z elementów serwisowych podlegających wymianie musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.

  - Części zamienne, materiały serwisowe wykorzystywane w ramach realizacji umowy muszą być zgodne z wymogami producenta określonymi w dokumentacji technologicznej i serwisowej – ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenie bezpieczeństw życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych, dla automatów Apeks użyte m.in. serwis KIT: AP0241, AP0219, 426090-SQ. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części oraz fakturę ich zakupu.

WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE

- Wykonawca udzieli minimalnego okresu gwarancji na okres 12 miesięcy na niezawodną pracę przedmiotu zamówienia. Gwarancja rozpoczyna bieg od daty przyjęcia wyrobów przez Odbiorcę.

- Jeśli w momencie dostawy lub podczas eksploatacji przedmiot zamówienia nie będzie spełniał parametrów technicznych opisanych w OPZ, podlega on wymianie na nowy, wolny od wad w ramach rękojmi przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

POZOSTAŁE WARUNKI

- Od dnia przyjęcia sprzętu Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe w tym sprzęcie.

- Przekazanie i zwrot sprzętu nastąpią, protokołem przekazania/odbioru na każdą partię.

- Przekazywanie, odbiór sprzętu do i z serwisu odbywało się będzie partiami.

- Jeśli w trakcie wykonywania wymian i przeglądów wykryte zostaną uszkodzenia lub wady sprzętu, nieobjęte zakresem czynności serwisowych Wykonawca poinformuje natychmiast o tym fakcie usługodawcę stosownym pismem w celu uzyskania akceptacji na wyeliminowanie, usunięcie niesprawności. Wykonawca zobowiązany jest również do realizacji naprawa wynikłych w toku eksploatacji sprzętu. Wykonanie takiej usługi wymaga akceptacji zakresu czynności naprawczych, kosztorysu przez Zamawiającego.