Załącznik nr 8

## KRYTERIA OCENY STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOŚCI ELEMENTÓW OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SZKOLENIOWEJ.

| Lp. | Klasyfikacja stanu technicznej sprawności elementów obiektu | % zużycia elementu | Zdefiniowanie rozmiaru uszkodzeń lub zniszczeń obiektu, ocena wizualna. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadowalający | 0-25 | Element obiektu nie wykazuje większego zużycia. Jest dobrze utrzymany, prawidłowo konserwowany. Mogą wystąpić nieznaczne uszkodzenia. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymogom norm. |
| 2 | niezadowalający | 26-50 | Element wykazuje średnie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu. Niezbędny jest remont polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, impregnacji, wymianie poszczególnych części składowych. |
| 3 | zły | powyżej 50 | Element jest znacznie uszkodzony, nie zachowuje parametrów geometrycznych. Eksploatowany jest powyżej okresu trwałości. Zagraża bezpieczeństwu, nie nadaje się do remontu. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, nie spełniają wymogów norm. |