ZAŁĄCZNIK NUMER 1

FORMULARZ OFERTY

# OFERTA

na wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – Znak: 8-TP-26

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz po zapoznaniu się z:

- Specyfikacją Warunków Zamówienia,

- wzorem umowy, my niżej podpisani, reprezentujący:

....................................................................................................................................................................

/ nazwa Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie/

....................................................................................................................................................................

/ siedziba Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie/

nr telefonu............................. adres internetowy................................... e-mail: ........................................

REGON: ................................. NIP: .............................................województwo: ...................................

KRS (jeśli dotyczy): wpisany do ........................................... prowadzonego przez ......................................... pod nr KRS ….……

I. oświadczamy, że:

1/ uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,

2/ zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SWZ oraz wyjaśnień do SWZ

3/ zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia za ceny zgodnie z załączonym Kosztorysem ofertowym,

4/ oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty,

5/ oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni począwszy od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia określonego w rozdz. XI  ust. 2 pkt 2.1 SWZ

6/ oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Karnym),

7/ potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania,

8/ oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania określonymi w SWZ i załącznikach (w tym z opisem przedmiotu zamówienia) przyjmujemy je bez zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego (stanowiącego integralną część SWZ),

9/ zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

10/ oświadczamy, że nasza firma spełniła obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio firma uzyskała w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1

UWAGA! W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do treści art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - Wykonawca nie składa oświadczenia (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

11/ Oferujemy wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o. za łączną cenę wynoszącą:

| # Cena netto # (zł) | # Stawka VAT (%)** | # Cena brutto # (zł) |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |

** (w przypadku mieszanej stawki podatku VAT należy  podać ceny netto i brutto dla danej stawki VAT oraz wpisać cenę łączną netto i brutto oferty w danym miejscu)

Uwaga! ceny – zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

11a/ oświadczamy, że okres wyłączenia dźwigu z eksploatacji będzie wynosił maksymalnie                         7 tygodni* / 8 tygodni* / 9 tygodni*/ 10 tygodni* / 11 tygodni* (UWAGA! niepotrzebne skreślić)

12/ Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia  towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczamy, że:

a)  wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *:

b) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego *

13/ oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

14/ oświadczamy, że udzielamy gwarancji na przedmiot umowy na okres ............... miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy (UWAGA! Należy wpisać odpowiednią wartość w przedziale wskazanym w Rozdziale IX. pkt 2.2 SWZ)

II. TERMIN PŁATNOŚCI – oznaczony w dniach (liczony od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury) – 30 dni (słownie: trzydziestu)

III. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WYKONAWCY: ...........................................................

IV. WADIUM:

- w kwocie ……………………………………………………………. zł

zostało wniesione w formie ............................................................................................................................

- numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu lub adres/-y e-mail gwaranta/poręczyciela na które należy przesłać informację o zwrocie wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu:

.......................................................................................................................................................

V. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233) zawarte są w Załączniku ….. i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.2022.1233) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej): ………………………………………………………………………………

VI. PODWYKONAWCY:

Zamierzam / nie zamierzam*  powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

....................................................................................................................................................................

Podaję nazwy (firm) podwykonawców:

....................................................................................................................................................................

VII. PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY:

Podaję nazwy (firm), na których zasoby powołuję się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:

....................................................................................................................................................................

w następującym zakresie: …………………………………………………………….………………………………………………

VIII. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU WS OFERTY ZE STRONY WYKONAWCY:

a/ imię i nazwisko : ………………………………………………………………….

b/ stanowisko        : ………………………………………………………………….

c/ dni pracy           : ………………………………………………………………….

d/ godziny pracy   : ………………………………………………………………….

e/ numer telefonu  : …………………………………………………………………

f/ adres e-mail      : ……………………………………………………………...……..

IX. DANE OSOBY/OSÓB, KTÓRE BĘDĄ PODPISYWAĆ EWENTUALNĄ UMOWĘ ZE STRONY WYKONAWCY:

a/ imię i nazwisko :  ………………………………………………………………….

b/ stanowisko        : …………………………………………………………………...

c/ imię i nazwisko :  ………………………………………………………………….

d/ stanowisko        : …………………………………………………………………...

X. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY:

a/ imię i nazwisko : ………………………………………………………………….

b/ stanowisko        : ………………………………………………………………….

c/ dni pracy           : ………………………………………………………………….

d/ godziny pracy   : ………………………………………………………………….

e/ numer telefonu  : …………………………………………………………………

f/ adres e-mail      : ……………………………………………………………...……..

XI. OKREŚLENIE STATUSU PRZEDSIĘBIORSTWA WYKONAWCÓW (do celów statystycznych wymaganych przez UZP)

Oświadczam, że jesteśmy mikro/ małym/ średnim/ dużym przedsiębiorstwem/ jednoosobową działalnością gospodarczą/ os. fiz. nieprowadzącą działalności gospodarczej/ inne…………. (wpisać status przedsiębiorstwa, jeśli Wykonawcy występują wspólnie proszę powielić zapis)1 *

Oferta ma być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy lub pełnomocnika.

*) niepotrzebne skreślić

1 Zgodnie z zaleceniem Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 06.05.2003 r. dot. definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich ( 2003/361/WE);

mniej niż 250 osób, i których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EURO, i/lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EURO.

b) W kategorii MŚP, małe przedsiębiorstwo jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EURO.

c) W kategorii MŚP, przedsiębiorstwo mikro jest zdefiniowane jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób, i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EURO

ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DŹWIG OSOBOWY

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Producent | Tak |  |
| II | Nazwa/Typ | Tak |  |
| III | Kraj pochodzenia | Tak |  |
| IV | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Podać, min. 2025 |  |
| V | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1. | dźwig osobowy o napędzie linowym bez maszynowni | Tak |  |
| I. Parametry dźwigu |  |  |  |
| 1. | typ: osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 2. | napęd: elektryczny, bezreduktorowy, płynna regulacja prędkości VVVF | Tak |  |
| 3. | lokalizacja maszynowni: bez maszynowni, napęd umieszczony w nadszybiu z możliwością odzysku energii | Tak |  |
| 4. | lokalizacja tablicy sterowej: na najwyższym przystanku, na poziomie drzwi szybowych, przestrzeń robocza 500x700x2000 mm | Tak |  |
| 5. | sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorczość góra-dół | Tak |  |
| 6. | udźwig: 1425 kg lub 19 osób | Tak, podać |  |
| 7. | wysokość podnoszenia: 12,25 m | Tak, podać |  |
| 8. | ilość przystanków/drzwi szybowych: 4/4 | Tak |  |
| 9. | ilość wejść do kabiny (drzwi kabinowych) 2/przelot 90 stopni | Tak |  |
| 10. | oznaczenia przystanków 0,1,2,3 | Tak |  |
| 11. | prędkość podnoszenia: 1,00 m/s | Tak, podać |  |
| 12. | powierzchnia kabiny w świetle, bez wliczania drzwi, zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 81-20: 2,99m2 | Tak |  |
| II. Parametry kabiny |  |  |  |
| 1. | wymiary: 1300 mm (szerokość) x 2300 mm (głębokość) x 2100 mm (wysokość) | Tak, podać |  |
| 2. | typ: przelot 90 stopni | Tak |  |
| 3. | materiał ścian: stal nierdzewna fakturowana LEN | Tak |  |
| 4. | poręcz: na bocznej ścianie ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 5. | lustro: na tylnej ścianie, ½ wysokości, bezbarwne | Tak |  |
| 6. | oświetlenie: LRD, punktowe, ze stali nierdzewnej, energooszczędne | Tak |  |
| 7. | podłoga: wykładzina trudnościeralna, antypoślizgowa | Tak |  |
| III. Parametry sterowania oraz sygnalizacji w kabinie |  |  |  |
| 1. | panel sterowania: stal nierdzewna, sygnalizacja przeciążeniowa, kontrola dostępu na najwyższy przystanek | Tak |  |
| 2. | przyciski: przystanki, alarm, otwieranie i zamykanie drzwi, podświetlane, pismo Braille | Tak, podać |  |
| 3. | informacja głosowa w kabinie/gong: gong, zapowiedzi głosowe – zgodnie z normą PN-EN-81-70:2021-09 w zakresie dostępności dźwigów dla osób, w tym dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
| 4. | piętrowskazywacz: umieszczony w panelu dyspozycji, cyfrowy, strzałki kierunku jazdy | Tak |  |
| 5. | łączność: dwukierunkowa łączność telefoniczna w oparciu o technologie GSM/linia analogowa | Tak |  |
| 6. | oświetlenie awaryjne: min. 2 godziny | Tak, podać |  |
| IV. Parametry drzwi kabiny |  |  |  |
| 1. | wymiary drzwi: 900x2000 mm | Tak, podać |  |
| 2. | drzwi kabinowe: automatyczne, teleskopowe, 2 – panelowe, stal nierdzewna fakturowana LEN | Tak |  |
| 3. | drzwi szybowe: automatyczne, teleskopowe, 2 – panelowe, stal nierdzewna fakturowana LEN – na ostatniej kondygnacji – wystawione na przystanek, bez odporności ogniowej | Tak |  |
| 4. | kierunek otwierania drzwi: prawy lub lewy | Tak, podać |  |
| 5. | system zabezpieczenia: kurtyna świetlna | Tak |  |
| V. Parametry sygnalizacji przystankowej |  |  |  |
| 1. | lokalizacja kaset wezwań: w ramie drzwi szybowych | Tak |  |
| 2. | piętrowskazywacz: na wszystkich przystankach wraz z strzałkami kierunku jazdy | Tak |  |
| VI. Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 1. | zjazd awaryjny: w przypadku zaniku zasilania - automatyczny dojazd do najbliższego przystanku wraz z otwarciem drzwi | Tak |  |
| 2. | zjazd pożarowy: w przypadku sygnału z centrali pożarowej – automatyczny dojazd do przystanku podstawowego wraz z otwarciem drzwi | Tak |  |
| 3. | portale wokół drzwi szybowych wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN na każdym przystanku | Tak |  |
| 4. | czytnik kart kontroli dostępu współpracujący z istniejącym systemem kontroli w budynku zarządzanego zdalnie | Tak |  |
| 5. | odbojnice w dwóch rzędach wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN | Tak |  |
| 6. | wzmocnione progi | Tak |  |
| 7. | pętla indukcyjna w podłodze dźwigu | Tak |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny na terenie Polski | Tak, podać dane serwisu | Nazwa firmy serwisu: … Adres: … Tel.: …. e-mail: … |

Uwaga!

Parametry określone jako „TAK”  i „TAK, podać” są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta przedmiotu zamówienia.

/kwalifikowany  podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty  osoby upoważnionej/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu na wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o. – Znak: 8-TP-26

....................................................

Wykonawca

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1), 4), 5), 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o fakultatywne przesłanki wykluczenia wymienione przez Zamawiającego w rozdziale V SWZ.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z art. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tzn. nie jestem:

a) wykonawcą wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 lub wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród art. wymienionych w pkt. 1)- 2) niniejszego oświadczenia).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podjąłem następujące środki naprawcze (opisać szczegółowo):	 ……………………………………………………………………………………………………………………

- *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród art. wymienionych w pkt. 3) niniejszego oświadczenia).

- *Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (jeśli dotyczy).

- *Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………...........................… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z ww postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełnia on warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim powołuję się na jego zasoby. W załączeniu oświadczenie w/w podmiotu zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Zał. 3A).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu i w pozostałych dokumentach załączonych do oferty są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością sankcji związanych z odpowiedzialnością za składanie nieprawdziwych dokumentów lub oświadczeń.

*wykreślić stosowne punkty jeśli nie dotyczy

/kwalifikowany  podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 3A

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE W JAKIM WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA JEGO ZASOBY składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu na wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o. – Znak: 8-TP-26

....................................................

Podmiot udostępniający zasoby

W związku z zobowiązaniem się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy tj.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu zostaną udostępnione zasoby)

na potrzeby postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr 8-TP-26

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1), 4), 5), 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z art. 1 pkt 3 i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tzn. nie jestem:

a) wykonawcą wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 lub wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

3) *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród art. wymienionych w pkt. 1) niniejszego oświadczenia).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podjąłem następujące środki naprawcze (opisać szczegółowo):	 …………………………………………………………………………………………………………………………

4) *Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (*podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród art. wymienionych w pkt. 2) niniejszego oświadczenia).

5) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, odpowiednio w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na moje zasoby.

*wykreślić stosowne punkty jeśli nie dotyczy

/kwalifikowany  podpis elektroniczny, podpis zaufany

lub podpis osobisty osoby upoważnionej/

ZAŁĄCZNIK NUMER 4

WYKAZ (tj. rozpoczęcie i zakończenie) - wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, lub - robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; przez Wykonawcę co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie dźwigu osobowego z montażem lub wymianie dźwigu osobowego lub na wykonaniu robót budowlanych zawierających w sobie instalację dźwigu osobowego, o wartości zamówienia minimum 200 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

Znak: 8-TP-26

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia: należy podać realizowane dostawy lub Rodzaj zamówienia charakterystyka i nazwa zadania, wskazanie zakresu robót – w tym instalacja/ wymiana/ montaż dźwigu Miejsce wykonania robót | Wartość dostawy brutto lub Wartość robót brutto, które wykonawca wykonał zgodnie z warunkiem dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (w PLN) | Nazwa zleceniodawcy | Data wykonania (należy podać datę wykonanych dostaw/ robót budowlanych; Dzień/miesiąc/rok rozpoczęcia i zakończenia o ile są zakończone) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

## ZAŁĄCZNIK NUMER 5

WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Znak: 8-TP-26

| Lp. | Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia | Informacje o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia (nr i zakres uprawnień, wykształcenie, doświadczenie, w tym na zabytkach) | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Informacja o podstawie do dysponowania tą osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

UWAGA!!

Jeżeli w wykazie, w informacji o podstawie do dysponowania, wykonawca wykazał, że polega na osobie innego podmiotu, zdolnych do wykonania zamówienia to powinien załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wzór do wykorzystania Załącznik nr 8 do SWZ

/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NUMER 6

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

/oznaczenie Wykonawcy /

Znak: 8-TP-26

Oświadczenie Wykonawcy

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o. – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji – Znak: 8-TP-26

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. należy */ nie należy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 594) z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* niewłaściwe skreślić

/kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby  upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy/

Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.t.j.2025.594) rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

W sytuacji, gdy w postępowaniu złożyli odrębne oferty wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## ZAŁĄCZNIK NUMER 7

WZÓR - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

………………………………………..

/oznaczenie Podmiotu /

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU

ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY

Działając w imieniu:     ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………....................… zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy pod nazwą:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

następujących zasobów:

…………………………………………………………………………………………………………….………………..……………...………………………………………………………………..……………………………………..……………………………………………………………..…………………

niezbędnych do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji Znak: 8-TP-26 na wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o. na okres konieczny dla wykonania zamówienia w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne z tym Wykonawcą.

W celu oceny, czy w/w Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów wskazuję:

1) zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

2) sposób udostępnienia  i wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu w/w zamówienia;

……………………………………………………………………………………………………………

3) okres udostępnienia przy wykonywaniu w/w zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………

4) określenie czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

/kwalifikowany  podpis elektroniczny, podpis zaufany lub

podpis osobisty osoby upoważnionej/

ZAŁĄCZNIK NUMER 8

OŚWIADCZENIE wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę i montaż dźwigu osobowego wraz z robotami budowlanymi - wykonaniem dodatkowego przystanku na poziomie 3 w Pawilonie II Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz – Kosko Sp. z o.o. – Znak: 8-TP-26

....................................................

Wykonawca

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:

1) Art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

2) Art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

3) Art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

4) Art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

5) w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 5, 7 ustawy Pzp

są aktualne.

/kwalifikowany  podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub  osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/