## M
Załącznik nr 7 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
lp | Szkoła Karczemki | jm | Kolumna3 | cena mat netto | suma | data dostawy | Kolumna1 | Kolumna2
1 | membrana wysokoparoprzepuszczalna 210g/m2 | m2 | 1070 |  | 0 | 2026-07-13
2 | kontrłaty 2,5cm x 5cm | m3 | 1.12 |  | 0 | 2026-07-13
2 | łaty 6cm x 4cm | m3 | 7 |  | 0 | 2026-07-13
3 | blachodachówka gr. 0.5mm wysokość 25mm pod rostaw łat 350mm RAL 3016 | m2 | 515 |  | 0 | 2026-07-13
4 | gąsior długości 2m RAL 3016 | szt | 59 |  | 0 | 2026-07-13
5 | blacha płaska gr. 0,5 mm RAL 3016 | ark | 90 |  | 0 | 2026-07-13
6 | gwoździe 5 cali | op. | 4 |  | 0 | 2026-07-13
7 | wkręty 5x50 żólty ocynk | op. 500 szt | 6 |  | 0 | 2026-07-13
8 | farmery 4,8 x 35 RAL 3016 | op. 250 szt | 16 |  | 0 | 2026-07-13
9 | rynna 4m fi 150mm RAL 3016 | szt | 35 |  | 0 | 2026-07-13
10 | haki długie RAL 3016 | szt | 310 |  | 0 | 2026-07-13
11 | denko RAL 3016 | szt | 40 |  | 0 | 2026-07-13
12 | odpływ 125 x 90mm RAL 3016 | szt | 12 |  | 0 | 2026-07-13
13 | złączka RAL 3016 | szt | 21 |  | 0 | 2026-07-13
14 | rura spustowa 3m 90 RAL 3016 | szt | 96 |  | 0 | 2026-07-13
15 | kolano fi 90 mm RAL 3016 | szt | 36 |  | 0 | 2026-07-13
16 | obejma fi 90 RAL 3016 | szt | 60 |  | 0 | 2026-07-13
17 | osb 18mm 2,5x0,625m pióro wpust | szt | 280 |  | 0 | 2026-07-13
18 | okna 118/60 + kołnierz | szt | 12 |  | 0 | 2026-07-13
19 | Klapa oddymiająca min. 78x98 powierzchnia czynna oddymiania 0,637 m2 | szt | 2 |  | 0 | 2026-07-13
20 | konstrukcja drewniana - wg zestawienia tarcicy | m3 | 36.13 |  | 0 | 2026-06-26
21 | Łączniki dachowe – ciesielskie krokwiowe | par (lewa+prawa) | 55 |  | 0 | 2026-06-26
22 | Wieszak belki 80x150 | szt | 40 |  | 0 | 2026-06-26
23 | Złącze kątowe kątownik ciesielski 105x105x90 | szt | 180 |  | 0 | 2026-06-26
24 | Łącznik L100x100x6 l=160mm | szt | 316 |  | 0 | 2026-06-26
25 | Kotwa do murłaty L fajkowa z podkładką powiększaną i nakrętką fi 16 mm l=400mm | szt | 49 |  | 0 | 2026-06-26
26 | Śruby zamkowe fi 12mm l=220mm | szt | 468 |  | 0 | 2026-06-26
27 | Wkręt ciesielski 8x300 | szt | 540 |  | 0 | 2026-06-26
28 | Gwoździe kaletowe 4x40mm | kg | 30 |  | 0 | 2026-06-26
29 | siatka wentylacyjna | mb |  |  | 0
30 | Podbitka szerokości 1m z blachy trapezowej perforowanej T7 RAL 3016 | mb | 214 |  | 0 | 2026-07-13
31 | ława 3m RAL 3016 | szt | 3 |  | 0 | 2026-07-13
32 | wspornik ławy RAL 3016 | szt | 40 |  | 0 | 2026-07-13
33 | ława 1 m RAL 3016 | szt | 7 |  | 0 | 2026-07-13
34 | Papa podkładowa 4mm zgrzewalna wysokomodyfikowana SBS plastyczność do -25 stopni Celcjusza | m2 | 485.5125 |  | 0 | 2026-07-13
35 | Papa nawierzchniowa 5,2mm wysokomodyfikowana SBS plastyczność do -25 stopni Celcjusza | m2 | 485.5125 |  | 0 | 2026-07-13
36 | Papa podkładowa 4mm - zabezpieczenie stropu plastyczność do -25 stopni Celcjusza | m2 | 465.6 |  | 0 | 2026-07-13
37 | Hydroizolacja – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa | kg | 569.115 |  | 0 | 2026-07-13
38 | Stal A IIIN | t | 0.48 |  | 0 | 2026-06-01
39 | Grunt pod hydroizolacje | kg | 106.245 |  | 0 | 2026-06-01
40 | Wysokoelastyczna izolacja – masa uszczelniająca | l | 35 |  | 0 | 2026-06-01
41 | Wysokoelastyczna izolacja – masa uszczelniająca | l | 157.5 |  | 0 | 2026-06-01
42 | Wodoodporny styropian hydrofobizowany EPS gr. 15cm | m3 | 9.0562 |  | 0 | 2026-06-01
43 | Folia kubełkowa | m2 | 60.375 |  | 0 | 2026-06-01
44 | Beton C 30/37 | m3 | 17.05 |  | 0 | 1.cze-8.lip- na telefon z wyprzedzenie jednoniowym
45 | Beton C 30/37 | m3 | 7.524 |  | 0 | 1.cze-8.lip- na telefon z wyprzedzenie jednoniowym
46 | Bloczek betonowy B15 | szt | 808.5 |  | 0 | 2026-06-01
47 | Zaprawa murarska M10 | worek 25kg | 42 |  | 0 | 2026-06-01
48 | Papa podkładowa 4mm wysokomodyfikowana SBS plastyczność do -25 stopni Celcjusza | m2 | 3 |  | 0 | 2026-06-01
49 | Beton C 30/37 | m3 | 16.049 |  | 0 | 1.cze-8.lip- na telefon z wyprzedzenie jednoniowym
50 | Beton C 30/37 | m3 | 21.01 |  | 0 | 1.cze-8.lip- na telefon z wyprzedzenie jednoniowym
51 | Płyta kanałowa stropowa 6,0kN/m2 s=150 l=570, REI 60 | szt | 16 |  | 0 | 2026-06-01
52 | Płyta kanałowa stropowa 6,0kN/m2 s=120 l=570, REI 60 | szt | 4 |  | 0 | 2026-06-01
53 | Beton B25 w workach | worek 25kg | 2.4096 |  | 0 | 2026-06-01
54 | Stal A IIIN | t | 6.116 |  | 0 | 2026-06-01
55 | Deski szalunkowe gr. 2,5cm | m3 | 5 |  | 0 | 2026-06-01
56 | Kantówki 10cm x 10 cm | m3 | 3 |  | 0 | 2026-06-01
57 | Sklejka czarna wodooporna szalunkowa | m2 | 100 |  | 0 | 2026-06-01
58 | Bloczki silikatowe gr 24cm kl. 15 Mpa | szt | 6156.985 |  | 0 | 35%-1.czer 65%-15.czer
59 | Zaprawa cienkowarstwowa do bloczków silikatowych M10 | worek 25kg | 59.9058 |  | 0 | 35%-1.czer 65%-15.czer
60 | Bloczki silikatowe gr 18cm kl. 15 Mpa | szt | 6038.4 |  | 0 | 2026-06-01
61 | Zaprawa cienkowarstwowa do bloczków silikatowych M10 | worek 25kg | 45.696 |  | 0 | 2026-06-01
62 | Nadproże L19/N180 | szt | 12 |  | 0 | 2026-06-01
63 | Styropian elewacyjny EPS 70-034 gr 24cm | m2 | 451.66 |  | 0 | 2026-07-14
64 | Siatka zbrojąca elewacyjna | m2 | 472.19 |  | 0 | 2026-07-14
65 | Klej do klejenia styropianu JEDEN SYSTEM | worek 25kg | 106.756 |  | 0 | 2026-07-14
66 | Klej do wkładki zbrojącej JEDEN SYSTEM | worek 25kg | 73.908 |  | 0 | 2026-07-14
67 | Kołki do styropianu gr. 24cm | szt | 2463.6 |  | 0 | 2026-07-14
68 | Wyprawa elewacyjna gotowa, barwiona w masie JEDEN SYSTEM | kg | 1026.5 |  | 0 | 2026-07-14
69 | Grunt do wyprawy elewacyjnej JEDEN SYSTEM | l | 123.18 |  | 0 | 2026-07-20
70 | Farba do malowania elewacji w kolorze JEDEN SYSTEM | l | 322 |  | 0 | 2026-07-21
71 | Stolarka okienna PVC U<0,9 W/m2K o podwyższonej wytrzymałości kolor biały | m2 | 112.17 |  | 0 | 2026-07-09
72 | Folia PE gr. 0,3mm | m2 | 58.1555 |  | 0 | 2026-07-21
73 | Styropian posadzkowy EPS 200 gr 15cm | m2 | 53.0985 |  | 0 | 2026-07-21
74 | Wykładzina PVC - sala lekcyjna gr. 2 mm homogeniczna kolor szary | m2 | 65.741 |  | 0 | 2026-08-14
75 | Płyty G-K 1,25mm | m2 | 55.979 |  | 0 | 2026-07-31
76 | Tynk gipsowy w workach | kg | 865.13 |  | 0 | 2026-07-31
77 | Gładź gipsowa gotowa | kg | 305.34 |  | 0 | 2026-07-31
78 | Parapety wewnętrzne z konglomeratu szerokości 24 cm długości 155cm kolor bianco polare | szt | 3 |  | 0 | 2026-07-31
79 | Drzwi wewnętrzne EI 30 90cm x 200cm kolor biały | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-31
80 | Płyty G-K 1,25mm | m2 | 55.627 |  | 0 | 2026-07-31
81 | Centrala wentylacyjna Sali 1/04 | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-28
82 | Grzejniki 22kV/600 920 mm kolor biały | szt | 3 |  | 0 | 2026-07-17
83 | Gładź gipsowa gotowa | kg | 151.71 |  | 0 | 2026-07-31
84 | Wełna mineralna lambda 0,035 gr. 22cm ocieplenie poddasza | m2 | 813.75 |  | 0 | 2026-08-14
85 | Wełna mineralna lambda 0,035 gr. 8cm ocieplenie poddasza | m2 | 813.75 |  | 0 | 2026-08-14
86 | Płyty G-K 1,25mm - połać dachu | m2 | 813.75 |  | 0 | 2026-08-14
87 | Trzy gazowe kotły kondensacyjne jednofunkcyjne o mocy 80kW każdy montowane na wspólnej ramie ścienne lub stojące wyposazone we wspólny system spalinowy. Kotły wyposażone w regulator kaskadowy i adapter modułu kaskadowego z izolacją cieplną | kpl | 1 |  | 0 | 2026-07-08
88 | Zasobnik wody użytkowej o pojemności 500 litrów jednowężownicowy | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-08
89 | Płyty G-K 1,25mm akustyczna - ściany działowe poddasza | m2 | 189.378 |  | 0 | 2026-07-16
90 | Wełna mineralna lambda 0,035 gr. 10cm ścianki działowe | m2 | 94.689 |  | 0 | 2026-08-14
91 | Grzejniki 22kV/600 1600 mm kolor Biały | szt | 2 |  | 0 | 2026-07-09
92 | Grzejniki 22kV/600 1800 mm kolor Biały | szt | 4 |  | 0 | 2026-07-08
93 | Grzejniki 22kV/600 1120 mm kolor Biały | szt | 6 |  | 0 | 2026-07-08
94 | Grzejniki 22kV/600 1200 mm kolor Biały | szt | 4 |  | 0 | 2026-07-08
95 | Grzejniki 22kV/600 920 mm kolor Biały | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-08
96 | Grzejniki 22kV/600 1320 mm kolor Biały | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-08
97 | Grzejniki 22kV/600 600 mm kolor Biały | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-08
98 | Grzejniki 22kV/600 800 mm kolor Biały | szt | 1 |  | 0 | 2026-07-08
|  |  |  | SUMA NETTO | 0
SUMA BRUTTO (Przyjęta do oferty)