Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia, polegający na wykonaniu „Dostawy testów na narkotyki i środki odurzające” 
dla 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

Test panelowy do wykrywania narkotyków w organizmie na podstawie badania próbek:

- śliny – 35 775 sztuk

- Opis:

Test panelowy do wykrywania narkotyków w organizmie na podstawie badania próbki śliny osoby badanej i wykrywania następujących grup narkotyków: - amfetamina i substancje pochodne (AMP) /min. methaamfetamina (MET)/, - kokaina (COC), - marihuana (THC), - opiaty (OPI), - benzodiazepiny (BZO).

- Wymagane parametry techniczne:

- test immunochemiczny (immunologiczny); - testy do ujawniania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka na podstawie badania próbki śliny pobranej od osoby poddanej badaniu. Możliwość przeprowadzenia jednorazowego badania na powyższe grupy narkotyków za pomocą jednego testu; - każdy test pakowany musi być osobno, hermetycznie; - jednoznaczny wynik musi pojawić się po czasie nie dłuższym niż max.10 min od chwili naniesienia wymaganej ilości śliny na test; - instrukcja użycia testu w języku polskim; - karta techniczna / specyfikacja; - informacje o producencie; - deklaracja zgodności UE; - certyfikat zgodności (CE) - możliwość użycia testu w zmiennych warunkach atmosferycznych o zmiennej wilgotności powietrza oraz w granicach temperatury od +50C do + 350C. - wyrób nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku dostawy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia z 24-miesięcznym terminem ważności.

4.  Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji W przypadku stwierdzenia niezgodności  jakościowych lub dostaw uszkodzonego towaru.

5.  Wykonawca z 2-dniowym wyprzedzeniem poinformuje Zamawiającego telefonicznie o terminie dostawy przedmiotu umowy. Dostawę należy realizować od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 14:00.

6.     Strony zobowiązują się do wydania i odebrania rzeczy sprzedanej w sposób zapewniający jej całość i nienaruszalność, w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom poszczególnych specyfików.

7.  Odbioru towaru tj. ustalenia ilości, jakości, oceny towaru itp. będzie dokonywał  upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w magazynie Sekcji Medycznej 17 WOG na podstawie wystawionej faktury za dostarczenie dostawy.