Załącznik nr 3

Nr ref. 7/TO/2026

DOSTAWA FLOKULANTA NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KOŁOBRZEGU

P R O T O K Ó Ł

z prób odwadniania osadów przefermentowanych

przeprowadzonych w dniach …………..

| Typ flokulantu Nazwa Flokulanta |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wyszczególnienie | Jednostka | Wyniki kolejnych prób |  |  | Średnia z testu |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Sucha masa nadawy osadu | % |  |  |  |  |
| 2. | Nadawa osadu | m3 / h |  |  |  |  |
| 3. | Sucha masa nadawy osadu | kg /h |  |  |  |  |
| 4 | Nadawa flokulantu | g /h |  |  |  |  |
| 5. | Zużycie flokulantu (4: 3) | g / kg s. m.(kg/Mg s.m) |  |  |  |  |
| 6. | Zawiesina w odcieku | mg/dm3 |  |  |  |  |
| 7. | Sucha masa produktu | % |  |  |  |  |

........................................................                                           ....................................................

WYKONAWCA                                                                                                    ZAMAWIAJĄCY