SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadanie:			 „Remont budynku nr 3 na terenie Składu Osowiec (K-0465)”

Zamawiający: 	 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

15-325 Białystok ul. Kawaleryjska 70

Adres zadania:          2. Regionalna Baza Logistyczna Osowiec Twierdza 54  (K-465),

19-110  Goniądz  .

Zawartość opracowania:

Wymagania ogólne

Wymagania szczegółowe

Osowiec, luty  2026 r.

SPIS TREŚCI

WYMAGANIA OGÓLNE	3

1.	WSTĘP.	3

1.1.	Przedmiot ST.	3

1.2.	Zakres stosowania ST.	3

1.3.	Określenia podstawowe.	3

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.	4

2.	MATERIAŁY	5

3.	SPRZĘT	6

4.	TRANSPORT	6

5.	WYKONANIE ROBÓT	6

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	7

6.1.	Dokumenty budowy.	7

7.	OBMIAR ROBÓT	7

8.	ODBIÓR ROBÓT	8

8.1.	Rodzaje odbiorów robót.	8

8.2.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.	8

8.3.	Odbiór końcowy robót	8

8.4.	Odbiór pogwarancyjny.	8

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE:	9

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE	10

11.	WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	10

12.	OCHRONA MIENIA	11

13.	WYMAGANIA WEWNĘTRZNE	11

14.	STOSOWANIE SIĘ DO PRAW I INNYCH PRZEPISÓW	11

15.	RZECZOWY  ZAKRES  DO WYKONANIA	11

16.	ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW	13

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

ST – specyfikacja techniczna

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy

PN – Polska Norma

BN – Branżowa Norma

# WYMAGANIA OGÓLNE

# WSTĘP.

## Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie: „Remont budynku nr 3 na terenie Składu Osowiec (K-0465)”.

## Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych w zakresie: „Remont budynku nr 3 na terenie Składu Osowiec (K-0465)”.

Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla całości robót.

## Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której nazwisko lub nazwa są wymienione w umowie oraz jej prawnych następców.

    - Wykonawca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, której oferta została zatwierdzona przez Zamawiającego a także następców uzyskujących prawo do tego tytułu.

    - Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

    - Inspektor – upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (pełniący funkcję inspektora nadzoru).

    - Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

    - Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

    - Przedmiar robót – wykaz robót w technologicznej kolejności ich wykonania z podaniem ich ilości.

    - Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny przedmiar robót.

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, sztuką budowlaną i poleceniami Inspektora oraz fachową wiedzą techniczną.

    - Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Praca będzie się odbywała w „czynnym” obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników Jednostki Wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. Pomieszczenia przeznaczone do remontu będą opróżnione i całkowicie udostępnione – przekazane Wykonawcy.

    - Zgodność robót z ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby  w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów, niedociągnięć lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich  zmian i poprawek. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ewentualne: poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. na terenie budowy przyjętej do realizacji.

    - Ochrona przeciwpożarowa.

W obrębie wykonywanych prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania   przepisów   ochrony   przeciwpożarowej   oraz   do  utrzymywania w sprawności technicznej sprzęt przeciwpożarowy wymagany odrębnymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

    - Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych   na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania  potwierdzenia zakończenia przez Inspektora). Wykonawca będzie utrzymywać przedmiot umowy i urządzenia z nim związane do czasu odbioru ostatecznego.

# MATERIAŁY

Wymagania i właściwości stosowanych materiałów wg polskich norm (PN), potwierdzone przez aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Blacha – pokrycie dachu blachą trapezową T18 gr. 0,7mm, obróbki blacharskie, orynnowanie (rynny fi 18, rury spustowe fi 15cm) w kolorze ciemny brąz RAL 8019

Membrana Dachowa z folii polietylenowej (paroizolacji) przymocowanej  do konstrukcji drewnianej gramatura min 150g/m2, paro przepuszczalność 3100 g/m2/24h(38st.C/85%RH Lyssy), współczynnik paroprzepuszczalnych Sd[m]0,004,klasa odporności na przesiąkanie W1,wytrzymałśc na rozrywanie wzdłuż 360 N/5cm, w poprzek 280N/5cm.

Folia budowlana szeroka typu T300

Stolarka okienna PCV okna - szyby powinny spełniać wymogi odporności na  włamanie klasy minimum 01-P2A a ramy RC2. Szyby mleczne. Ościeżnice okienne mocowane w otworach do ściany za pomocą kotw ściennych o średnicy minimum 10mm osadzonych w ścianie na głębokości minimum 100mm, rozmieszczone w odstępach max 480mm. Stolarka powinna posiadać okucia zapewniające szczelne przyleganie ram okiennych do ościeżnic oraz uniemożliwić przy prawidłowym ich zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Okucia okienne powinny zapewnić uchylanie w płaszczyźnie pionowej do wewnątrz magazynu.

Zbrojenie posadzki z betony B25 (C20/25) - 1)+2):

1) opiłki propylenowe: średnice włókien 0,02-0,05 +/- 0,005mm; wytrzymałość na rozciąganie min. 450MPa; długość min. 19mm;  wydłużenie przy zerwaniu 20% +/-5%; gęstość0,91g/cm3; temperatura topnienia 160-170 oC; odporność na kwasy/zasady – Wysoka

2) siatka zbrojeniowa z drutu fi 6 oczko 10x10cm

Zabudowa dachu -odporność ogniowa zabudowy F1,5/EI60

Wełna mineralna gr 20cm (2x10) - wsp. przenikania ciepła 0,035 W/mK. klasa reakcji na ogień A1 (EN-13501-1).

Płyta cementowo-włóknowa gr 8mm- kolor biały. Długość i szerokość.+/- 5 mm; Wilgotność. 9+/-3 %;Gęstość min 1000 kg/m3;Wytrzymałość na zginanie min 9 H / mm2; Moduł sprężystości min 4500 H / mm2; Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne min 0,5 H / mm2; Spęcznienie na grubo.. po 24 godz. max 1,5%; Wytrzymałość. na rozciąganie poprzeczne (test cykliczny) min 0,3 H / mm2; Spęcznienie na grubo.. (test cykliczny) max 1,5%; NIEPALNE - klasa reakcji na ogień według normy europejskiej EN 13 501-1 jest B-s1, d0– niepalna.

Oprawa – pyłoszczelna ,antyiskrzeniowa , antywybuchowa klasa szczelności ip66

Piorunochron – ocynk średnica 6 mm

Bednarka - 3X30mm ocynk

Wywietrzaki - blacha ocynk z turbowentem fi150 mm podstawa dachowa pod kątem 31 st. Rura spiro docieplona wełną wewnątrz magazynu gr 50 mm z siatka zabezpieczającą oraz taca ociekową

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest fabrycznie przeznaczony do używania przy tego rodzaju pracach i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ich jakość. Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonania prac winien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy zgodnie z przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami.

# TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu spełniających wymagania przepisów o ruchu drogowym które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości  przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach kompleksu wojskowego i dojazdach do miejsca naprawy.

# WYKONANIE ROBÓT

Roboty będą wykonywane na terenie kompleksu wojskowego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 , praca w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia linii i płaszczyzn lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wysokiej jakości robót zgodnie z PN, ST i zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prac i jakości stosowanych materiałów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom wykonywania robót jest wysoki. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa na wszystkie stosowane materiały. Koszty związane z prowadzeniem badań materiałów lub próbek ponosi Wykonawca. Wykonawca może użyć do robót tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów     i dokumentów technicznych,

- Deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono polskiej normy, jeżeli spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny  jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## Dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

- dziennik budowy wewnętrzny,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie,

- oświadczenie kierownika budowy,

- protokoły pomiarów elektrycznych.

# OBMIAR ROBÓT

Oferent ma możliwość zapoznania się z zakresem robót podczas wizji lokalnej na przedmiocie zamówienia, pobrania wymiarów poszczególnych elementów robót i przeanalizowania wszystkich czynników mających wpływ na cenę umowną i wykonanie zamówienia. Jakikolwiek ewentualny błąd, niedociągnięcie lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST wchodzą w zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

# ODBIÓR ROBÓT

## Rodzaje odbiorów robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

## Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu pisemnie na 7 dni przed odbiorem. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym  w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora, Wykonawcy oraz Użytkownika.

    - Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru  końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentację powykonawczą (np. oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy lub wewnętrzny dziennik budowy jeżeli były prowadzone)

- deklaracje własności użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

- dokumentację geodezyjną wstępną i powykonawczą – jeśli zachodzi konieczność jej sporządzenia,

- protokoły prób i badań,

- oświadczenia o zatrudnianiu podwykonawców.

W przypadku, gdy wg. komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

## Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena skalkulowana przez Wykonawcę w złożonej ofercie, uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania, utrudnienia i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST.

Cena ryczałtowa robót obejmuje:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- inne koszty związane z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia.

# PRZEPISY ZWIĄZANE:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece  nad zabytkami

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

- Ustawa z dnia 27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku - prawo geologiczne i górnicze.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji.

- Ustawa z dnia 12.09.2002 roku o normalizacji.

- Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 roku w sprawie rodzajów        obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Uchwała Nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 roku w sprawie ogólnych warunków o prace projektowe w budownictwie oraz o wykonanie inwestycji, robót i remontów budowlanych.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 roku – prawo ochrony środowiska.

- Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.08.2005r. w sprawie   podstawowych wymagań  bezpieczeństwa teleinformatycznego.

- Inne przepisy związane z prowadzeniem robót niniejszego zadania.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przy realizacji zadania:

„Remont budynku nr 3 na terenie Składu Osowiec (K-0465)”

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania  i stosowania niniejszych wymogów:

Warunki techniczne  robót:

- wykonanie robót zgodnie z wymogami określonymi w:  ST oraz w przedmiarach robót branżowych,

- jakość robót i technologia musi odpowiadać wymogom sztuki budowlanej,

- materiały stosowane muszą posiadać wymagane świadectwa, certyfikaty, atesty i odpowiadać PN i BN oraz być właściwie magazynowane na terenie prowadzenia robót,

- sprzęt stosowany na budowie winien być sprawny technicznie oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania,

- roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia     06.02.2003r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  podczas wykonywania robót budowlanych.

Warunki wykonywania  robót przez Wykonawcę:

- Wstęp osoby (osób) nieposiadających obywatelstwa polskiego wymaga uzyskania zezwolenia do wejścia na teren robót po uzyskaniu pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON z 2021 poz. 177 z dnia 2021.08.19). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu Użytkownika.

- wykonywanie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną,

- przestrzeganie podczas realizacji robót przepisów bhp,

- dokonywanie wywozu z terenu budowy oraz zagospodarowania materiałów z demontażu (rozbiórki) zakwalifikowanych jako odpady,

- prowadzenie dokumentów budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane,

- prowadzenie właściwej ochrony przeciwpożarowej zgodnie z  przepisami,

- znajomość przepisów związanych z prowadzonymi robotami i w pełni ich przestrzeganie,

- zgłaszanie do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- uporządkowanie placu budowy i przyległego terenu, rozliczenia wykonywanych robót                 i materiałów z demontażu - rozbiórki,

- materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu, przy czym wartość uzyskaną z przekazania złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2021 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki.

- przygotowanie obiektu do przekazania, wykonanie do dnia odbioru i przedstawienie  Zamawiającemu kompletu dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa budowlanego, dokonanie rozliczenia z  użytkownikiem za zużyte media

- realizacja robót – 5 dni roboczych w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00,  praca w innych godzinach oraz dni wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec.

# OCHRONA MIENIA

Urządzenia i instalacje będące w obrębie wykonywanych prac budowlanych należy właściwie oznakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami w czasie trwania robót.

Za ochronę urządzeń i instalacji będących w obrębie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru oraz zainteresowanych użytkowników i przystąpi do naprawy uszkodzenia na własny koszt.

# WYMAGANIA WEWNĘTRZNE

Osoby (pracownicy) realizujący prace budowlane obowiązani są posiadać dokumenty uprawniające do wstępu i poruszania się w obrębie terenu robót - budowy. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania odrębnych przepisów wewnętrznych Resortu Obrony Narodowej oraz dotyczących zakazów i nakazów dla terenów zamkniętych.

# STOSOWANIE SIĘ DO PRAW I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy, decyzje lub postanowienia wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są lub będą w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

# RZECZOWY  ZAKRES  DO WYKONANIA

CPV:  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne    
                               roboty

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje:

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE:

1. Roboty budowlane przygotowawcze.

- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, 
- demontaż stolarki okiennej 19 szt.(pozostawienie okna ewakuacyjnego),

- demontaż krat szt.18 , w miejscu usuwanych okien 
- demontaż urządzenia piorunochronnego

- demontaż słupów odgromowych

- zagospodarowanie odpadów.

2. Remont elementów dachu i pokrycia dachowego.

- remont i wymiana pokrycia dachu na blachę trapezową powlekaną, 
- remont podsufitki zewnętrznej okapów dachu, 
- wymiana elementów więźby dachowej, łat, kontrłat i deskowania. Tarcica iglasta zabezpieczona ogniowo do stopnia NRO, 
- zabezpieczenie elementów drewnianych środkiem grzybobójczym i  ogniochronnym. Doprowadzenie elementów drewnianych konstrukcji dachu do stopnia NRO, 
-  izolacja pod blachą z folii polietylenowej (paroizolacji) przymocowanej  do konstrukcji drewnianej gramatura min 150g/m2,paroprzepuszczalność 3100 g/m2/24h(38st.C/85%RH Lyssy),współczynnik paroprzepuszczalnych Sd[m]0,004,klasa odporności na przesiąkanie W1,wytrzymałśc na rozrywanie wzdłuż 360 N/5cm,w poprzek 280N/5cm

- wykonanie sufitu podwieszanego z płyty cementowo-włóknowej gr 8mm pod pasami dolnymi kratownicy,

- ocieplenie sufitu wełną mineralna 2x10 cm,
-  montaż paraizolacji przymocowanej  do konstrukcji sufitu, 
- pokrycie dachu blachami trapezowymi, powlekanymi, Blacha T18. Kolor Brąz RAL 8019 gr. 0,7mm,

- wykonanie klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym
- instalacja płotków przeciwśniegowych na obu połaciach dachu,, 
- wymiana obróbek blacharskich i orynnowania. Orynnowanie z blachy ocynkowanej powlekanej. Kolor Ciemny Brąz RAL 8019. Z przodu budynku rynna fi18 cm, 2x rury spustowe fi15cm, Odwodnienie do rowów odwadniających. Z tyłu budynku rynna fi18 cm, 3x rury spustowe fi15cm. Siatka ochronna przeciw zapychaniu rynien. 
- wymiana wywietrzaków dachowych. Wywietrzak dachowy ocynkowany fi150 zakończony turbowiertem z cokołem montażowym do dachów skośnych. Wewnątrz cokołu izolacja z wełny o grubości  50mm. Kanał zabezpieczony siatką stalową, fi drutu min.1,5mm, wymiary oczek max. 25x25mm . Pod kanałem taca ociekowa.

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i alarmowych i odgromowych

- montaż słupów odgromowych (ocynkowanych) pośrednich do konstrukcji dachu pod poziomem poszycia dachowego,

- montaż słupów odgromowych (ocynkowanych) napinających do ścian na wysięgnikach do ścian zewnętrznych,

- montaż podziemnej części instalacji odgromowej ; wykonanie uziomu otokowego z bednarki o przekroju minimum 30x3mm i podłączenia do zwodów pionowych,

- wykonanie pomiarów i badań urządzenia piorunochronnego oraz metryki urządzenia piorunochronnego,

- wykonanie instalacji na zewnątrz magazynu: 4 punkty oświetleniowe nad drzwiami, cztery wyłączniki krzyżowe, przeciw bryzgowe, instalacja w rurze osłonnej, klasa ochronności opraw IP 66 oprawy hermetyczne, wykonać zabezpieczenia instalacji w szafce elektrycznej. Wykonać 4 punkty oświetleniowe nad drzwiami wewnątrz magazynu (uruchamiane na zewnątrz, instalacja na zewnątrz) klasa ochronności opraw IP66(oprawy hermetyczne). Przyłączenie instalacji do przyłącza istniejącego na zewnątrz budynku.

4. Naprawa i odnowienie pomieszczeń magazynowych: 
- rozbicie posadzek betonowych niezbrojonych gr 25 cm, 
- usunięcie gruzu z budynku, 
- wyrównanie powierzchni, wykonanie podbudowy gr. 10cm z betonu B10(C8/10), izolacji pod posadzkowej na betonie z folii typu T300, wykonanie warstwy wierzchniej z betonu B25 C20/25 z domieszką opiłków polipropylenowych mieszanych w masie, zbrojonej siatką z drutu fi 6mm o oczkach 10x10cm, 
- wykonanie i wypełnienie dylatacji masą elastyczna, do poziomu zapewniającego ciągłość płaszczyzny posadzki, 
-  malowanie pasów oznaczających pola składowania materiałów farbą chlorokauczukową o szer.15 cm w kolorze białym, 
- usunięcie stolarki okiennej i zamurowanie powstałych otworów (18szt.) cegłą ceramiczną na grubość istniejącego muru, 
- Montaż 1 okna uchylnego PCV  (szyba mleczna) z tyłu magazynu (naprzeciw okna ewakuacyjnego) – okna -szyby i powinny spełniać wymogi odporności na  włamanie klasy minimum 01-P2A a ramy RC2. Szyby mleczne,

- ościeżnice okienne mocowane w otworach do ściany za pomocą kotw ściennych o średnicy minimum 10mm osadzonych w ścianie na głębokości minimum 100mm, rozmieszczone w odstępach max 480mm

- montowana stolarka powinna posiadać okucia zapewniające szczelne przyleganie ram okiennych do ościeżnic oraz uniemożliwić przy prawidłowym ich zamknięciu i zabezpieczeniu od wewnątrz ich podważenie, wyważenie, otwarcie lub zdjęcie bez ich zniszczenia. Okucia okienne powinny zapewnić uchylanie w płaszczyźnie pionowej do wewnątrz magazynu. 
- naprawa tynków i uzupełnienie ubytków murów, spoin, 
- dostosowanie krat wejściowych, do nowego poziomu posadzki w sposób umożliwiające swobodne, otwieranie i zamykanie Wykonać zamki w posadzce umożliwiające ryglowanie kraty,  
- wykonanie przecierek na tynkach cementowo-wapiennych, szpachlowanie, fluatowanie, 
- malowanie ścian wewnętrznych i sufitów farbą antyelektrostatyczną z wykonaniem uziemienia farby w systemie taśm miedzianych,
- wywóz gruzu.

ZAMÓWIENIE OPCJONALNE:

1. Wykonanie opaski betonowej wokół budynku

- wykonanie opaski betonowej przy budynku. Opaska betonowa o szer.50 cm,gr.15cm  i wierzchnia warstwa gr.2 cm. na podłożu gruntowym,

- wykonanie izolacji zewnętrznej ścian, poniżej poziomu gruntu,

- wykonanie podkładu z betonu B-15,

- wykonanie wierzchniej warstwy z zaprawy cementowej z zatarciem na gładko oraz z wyrobieniem spadków, wykonanie dylatacji opaski,

- montaż płyt ściekowych szt. 5

2. Remont rampy przeładunkowej

- rozbiórka rampy przy budynku,

- wykonanie rampy ze schodami z obu stron, fundamentami i ścianą podporową płyty rampy   zgodnie z rysunkami,

- wykonanie izolacji fundamentów i ściany podporowej rampy,

- malowanie farba silikatową ściany podporowej rampy,

- montaż kątowników na stopniach i krawędzi rampy z malowaniem pasów ochronnych (pasy żółto-czarne)

- wywóz gruzu.

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania. Wszystkie materiały i urządzenia należy stosować w 1 – gatunku. Ilościowy zakres robót został ujęty w załączniku „Przedmiar robót”. Przed przystąpieniem do wykonania prac wykonawca jest zobowiązany

do wykonania pomiarów.

Ponadto zaleca się aby Wykonawca przed przystąpieniem do kalkulacji ceny kosztorysowej dokonał wizji lokalnej w przedmiocie zamówienia.

Powyższy zakres robót będzie wykonywany w czynnym obiekcie.

# ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW

- PN-ISO 6707-1 2008 r. 	Budynki i budowle.

- PN-ISO -12006-2 2005 r. Budownictwo ogólne.