## KARTA TYTUŁOWA
FORMULARZ OFERTOWY
REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW. 142/1 NA POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI
Obiekt lub rodzaj robót: | Roboty instalacyjne - sanitarne
Lokalizacja: | Identyfikator działki ewidencyjnej: 186101_1.0005.3083/3
Inwestor: | PGL LP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie ul. Bieszczadzka 2, 38-400 Krosno

## ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW. 142/1 NA POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI
Wykonawca: |  | …......................................
Data:
Lp | Kod branży | Oznaczenie arkusza | Nazwa elementu | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 |  | Kosztorys | REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW. 142/1 NA POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI | 0
2 |  | ELEMENT 1 | Wewnętrzna instalacja c.o. | 0
3 |  | ELEMENT 2 | Wewnętrzna instalacja wody zimnej | 0
4 |  | ELEMENT 3 | Wewnętrzna instalacja kanalizacji | 0
5 |  | ELEMENT 4 | Biały montaż | 0

## 1 REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W B
REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW. 142/1 NA POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI
Wykonawca:
Data:
Lp | Podstawa | Opis robót | Jednostka | Szacowany obmiar projektanta | Cena jednostkowa netto | Wartość
1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11
| Kosztorys | REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW. 142/1 NA POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI
1 | Element | Wewnętrzna instalacja c.o.
1.1 | KNR 401/340/1 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 12 | 0 | 0
1.2 | KNR 401/324/1 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły | m | 12 | 0 | 0
1.3 | KNRW 215/113/3 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 15·mm | m | 18 | 0 | 0
1.4 | KNRW 215/113/4 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 18·mm | m | 16.4 | 0 | 0
1.5 | KNRW 215/113/6 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 28·mm | m | 18.4 | 0 | 0
1.6 | KNR 34/101/19 | Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 16-32mm otulinami | m | 52.8 | 0 | 0
1.7 | KNNR 4/418/7 | Grzejnik płytowy C21s-50 L -0,5 m | szt | 10 | 0 | 0
1.8 | KPRR 7/446/1 | Zawór termostatyczny | szt | 10 | 0 | 0
1.9 | KPRR 7/446/1 | Głowica termostatyczna | szt | 10 | 0 | 0
1.10 | KPRR 7/446/1 | Zawór odcinający dolny | szt | 10 | 0 | 0
1.11 | KNKRB 4/313/7 | Próba instalacji na gorąco bez regulacji | szt | 1 | 0 | 0
1.12 | KNNR 4/436/1 | Próby instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco), z dokonaniem regulacji | urządze | 10 | 0 | 0
RAZEM 1 Wewnętrzna instalacja c.o. | [5 empty] | 0
2 | Element | Wewnętrzna instalacja wody zimnej
2.1 | KNR 401/340/1 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 12 | 0 | 0
2.2 | KNR 401/324/1 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły | m | 12 | 0 | 0
2.3 | KNRW 215/112/1 | Rura wielowarstwowa ( PEX, 16 x 2) o średnicy 16mm | m | 25 | 0 | 0
2.4 | KNRW 215/112/1 | Rura wielowarstwowa ( PEX, 20 x 2) o średnicy 20mm | m | 16 | 0 | 0
2.5 | KNRW 215/404/2 | Rura wielowarstwowa ( PEX, 26 x 3) o średnicy 26mm | m | 28 | 0 | 0
2.6 | KNR 34/101/7 | Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), | m | 69 | 0 | 0
2.7 | KNNRW 4/116/1 | Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. | szt | 19 | 0 | 0
2.8 | KNNRW 4/127/1 | Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych | próbę | 2 | 0 | 0
2.9 | KNNRW 4/128/1 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych | m | 69 | 0 | 0
2.10 | KNNRW 4/131/2 | Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25mm z połączeniem na dwuzłączkę | szt | 4 | 0 | 0
2.11 | KNNRW 4/131/2 | Zaworyczerpalne 15mm z połączeniem na węża | szt | 2 | 0 | 0
2.12 | # Kalkulacja własna | Podgrzewacz elektryczny przepływowy montowany pod blatem umywalki, sterowany elektronicznie 4,5kW jednofazowy, klasa energetyczna "A", klasa ochrony min. IP24D | szt. | 6 | 0 | 0
2.13 | KNNRW 4/135/1 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm - podumywalkowe kątowe | szt | 17 | 0 | 0
RAZEM 2 Wewnętrzna instalacja wody zimnej | [5 empty] | 0
3 | Element | Wewnętrzna instalacja kanalizacji
3.1 | KNR 401/340/1 | Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 8 | 0 | 0
3.2 | KNR 401/324/1 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły | m | 8 | 0 | 0
3.3 | KNR 401/210/1 | Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023·m2 | m | 2 | 0 | 0
3.4 | KNR 401/207/1 | Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,015·m2 | m | 2 | 0 | 0
3.5 | KNNRW 4/207/3 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 17.8 | 0 | 0
3.6 | KNNRW 4/207/1 | Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 10.9 | 0 | 0
3.7 | KNNRW 4/213/5 | Rura wywiewna z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym | szt | 4 | 0 | 0
3.8 | KNNRW 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych | szt | 5 | 0 | 0
3.9 | KNNRW 4/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych | szt | 12 | 0 | 0
3.10 | KNNRW 4/218/1 | Montaż wpustu ściekowego z chromoniklowego o średnicy 50mm | szt | 4 | 0 | 0
3.11 | # KNR 2-15u2 0101-01 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej na ścianie | kpl | 5 | 0 | 0
3.12 | # KNR 2-15u2 0101-01 | Montaż gotowych elementów systemu do mocowania pisuaru na ścianie | kpl | 2 | 0 | 0
3.13 | KNP 5/526/2 | Czyszczaki (rewizje), średnica zewnętrzna 110 mm, połączenie klejone | szt | 4 | 0 | 0
3.14 | KNNR 2/504/8 | Obróbki blacharskie, wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachą, ocynkowana 0,50 mm | szt | 4 | 0 | 0
3.15 | # Kalkulacja własna | Drzwiczki w miejscach rewizji 20x30cm | szt. | 4 | 0 | 0
RAZEM 3 Wewnętrzna instalacja kanalizacji | [5 empty] | 0
4 | Element | Biały montaż
4.1 | KNNRW 4/230/2 | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej nablatowej z syfonem gruszkowym 50 cm ze stali nierdzewnej z korkiem "klik-klak"- syfon widoczny. Umywalka prostokątna szer. min. 50cm z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację. | kpl | 6 | 0 | 0
4.2 | KNR 215/225/2 | Pisuary pojedyncze, z zaworem spłukującym - analogia montaż pisuaru porcelanowego z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację, z dopływem z tyłu, wraz z ręcznym pneumatycznym zaworem spłukującym kolor chrom mat. Montaż na wcześniej przygotowanym stelażu. | kpl | 2 | 0 | 0
4.3 | # KNR 2-15u2 0104-01 analogia | Montaż miski ustępowej na gotowym elemencie montażowym - analogia montaż miski ustępowej porcelanowej z powłoką ochronną polimerową ułatwiającą codzienną pielęgnację, wraz z deską sedesową wolnoopadającą. Montaż na wcześniej przygotowanym stelażu. | kpl | 5 | 0 | 0
4.4 | # KNR 2-15u2 0105-02 analogia | Montaż przycisków do bidetu - analogia montaż przycisków do spłuczki podtynkowej w zabudowie wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | szt | 5 | 0 | 0
4.5 | KNNR 4/135/4 | Uchwyt - analogia dozownik na mydło manualny (wykonanie stal nierdzewna), poj. 1000ml, zabezpieczenie przed kapaniem, montaż naścienny (przy umywalkach) | szt | 6 | 0 | 0
4.6 | KNNR 4/135/4 | Suszarka do rąk na gorące powietrze z czujnikiem podczerwieni - czas suszenia dłoni - do ok. 30sek.,prędkość strumienia powietrza pow. 100km/h, wykonana ze stali nierdzewnej, głośność robocza do 70dB, temperatura powietrza -60st. C, zabezpieczenie przed kradzieżą za pomocą specjalnych śrub na obudowie, moc urządzenia 2200W, przyłącz elek. 220-240V. | szt | 4 | 0 | 0
4.7 | # KNRW 403/1015/4 (1) analogia | Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5·kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia uchwyt na papier toaletowy stal nierdzewna szczotkowana matowa, z zamkiem na klucz, okienkiem kontrolnym informującym o ilości papieru, przeznaczony do montażu naściennego. | szt | 5 | 0 | 0
4.8 | # KNRW 403/1015/4 (1) analogia | Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5·kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia szczotka do WC stal nierdzewna szczotkowana matowa, przeznaczony do montażu naściennego. | szt | 5 | 0 | 0
4.9 | # KNRW 403/1015/4 (1) analogia | Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5·kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu - analogia kosz do toalet damskich na odpadki higieniczne o pojemności min. 7,0l z uchylną pokrywą, stal nierdzewna szczotkowana matowa, luzem. | szt | 3 | 0 | 0
4.10 | # KNRW 403/1015/4 (1) analogia | Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5·kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu - analogia kosz z otwartą pokrywą o pojemności min. 45 l, stal nierdzewna szczotkowana matowa, kształt przed zamówieniem do akceptacji z zamawiającym. | szt | 4 | 0 | 0
4.11 | # KNRW 403/1015/4 (1) analogia | Montaż drobnych elementów konstrukcji o masie do 0,5·kg (uchwytów, konsolek, haczyków) na gotowym podłożu, przykręcanie na ścianie, 2 mocowania - analogia pojemnik na ręczniki papierowe składane, stal nierdzewna szczotkowana matowa, okienko kontroli ilości ręczników, pojemność do 250szt. ręczników, z zamknięciem na stalowy zamek, przeznaczony do montażu naściennego. | szt | 4 | 0 | 0
4.12 | KNR 215/115/2 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria umywalkowa (montowana na umywalce) chromowana, klasa przepływu "A", grupa akustyczna I, | szt | 6 | 0 | 0
4.13 | # KNNR 5/406/1 analogia | Aparaty elektryczne, masa do 2,5·kg - analogia wentylatory osiowe- łazienkowe, moc ok. 8W, zasilanie 230V, głośność max. 27dB, wydajność min. 95m3/h, z podłączeniem pod wyłącznik światła | szt | 5 | 0 | 0
RAZEM 4 Biały montaż | [5 empty] | 0
RAZEM REMONT WĘZŁÓW SANITARNYCH W BUDYNKU BIUROWYM NR INW. 142/1 NA POZIOMIE DWÓCH KONDYGNACJI | [5 empty] | 0