Oferta

Dostawa kamery multispektralnej z sensorami

i systemu do skanowania

DZPZ.282.31.2026.AL

Wykaz zawartości oferty:

| Lp. | Dokument lub oświadczenie zgodne z opisem zawartym w SWZ |
| --- | --- |
| 1. | Formularz ofertowy |
| 2. | Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) |
| 3. | Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy – dotyczące Wykonawcy |
| 4. | Tabela Parametrów Technicznych |
| 5. | Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy |

### FORMULARZ OFERTOWY

Pełna nazwa Wykonawcy (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):

………….........................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy (kod pocztowy, miasto, ulica) ........................................................................................

.....................................................................................Województwo..........................................................

Telefon .........................................................................................................................................................

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………….....................

Adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż powyżej)…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………....

NIP ..................................., Regon ....................................., Urząd Skarbowy ..............................................

KRS nr ……………………..

Rodzaj Wykonawcy (proszę zaznaczyć jedną z poniższych możliwości):

□mikroprzedsiębiorstwo, □małe przedsiębiorstwo, □średnie przedsiębiorstwo,

□jednoosobowa działalność gospodarcza, □osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,

□inny rodzaj.

dotyczy Wykonawcy krajowego:

Bank …………………....., nr konta ………………………………………………………………………………….

dotyczy Wykonawcy zagranicznego:

Bank………………………………………………………………………………………………………… BLZ….….., BIC (S.W.I.F.T) ………..………, IBAN …………………….…………………….……….…………………………

1. 	Po zapoznaniu się z dokumentami zamówienia, w tym ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dotyczącą:

Dostawy kamery multispektralnej z sensorami

i systemu do skanowania

zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi warunkami i wymaganiami zawartymi w dokumentach zamówienia, w tym 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

dotyczy Wykonawcy krajowego:

CZĘŚĆ 1 – Kamera multispektralna z sensorami

ogółem za cenę ................................. PLN (w tym podatek VAT)

CZĘŚĆ 2 – System do skanowania

ogółem za cenę ................................. PLN (w tym podatek VAT)

dotyczy Wykonawcy zagranicznego:

CZĘŚĆ 1 – Kamera multispektralna z sensorami

ogółem za cenę netto .................................... PLN (bez podatku VAT)

CZĘŚĆ 2 – System do skanowania

ogółem za cenę netto .................................... PLN (bez podatku VAT)

2.	OKRES GWARANCJI JAKOŚCI PODLEGAJĄCY OCENIE PUNKTOWEJ

(zgodnie z rozdz. VI)

Udzielam gwarancji jakości (liczonej od dnia odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń):

- w CZĘŚCI 1  na okres ………………miesięcy*

- w CZĘŚCI 2  na okres ………………miesięcy*

* 	należy podać oferowany okres gwarancji jakości wyrażony w miesiącach – informacja podlegająca ocenie punktowej

3.	Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną Politechniki Śląskiej 
dot. przetwarzania danych osobowych (tzw. klauzulą informacyjną RODO), zawartą 
w rozdz. VIII SWZ i zobowiązuję się do przekazania jej wszystkim osobom zaangażowanym 
z mojej strony w zawarcie lub realizację umowy.

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5.	Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia i wyznaczona do kontaktów 
z Zamawiającym:

Imię i nazwisko: .......................................................................

nr tel.: …………………………......................................................

adres e-mail: ………………………………………………………………

Podpis

…….…………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

dnia ............................ r.

Tabela Parametrów Technicznych

dotyczy obu części: należy podać producenta/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia (pełną nazwę oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalającą na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację).

CZĘŚĆ  1 – Kamera multispektralna z sensorami

Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia ……………………………………..

(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)

| Lp. | Wymagane parametry - opis |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Kamera multispektralna z 6 sensorami w tym panchromatycznym sensorem kompatybilna z będącym w posiadaniu Zamawiającego DJI Matrice 400 (umowa w trakcie realizacji z Wykonawcą) Masa maksymalnie do 0,4 kg (razem z czujnikiem radiometrycznym DSL2) Kanały spektralne minimum 1.6 MP Blue, Green, Red, RedEdge, Near IR (Global shutter, wąskopasmowy) Wyjściowe kanały RGB: Migawka globalna, wyrównanie do wszystkich kanałów RGB (PAN): minimum 5.1 MP panchromatyczny sensor (od minimum 440 do maksimum 880 nm) umożliwiająca tworzenie map indeksów co najmniej: NDVI, NDRE, ENDVI, SAVI GSD: minimum 8 cm na piksel MS (na każdy kanał) przy 120 m AGL Szybkość przechwytywania: Min/Max. 2/3 na sekundę (wszystkie kanały), Interfejs: Szeregowy, 10/100/1000 Ethernet, WiFi, Zewnętrzny wyzwalacz, GPS, SDHC Karta pamięci: kompatybilna z kamerą, minimum 64 GB, prędkość zapisu do 1200 Mb/s Pasma: od minimum 475 nm – do maksimum 842 nm (QE 10% przy 840 nm) Kanały spektralne Blue Środkowa długość fali (nm) 475; Szerokość pasma < 35nm Green Środkowa długość fali (nm) 560; Szerokość pasma < 30nm Red Środkowa długość fali (nm) 668; Szerokość pasma < 15nm RedEdge Środkowa długość fali (nm) 717 Szerokość pasma <15 nm NIR Środkowa długość fali (nm) 842 Szerokość pasma <60nm (Global shutter, wąskopasmowy) Opcja wyzwalania: Tryb czasowy, tryb nakładania, zewnętrzny przycisk, opcja ręcznego wykonywania zdjęć Minimalny zakres temperatury pracy od min. 0 do co najmniej 40 °C (bez wentylacji) Stopień ochrony IP4X (pyłoszczelna, bryzgoszczelna, wodoszczelna) Zestaw musi zawierać: - kamerę wraz ze skyport kit do podłączenia (jeśli system wymaga skyport kit do podłączenia) - osłonę na obiektyw - kartę pamięci min. 1 TB - czytnik kart wejście typu B - walizkę do przechowywania - pojedyncze złącze gimbal - ściereczkę do obiektywu - wkład do walizki transportowej odpowiedni do zaoferowanej kamery - niezbędne śruby, narzędzia, amortyzatory potrzebne do zainstalowania na BSP Zamawiający wymaga ujętej w cenie oferty licencji oprogramowania do końca okresu udzielonej gwarancji. |

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane w SWZ oraz powyższe parametry i wymagania.

Podpis

…….…………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

CZĘŚĆ  2 – System do skanowania

Producent/ model/ typ oferowanego przedmiotu zamówienia ……………………………………..

(pełna nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia, pozwalająca na jego jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację)

| Lp. | Wymagane parametry - opis |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | System do skanowania kompatybilny z będącym w posiadaniu Zamawiającego DJI Matrice 400 (umowa w trakcie realizacji z Wykonawcą) łączący moduł LiDAR, kamerę mapującą oraz precyzyjny system IMU Zintegrowana konstrukcja z trójosiowym gimbalem zapewniająca maksymalną dokładność i wydajność pozyskiwania danych 3D, z dokładnością pionową maksymalnie do 4 cm, poziomą maksymalnie do 5 cm, możliwością pokrycia obszaru minimum 2 km kw. podczas jednego lotu. Rejestrujący 5 odbić. Stopień ochrony IP54 pozwalający na realizowanie nawet wymagających scenariuszy operacyjnych. Pozwalający uzyskać gotowy system ALS (ang. Airborne Laser Scanning – lotniczy skaning laserowy). Posiadający oznaczenie CE (zgodność z normami UE). Wyposażony w RTK. Zestaw musi zawierać: - system do skanowania, łączący moduł LiDAR, kamerę mapującą oraz precyzyjny system IMU wraz ze skyport kit do podłączenia (jeśli system wymaga skyport kit do podłączenia) - osłonę na obiektyw - kartę pamięci min. 1 TB - czytnik kart typ B - walizkę do przechowywania - ściereczkę do obiektywu - wkład do walizki transportowej odpowiedni do zaoferowanej kamery - pojedyncze złącze gimbal - niezbędne do montażu śruby, narzędzia, amortyzatory Zamawiający wymaga ujętej w cenie oferty licencji oprogramowania do końca okresu udzielonej gwarancji. |

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wszystkie opisane w SWZ oraz powyższe parametry i wymagania.

Podpis

…….…………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).