WYKAZ DOSTĘPNYCH NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

W celu wykazania, spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego przez Zamawiającego w pkt 9.1.4 ppkt 10) SWZ w postępowaniu p.n.:. „Konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach I i II linii Metra Warszawskiego w latach: 2026 - 2028”, oświadczam, że dysponujemy wszystkimi niżej wymienionymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi oraz wskazujemy podstawę dysponowania dla każdej pozycji z poniższego wykazu:

| L.p. | Opis narzędzia, wyposażenia zakładu, urządzenia technicznego | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności o czułości minimum 5g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 2 | Płyny pieniące do wykrywania nieszczelności | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 3 | Zestaw do wykonywania prób szczelności zawierający butlę z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 4 | Stacja do odzysku czynnika chłodniczego | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 5 | Węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 6 | Pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągniecie ciśnienia równego 270Pa lub niższego od 270Pa | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 7 | Zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 8 | Butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika lub cylinder z wymienną skalą | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 9 | Zestaw do lutowania twardego typu: gazowy lub elektryczny wraz ze specjalistycznymi kluczami i przyrządami wykorzystywanymi w chłodnictwie | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 10 | Obcinarka rolkowa do rur miedzianych | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 11 | Zestaw giętarek do rur miedzianych | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 12 | Zestaw kielichownic do połączeń wzdłużnych lutowanych | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 13 | Zestaw do rozwalcowywania rur do połączeń skręcanych | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 14 | Amperomierz | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 15 | Woltomierz | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 16 | Omomierz | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 17 | Przyrząd od pomiaru temperatury o zakresie pomiaru: - 20°C do +150°C o dokładności co najmniej 1°C | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 18 | Szczypce ewakuacyjne z zaworem serwisowym | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |
| 19 | Środki ochrony indywidualnej, w tym: okulary ochronne i rękawice ochronne | dysponowanie pośrednie dysponowanie bezpośrednie |

Należy wskazać odpowiednio: dysponowanie bezpośrednie/dysponowanie pośrednie dla każdej pozycji z wykazu. Dysponowanie bezpośrednie oznacza, że Wykonawca dysponuje własnymi zasobami, bez udziału podmiotów udostępniających zasoby. Dysponowanie pośrednie oznacza, że Wykonawca w danym zakresie polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.