RI.272.2.2026

UZUPEŁNIENIE DO OPZ

Poniższe odpowiedzi na zapytania z pierwszego postępowania, są wiążące w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa podziemnych miejsc ukrycia kategorii U-1 na wypadek wojny pełniący funkcję garaży podziemnych w czasie pokoju”_2

PYTANIE 1. Ile razy w miesiącu projektanci są zobowiązani być na naradach budowy?

Odp: Do 3 razy w miesiącu

PYTANIE 2. Według danych z geoportalu działka o nr 6601/4 nie istnieje. Czy mowa o działce oznaczonej numerem 6601/5?

Odp: Działka o nr 6601/4 podzieliła się na dwie działki o numerach: 6601/5 i 6601/6, które wchodzą w zakres projektu.

PYTANIE 3. Czy informacja o tym, że należy uwzględnić 2 wjazdy na teren inwestycji oznacza 2 nowe, projektowane wjazdy czy wykorzystanie istniejących?

Odp: Należy uwzględnić 2 nowoprojektowane wjazdy.

PYTANIE 4. Jakie obciążenie na stropy potencjalnych kondygnacji nadziemnych należy uwzględnić?

Odp: Należy uwzględnić obciążenie jak dla budynku użyteczności publicznej - pomieszczenia biurowe.

PYTANIE 5. Czy Zamawiający posiada archiwalne badania geologiczne dla tego terenu?

Odp. W załączeniu opinia o podłożu gruntowym działki nr 6566 z 2000 roku.

PYTANIE 6. Czy w ramach projektu technicznego Zamawiający wymaga opracowania projektu zabezpieczenia wykopu?

Odp: Tak

PYTANIE 7. Czy Zamawiający posiada warunki przyłączeniowe/usunięcie kolizji z siecią ciepłowniczą od gestora sieci?

Odp: Nie, jest to w zakresie wykonawcy dokumentacji projektowej

PYTANIE 8. Jaki należy przyjąć czas przebywania ludzi w miejscu ukrycia w sytuacji zagrożenia?

Odp: Czas przebywania ludzi będzie zależał od rodzaju zagrożenia.  W przypadku działań wojennych należy przyjąć strategię długoterminową przekraczającą nawet 48 godzin.

PYTANIE 9. Czy w przypadku braku możliwości drugiego zasilania należy przewidzieć stację transformatorową bądź agregat prądotwórczy

Odp: Tak, agregat prądotwórczy

PYTANIE 10. Na ile osób należy przewidzieć miejsce schronienia U?

ODP.: Zakładamy, że w projektowanym miejscu ukrycia o kategorii U1 (jeżeli będzie to możliwe) powinno znaleźć schronienie ok. 830 osób.

PYTANIE 11. Czy w ramach kondygnacji podziemnych należy przewidzieć jakiekolwiek pomieszczenia techniczne, które w przyszłości będą wykorzystywana na cele obsługi technicznej części nadziemnej budynku? (np. przyszłe pomieszczenie rozdzielni głównej części nadziemnej budynku)

ODP.: TAK

PYTANIE 12. Czy pomieszczenia techniczne wykorzystywane na cele obsługi technicznej miejsca

schronienia U mają przewidywać również rezerwę powierzchniowy na cele przyszłej hipotetycznej obsługi części nadziemnej budynku?

ODP.: TAK

PYTANIE 13. Czy rozwiązania instalacyjne wykorzystywane na cele obsługi technicznej miejsca

schronienia U mają przewidywać również rezerwę na cele przyszłej hipotetycznej

obsługi części nadziemnej budynku?

ODP.: TAK

PYTANIE 14. Czy należy zapewnić zasilanie rezerwowe z sieci energetycznej? Jeśli tak to czy

dokumentacja projektowa ma obejmować zaprojektowanie hipotetycznego kabla

zasilającego rezerwowego wlz od złącza kablowego zasilania rezerwowego do

budynku? Jeśli tak to jaką długość kabla zasilającego rezerwowego wlz należy przyjąć?

ODP.: Należy zapewnić zasilanie rezerwowe z sieci energetycznej i zaprojektowanie hipotetycznego kabla zasilającego rezerwowego wlz od złącza kablowego zasilania rezerwowego do budynku. Długość kabla jest do określenia na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Agregat prądotwórczy należy przewidzieć bez względu na możliwości dodatkowego zasilania z sieci energetycznej

PYTANIE 15. Czy zapewnienie tytułów prawnych dla celów opracowania dokumentacji projektowej jest po stronie zamawiającego?

ODP.: Zamawiający posiada tytuł prawny do nieruchomości objętych zakresem zamówienia.

PYTANIE 16. Czy Zamawiający uzna zdolność techniczną lub zawodową w postaci doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał projekt budowlany dotyczący budowy budynku magazynowego o powierzchni 300 m2 z kondygnacją podziemną przeznaczoną na miejsce tymczasowego ukrycia kategorii U-2??

ODP.: Zamawiający wskazuje, że określony w SWZ warunek udziału w postępowaniu wymaga wykazania przez Wykonawcę, wykonania co najmniej dwóch usług dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla obiektu kubaturowego o kubaturze powyżej 1 000 m³, z co najmniej jedną kondygnacją podziemną.

Wskazane doświadczenie zostanie uznane za spełniające warunek wyłącznie w przypadku, gdy projektowany budynek magazynowy spełnia wymaganie dotyczące minimalnej kubatury oraz odpowiada charakterowi wymaganych usług.

W przypadku niespełnienia wymogu kubatury powyżej 1 000 m³ i posiadania co najmniej jednej kondygnacji podziemnej doświadczenie nie będzie uznane.