WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WB.2600.02.2026

- Data sporządzenia wniosku: 27.04.2026 r.

- Data złożenia wniosku: 27.04.2026 r.

- Nazwa wydziału zamawiającego (wnioskującego):

Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego                        w Suchej Beskidzkiej

- Przedmiot zamówienia:

Zakup:  Mobilny maszt oświetleniowy – (1 szt.)

- Informacja (uzasadnienie) dotycząca potrzeby udzielenia zamówienia:

Zakup sprzętu zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zatwierdzonym uchwałą nr 72 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Ludności i Oborny Cywilnej na lata 2025-2026 jako wyposażenie do magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

- Wzory logotypów, które winny być zamieszczone na dokumentacji zamówienia:

„Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”

- Szacunkowa wartość zamówienia: 19 512,20 zł netto (+VAT 23 %)

- Źródło finansowania: dotacja celowa wojewody .

- Proponowany sposób wyboru wykonawcy: poprzez zamieszczenie na stronie starostwa zapytania ofertowego.

Sporządziła: Marzena Ćwiękała

Zatwierdzenie środków finansowych:

…………………………………………….

Akceptuję:

………………………………………….

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Nr WB.2600.02.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mobilny maszt oświetleniowy

### 1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego mobilnego masztu oświetleniowego.

Zestawy przeznaczone do wykorzystania w działaniach z zakresu ochrony ludności.

2. Parametry techniczne (wymagania minimalne):

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie | akumulatorowe |
| 2. | Napięcie zasilania | 220-240 V |
| 3. | Akumulator w komplecie | TAK |
| 4. | Ilość akumulatorów | 1 |
| 5. | Typ akumulatora | Li-Ion |
| 6. | Pojemność akumulatora | 6,0 Ah |
| 7. | Moc | 250 W |
| 8. | Maksymalna moc strumienia świetlnego | 27000 lm |
| 9. | Ilość lumenów na W | 108 lm |
| 10. | Barwa światła | 3000 K |
| 11. | Czas ładowania | 90 min |
| 12. | Klasa szczelności IP | IP 55 |
| 14. | Ładowarka | Wbudowana w maszt |
| 15. | Wymiary | Wysokość 3,1 m |
| 16. | Waga | 65 kg |

### 3. Wyposażenie dodatkowe:

- Komplet dokumentacji w języku polskim:

  - instrukcja obsługi,

4. Wzory logotypów, które winny być zamieszczone na dokumentacji zamówienia:

„Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”

5. Wymagania gwarancyjne:

- Gwarancja min. 24 miesięcy od daty odbioru.

### 5. Warunki dostawy:

- Miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b,                    34-200 Sucha Beskidzka.

- Dostawa, rozładunek – po stronie wykonawcy.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

Podstawa prawna: poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych                              (Dz. U. z 2024 poz. 1320 tj.) o którym mowa w art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy oraz § 4 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej (Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18.02.2021r.)

1. Zamawiający:

Powiat Suski - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich,

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka

Sprawa Nr WB.2600.02.2026 r.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa Mobilnego masztu oświetleniowego - 1 szt., zgodnie                            z opisem stanowiącym załącznik nr 1.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.                   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

4. Wzory logotypów, które winny być zamieszczone na dokumentacji zamówienia:

„Ochrona Ludności i Obrona Cywilna”

5. Wybór oferty:

a) za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która spełnia wymagania formalne i cenowe;

b) jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans cenowy, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić by być dopuszczonym do złożenia oferty:

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie do 08.06.2026 r.

- Termin ważności oferty – 30 dni od upływu terminu składania ofert

- Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza po wybraniu oferty, zostanie  niezwłocznie poinformowany o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą mailową lub telefonicznie.

- W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania przesłanych dokumentów.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania  w przypadku przekroczenia kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Termin składania ofert:  08.05.2026 r. godz. 15:00

Oferty, które wpłyną do urzędu po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ofertę prosimy złożyć: na załączonym druku z napisem: „Oferta dla Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na mobilny maszt oświetleniowy.

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b

przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

lub przesłać na e-mila: oc@powiatsuski.pl

Osoba do kontaktu – Marzena Ćwiękała, tel. 33 874 27 33, 514 601 040

Krzysztof Kołacz Sekretarz Powiatu tel. 33/875 78 11

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

……………………………………

(podpis osoby prowadzącej postępowanie)