## zamowienia_2024-02-05_11-22-24
L.p. | Pracownia | Pakiet | Opis | Do zrealizowania | J. m. | Opakowanie | tura dostaw | termin realizacji
1 | WIW.ZHW.PS | 1 | Agar Noble, 1 opakowanie a’ 100 g. Agar ultrapure. Przeznaczony do diagnostyki NZK metodą immunodyfuzji w żelu. Właściwości: Molecular Formula: C14H24O9 Molecular Weight: 336.34 Form: Pale cream powder Gel pH (1.5%): 5.0 - 7.0 Gel Strength (1.5%): ≥700 gm/cm² Ash: ≤ 1.6% EEO (-Mr): ≤ 0.450 (pH 8.4) Resistance (1% suspension): ≥ 20,000 Ohms Residual water: ≤ 10% Absorbance (450 nm, 1.5%): ≤ 0.150 Wymagany certyfikat. Termin ważności: co najmniej 24 miesiące od daty dostawy. 1 szt. a' 100 g. | 1 | sztuka | 100 | III tura dostaw | 16-27.09.2024
| WIW.ZHW.PS | 2 | Paski do kontroli procesu sterylizacji autoklawu, wskaźniki emulacyjne. Testy chemiczne, zmieniające barwę po osiągnięciu wymaganych parametrów cyklu sterylizacji, tj. czasu, penetracji parą, temperatury. Parametry: 134°C/7,0 min, 121°C/20,0 min. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. 12 opak. a 200 szt. | 6 | opakowanie | 200 | I tura dostaw | 18-29.03.2024
92 | WIW.ZHW.PS | 2 | Paski do kontroli procesu sterylizacji autoklawu, wskaźniki emulacyjne. Testy chemiczne, zmieniające barwę po osiągnięciu wymaganych parametrów cyklu sterylizacji, tj. czasu, penetracji parą, temperatury. Parametry: 134°C/7,0 min, 121°C/20,0 min. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy. 12 opak. a 200 szt. | 6 | opakowanie | 200 | III tura dostaw | 16-27.09.2024
93 | WIW.ZHW.PS | 3 | Bioindykator do kontroli skuteczności procesu sterylizacji odpadów płynnych przez autoklaw, wskaźnik ze sporami Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Spełniający wymagania norm wg EP/USP, ISO 11138 oraz EN 866-7. Do kontroli wsadów płynnych, zawierający zmodyfikowaną pożywkę TSB z wskaźnikiem PH i sporami bakterii Geobacillus stearothermophilus. Opakowanie zawierające fiolki kontroli negatywnej. Inkubacja do 48 h w temperaturze 55 – 60 °C. Termin ważności: minimum 18 miesięcy od daty dostawy. 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 | II tura dostaw | 17-28.06.2024
94 | WIW.ZHW.PS | 3 | Bioindykator do kontroli skuteczności sterylizacji odpadów stałych przez autoklaw, wskaźnik ze sporami Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Typ fiolkowy, zawierający bibułkowy pasek ze sporami oraz pożywkę TSB. Fiolki zawierające populację spor na poziomie log5. Do kontroli wsadów stałych. Inkubacja do 24 h w temperaturze 55 – 60 °C. Termin ważności: minimum 18 miesięcy od daty dostawy. DOSTAWA DO 18.03.2024 !!! 1 opak. a 100 szt. | 1 | opakowanie | 100 | I tura dostaw | 18.03.2024 WAŻNE
2 | WIW.ZHW.PB | 4 | Agar bakteriologiczny Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności min. 36 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
3 | WIW.ZHW.PB | 4 | Agar bakteriologiczny Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności min. 36 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 3 opak. a 500 g | 3 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
14 | WIW.ZHW.MS | 4 | Agar odżywczy do Salmonelli (AJ) Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 5 | II tura dostaw | 17-28.06.2024
17 | WIW.ZHW.MS | 4 | Agar podstawowy do podłoża z krwią Z certyfikatem i specyfikacją techniczną.Termin przydatności min 2 lata. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Wszystkie opakowania z jednej serii. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
19 | WIW.ZHW.MS | 4 | Agar TSYEA Z certyfikatem i specyfikacją techniczną. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Termin przydatności min 3 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
22 | WIW.ZHW.MS | 4 | Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i glukozą (VRBG) Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata.Wszystkie opakowania z jednej serii. 4 opak. a 500 g | 4 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
23 | WIW.ZHW.PB | 4 | Agar z fioletem krystalicznym, czerwienią obojętną, żółcią i glukozą (VRBG) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. 500 g. | 1 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
24 | WIW.ZHW.PB | 4 | Agar z ksylozą , lizyną i dezoksycholanem (XLD) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. 500 g. | 2 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
25 | WIW.ZHW.MS | 4 | Agar z ksylozą , lizyną i dezoksycholanem (XLD) Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 500 g | 3 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
26 | WIW.ZHW.PB | 4 | Agar z zielenią brylantową i czerwienią fenolową (BGA) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. 500 g | 2 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
9 | WIW.ZHW.MS | 5 | agar mCCD do liczby Campylobacter z certyfikatem 1 opakowanie 500 g, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 2 lata, specyfikacja techniczna, temperatura przechowywania pokojowa. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 500 g | 3 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
135 | WIW.ZHW.MS | 5 | suplement do pożywki mCCD do Campylobacter z certyfikatem1 opakowanie 10 fiolek z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min.18 miesięcy, specyfikacja techniczna Wszystkie opakowania z jednej serii. 5 opak. a 10 fiolek | 5 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
136 | WIW.ZHW.MS | 5 | suplement do pożywki mCCD do Campylobacter z certyfikatem 1 opakowanie 10 fiolek z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min.18 miesięcy, specyfikacja techniczna Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 10 fiolek | 3 | opakowanie | 10 fiolek | I tura dostaw | 18-29.03.2024
115 | WIW.ZHW.MS | 5 | agar mccd do liczby Campylobacter z certyfikatem 1 opakowanie 500 g, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 2 lata, specyfikacja techniczna, temperatura przechowywania pokojowa. Zakup II kwartał. Wszystkie opakowania z jednej serii. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
28 | WIW.ZHW.PB | 6 | Anaero Gen Anaero Gen Na 3,5 litra. Termin ważności min. 12 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 10 saszetek. | 1 | opakowanie | 10 saszetek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
29 | WIW.ZHW.PB | 6 | Anaero Gen Na 3,5 litra. Termin ważności min. 12 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 10 saszetek. | 1 | opakowanie | 10 saszetek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
30 | WIW.ZHW.PB | 6 | Anaerobic Indicator Do identyfikacji środowiska beztlenowego. Termin ważności 24 miesiące, wraz z certyfikatem kontroli. 1 opak. a 100 saszetek | 1 | opakowanie | 100 saszetek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
54 | WIW.ZHW.MS | 7 | Komplet reagentów do biochemicznej identyfikacji Salmonella (Microbact) reagent set D Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 12 miesięcy. 1 komplert | 1 | komplet | 1 komplet | III tura dostaw | 16-27.09.2024
4 | WIW.ZHW.MS | 8 | agar BHIA Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 2 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
5 | WIW.ZHW.MS | 8 | Agar BP Z certyfikatem kontroli jakości i specyfikacją techniczną. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
11 | WIW.ZHW.MS | 8 | Agar o pH 8.0 do wykrywania pozostałości substancji hamujących z certyfikatem Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 2 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
12 | WIW.ZHW.MS | 8 | agar o pH.6,5 do wykrywania pozostałości substancji hamujących z certyfikatem Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 2 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
13 | WIW.ZHW.MS | 8 | Agar odżywczy do Enterobacteriaceae Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
18 | WIW.ZHW.MS | 9 | agar TSA z certyfikatem z certyfikatem, specyfikacją techniczną , temp. przechowywania pokojowa, termin przydatności 2 lata . Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
27 | WIW.ZHW.PB | 10 | Anaero Gen Na 2,5 litra. Termin ważności min. 12 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 10 saszetek. | 1 | opakowanie | 10 saszetek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
95 | WIW.ZHW.PB | 11 | Paski do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej u bakterii Termin ważności min 12 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 100 szt. | 1 | opakowanie | 100 | II tura dostaw | 17-28.06.2024
242 | WIW.ZHW.MS | 11 | Testy na oksydazę cytochromową Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 6 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 5 opak.a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 testów | II tura dostaw | 17-28.06.2024
33 | WIW.ZHW.MS | 12 | barwnik Newman's Stain Solution modified. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy.Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 100 ml. | 3 | opakowanie | 100 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
10 | WIW.ZHW.PB | 13 | Agar Mueller-Hintona Temperatura przechowywania pokojowa. Data ważności 36 miesięcy i certyfikat kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 500 g | 3 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
16 | WIW.ZHW.PB | 13 | Agar podstawowy do podłoża z krwią Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności minimum 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
39 | WIW.ZHW.PB | 14 | bulion Mueller-Hintona Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 500 g. | 1 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
107 | WIW.ZHW.PB | 14 | Pożywka MSRV Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy. Certyfikat kontroli jakości. 1 opak. 500 g. | 1 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
41 | WIW.ZHW.MS | 15 | Bulion SX2 broth Z certyfikatem. 1 opakowanie 20 probówek. Minimalny okres ważności 6 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 48 opak. a 20 probówek | 48 | opakowanie | 20 probówek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
110 | WIW.ZHW.MS | 15 | QCV - test kontroli jakości dla mechanizmu pipetującego i systemu optycznego aparatu VIDAS - 2 X 30QCV SPR termin ważności 6 miesięcy 1 opak. a 60 testów | 1 | opakowanie | 60 testów | II tura dostaw | 17-28.06.2024
236 | WIW.ZHW.PB | 15 | Test API 20 E Termin ważności 24 miesiące, z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak.a 25 szt. | 1 | opakowanie | 25 | II tura dostaw | 17-28.06.2024
237 | WIW.ZHW.PB | 15 | Test API 20 E Termin ważności 24 miesiące, z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak.a 25 szt. | 1 | opakowanie | 25 | III tura dostaw | 16-27.09.2024
238 | WIW.ZHW.PB | 15 | test API 20A Termin ważności minimum 12 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak.a 25 szt. | 1 | opakowanie | 25 | I tura dostaw | 18-29.03.2024
245 | WIW.ZHW.MS | 15 | testy Vidas Listeria monocytogenes z certyfikatem Z certyfikatem.1 opakowanie 60 testów. Minimalny okres ważności 9 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 12 opak.a 60 szt. | 12 | opakowanie | 60 testów | II tura dostaw | 17-28.06.2024
247 | WIW.ZHW.MS | 15 | testy Vidas Salmonella z certyfikatem Z certyfikatem.1 opakowanie 60 testów. Minimalny okres ważności 9 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 16 opak.a 60 szt. | 16 | opakowanie | 60 szt | II tura dostaw | 17-28.06.2024
40 | WIW.ZHW.MS | 16 | Bulion SX2 broth Z certyfikatem.1 opakowanie 20 probówek. Minimalny okres ważności 6 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 18 opak. a 20 probówek | 18 | opakowanie | 20 probówek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
111 | WIW.ZHW.MS | 16 | QCV - test kontroli jakości dla mechanizmu pipetującego i systemu optycznego aparatu VIDAS - 2 X 30QCV SPR termin ważności 6 miesięcy 1 opak. a 60 testów | 1 | opakowanie | 60 testów | III tura dostaw | 16-27.09.2024
244 | WIW.ZHW.MS | 16 | testy Vidas Listeria monocytogenes z certyfikatem Z certyfikatem.1 opakowanie 60 testów. Minimalny okres ważności 9 miesięcy.Wszystkie opakowania z jednej serii. 7 opak.a 60 szt. | 7 | opakowanie | 60 testów | III tura dostaw | 16-27.09.2024
246 | WIW.ZHW.MS | 16 | testy Vidas Salmonella z certyfikatem Z certyfikatem.1 opakowanie 60 testów. Minimalny okres ważności 9 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 6 opak.a 60 szt. | 6 | opakowanie | 60 testów | III tura dostaw | 16-27.09.2024
47 | WIW.ZHW.PB | 17 | Ekstrakt drożdżowy Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500 g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
48 | WIW.ZHW.PB | 17 | Ekstrakt drożdżowy Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
112 | WIW.ZHW.MS | 18 | Roztwór fioletu krystalicznego do barwienia metodą Grama Termin ważności min 12 m-cy., z certyfikatem kontroli jakości. Temperatura przechowywania pokojowa. 1 opak. 100 ml. | 1 | opakowanie | 100 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
113 | WIW.ZHW.PB | 19 | Roztwór fioletu krystalicznego do barwienia metodą Grama Termin ważności min 12 m-cy., z certyfikatem kontroli jakości. Temperatura przechowywania pokojowa. 1 opak. 100 ml. | 1 | opakowanie | 100 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
114 | WIW.ZHW.PB | 19 | Roztwór fioletu krystalicznego do barwienia metodą Grama Termin ważności min 12 m-cy., z certyfikatem kontroli jakości. Temperatura przechowywania pokojowa. 1 opak. 100 ml. | 1 | opakowanie | 100 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
42 | WIW.ZHW.PB | 20 | Bulion wzbogacony Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. 500 g. | 1 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
45 | WIW.ZHW.MS | 21 | Delvotest SP NT podłoże do oznaczania antybiotyków w mleku Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy. 1 opak. a 100 szt. | 1 | opakowanie | 100szt | III tura dostaw | 16-27.09.2024
46 | WIW.ZHW.MS | 21 | Delvotest SP NT podłoże do oznaczania antybiotyków w mleku Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy. 1 opak. a 100 szt. | 1 | opakowanie | 100szt | II tura dostaw | 17-28.06.2024
55 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Amikacyna 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
56 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Amoksycylina 25 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 3 opak. a 50 szt. | 3 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
57 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Amoksycylina/kwas klawulanowy 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 5 opak. a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 szt. | II tura dostaw | 17-28.06.2024
58 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Bacytracyna 10 U, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 5 opak. a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 szt. | I tura dostaw | 18-29.03.2024
59 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Cefaleksyna 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
60 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Ceftiofur 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | I tura dostaw | 18-29.03.2024
61 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Cefuroxym CXM 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | I tura dostaw | 18-29.03.2024
62 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Ciprofloksacyna 5 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości, 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
63 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Doksycylina 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 5 opak. a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 szt. | II tura dostaw | 17-28.06.2024
64 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Florfenikol 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
65 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Gentamycyna 10 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości, 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
66 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Klindamycyna 2 mikrogramy, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 3 opak. a 50 szt. | 3 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
67 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Flumechina 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
68 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Erytromycyna 15 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 5 opak. a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 szt. | I tura dostaw | 18-29.03.2024
69 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Enrofloksacyna 5 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
70 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Streptomycyna 10 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
71 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Nowobiocyna 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
72 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Kwas pipemidynowy 20 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
73 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Tobramycyna 10 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
74 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Linkomycyna 15 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
75 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Neomycyna 30 mikrogramów , opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
76 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Kwas pipemidynowy 20 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | I tura dostaw | 18-29.03.2024
77 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Linco-Spectin 109 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
78 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Kloksacylina 5 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 2 opak. a 50 szt. | 2 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
79 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Linkomycyna 15 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
80 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Trimetoprim/Sulfametaksazol 25 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 5 opak. a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
81 | WIW.ZHW.PB | 22 | krążki do oznaczania wrażliwości bakterii Cefovecin 30 mikrogramów, opakowanie a 50 sztuk krążków, termin ważności 2 lata, z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 50 szt. | 1 | opakowanie | 50 szt. | I tura dostaw | 18-29.03.2024
49 | WIW.ZHW.PB | 23 | Fuksyna zasadowa do barwienia metodą Grama. Termin ważności min 12 m-cy., z certyfikatem kontroli jakości. Temperatura przechowywania pokojowa. 1 opak. a 100 ml. | 1 | opakowanie | 100 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
50 | WIW.ZHW.PB | 23 | Fuksyna zasadowa do barwienia metodą Grama. Termin ważności min 12 m-cy., z certyfikatem kontroli jakości. Temperatura przechowywania pokojowa. 1 opak. a 100 ml. | 1 | opakowanie | 100 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
88 | WIW.ZHW.PB | 24 | Osocze królicze liofilizowane (plazma) Termin ważności min.24 m-ce. 2 opak. 10 fiolek po 3ml. | 2 | opakowanie | 10 fiolek | I tura dostaw | 18-29.03.2024
89 | WIW.ZHW.PB | 24 | Osocze królicze liofilizowane (plazma) Termin ważności min.24 m-ce. 2 opak. 10 fiolek po 3ml. | 1 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
108 | WIW.ZHW.MS | 25 | Pożywka Rappaport-Vassiliadis z soją (RVS) Z certyfikatem kontroli jakości, specyfikacją techniczną. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. 500 g. | 2 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
109 | WIW.ZHW.PB | 25 | Pożywka Rappaport-Vassiliadis z soją (RVS) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. 100 g. | 1 | opakowanie | 100 g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
97 | WIW.ZHW.MS | 26 | Podłoże TBX Z certyfikatem kontroli jakości i specyfikacją techniczną. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. 500 g | 3 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
98 | WIW.ZHW.MS | 26 | Pożywka agarowa do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA) Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. 500 g | 3 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
101 | WIW.ZHW.MS | 26 | Pożywka agarowa do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 4 opak. 500 g | 4 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
21 | WIW.ZHW.PB | 27 | agar z ekstraktem drożdżowym Pepton Tryptone 6,00 g, Ekstrakt drożdżowy 3,00 g,agar 15,00 g, pH 7,2 +/- 0,2 Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. 250 g. | 1 | opakowanie | 250g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
99 | WIW.ZHW.PB | 27 | Pożywka agarowa do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 1 opak. 500 g | 1 | opakowanie | 500 g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
100 | WIW.ZHW.PB | 27 | Pożywka agarowa do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (PCA) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. 500 g | 1 | opakowanie | 500 g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
103 | WIW.ZHW.PB | 27 | Pożywka agarowa z ekstraktem, glukozą i chloramfenikolem (YGC) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 2 opak. 500 g | 2 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
106 | WIW.ZHW.PB | 27 | Pożywka laktozowo - siarczanowa (IV) (LS) Pożywka z dodatkami , zawierająca wystarczającą ilość składników odżywczych gwarantujących wzrost i rozmnażanie się Clostridium. Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Skład: Pepton K 5,00 g, Ekstrakt drożdżowy 2,50 g Sodu chlorek 2,50 g, Laktoza 10,00 g, Chlorowodorek L-cysteiny 0,30 g, chlorek sodu 2,50 g, Disiarczan IV disodu bezwodny 0,67 g, Cytrynian żelaza III i amonu 0,56 g. 1 opak. 100 g. | 1 | opakowanie | 100 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
82 | WIW.ZHW.PB | 27 | Mleko odtłuszczone w proszku wolne od substancji hamujących Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 100 g. | 1 | opakowanie | 100 g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
104 | WIW.ZHW.MS | 28 | Pożywka agarowa z plazmą króliczą i fibrynogenem BP-RPF 1 opakowanie zawiera po 10 opak. zestawów 90 pożywki +10 suplementu ml, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 7 miesiące, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 8 opak. 90 g +10 ml | 8 | opakowanie | 10 kompletów pożywka + suplement | II tura dostaw | 17-28.06.2024
105 | WIW.ZHW.MS | 28 | Pożywka agarowa z plazmą króliczą i fibrynogenem BP-RPF 1 opakowanie zawiera po 10 opak. zestawów 90 pożywki +10 suplementu ml, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 7 miesiące, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 7 opak. 90 g +10 ml | 7 | opakowanie | 10 kompletów pożywka + suplement | III tura dostaw | 16-27.09.2024
51 | WIW.ZHW.PB | 29 | Genbag CO2 - zestaw do wytwarzania środow. o podwyższonym stężęniu dwutlenku węgla ( torebki i generator) Termin ważności min. 24 miesiące, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 20 szt. | 1 | opakowanie | 20 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
52 | WIW.ZHW.PB | 29 | Genbag CO2 - zestaw do wytwarzania środow. o podwyższonym stężęniu dwutlenku węgla ( torebki i generator) Termin ważności min. 24 miesiące, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 20 szt. | 1 | opakowanie | 20 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
85 | WIW.ZHW.PB | 29 | Odczynnik BCP (czerwień bromokrezolowa) Do testów API. Termin ważności min 12 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 szt. - ampułka. | 1 | sztuka |  | I tura dostaw | 18-29.03.2024
86 | WIW.ZHW.PB | 29 | Odczynnik EHR (Ehrlicha) Do testów Api. Termin ważności minimum 6 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 szt. - ampułka. | 1 | sztuka |  | I tura dostaw | 18-29.03.2024
87 | WIW.ZHW.PB | 29 | odczynnik XYL do testów API Termin ważności minimum 24 miesiące, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 szt. a' 5 ml. | 1 | sztuka |  | I tura dostaw | 18-29.03.2024
251 | WIW.ZHW.PB | 29 | Zestaw odczynników do testów API 20E -Reagent Kit Termin ważności minimum 6 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 6 ampułek | 1 | opakowanie | 6 ampułek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
91 | WIW.ZHW.PB | 30 | Paski do kontroli autoklawu TST Browne Control Temperatura sterylizacji w 121C/15min.Termin ważności minimum 24 miesiące. Z certyfikatem kontroli jakości. 3 opak. a 100 szt. | 3 | opakowanie | 100 pasków | III tura dostaw | 16-27.09.2024
116 | WIW.ZHW.PB | 30 | Rurki Brownea RB 5. Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności min.24 miesiące. Z certyfikatem. 1 opak. a 100 szt. | 3 | opakowanie | 100 szt. | III tura dostaw | 16-27.09.2024
90 | WIW.ZHW.MS | 31 | Paski do kontroli autoklawu TST Browne Control Temperatura sterylizacji w 121C/15min. (Browne REF 2342) Termin ważności minimum 12 miesiący, z certyfikatem 16 opak. a 100 szt. | 16 | opakowanie | 100szt | II tura dostaw | 17-28.06.2024
117 | WIW.ZHW.MS | 31 | rurki Brownea RB 5. Temperatura przechowywania pokojowa.Termin ważności min.12 miesięcy. Z certyfikatem. 1 opak. 100 szt. | 1 | opakowanie | 100szt | I tura dostaw | 18-29.03.2024
119 | WIW.ZHW.MS | 31 | rurki Brownea RB 5. Opakowanie a' 100 szt. Temperatura przechowywania pokojowa.Termin ważności min.12 miesięcy. Z certyfikatem. 4 opak. a 100 szt. | 4 | opakowanie | 100 szt | III tura dostaw | 16-27.09.2024
96 | WIW.ZHW.MS | 32 | podłoże chromogenne dla Listeria z certyfikatem, opakowanie 500 g, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 2 lata, specyfikacja techniczna, temperatura przechowywania pokojowa.badania. Wszystkie opakowania z jednej serii. 20 opak. 500 g | 20 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
127 | WIW.ZHW.MS | 32 | suplement do agaru listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA) Diferential z certyfikatem 1 opakowanie 10 fiolek, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 10 miesięcy, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 18 opak. a 10 fiolek | 18 | opakowanie | 10 fiolek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
128 | WIW.ZHW.MS | 32 | suplement do agaru listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA) Diferential z certyfikatem 1 opakowanie 10 fiolek, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 10 miesięcy, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 18 opak. a 10 fiolek | 18 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
129 | WIW.ZHW.MS | 32 | suplement do agaru listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA) Selective z certyfikatem 1 opakowanie 10 fiolek, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 10 miesięcy, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 18 opak. a 10 fiolek | 18 | opakowanie | 10 fiolek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
130 | WIW.ZHW.MS | 32 | suplement do agaru listeria wg Ottaviani i Agosti (ALOA) Selective z certyfikatem 1 opakowanie 10 fiolek, z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 10 miesięcy, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 18 opak. a 10 fiolek | 18 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
134 | WIW.ZHW.MS | 32 | Suplement do bulionu wzbogaconego dla Listeria wg Frazera Z certyfikatem i specyfikacją techniczną.Termin przydatności min 2 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 10 fiolek | 2 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
131 | WIW.ZHW.MS | 32 | Suplement do agaru OXFORD Z certyfikatem i specyfikacją techniczną.Termin przydatności min 2 lata. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 10 fiolek | 2 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
15 | WIW.ZHW.MS | 32 | Agar Oxford Z certyfikatem i specyfikacją techniczną. Temperatura przechowywania pokojowa. Termin przydatności min 3 lata.Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
121 | WIW.ZHW.MS | 33 | Sporal S. Test biologiczny. Wskaźnik do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Krążek bibułowy zawierający zarodniki Bacillus subtilis zdolne do przejścia w formy wegetatywne. Termin ważności min. 12 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. 40 szt. | 1 | opakowanie | 40 krążków | III tura dostaw | 16-27.09.2024
122 | WIW.ZHW.PB | 34 | Sporal S. Test biologiczny. Wskaźnik do mikrobiologicznej oceny skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem. Krążek bibułowy zawierający zarodniki Bacillus subtilis zdolne do przejścia w formy wegetatywne. Termin ważności min. 12 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. a 40 szt. | 1 | opakowanie | 40 krążków | II tura dostaw | 17-28.06.2024
125 | WIW.ZHW.PB | 35 | Sterikon Termin ważności min. 20 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 3 opak. a 15 ampułek | 1 | opakowanie | 15 ampułek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
| WIW.ZHW.PB | 35 | Sterikon Termin ważności min. 20 miesięcy, z certyfikatem kontroli jakości. 3 opak. a 15 ampułek | 2 | opakowanie | 15 ampułek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
243 | WIW.ZHW.MS | 35 | Testy na oksydazę cytochromową Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 6 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 5 opak.a 50 szt. | 5 | opakowanie | 50 testów | III tura dostaw | 16-27.09.2024
132 | WIW.ZHW.MS | 36 | Suplement do bulionu Boltona 1 opakowanie zawiera 10 fiolek. Termin ważności 12 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości i specyfikacją techniczną. 1 opak. a 10 fiolek | 1 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
133 | WIW.ZHW.MS | 36 | Suplement do bulionu Prestona 1 opakowanie zawiera 10 fiolek. Termin ważności 12 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości i specyfikacją techniczną. 1 opak. a 10 fiolek | 1 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
143 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella Surowica O:4, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
144 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:6 termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
149 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O15, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
150 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:16, termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
152 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:25, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
153 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:28, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
157 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:5, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
158 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:2, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
159 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:6, termin ważności 18 miesięcy. wraz z certyfikatem kontroli jakości, 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
160 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:a, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
161 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:e, termin ważności min. 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
162 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:f, termin ważności min. 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
163 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:g, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
164 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:h, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
165 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:h, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
168 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:l, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
171 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:n, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
172 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:r, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
173 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:w, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
174 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:v, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
175 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:y, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
176 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
177 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z10, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
178 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z13, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
179 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z15, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
180 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z28, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
181 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z38, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
182 | WIW.ZHW.PB | 37 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:z41, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
140 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do aglutynacji w kropli Salmonella HM 5 ml, termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
141 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do aglutynacji w kropli Salmonella HM 5 ml, termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
145 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:7 termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
146 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:9, termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
147 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:12, Termin ważności 18 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 | II tura dostaw | 17-28.06.2024
148 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:12, Termin ważności 18 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 | III tura dostaw | 16-27.09.2024
151 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:23, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
155 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:1,2,5, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
156 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:1,2,5, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
166 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:i, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
167 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:i, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
169 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:m, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
170 | WIW.ZHW.PB | 38 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella H:m, termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
185 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella BO termin ważności min 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
186 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella BO termin ważności min 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
187 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella CO termin ważności min 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | I tura dostaw | 18-29.03.2024
188 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella CO termin ważności min 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
189 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella DO termin ważności min 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
190 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella DO , termin ważności min 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności min 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
191 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella EO , termin ważności 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
192 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella EO termin ważności 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
193 | WIW.ZHW.PB | 38 | surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella O:1,3,19 termin ważności 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
142 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica do aglutynacji w kropli Salmonella HM 5 ml Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy zakup Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 5 ml. | 3 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
154 | WIW.ZHW.MS | 39 | Surowica do identyfikacji antygenów somatycznych Salmonella surowica H:t, Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
183 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica do identyfikacji antygenów rzęskowych pałeczek Salmonella H: f 1 ml termin ważności 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakośc Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
184 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica do identyfikacji antygenów rzęskowych pałeczek Salmonella H:s, 1 ml termin ważności 2 lata, wraz z certyfikatem kontroli jakości Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 1 ml. | 1 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
194 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica H:5 Z certyfikatem. Okres przydatności minimum 18 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 1 ml. | 2 | opakowanie | 1ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
197 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu CO do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 5 opak. a 1 ml. | 5 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
198 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu H,q do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 5 opak. a 1 ml. | 5 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
199 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu H:1,2,5 Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
200 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu H:2 do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
204 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu H:p do aglutynacji szkiełkowej. termin ważności minimum 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
205 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu O:4 do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
207 | WIW.ZHW.MS | 39 | surowica Salmonella dla antygenu O:8 do aglutynacji szkiełkowej. termin ważności 18 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości kwartał Wszystkie opakowania z jednej serii. 5 opak. a 1 ml. | 5 | opakowanie | 1ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
195 | WIW.ZHW.MS | 40 | surowica Salmonella dla antygenu AO do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
196 | WIW.ZHW.MS | 40 | surowica Salmonella dla antygenu BO do aglutynacji szkiełkowej Z certyfikatem kontroli jakości. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. Objętość 5ml. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 5 ml. | 2 | opakowanie | 5ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
201 | WIW.ZHW.MS | 40 | surowica Salmonella dla antygenu H:gm do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
202 | WIW.ZHW.MS | 40 | surowica Salmonella dla antygenu H:gp do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
203 | WIW.ZHW.MS | 40 | surowica Salmonella dla antygenu H:i do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. 1 opak. a 5 ml. | 1 | opakowanie | 5 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
206 | WIW.ZHW.MS | 40 | surowica Salmonella dla antygenu O:7 do aglutynacji szkiełkowej. Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 18 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 1 ml. | 3 | opakowanie | 1 ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
120 | WIW.ZHW.MS | 41 | Salmonella Selective suplement (opakowanie a 10 fiolek) opakowanie zawiera 10 fiolek. Termin ważności 12 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 4 opak. 10 fiolek | 4 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
34 | WIW.ZHW.MS | 41 | Brilliance Salmonella agar , op a 500 g Termin ważności 20 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. Specyfikacja techniczna, temperatura przechowywania pokojowa. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
43 | WIW.ZHW.MS | 41 | CampyGen wkłady do uzyskania atmosfery mikroaerofilnej do słoja 2,5l Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy. 1 opakowanie a 10 SZT.Wszystkie opakowania z jednej serii. 10 opak. a 10 szt. | 10 | opakowanie | 10 szt | II tura dostaw | 17-28.06.2024
44 | WIW.ZHW.MS | 41 | CampyGen wkłady do uzyskania atmosfery mikroaerofilnej do słoja 2,5l Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy. opakowanie a 10 SZT.Wszystkie opakowania z jednej serii. 10 opak. a 10 szt. | 10 | opakowanie | 10 szt | III tura dostaw | 16-27.09.2024
53 | WIW.ZHW.MS | 41 | Komplet reagentów do biochemicznej identyfikacji Salmonella (Microbact) reagent set D Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 12 miesięcy. 1 komplet | 1 | komplet | 1 komplet | II tura dostaw | 17-28.06.2024
239 | WIW.ZHW.MS | 41 | testy biochemiczne do identyfikacji Listeria z możliwością stwierdzenia hemolizy MICROBACT Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 12 miesięcy.Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak.a 20 szt. | 3 | opakowanie | 20 testów | I tura dostaw | 18-29.03.2024
240 | WIW.ZHW.MS | 41 | testy biochemiczne do identyfikacji Listeria z możliwością stwierdzenia hemolizy MICROBACT Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 12 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 2 opak.a 20 szt. | 2 | opakowanie | 20 testów | III tura dostaw | 16-27.09.2024
241 | WIW.ZHW.MS | 41 | testy biochemiczne do identyfikacji Salmonella (Microbact) Z certyfikatem. opakowanie a 60 testów. przydatności min 10 miesięcy Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak.a 60 szt. | 3 | opakowanie | 60 testów | II tura dostaw | 17-28.06.2024
139 | WIW.ZHW.MS | 41 | suplement lizowana krew końska Z certyfikatem. opakowanie 100ml. Termin ważności 10 miesięcy. Wszystkie opakowania z jednej serii. 3 opak. a 100 ml. | 3 | opakowanie | 100ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
233 | WIW.ZHW.MS | 42 | test 4 sensor Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy. 2 opak.a 96 szt. | 2 | opakowanie | 96 testów | I tura dostaw | 18-29.03.2024
235 | WIW.ZHW.MS | 42 | test 4 sensor Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 10 miesięcy. 1 opak.a 96 szt. | 1 | opakowanie | 96 testów | III tura dostaw | 16-27.09.2024
249 | WIW.ZHW.PB | 43 | Zbuforowana woda peptonowa (ISO) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 10 opak.a 500 g | 10 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
248 | WIW.ZHW.MS | 43 | Zbuforowana woda peptonowa (ISO) Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata.Wszystkie opakowania z jednej serii. 20 opak.a 500 g | 20 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
250 | WIW.ZHW.PB | 43 | Zbuforowana woda peptonowa (ISO) Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, certyfikat kontroli jakości. Wszystkie opakowania z jednej serii. 10 opak.a 500 g | 10 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
209 | WIW.ZHW.MS | 44 | szczep wzorcowy Bacillus pumilus CN 607/ DSM 1794. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | I tura dostaw | 18-29.03.2024
210 | WIW.ZHW.MS | 44 | szczep wzorcowy Yersinia ruckeri NCIMB 13282. opakowanie jedna ampułka. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | I tura dostaw | 18-29.03.2024
31 | WIW.ZHW.MS | 45 | Bacillus subtilis (BGA) Spore Suspension-zawiesina przetrwalników Bac. subtilis (BGA) Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 12 miesięcy. 1 opakowanie 15 fiolek po 2ml. | 1 | opakowanie | 15 ampułek po 2ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
32 | WIW.ZHW.MS | 45 | Bacillus subtilis (BGA) Spore Suspension-zawiesina przetrwalników Bac. subtilis (BGA) Z certyfikatem. Minimalny okres ważności 12 miesięcy. 1 opakowanie 15 fiolek po 2ml. | 2 | opakowanie | 15 ampułek po 2ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
208 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Citrobacter freundii ATCC 43864. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
211 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Listeria ivanovii ATCC 19119. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | III tura dostaw | 16-27.09.2024
212 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Listeria grayi ATCC 25401. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
213 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Salmonella Choleraesuis ATCC 12011. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
214 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Salmonella Newport ATCC 6962. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
215 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Salmonella Anatum ATCC 9270. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
216 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
217 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
218 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 19433. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
219 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Proteus mirabilis ATCC 29906. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
220 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 6538. KWIK-STIK opakowanie 2 wymazówki. Maksymalnie pasaż 3. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
221 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Listeria monocytogenes. Preparat ilościowy o określonej liczbie jednostek tworzących kolonie, do przygotowywania gotowych zawiesin roboczych w wykorzystywanych w procesie monitorowania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznych. Preparat w postaci liofilizowanych tabletek o średniej wartości jtk deklarowanej w certyfikacie. Preparat będący CRM wyprodukowanym przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
231 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Staphylococcus aureus. Preparat ilościowy o określonej liczbie jednostek tworzących kolonie, do przygotowywania gotowych zawiesin roboczych w wykorzystywanych w procesie monitorowania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznych. Preparat w postaci liofilizowanych tabletek o średniej wartości jtk deklarowanej w certyfikacie. Preparat będący CRM wyprodukowanym przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
232 | WIW.ZHW.MS | 46 | szczep wzorcowy Escherichia coli. Preparat ilościowy o określonej liczbie jednostek tworzących kolonie, do przygotowywania gotowych zawiesin roboczych w wykorzystywanych w procesie monitorowania ważności wyników w badaniach mikrobiologicznych. Preparat w postaci liofilizowanych tabletek o średniej wartości jtk deklarowanej w certyfikacie. Preparat będący CRM wyprodukowanym przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 szt. | 1 | sztuka |  | II tura dostaw | 17-28.06.2024
222 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Salmonella Typhimurium ATCC 14028, WDCM 00031, KWIK-STIK opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
223 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Salmonella Enteritidis ATCC 13076, WDCM 00030, , KWIK-STIK, opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
224 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Salmonella Newprot ATCC 6962, KWIK-STIK , opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
225 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Salmonella Anatum ATCC 9270, KWIK-STIK , opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
226 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 WDCM 00013, KWIK-STIK opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
227 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 ,WDCM 00025, KWIK-STIK opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
228 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Enterococcus faecalis ATCC 29212 WDCM 00087, KWIK-STIK opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. pkt.16, 17, 18, 19, 20, 28. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
229 | WIW.ZHW.PB | 47 | szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC 25923, KWIK-STIK opakowanie a 2 wymazówki, wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
230 | WIW.ZHW.PB | 48 | szczep wzorcowy Paenibacillus larvae subsp. larvae ATCC 9545, dystrybutor Argenta, KWIK-STIK jedno opakowanie zawiera 2 sztuki. wraz z certyfikatem kontroli jakości. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034, w ramach posiadanego zakresu akredytacji, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA. Produkcja szczepu od marca 2022 roku. 1 opak. a 2 wymazówki | 1 | opakowanie | 2 wymazówki | I tura dostaw | 18-29.03.2024
35 | WIW.ZHW.MS | 49 | bulion Frazera podstawa z certyfikatem gotowa pożywka half frazera 1 butelka po 225 ml. z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min.8 miesięcy, specyfikacja techniczna. Wszystkie opakowania z jednej serii. 650 szt. a 225 ml. | 650 | sztuka | 225ml | II tura dostaw | 17-28.06.2024
36 | WIW.ZHW.MS | 49 | bulion Frazera podstawa z certyfikatem gotowa pożywka half frazera 1 butelka po 225 ml. z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min.8 miesięcy, specyfikacja techniczna.Wszystkie opakowania z jednej serii. 250 szt. a 225 ml. | 250 | sztuka | 225ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024
20 | WIW.ZHW.PB | 50 | Agar wzbogacony Temperatura przechowywania pokojowa. Termin ważności 36 miesięcy, wraz z certyfikatem kontroli jakości. 1 opak. 500 g. | 1 | opakowanie | 500 g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
6 | WIW.ZHW.MS | 50 | agar DST o pH 7 do testów na obecność substancji hamujących z certyfikatem Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 2 lata. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
7 | WIW.ZHW.MS | 50 | agar DST o pH 7 do testów na obecność substancji hamujących z certyfikatem Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 2 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | I tura dostaw | 18-29.03.2024
8 | WIW.ZHW.MS | 50 | Agar ISO - SENSITEST do wykrywania pozostałości substancji hamujących z certyfikatem ,z certyfikatem kontroli jakości, okres ważności min. 2 lata, specyfikacja techniczna, temperatura przechowywania pokojowa. 2 opak. a 500 g | 2 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
137 | WIW.ZHW.PB | 51 | Suplement do pożywki MSRV Termin ważności 24 miesiące, wraz z certyfikatem kontroli jakościOpakowanie a' 10 fiolek (fiolka zawiera 10 miligramów nowobiocyny) 1 opak. a 10 fiolek | 1 | opakowanie | 10 fiolek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
126 | WIW.ZHW.PB | 51 | suplement D-cykloseryna, jedna filolka zawiera 200 mg,opakowanie a 10 fiolek, termin ważności 2 lata, np Oxoid nr kat. SR 0088E jedna filolka zawiera 200 mg,Termin ważności min.24 miesiące. Certyfikat kontroli jakości. 1 opak. a 10 fiolek | 1 | opakowanie | 10 fiolek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
37 | WIW.ZHW.MS | 52 | Bulion Giolitti-Cantoni Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
38 | WIW.ZHW.MS | 52 | Bulion mózgowo-sercowy (BHI) Z certyfikatem kontroli jakości. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. 1 opak. a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
123 | WIW.ZHW.MS | 53 | Sterikon a'15 ampułek. Termin ważności min. 9 miesięcy i certyfikat kontroli jakości 2 opak. a 15 ampułek | 2 | opakowanie | 15 ampułek | III tura dostaw | 16-27.09.2024
124 | WIW.ZHW.MS | 53 | Sterikon a'15 ampułek. Termin ważności min. 9 miesięcy i certyfikat kontroli jakości 2 opak. a 15 ampułek | 2 | opakowanie | 15 ampułek | II tura dostaw | 17-28.06.2024
83 | WIW.ZHW.MS | 54 | Mleko odtłuszczone w proszku wolne od substancji hamujących Z certyfikatem kontroli jakości. Termin przydatności min. 6 miesięcy 1 opak. a 100 g | 1 | opakowanie | 100g | III tura dostaw | 16-27.09.2024
84 | WIW.ZHW.MS | 54 | Mleko odtłuszczone w proszku wolne od substancji hamujących 1 opakowanie, 100 g. Z certyfikatem kontroli jakości. Termin przydatności min. 6 miesięcy 1 opak. a 100 g | 1 | opakowanie | 100g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
102 | WIW.ZHW.MS | 55 | pożywka agarowa Karmali Z certyfikatem kontroli jakości i specyfikacją techniczną. Pokojowa temperatura przechowywania. Minimalny termin ważności: 3 lata. 1 opak.a 500 g | 1 | opakowanie | 500g | II tura dostaw | 17-28.06.2024
138 | WIW.ZHW.MS | 56 | suplement Emulsja żółtka jaja kurzego z tellurynem do podłoża Baird Parkera z certyfikatem Butelki po 100ml Z certyfikatem kontroli jakości. Minimalny termin ważności: 1 rok. Wszystkie opakowania z jednej serii. 4 opak. a 100 ml. | 4 | opakowanie | 100ml | III tura dostaw | 16-27.09.2024