## zamowienia_2026-04-02_10-23-16
L.p. | Odbiorca | PAKIET | OPZ | do zrealizowania | Termin real.
1 | WIW.ZHW.PS | 1 | Bibuła jakościowa, typ miękka, rozmiar 600 mm x 600 mm op=100 ark. Przepuszczalność max. 35s, gramatura 80 +/- 5 g/m2, wielkość porów 80-120 mikrometr, do precyzyjnych procesów filtracyjnych, popiół max. 0,15%. 1 Opakowanie 100 szt. | 1 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
2 | WIW.ZHW.PB | 2 | Eza jednorazowa o poj. 1 mikrolitr, wykonana z PP (Polipropylenu), kolor niebieski, pakowana indywidualnie, sterylna, z certyfikatem. Termin ważności min. 24 miesiące. Opakowanie a'100 szt. Zamawiający nie dopuszcza innych wielkości opakowań. 4 Opakowanie 100 szt. | 4 Opakowanie 100 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
4 | WIW.ZHW.MS | 2 | eza jednorazowa sterylna pakowane po 20 szt. poj 1ul, z certyfikatem jakości. Minimalny termin ważności: 2 lata. 350 Opakowanie 20 szt. | 350 Opakowanie 20 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
3 | WIW.ZHW.MS | 3 | Eza jednorazowa sterylna pakowane po 20 szt. poj 10ul, z certyfikatem jakości. Minimalny termin ważności 2 lata. 500 Opakowanie 20 szt | 500 Opakowanie 20 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
5 | WIW.ZHW.PBC | 4 | Filtry strzykawkowe Syringe filter o średnicy 13 mm, wielkość porów 0,45 mikrometra, membrana PVDF, typ Luer, hydrofilowe. 10 Opakowanie 100 szt. | 10 Opakowanie 100 szt. | IV tura dostaw 1-11.12.2026
6 | WIW.ZHW.PBC | 4 | Filtry strzykawkowe Syringe filter o średnicy 13 mm, wielkość porów 0,2 mikrometra, membrana PVDF, typ Luer , hydrofilowe. 20 Opakowanie 100 szt. | 20 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
7 | WIW.ZHW.PBC | 5 | Filtry wirówkowe Nanosep MF, membrana Bio-Inert, rozmiar porów 0,2 um, kod barwny: turkusowy, powierzchnia filtracji 0,3 cm2, Maks. RCF 14000 ×g, Objętość martwa <5 µl, Objętość próbki Max. 500 µl 1 Opakowanie 500 szt. | 1 Opakowanie 500 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
10 | WIW.ZHW.PS | 6 | Przeźroczysta folia uszczelniająca do płytek ELISA, warstwa klejąca: akrylan, sterylne, odporność termiczna: -70 do +100°C, wymiar każdej sztuki odpowiadający wymiarowi płytki ELISA. 5 Opakowanie 200 szt. | 5 Opakowanie 200 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
12 | WIW.ZHW.PB | 7 | Głaszczka z ABS sterylne ,pakowane pojedynczo, kształt trójkątny, wymiary: długość 172 mm, szerokość 37 mm, średnica 4 mm. Termin ważności min 24 miesiące. Opakowanie a' 500 szt. Zamawiający dopuszcza różne wielkości opakowań z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. 1 Opakowanie 500 szt. | 1 Opakowanie 500 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
13 | WIW.ZHW.PS | 8 | Igły jednorazowe - sterylne - z nasadką typu luer, z PP. Szlif lancetowaty, 100 sztuk w opakowaniu, średnica x długość: 0,90 x 40 mm 1 Opakowanie 100 szt. | 1 Opakowanie 100 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
14 | WIW.ZHW.MS | 9 | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych -sterylne z filtrem o pojemności 200 um. długość 53 mm, żółte. Pakowane w pudełkach po 96 sztuk. 1 opakowanie zbiorcze zawiera 10 pudełek. Nadające się do pipet finnpipette i eppendorf. Minimalny termin ważności: 3 lata. 6 Opakowanie 10x96 szt | 6 Opakowanie 10x96 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
15 | WIW.ZHW.MS | 10 | Końcówki jednorazowe, sterylne z certyfikatem. pojemność 0,5-5 ml. Data ważności minimum 3 lata. Opakowanie worek a' 250 szt. pasujące do pipety DISCOVERY Comfort DV5000/500-5000 mikrolitrów. 3 Opakowanie 250 szt | 3 Opakowanie 250 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
16 | WIW.ZHW.MS | 11 | Końcówki jednorazowe, sterylne z certyfikatem do pipet automatycznych, o pojemności 10 ml, długość 165 mm. Data ważności minimum 3 lata. Pakowane w pudełka STERYLNE a' 24 szt. pasujące do pipety EPENDORFF. 30 Opakowanie 24 szt | 30 Opakowanie 24 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
17 | WIW.ZHW.MS | 11 | Końcówki jednorazowe z filtrem, sterylne z certyfikatem. 10 ml, o długości 243 mm. Pakowane pojedyńczo, w opakowaniu zbiorczym 100 szt. pasujące do pipety EPENDORFF, wymagane próbki. Data ważności minimum 3 lata. 10 Opakowanie 100 szt | 10 Opakowanie 100 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
18 | WIW.ZHW.PBC | 12 | Końcówki do pipet Thermo Scientific, pojemność 5 - 200 μl, długość końcówki 78 mm, przezroczyste, bezbarwne, uszczelniające się na trzonie pipety, pakowane luzem w workach, opakowanie a 400 szt. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwia właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania 6 Opakowanie 400 szt. | 6 Opakowanie 400 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
25 | WIW.ZHW.PBC | 12 | Końcówki Finntip do pipet firmy Thermo Scientific o poj. 100 - 1000ul, długość 71 mm Bezbarwne, uszczelniające się na trzonie pipety, zapewniające maksimum dokładności i precyzji pipetowania. Gładka, hydrofobowa wewnętrzna powierzchnia końcówki umożliwiająca właściwy wypływ cieczy podczas pipetowania. Posiadające certyfikat CE/IVD. Pakowane luzem w worki. 7 Opakowanie 1000 szt. | 7 Opakowanie 1000 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
28 | WIW.ZHW.PBC | 12 | Końcówki Finntip Flex Ext do Thermo Scientific: bezbarwne 10 ml, 100szt w worku, pojemność 1-10 ml, długość 267mm 5 Opakowanie 100 szt. | 5 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
19 | WIW.ZHW.PS | 13 | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych 20-300 mikrolitrów, kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf i Finnpipette jednokanałowymi i wielokanałowymi, całkowita długość końcówki 55mm, niewielka zwilżalność, wysoka stabilność temperaturowa (możliwość autoklawowania w temperaturze 121oC, w opakowaniu i bez folii), precyzyjny kształt, odporność na autoklawowanie i działanie chemikaliów, bezbarwne, przeźroczyste. Opakowanie: 10 tacek uzupełniających po 96 końcówek (960 końcówek), wykonane z najwyższej jakości polipropylenu, bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagany certyfikat. Termin przydatności min. 2 lata od dostawy. 40 Opakowanie 960 szt. | 40 Opakowanie 960 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
20 | WIW.ZHW.PS | 13 | Końcówki jednorazowe o pojemności 0,1-10 ul, długość końcówki 34 mm, kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf i Finnpipette, do diagnostyki PCR, z podwójnym filtrem, sterylne (normy USP, DAB, Ph.Eur), wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, o jednorodnej, wysoce hydrofobowej powierzchni, co zapewnia wysoką odtwarzalność, minimalną utratę próbki oraz zmniejszone wytwarzanie piany w trakcie pipetowania, bezbarwne, przeźroczyste. Bez powlekania, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne. Pakowane w pudełkach/rakach 10x96 szt. w opakowaniu, statyw z zamykaną pokrywą. Z Certyfikatem jakości oraz skuteczności filtra zgodnie z EN 29463. Termin przydatności min. 2 lata od dostawy. 60 Opakowanie 960 szt. | 60 Opakowanie 960 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
21 | WIW.ZHW.PS | 13 | Końcówki jednorazowe do pipet automatycznych o pojemności 50 - 1000 ul, długość końcówki 76 mm, kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf i Finnpipette, jednorazowe, do diagnostyki PCR, z podwójnym filtrem sterylne (normy USP, DAB, Ph.Eur), wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, o jednorodnej, wysoce hydrofobowej powierzchni, co zapewnia wysoką odtwarzalność, minimalną utratę próbki oraz zmniejszone wytwarzanie piany w trakcie pipetowania. Bez powlekania, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne, bezbarwne, przeźroczyste. Op. 10x96 szt. Pakowane w statywach 10x96 szt. w opakowaniu, statyw z zamykaną pokrywą. Z Certyfikatem jakości oraz skuteczności filtra zgodnie z EN 29463. Termin przydatności min. 2 lata od dostawy. 30 Opakowanie 960 szt. | 30 Opakowanie 960 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
23 | WIW.ZHW.PS | 13 | Końcówki jednorazowe o pojemności 2 - 200 ul, kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf, długość końcówki 55 mm, do diagnostyki PCR, z podwójnym filtrem, sterylne (normy USP, DAB, Ph.Eur). Wolne od ludzkiego DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR. O jednorodnej, wysoce hydrofobowej powierzchni, co zapewnia wysoką odtwarzalność, minimalną utratę próbki oraz zmniejszone wytwarzanie piany w trakcie pipetowania. Bez powlekania, o wysokiej odporności chemicznej, autoklawowalne. Sposób pakowania: pudełko, w opakowaniu zbiorczym 10 pudełekx96szt. Wymagany certyfikat. Termin przydatności min. 2 lata od dostawy. 40 Opakowanie 960 szt. | 40 Opakowanie 960 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
22 | WIW.ZHW.PS | 14 | Końcówki jednorazowe o pojemności 200 µl, kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf i Finnpipette, ostro zakończone, bezbarwne, przeźroczyste, w rakach a 96 szt. w pudełku, 960 szt. (10x96 szt.) w opakowaniu, uniwersalne; nisko adhezyjne, Low- Retention z hydrofobową powierzchnią, sterylne (sterylizacja E-beam), niepirogenne, wolne od DNaz i RNaz, gładka powierzchnia wewnętrzna, odporne na rozpuszczalniki organiczne. Długość końcówki: 52mm, wykonane z ultra-hydrofobowego PP, polipropylen w jakości medycznej, autoklawowalne, także wraz z pudełkiem. Sposób pakowania: pudełko, w opakowaniu zbiorczym 10 pudełekx96szt. Wysoka szczelność na pipecie. Kompatybilne z pipetami jednokanałowymi i wielokanałowymi. Wysoka ochrona przed zanieczyszczeniami krzyżowymi. Termin przydatności min. 2 lata od dostawy. 50 Opakowanie 960 szt. | 50 Opakowanie 960 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
24 | WIW.ZHW.PS | 15 | Końcówki jednorazowe o pojemności 0,5-5 ml,kompatybilne z pipetami automatycznymi Finnpipette, wysoka szczelność na pipecie, o gładkiej hydrofobowej powierzchni wewnętrznej, bezbarwne, przeźroczyste, długość 147 mm, w worku a' 500 szt. 5 Opakowanie 500 szt. | 5 Opakowanie 500 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
26 | WIW.ZHW.PBC | 16 | Końcówki do pipet Eppendorf 0,5 - 10 ml (500 - 10 000ul) długość 243 mm, przezroczyste, bezbarwne, szczelne, pakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania, zgodne z normą EN ISO 8655, nadające się do sterylizacji w autoklawie w 121st. C. 5 Opakowanie 200 szt. | 5 Opakowanie 200 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
27 | WIW.ZHW.PBC | 16 | Końcówki do pipet Eppendorf epTIPS pojemność 100-5000 mikronl, długość końcówki 120 mm, przezroczyste, bezbarwne, szczelne, pakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania, opakowanie a 500 szt. zgodne z normą EN ISO 8655, nadające się do sterylizacji w autoklawie w 121st. C. 15 Opakowanie 500 szt. | 15 Opakowanie 500 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
30 | WIW.ZHW.MS | 17 | Krążki bibułowe S&S Antibiotic -Assay discs 13mm (1/2in) Whatman 13mm, 17 Opakowanie 1000 szt | 17 Opakowanie 1000 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
32 | WIW.ZHW.PS | 18 | Kuwety laboratoryjne, jednorazowe, do spektrofotometru Cecil 1021, typ: półmikro, pojemność: 1,5-3,0 ml, zakres pomiaru od 300-900 nm, akrylowe (polimetakrylan metylu - PMMA), niesterylne, o wymiarach 12,5 x 12,5 x 45 mm, wymiary okienka: 4,5 x 23 mm, grubość warstwy: 10 mm, ze wskaźnikiem kierunku przechodzenia promieniowania. Opakowanie a' 100 kuwet sortowanych z jednego gniazda, w pudełku styropianowym. 1 Opakowanie 100 | 1 Opakowanie 100 | IV tura dostaw 1-11.12.2026
33 | WIW.ZHW.PB | 19 | Lignina w arkuszach o wymiarach 40 x 60 cm. 100% celulozy. 2 Opakowanie 5 kg | 2 Opakowanie 5 kg | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
34 | WIW.ZHW.PS | 19 | Lignina w arkuszach o wymiarach 40 x 60 cm. 100% celulozy, pakowana w arkuszach na płasko. Opakowanie a'5 kg. 4 Opakowanie 5 kg | 4 Opakowanie 5 kg | III tura dostaw - 21-30.09.2026
35 | WIW.ZHW.PBC | 19 | Lignina w arkuszach o wymiarach 40 x 60 cm. 100% celulozy, pakowana w arkuszach na płasko. Opakowanie a'5 kg. 4 Opakowanie 5 kg | 4 Opakowanie 5 kg | III tura dostaw - 21-30.09.2026
| WIW.ZHW.PS | 19 | Lignina w arkuszach o wymiarach 40 x 60 cm. 100% celulozy, pakowana w arkuszach na płasko. 2 Opakowanie 5 kg | 2 Opakowanie 5 kg | IV tura dostaw 1-11.12.2026
36 | WIW.ZHW.PB | 20 | Łyżeczki do próbek, jednorazowe, pakowane indywidualnie, sterylne, dł. 150 mm, Poj. 8 ml. Termin ważności 24 miesiące. 1 Opakowanie 1000 szt. | 1 Opakowanie 1000 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
51 | WIW.ZHW.PBC | 21 | Nakrętki z septą do fiolek chromatograficznych, typu OpenTop (bez nacięcia): septa-septa dwuwarstwowa PTFE / silikon, warstwa kontaktowa: PTFE (chemicznie obojętna, kolor czerwony), warstwa elastyczna: silikon grubość: 1,0 mm ± 0,2 mm, typ: OpenTop (z otworem) gwint: 9-425 brak nacięcia (solid cap structure) kolor: niebieski 150 Opakowanie 100 szt. | 150 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
53 | WIW.ZHW.PBC | 22 | Pałeczki do wymazów - Wymazówki niesterylne bez podłoża z wacikiem bawełnianym na jednym końcu, trzonek drewniany o długości 150 mm, średnica główki 4-5,5 mm, 10 Opakowanie 100 | 10 Opakowanie 100 | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
57 | WIW.ZHW.PB | 23 | Pipeta jednorazowa serologiczna o pojemności 10,0 ml, z podziałką co 0,1 ml, wykonana z PS, jednorazowa, sterylna, pakowana indywidualnie,z certyfikatem jakości. Zamawiający dopuszcza różne wielkości opakowań, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie. Termin ważności 24 miesiące. 2 Opakowanie 500 szt. | 2 Opakowanie 500 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
58 | WIW.ZHW.MS | 23 | Pipeta jednorazowa serologiczna z polistyrenu o pojemności 1 ml z podziałką co 0,01 ml, sterylna, pakowana indywidualnie, z certyfikatem jakości. Data ważności minimum 2 lata. 1 Opakowanie 1000 szt | 1 Opakowanie 1000 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
59 | WIW.ZHW.PB | 23 | Pipeta jednorazowa serologiczna o pojemności 2 ml z podziałką co 0,01 ml, wykonana z PS, jednorazowa, sterylna, pakowana indywidualnie. Termin ważności min. 24 miesiące. Z certyfikatem kontroli jakości. Zamawiający dopuszcza różne wielkości opakowań, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie. 1 Opakowanie 500 szt. | 1 Opakowanie 500 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
60 | WIW.ZHW.PB | 23 | Pipeta wielomiarowa serologiczna z polistyrenu, o pojemności 1 ml, z podziałką co 0,01 ml, sterylna, pakowana indywidualnie. Termin ważności min. 24 miesiące. Z certyfikatem kontroli jakości, op. a'500 sztuk. Zamawiający dopuszcza różne wielkości opakowań, z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, pod warunkiem, że będą pakowane indywidualnie. 2 Opakowanie 500 | 2 Opakowanie 500 | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
64 | WIW.ZHW.PS | 24 | Płytki reakcyjne do diagnostyki PCR metodą real-time PCR: typu half skirted, z białego polipropylenu, z folią do zaklejenia, pełna kompatybilność z termocyklerem LightCycler 480, płytka a' 96 dołków, pojemność dołka 0,2 ml, opakowanie 5x10 szt. z foliami. 8 Opakowanie 50 | 8 Opakowanie 50 | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
65 | WIW.ZHW.PS | 24 | Płytki reakcyjne do diagnostyki PCR metodą real-time PCR: typu half skirted, z białego polipropylenu, z folią do zaklejenia, pełna kompatybilność z termocyklerem LightCycler 480, płytka a' 96 dołków, pojemnośc dołka 0,2 ml, opakowanie 5x10 szt. z foliami. 7 Opakowanie 50 | 7 Opakowanie 50 | IV tura dostaw 1-11.12.2026
67 | WIW.ZHW.PB | 25 | Płytki odciskowe Rodac do pleśni i drożdży z neutralizatorami. Średnica 55 mm. Termin ważności min. 6 mies od daty dostawy. Z certyfikatem, specyfikacją i charakterystyką techniczną. 2 Opakowanie 20 szt. | 2 Opakowanie 20 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
68 | WIW.ZHW.PB | 25 | Płytki odciskowe Rodac do ogólnej liczby drobnoustrojów TSA z neutralizatorami, średnica 55 mm. Termin ważności min.6 mies od daty dostawy. Z certyfikatem, specyfikacją i charakterystyką techniczną. 2 Opakowanie 20 szt. | 2 Opakowanie 20 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
| WIW.ZHW.PB | 25 | Płytki odciskowe Rodac do pleśni i drożdży z neutralizatorami. Średnica 55 mm. Termin ważności min. 6 mies od daty dostawy. Z certyfikatem, specyfikacją i charakterystyką techniczną. 3 Opakowanie 20 szt. | 3 Opakowanie 20 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
| WIW.ZHW.PB | 25 | Płytki odciskowe Rodac do pleśni i drożdży z neutralizatorami. Średnica 55 mm. Termin ważności min. 6 mies od daty dostawy. Z certyfikatem, specyfikacją i charakterystyką techniczną. 3 Opakowanie 20 szt. | 3 Opakowanie 20 szt. | IV tura dostaw 1-11.12.2026
| WIW.ZHW.PB | 25 | Płytki odciskowe Rodac do ogólnej liczby drobnoustrojów TSA z neutralizatorami, średnica 55 mm. Termin ważności min.6 mies od daty dostawy. Z certyfikatem, specyfikacją i charakterystyką techniczną. 3 Opakowanie 20 szt. | 3 Opakowanie 20 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
| WIW.ZHW.PB | 25 | Płytki odciskowe Rodac do ogólnej liczby drobnoustrojów TSA z neutralizatorami, średnica 55 mm. Termin ważności min.6 mies od daty dostawy. Z certyfikatem, specyfikacją i charakterystyką techniczną. 3 Opakowanie 20 szt. | 3 Opakowanie 20 szt. | IV tura dostaw 1-11.12.2026
69 | WIW.ZHW.MS | 26 | Płytki Petriego sterylizowane metodą nie powodujące hamowania wzrostu drobnoustrojów. Zewnętrzna średnica wieczka 90,8 -92,0 mm. Wysokość płytek od 12 do 21 mm. z żebrami wentylacyjnymi. Pakowane w rękawach po 20 szt opakowanie zbiorcze 600szt. Minimalny termin ważności: 2 lata. 5 Opakowanie 600 | 5 Opakowanie 600 | III tura dostaw - 21-30.09.2026
70 | WIW.ZHW.MS | 26 | Płytki Petriego sterylizowane metodą nie powodujące hamowania wzrostu drobnoustrojów. Zewnętrzna średnica wieczka 90,8 -92,0 mm. Wysokość płytek od 12 do 21 mm. z żebrami wentylacyjnymi. Pakowane w rękawach po 20 szt opakowanie zbiorcze 600szt. Minimalny termin ważności: 2 lata. 15 Opakowanie 600 | 15 Opakowanie 600 | III tura dostaw - 21-30.09.2026
72 | WIW.ZHW.MS | 26 | Płytki Petriego sterylizowane metodą nie powodujące hamowania wzrostu drobnoustrojów. Zewnętrzna średnica wieczka 90,8 -92,0 mm. Wysokość płytek od 12 do 21 mm. z żebrami wentylacyjnymi. Pakowane w rękawach po 20 szt opakowanie zbiorcze 600szt. Minimalny termin ważności: 2 lata. 20 Opakowanie 600 | 20 Opakowanie 600 | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
71 | WIW.ZHW.PB | 27 | Płytki Petriego z wentylacją (3), o średnicy 90 mm, wysokość 16,2 mm, ilość komór: 1, wykonane z polistyrenu. Sterylne. Pakowanie w worki PE: 25 szt. Ilość w opakowaniu: 24x25szt./600szt. Termin ważności 24 miesiące. 20 Opakowanie 600 szt. | 20 Opakowanie 600 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
79 | WIW.ZHW.PB | 28 | Pojemnik na mocz jednorazowy, o pojemności 100 ml, pakowany indywidualnie, sterylny, termin ważności min. 36 miesięcy, a’ 96 szt. 2 Opakowanie 96 szt. | 2 Opakowanie 96 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
80 | WIW.ZHW.PS | 28 | Pojemniki polipropylenowe, szczelnie zakręcane, o poj. 120 -125 ml, sterylne, pakowane pojedynczo. 1 Opakowanie 250 szt. | 1 Opakowanie 250 szt. | IV tura dostaw 1-11.12.2026
87 | WIW.ZHW.PS | 29 | Probówki o pojemności 30 ml, zakręcane, przeznaczone do homogenizacji z kulkami ceramicznymi, temperatura użytkowania -80°C – 121°C, siła 5 000 x g, do homogenizatora Bead Ruptor Elite. Pełna kompatybilność. Opakowanie a' 500 szt. 10 Opakowanie 500 szt. | 10 Opakowanie 500 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
88 | WIW.ZHW.PS | 29 | Kulki ceramiczne o średnicy 2,8 mm, do napełnienia probówek do homogenizacji przeprowadzanej za pomocą homogenizatora Bead Ruptor Elite. Zastosowanie do: twardych tkanek, serca, mięśni, skóry, ścięgien, ogonów, całych organów i twardych materiałów roślinnych. Certyfikacja: Wolne od RNA i DNA. 5 Opakowanie 325 g | 5 Opakowanie 325 g | III tura dostaw - 21-30.09.2026
89 | WIW.ZHW.PS | 30 | Probówki typu eppendorf wirówkowe, o pojemności 1,5 ml, z polipropylenu, z płaskim korkiem połączonym z probówką plastikowym łącznikiem; ze znacznikiem: 0.5, 1.0, 1.5 ml. Wolne od DNaz i RNaz. Maksymalne obroty wirowania: 25000 g. 25 Opakowanie 500 szt. | 25 Opakowanie 500 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
90 | WIW.ZHW.PS | 30 | Probówki typu eppendorf z płaską zatrzaskiwaną pokrywką, o pojemności a' 5 ml, bezbarwne, wykonane z PP, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, opakowanie a' 100 probówek. 40 Opakowanie 100 szt. | 40 Opakowanie 100 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
92 | WIW.ZHW.PBC | 31 | Probówki wirówkowe o poj. 1,5 ml, bezbarwne, wykonane z polipropylenu, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Zamknięcie typu Safe-Lock, chroniące przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki, szczelna pokrywka zapobiegająca wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek. Odporne na temperatury od -86°C do 100°C, możliwość wirowania do 30000 x g. 1 Opakowanie 1000 szt. | 1 Opakowanie 1000 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
95 | WIW.ZHW.MS | 32 | skalpel brzuszasty jednorazowy, sterylny, zabezpieczony osłonką. opakowanie a'10szt. Minimalny termin ważności: 18 miesięcy 25 Opakowanie 10 szt. | 25 Opakowanie 10 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
96 | WIW.ZHW.PB | 33 | Ostrza skalpeli do uchwytów nr 4, typ 22, sterylne, jednorazowego użytku, ze stali węglowej. 2 Opakowanie 100 szt. | 2 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
97 | WIW.ZHW.PBC | 34 | Statywy z tworzywa sztucznego na fiolki z otworami o średnicy 12 mm, materiał wykonania: PP, w kolorze niebieskim o wymiarach [mm] 188x96x21, liczba otworów 50, każdy ze stojaków z numeracją alfanumeryczną 4 Opakowanie 5 szt. | 4 Opakowanie 5 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
99 | WIW.ZHW.PS | 35 | Strzykawki jednorazowe o poj. 5 ml, dwuczęściowe. Cylinder wykonany z PP, tłok z PE. Zielone, z czarną podziałką, przekraczającą pojemność nominalną. Końcówka typu Luer. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Pakowane indywidualnie. Nie zawierają silikonu, lateksu i polichlorku winylu. Zgodne z normą ISO 7886-1. 1 Opakowanie 100 szt. | 1 Opakowanie 100 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
103 | WIW.ZHW.PB | 36 | Szkiełka nakrywkowe - kwadratowe, rozmiar szkiełka 20 x 20, grubość szkła 0,13-0,17 mm.. 10 Opakowanie 100 szt. | 10 Opakowanie 100 szt. | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
104 | WIW.ZHW.MS | 36 | Szkiełka nakrywkowe do obserwacji pod mikroskopem 20x20 mm. 1 Opakowanie 100 szt | 1 Opakowanie 100 szt | III tura dostaw - 21-30.09.2026
106 | WIW.ZHW.MS | 37 | Torebki strunowe LDPE, o wymiarach 160mmx220mm. 10 Opakowanie 100 szt | 10 Opakowanie 100 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
107 | WIW.ZHW.MS | 37 | Torebki strunowe LDPE, o wymiarach 200mmx300mm. 10 Opakowanie 100 szt | 10 Opakowanie 100 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
115 | WIW.ZHW.PBC | 37 | Woreczki z zamknięciem strunowym o wymiarach: dł.x szer. 200 x 300 mm, wykonane z wytrzymałego LDPE, z praktycznym zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek, z białym polem do opisu. 5 Opakowanie 100 szt. | 5 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
114 | WIW.ZHW.PBC | 38 | Worki - torebki płaskie wykonane z PP. Folia o grubości 40-50 μm o szerokim szwie dennym. Worki w wymiarach 300 x 500 mm. Przystosowane do przechowywania materiałów zanieczyszczonych, Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121 °C, przeźroczyste, bez nadruku , opak. 100 szt. 7 Opakowanie 100 szt. | 7 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
116 | WIW.ZHW.MS | 38 | Worki na odpady z polipropylenu. Nadają się również do przechowywania odpadów biologicznie niebezpiecznych. Autoklawowalne do 121 °C o wymiarach 200 x 300 mm. 15 Opakowanie 100 szt | 15 Opakowanie 100 szt | III tura dostaw - 21-30.09.2026
117 | WIW.ZHW.PS | 38 | Worki na odpady do sterylizacji, o wymiarach 20 x 30 cm, przeźroczyste, bezbarwne, wykonane z polipropylenu, do przechowywania odpadów biologicznie niebezpiecznych, autoklawowalne do 121 °C. Pakowane w kartonik umożliwiający pojedyncze wyjmowanie kolejnych sztuk. 15 Opakowanie 100 szt. | 15 Opakowanie 100 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
118 | WIW.ZHW.PB | 38 | Worki do sterylizacji. Wymiary 400 x 780 mm, Grub. ścianki 50 mikrometr. Poj. całkowita 38 l. Wykonane z PP, Z mocnym szwem na spodzie. Autoklawowalne w 134°C. Z nadrukiem BIOHAZARD. Przeznaczone do sterylizacji i usuwania niebezpiecznych materiałów. 3 Opakowanie 100 szt. | 3 Opakowanie 100 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
120 | WIW.ZHW.PB | 38 | worki do Stomachera z filtrem, sterylne, typ 400, 190 mm x 300 mm, pojemność 400 ml. Worek posiada 2 komory które oddzielone są filtrem. Jedna z komór jest podzielona na dwie mniejsze, które umożliwiają łatwe pobieranie. Porowatość filtra 280 Termin ważności minimum: 5 lat. 2 Opakowanie 500 szt. | 2 Opakowanie 500 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
119 | WIW.ZHW.MS | 38 | worki do Stomachera z filtrem, sterylne, typ 400, 190 mm x 300 mm, pojemność 400 ml. Worek posiada 2 komory które oddzielone są filtrem. Jedna z komór jest podzielona na dwie mniejsze, które umożliwiają łatwe pobieranie. Porowatość filtra 280 Termin ważności minimum: 5 lat. 9 Opakowanie 500 szt | 9 Opakowanie 500 szt | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
113 | WIW.ZHW.PS | 39 | Wata higieniczna, bawełniano wiskozowa, biała. 1 Opakowanie 200 g | 1 Opakowanie 200 g | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
121 | WIW.ZHW.PS | 39 | Wymazówki sterylne z wacikiem wiskozowym, sterylne - R, pakowane indywidualnie, bez probówki i podłoża, materiał wykonania patyczka: tworzywo, długość 150 mm 1 Opakowanie 1000 szt. | 1 Opakowanie 1000 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
| WIW.ZHW.MS | 40 | Płytki petriego sterylizowane metodą nie powodujące hamowania wzrostu drobnoustrojów. Zewnętrzna średnica wieczka 90,8 -92,0 mm. Wysokość płytek od 12 do 21 mm. z żebrami wentylacyjnymi. Pakowane w rękawach po 20 szt opakowanie zbiorcze 600szt. Minimalny termin ważności: 12 miesięcy. 10 Opakowanie 600 szt. | 10 Opakowanie 600 szt. | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
98 | WIW.ZHW.PBC | 41 | Statyw do probówek o śr. 30 mm, kolor: biały, ilość miejsc 3x8, szerokość: 108 mm, długość 283 mm, wysokość 83 mm, pakowany po 8 szt, nadający się do pracy w lodówkach, zamrażarkach i inkubatorach 1 Opakowanie 8 szt. | 1 Opakowanie 8 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
52 | WIW.ZHW.PBC | 42 | Nóż Fiskars - długość całkowita: 33 cm, długość ostrza: 21 cm materiał: ostrze ze stali nierdzewnej/rękojeść z tworzywa, twardość ostrza: 53 HRC 4 Sztuka | 4 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
78 | WIW.ZHW.PBC | 43 | Dyspenser rękawiczek jednorazowych, mieszczący jednocześnie 3 standardowe pudełka rękawiczek (zawierające 100szt.), Umożliwiający niezależną wymianę pudełka, bez konieczności wyciągania pozostałych, wykonany ze stali nierdzewnej, Z możliwością przytwierdzenia do ściany bądź powieszenia na niej. Zapewniający łatwy dostęp do rękawic. O jednolitej i gładkiej powierzchni, łatwej do mycia i dezynfekcji. Odporny na działanie temperatury i korozję. Wymiary zewnętrzne: Długość: 39cm, Szerokość: 25cm, Głębokość: 6,3cm. Rozmiar otworów do poboru rękawiczek: 16x9cm 12 Sztuka | 12 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
81 | WIW.ZHW.PBC | 44 | Kanister HDPE z nakrętką i uchwytem na odpady chemiczne z certyfikatem UN, poj.10 l, wym. 320x225x195, 10 Sztuka | 10 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
82 | WIW.ZHW.PBC | 44 | Kanister HDPE z nakrętką i uchwytem na odpady chemiczne z certyfikatem UN, poj. 20 l, wym. 370x295x245, 5 Sztuka | 5 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
83 | WIW.ZHW.PBC | 44 | Kanister HDPE z nakrętką i uchwytem na odpady chemiczne z certyfikatem UN, poj. 5 l, wym. 250x195x150, 5 Sztuka | 5 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
84 | WIW.ZHW.PBC | 45 | Stojak stołowy na worki na odpady - duży, wys. 350mm, Wymiary: Wysokość całkowita: 350 mm, Średnica wew. górna: 180 mm, Średnica wew. dolna: 210 mm. Wykonany z drutu stalowego. Powlekany żywicą epoksydową odporną na uderzenia. Stabilny trójnóg z gumowymi nóżkami. 3 Sztuka | 3 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
101 | WIW.ZHW.PBC | 45 | Szczotka do czyszczenia naczyń laboratoryjnych, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Końcówka szczotki zawierająca pędzel, średnica włosia 30 mm, długość włosia 100 mm, długość uchwytu 155 mm, długość całkowita 300 mm. 10 Sztuka | 10 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
102 | WIW.ZHW.PBC | 45 | Szczotka do czyszczenia butelek laboratoryjnych, z mocną, naturalną szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami dezynfekującymi. Końcówka szczotki zawierająca pędzel, średnica włosia 50 mm, długość włosia 90 mm, długość uchwytu 210 mm, długość całkowita 350 mm, 16 Sztuka | 16 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
100 | WIW.ZHW.PBC | 46 | Szczotka z kogucikiem do czyszczenia probówek i innych naczyń z wąskimi otworami. Wyposażona w naturalne włosie, które skutecznie usuwa zanieczyszczenia, jednocześnie nie rysując powierzchni. Uchwyt wykonany z ocynkowanego drutu gwarantujący trwałość oraz odporność na korozję. Wymiary: średnica włosia 20 mm, długość włosia 90 mm, długość całkowita 190 mm. 10 Sztuka | 10 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
50 | WIW.ZHW.PBC | 47 | Jednorazowe naczynka do autosamplera do GF-AAS THERMO SCIENTIFIC iCE 3400 o poj. 2ml, płaskie dno, z polipropylenu, opakowanie a 1000 szt. 1 Opakowanie 1000 szt. | 1 Opakowanie 1000 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
110 | WIW.ZHW.PBC | 48 | Tygiel kwarcowy wysoki o poj.125 ml, wymiary 60 x 80 mm 30 Sztuka | 30 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026
111 | WIW.ZHW.PBC | 48 | Tygiel kwarcowy wysoki o poj. 85 ml, wymiary 55 x 71 mm 30 Sztuka | 30 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026
63 | WIW.ZHW.MS | 49 | Pipety Pasteura jednorazowe 3 ml, sterylne, pakowane pojedynczo z certyfikatem. Minimalny termin ważności: 2 lata. 3 Opakowanie 500 szt | 3 Opakowanie 500 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
| WIW.ZHW.PB | 49 | Pipety Pasteura, wykonana z polietylenu, o poj. całk. ok 4 ml, jednorazowe, sterylne - R , pakowane indywidualnie. Wymiary 2.5x150 mm. Opak - 500 szt. Termin ważności min. 24 miesiące. Z certyfikatem kontroli jakości. 1 Opakowanie 500 szt | 1 Opakowanie 500 szt | III tura dostaw - 21-30.09.2026
| WIW.ZHW.PB | 50 | Mostek do barwienia. Do indywidualnego dopasowania do różnych płaskich pojemników oraz zlewów. Z 2 zaciskami mocującymi i 2 uchwytami. Każdy uchwyt można wysunąć na długość 115 mm. Do ustawienia w pozycji pochyłej i unieruchomienia w pozycji poziomej. Rygiel bezpieczeństwa umożliwia utrzymanie mostka w pozycji pochyłej podczas stosowania go razem z kuwetą do barwienia. Drugi rygiel bezpieczeństwa umożliwia dodatkowe unieruchomienie go w pozycji poziomej. Długość całkowita ok. 380 mm. C 1 Sztuka | 1 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026
73 | WIW.ZHW.PBC | 51 | Pojemniki z PP na próbki - ze skalą, sterylne, o poj. 500 ml, wymiary: wysokość 150 x średnica 70 mm, płaska podstawa, z nakręconą zakrętką (kolor zakrętki - żółty), zakrętka wykonana HDPE 4 Opakowanie 35 szt. | 4 Opakowanie 35 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
74 | WIW.ZHW.PBC | 51 | Pojemniki z PP na próbki - ze skalą, sterylne, o poj. 250 ml, wymiary: wysokość 78 x średnica 70 mm, płaska podstawa, z nakręconą zakrętką (kolor zakrętki - żółty), zakrętka wykonana HDPE 3 Opakowanie 150 szt. | 3 Opakowanie 150 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
75 | WIW.ZHW.PBC | 51 | Pojemniki z PP przeźroczyste, niesterylne, z podziałką, o poj. 100 ml, z zakrętką gwintowaną z HDPE (kolor pokrywki: zielony), posiadające pole do opisu oraz matową powierzchnię opisową na pokrywce. Do przechowywania próbek. 10 Opakowanie 100 szt. | 10 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
29 | WIW.ZHW.PB | 52 | Końcówki w kształcie słomki PP, sterylne,o pojemności do 1,1 ml, długość 19 cm, średnica 4 mm. Bezbarwne, wykonane z polipropylenu (PP). Pasujące do pipet automatycznych Acura Socorex. Zaprojektowane do pracy z głębokimi i wąskimi naczyniami oraz torbami do homogenizatora perystaltycznego. Pakowane w zamkniętych workach 40x25 szt (1000 szt). Termin ważności 24 miesiące, wraz z certyfikatem. 1 Opakowanie 1000 szt. | 1 Opakowanie 1000 szt. | III tura dostaw - 21-30.09.2026
91 | WIW.ZHW.PS | 53 | Probówki o poj. 5 ml, wykonane z polistyrenu, bez podziałki, kołnierza i korka, o wym. 12x75mm, opak.a' 1000 szt. 10 Opakowanie 1000 szt. | 10 Opakowanie 1000 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
93 | WIW.ZHW.PB | 54 | Probówki do wirówki sterylne, z PP o pojemności 15 ml, średnica 17 mm, stożkowe pakowane pojedynczo, wyposażone w zakrętki. O dużej stabilności termicznej, mechanicznej ( wytrzymałość przy wirowaniu o przysp. odśrodkowym RCF: 6000 x g) i chemicznej. 1 Opakowanie 500 szt. | 1 Opakowanie 500 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
112 | WIW.ZHW.PS | 55 | Uchwyt do worków na śmieci 120 l, mobilny, na 4 lekkobieżnych kółkach; worek jest utrzymywany otwarty przez rozwarcie stelaża. Zawieszony worek na śmieci jest pewnie uchwycony w otwartej pozycji przez naprężenie między dwiema połowami stojaka. Pojemność [l] 120, Materiał stal, Kolor cynk, Powierzchnia cynkowana, Długość zewn. [mm] 240, Szerokość zewn. [mm] 410, Głębokość zewn. [mm] 240, Wysokość zewn. [mm] 820, Masa [kg] 2,325 1 Sztuka | 1 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
8 | WIW.ZHW.MS | 56 | Folia aluminiowa, szerokość rolki 45 -50 cm, długość 150 m, grubość 0,02 mm. 15 Sztuka | 15 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
9 | WIW.ZHW.PS | 56 | Folia aluminiowa w rolce, szer. 50 cm, grubość 0,05 mm, długość 50 m. 25 Sztuka | 25 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
55 | WIW.ZHW.PS | 57 | Pipeta automatyczna, 1 kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 mikrolitrów, zmiennoobjętościowa. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Skok objętości: 0,01 mikrolitra. Tryb pracy: mechaniczny. Sprężynujący stożek końcowy. Przypadkowy błąd pomiaru 0,5 µl: ± 5%, ± 0,025 µl; 1 µl: ± 1,8%, ± 0,018 µl; 5 µl: ± 0,8%, ± 0,04 µl; 10 µlL: ± 0,4%, ± 0,04 µl. Błąd systematyczny pomiaru 0,5 µl: ± 8%, ± 0,04 µl; 1 µl: ± 2,5%, ± 0,025 µl; 5 µl: ± 1,5%, ± 0,075 µl; 10 µl: ± 1%, ± 0,1 µl. Autoklawowalna. Otwarty system (materiały zużywalne innych producentów). Zawartość dostawy: pipeta, końcówki do pipet 1 op., instrukcja obsługi, certyfikat, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy), zaślepka regulacji tymczasowej (x5), smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu). 2 Sztuka | 2 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
56 | WIW.ZHW.PS | 57 | Pipeta automatyczna, 8 kanałowa, zakres objętości 0,5 - 10 mikrolitrów, zmiennoobjętościowa. Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej. Skok objętości: 0,01 µl. Tryb pracy: mechaniczny. Sprężynujący stożek końcowy. Przypadkowy błąd pomiaru 0,5 µl: ± 8%, ± 0,04 µl; 1 µl: ± 5%, ± 0,05 µl; 5 µl: ± 2%, ± 0,1 µl; 10 µl: ± 1%, ± 0,1 µl. Błąd systematyczny pomiaru 0,5 µl: ± 12%, ± 0,06 µ;l 1 µl: ± 8%, ± 0,08 µl; 5 µl: ± 4%, ± 0,2 µl; 10 µl: ± 2%, ± 0,2 µl. Autoklawowalna. Otwarty system (materiały zużywalne innych producentów). Zawartość dostawy: pipeta, końcówki do pipet 1 op. instrukcja obsługi, certyfikat, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy), zaślepka regulacji tymczasowej (x5), smar do pipet, klamra blokująca (zapobiegająca sprężynowaniu) (x2), narzędzie do pierścieni uszczelniających. 2 Sztuka | 2 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
| WIW.ZHW.OMJ | 58 | Wzorzec masy klasy dokładności wg OILM E2 - cylindryczny 500 g, materiał stal nierdzewna, z główką, z wzorcowaniem (świadectwo wzorcowania), w opakowaniu drewnianym 1 Sztuka | 1 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
| WIW.ZHW.PBC | 58 | Wzorzec masy klasy dokładności wg OILM E2 - cylindryczny, z główką, bez jamy adiustacyjnej, m= 1 g, materiał stal nierdzewna, z wzorcowaniem PCA ( świadectwo wzorcowania), z pudełkiem plastykowym i pincetą dla wzorców do 50 g (dł. 105 mm) ze stali nierdzewnej z końcówką silikonową 2 Sztuka | 2 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
| WIW.ZHW.PBC | 58 | Wzorzec masy klasy dokładności wg OILM F1 - cylindryczny, z główką, bez jamy adiustacyjnej, m= 10 g,materiał stal nierdzewna, z wzorcowaniem PCA ( świadectwo wzorcowania) z pudełkiem plastykowym i pincetą dla wzorców do 50 g (dł. 105 mm) ze stali nierdzewnej z końcówką silikonową, pincetą 05 mm dla wzorców do 50g opakowanie plastikowe 1 Sztuka | 1 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
| WIW.ZHW.PB | 58 | Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną. Wartość nominalna: 10 g, materiał: stal nierdzewna, z wzorcowaniem PCA ( świadectwo wzorcowania). W zestawie z opakowaniem plastikowym, pincetą dla wzorców do 50g, dł. 105 mm, ze stali nierdzewnej, z końcówką silikonową. 1 Sztuka | 1 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
| WIW.ZHW.PB | 58 | Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną. Wartość nominalna: 20 g, materiał: stal nierdzewna, z wzorcowaniem PCA ( świadectwo wzorcowania). W zestawie z opakowaniem plastikowym, pincetą dla wzorców do 50g, dł. 105 mm, ze stali nierdzewnej, z końcówką silikonową. 1 Sztuka | 1 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
| WIW.ZHW.PB | 58 | Wzorzec masy klasy F1 - cylindryczny z jamą adiustacyjną. Wartość nominalna: 50 g. materiał: stal nierdzewna, z wzorcowaniem PCA ( świadectwo wzorcowania). W zestawie z opakowaniem plastikowym, pincetą dla wzorców do 50g, dł. 105 mm, ze stali nierdzewnej, z końcówką silikonową. 1 Sztuka | 1 Sztuka | I tura dostaw - 10 dni od podpisania umowy
66 | WIW.ZHW.MS | 59 | Płytki odciskowe Rodac puste w środku, sterylne. Zewnętrzna średnica 65mm. Do wykrywania mikroorganizmów i kontroli skuteczności czyszczenia i dezynfekcji płaskich powierzchni metodą kontaktową. Kształt płytki umożliwia podczas jej napełniania powstanie menisku wypukłego na powierzchni podłoża agarowego. Skala i podział na kwadraty o powierzchni 10 mm ułatwiają szybkie i proste zliczanie mikroorganizmów. Pakowane w rękawy po 20 sztuk. Minimalny okres ważności 3 lata. 1 Opakowanie 600 szt | 1 Opakowanie 600 szt | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
85 | WIW.ZHW.OM | 60 | Czerwone pojemniki na odpady medyczne bez otworu wrzutowego z pokrywką. Wymiary: Poj. 10 dmc 3 Wys.:245 mm Śr. górna/dolna:280/235 mm wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temp. od -5 do +50 St.C 200 Sztuka | 200 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
| WIW.ZHW.OM | 60 | Czerwone pojemniki na odpady medyczne bez otworu wrzutowego z pokrywką. Wymiary: Poj. 10 dmc 3 Wys.:245 mm Śr. górna/dolna:280/235 mm wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temp. od -5 do +50 St.C 300 Sztuka | 300 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026
| WIW.ZHW.OM | 60 | Czerwone pojemniki na odpady medyczne bez otworu wrzutowego z pokrywką. Wymiary: Poj. 10 dmc 3 Wys.:245 mm Śr. górna/dolna:280/235 mm wykonane z tworzywa PP odpornego na uderzenia i chemikalia w zakresie temp. od -5 do +50 St.C 300 Sztuka | 300 Sztuka | IV tura dostaw 1-11.12.2026
11 | WIW.ZHW.MS | 61 | Głaszczka z certyfikatem sterylności. Głaszczki sterylne wykonane z ABS gładkie zapobiegające rysowaniu podłoży mikrobiologicznych, w kształcie trójkąta, pakowane po 5 sztuk. Data ważności minimum 3 lata. 4 Opakowanie 500 szt | 4 Opakowanie 500 szt | III tura dostaw - 21-30.09.2026
31 | WIW.ZHW.MS | 62 | kuweta laboratoryjna z twardego PCV białe. wymiary w mm: dł 320, szer 260, wys 70-100. 5 Sztuka | 5 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
37 | WIW.ZHW.MS | 63 | łyżeczka ze stali nierdzewnej, podłużna z okrągłym trzonkiem, długość całkowita minim 20cm, szerokość łyżeczki 25mm. Autoklawowalna. 5 Sztuka | 5 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026
38 | WIW.ZHW.MS | 63 | łyżeczka ze stali nierdzewnej, podłużna z okrągłym trzonkiem, długość całkowita minim 30cm, szerokość łyżeczki 30mm. Autoklawowalna. 5 Sztuka | 5 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026
54 | WIW.ZHW.MS | 64 | Pipeta automatyczna mechaniczna pipeta jednokanałowa z możliwością regulacji objętości 1 - 10 ml. Dostarczona ze świadectwem wzorcowania w trzech punktach 1ml, 5ml, 10ml i certyfikatem kalibracji. Obsługiwana 3 przyciskami (jeden element sterujący do wyboru objętości, jeden do pipetowania i jeden do wyrzutu końcówki). Autoklawowalna, odporna na promieniowanie UV i substancje chemiczne. Instrukcja obsługi w języku polskim, narzędzie do regulacji, zaślepka regulacji tymczasowej (x5), smar do pipet, filtr ochronny (x10), klucz do pipet. 1 Sztuka | 1 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
61 | WIW.ZHW.MS | 65 | Pipetor automatyczny z akumulatorem. Pipetor automatyczny biały, do pipet miarowych szklanych i z tworzyw sztucznych o nastawialnej pojemności dozowania od 1 do 100 ml, z napędem elektrycznym i akumulatorem litowo - jonowym, bezprzewodowy, wyposażony w filtr hydrofobowy, zestaw z ładowarką i uchwytem. Prędkość pobierania: 8 opcji, prędkość dozowania: 8 opcji (plus grawitacyjne). Mocowanie filtru: 0.45mikrometr standardowe. 1 Sztuka | 1 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
62 | WIW.ZHW.MS | 65 | pipetor automatyczny z akumulatorem. pipetor automatyczny biały, do pipet miarowych szklanych i z tworzyw sztucznych o nastawialnej pojemności dozowania od 1 do 100 ml, z napędem elektrycznym i akumulatorem litowo - jonowym, bezprzewodowy, wyposażony w filtr hydrofobowy, zestaw z ładowarką i uchwytem. Prędkość pobierania: 8 opcji, prędkość dozowania: 8 opcji (plus grawitacyjne). Mocowanie filtru: 0.45mikrometr standardowe. 1 Sztuka | 1 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
76 | WIW.ZHW.MS | 66 | Pojemnik szklany poj. 1.000ml, z pokrywką, średnica 150mm, wysokość 80mm. 1 Sztuka | 1 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
77 | WIW.ZHW.MS | 66 | Pojemnik szklany poj. 500ml, z pokrywką, średnica 100mm, wysokość 100mm. 1 Sztuka | 1 Sztuka | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
108 | WIW.ZHW.MS | 67 | Torebki strunowe LDPE z napisem BIOHAZARD, o wymiarach 150mmx180mm. 7 Opakowanie 100 szt. | 7 Opakowanie 100 szt. | II tura dostaw - 15-26.06.2026 r.
109 | WIW.ZHW.MS | 68 | Tryskawka z bezbarwnego i elastyczna tworzywa (LDPE lub polipropylenu) odpornego na zgniatanie, o pojemności 500 ml, w komplecie z nasadką tryskającą. 5 Sztuka | 5 Sztuka | III tura dostaw - 21-30.09.2026