## SOPZ załącznik nr 4
NR PAKIETU | L.p. | Odbiorca | Opis | Do zrealizowania | J. m. | Opakowanie | Termin real. W 2026
Pakiet nr 1 | 1 | WIW.ZHW.PB | Filtr węglowy Nanocarb typ H do oparów chloroformu i eteru. Wymiary 745x 460x 65mm. Pełna kompatybilność do wyciągu laboratoryjnego ESCO typ SPD-3A1 Ascent Opti 0,9m. | 1 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 2 | 1 | WIW.ZHW.PB | Filtr metalowy (sito z mikrofiltrem) pasujący do zmywarki Miele G 7883. Średnica ok. 68 mm, wysokość ok. 40 mm. lub równoważny, zapewniający identyczne parametry montażowe i użytkowe. | 2 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 3 | 1 | WIW.ZHW.MS | Filtry do oczyszczania wody przedwstępny z pianki poliuretanowej 1 mikron. | 50 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 3 | 2 | WIW.ZHW.MS | Filtry do oczyszczania wody przedwstępny z pianki poliuretanowej 5 mikron. | 60 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 3 | 3 | WIW.ZHW.PB | Wkład wymienny filtrujący wodę z zanieczyszczeń mechanicznych, pasujący do przepływowego filtra wody. Wykonany z pianki (włókniny) polipropylenowej, dokładność filtracji 5 mikron. Wysokość 9 7/8 cala / również 10 cali (około 25 cm), średnica 2 1/2 cala (około 6 - 6,5 cm). Kolor biały. | 50 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 3 | 4 | WIW.ZHW.PB | Wkład wymienny filtrujący wodę z zanieczyszczeń mechanicznych, pasujący do przepływowego filtra wody. Wykonany z pianki (włókniny) polipropylenowej, , dokładność filtracji 1 mikron. Wysokość 9 7/8 cala / również 10 cali (około 25 cm), średnica 2 1/2 cala (około 6 - 6,5 cm). Kolor biały. | 10 | Sztuka |  | III kwartał
Pakiet nr 4 | 1 | WIW.ZHW.MS | Wkład węglowy 10", 5 mikronów, kompatybilny z demineralizatorem BASIC 10 lub równoważny. | 2 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 4 | 2 | WIW.ZHW.MS | Wkład węglowy 10", 5 mikronów, kompatybilny z demineralizatorem BASIC 10 lub równoważny. | 1 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 5 | 1 | WIW.ZHW.MS | Lampa laboratoryjna z okrągłą lupą, podświetlana żarówką LED. Lupa wyposażona w klapkę ochronną zapobiegającą osadzaniu się kurzu. Długość ramienia 2 x 40 cm. Mocowanie lampy do blatu stołu za pomocą zacisku. Powiększenie 2,25x. Kolor biały. Obrót lupy 360 stopni. | 1 | Sztuka |  | II kwartał
Pakiet nr 6 | 1 | WIW.ZHW.PS | Folia uszczelniająca (Sealing Foil) do przeprowadzenia procesu izolacji przez aparat MagNA Pure 96 System, opakowanie a' 100 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 96, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem. | 5 | Opakowanie | 100 | IV kwartał
Pakiet nr 6 | 2 | WIW.ZHW.PS | Końcówki (Filter Tips 1000 ul) do aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych: Magna Pure 96 System opakowanie a' 40x96 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 96, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesięcę od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem | 15 | Opakowanie | 3840 | II kwartał
Pakiet nr 6 | 3 | WIW.ZHW.PS | Końcówki (Filter Tips 1000 ul) do aparatu do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych: Magna Pure 96 System opakowanie a' 40x96 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 96, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesięcę od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem | 20 | Opakowanie | 3840 | IV kwartał
Pakiet nr 6 | 4 | WIW.ZHW.PS | Statyw na końcówki procesowe wraz z przebijakami (Tip Park/Piercing Tool), do przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych przez aparat MagNA Pure 24, wielkość opakowania: 48/50. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 24, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem | 5 | Opakowanie |  | IV kwartał
Pakiet nr 6 | 5 | WIW.ZHW.PS | Cartridge (Processing Cartridge) do przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych przez aparat MagNA Pure 24, opakowanie a'48 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 24, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem | 10 | Opakowanie | 48 | II kwartał
Pakiet nr 6 | 6 | WIW.ZHW.PS | Cartridge (Processing Cartridge) do przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych przez urządzenie MagNa Pure 96 System, opakowanie a' 36 szt.Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 96, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem. | 15 | Opakowanie | 36 | II kwartał
Pakiet nr 6 | 7 | WIW.ZHW.PS | Frame Strip with flat caps-High profile, pasek 8 probówkowy z wieczkami, wysoki profil, do odebrania i przechowywania kwasów nukleinowych po izolacji przez aparat MagNA Pure 24, opakowanie 120x8 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 24, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta .Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem. | 3 | Opakowanie |  | II kwartał
Pakiet nr 6 | 8 | WIW.ZHW.PS | Frame Strip with flat caps-High profile, pasek 8 probówkowy z wieczkami, wysoki profil, do odebrania i przechowywania kwasów nukleinowych po izolacji przez aparat MagNA Pure 24, opakowanie 120x8 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 24, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta .Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem. | 3 | Opakowanie |  | IV kwartał
Pakiet nr 6 | 9 | WIW.ZHW.PS | Cartridge (Processing Cartridge) do przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych przez urządzenie MagNa Pure 96 System, opakowanie a' 36 szt.Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 96, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem. | 10 | Opakowanie | 36 | IV kwartał
Pakiet nr 6 | 10 | WIW.ZHW.PS | Cartridge (Processing Cartridge) do przeprowadzenia izolacji kwasów nukleinowych przez aparat MagNA Pure 24, opakowanie a'48 szt. Produkt oryginalny producenta aparatury, przeznaczony do systemu MagNA Pure 24, zapewniający pełną kompatybilność techniczną, prawidłowe działanie urządzenia oraz zachowanie parametrów pracy wymaganych przez producenta. Termin ważności co najmniej 24 miesiące od daty dostawy lub dłuższy. Zamawiający prosi o możliwie najdłuższy termin ważności z racji specyfiki prowadzonej działalności. Pełna kompatybilność z ww. aparatem | 10 | Opakowanie | 48 | IV kwartał