ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2026

z dnia 21 kwietnia 2026

- Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu laboratoryjnego do procesu liofilizacji, składającego się z kompaktowego sublimatora laboratoryjnego wyposażonego w kondensator pary wodnej chłodzony do temperatury co najmniej −80°C oraz kompatybilnej olejowej pompy próżniowej.

Zestaw przeznaczony będzie do prowadzenia procesów suszenia sublimacyjnego materiałów biologicznych i chemicznych w warunkach laboratoryjnych.

W skład zestawu wchodzą:

Sublimator laboratoryjny:

wyposażony w kondensator pary wodnej chłodzony do temperatury nie wyższej niż −80°C,

przystosowany do pracy w warunkach laboratoryjnych, umożliwiający prowadzenie procesu liofilizacji próbek w standardowych naczyniach laboratoryjnych, kompatybilny z zewnętrzną pompą próżniową, wykonany z materiałów odpornych na działanie niskich temperatur oraz czynników chemicznych stosowanych w laboratoriach.

Wydajna olejowa pompa próżniowa:

- końcowa próżnia: nie gorsza niż 10 × 10⁻⁴ mbar,

- wydajność pompowania: nie mniejsza niż 2 m³/h,

- przystosowana do współpracy z sublimatorem laboratoryjnym,

- zapewniająca stabilne warunki pracy w procesie liofilizacji.

Zamawiany zestaw musi być fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do uruchomienia oraz zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające jego prawidłową instalację i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja powinna obejmować 24 miesiące.

- Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Dostawa musi nastąpić w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od dnia zamówienia.

- Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Oferta powinna zawierać:

- charakterystykę sprzętową oferowanego zestawu (nazwę, typ/model oraz parametry techniczne),

- cenę netto oraz cenę brutto,

- okres gwarancji,

- termin realizacji zamówienia.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: adhucz@amu.edu.pl

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego:

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 10 maja 2026 roku godz. 16.00

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

W ofercie należy podać cenę, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Inne:

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………..………………

- Zastrzeżenia

- Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

- Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2023, poz. 1790 z późn. zm.).

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0032/586508/klauzula-informacyjna-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznegoponizej-progow.pdf

- Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, o której mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928), ogłoszonej zarządzeniem nr 5/2023/2024 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 września 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych dotyczących naruszenia prawa i podejmowania działań następczych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poniżej linki do zarządzenia wraz z załącznikami:

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0034/605968/ZR-5-2023-2024.pdf

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0030/605964/Regulamin-zgloszen.pdf

https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0031/605965/Klauzula-informacyjna-sygnalisci.pdf