## Arkusz1
OFERTOWY ARKUSZ WYCENY dot. A) |  |  |  | OFERTOWY ARKUSZ WYCENY dot. B)
Urządzenia do gospodarki gazem SF6 - 2 szt. |  |  |  | Urządzenia do gospodarki gazem SF6 - 1 szt.
2026/WNP-0054 |  |  |  | 2026/WNP-0054
LP. | Urządzenie/usługa | Ilość | Kwota netto łącznie (zł) | LP. | Urządzenie/usługa | Ilość | Kwota netto łącznie (zł)
1 | Multi-Analyser do badania jakości gazu SF6 | 2 szt. |  | 25 | Multi-Analyser do badania jakości gazu – SF6 | 1 szt.
2 | Worek do magazynowania gazu SF6 | 2 szt. |  | 26 | Worek do magazynowania gazu SF6 | 1 szt.
3 | Wężyk pomiarowy o długości 6m do analizatora | 2 szt. |  | 27 | Wężyk pomiarowy o długości 6m do analizatora | 1 szt.
4 | Reduktor ciśnienia ze złączem pomiarowym służący do pomiaru gazu w butli | 2 szt. |  | 28 | Reduktor ciśnienia ze złączem pomiarowym służący do pomiaru gazu w butli | 1 szt.
5 | Adapter DN20/DN8 | 4 szt. |  | 29 | Adapter DN20/DN8 | 2 szt.
6 | Adapter DN8/DN20 | 4 szt. |  | 30 | Adapter DN8/DN20 | 2 szt.
7 | Adapter pomiarowy DN8 | 4 szt. |  | 31 | Adapter pomiarowy DN8 | 2 szt.
8 | Adapter pomiarowy DN20 | 4 szt. |  | 32 | Adapter pomiarowy DN20 | 2 szt.
9 | Adapter pomiarowy DN6/DN8 | 2 szt. |  | 33 | Adapter pomiarowy DN6/DN8 | 1 szt.
10 | Adapter kątowy DN12/DN20 | 2 szt. |  | 34 | Adapter kątowy DN12/DN20 | 1 szt.
11 | Adapter ASEA | 2 szt. |  | 35 | Adapter G ½ | 1 szt.
12 | Adapter G ½ | 2 szt. |  | 36 | Manometr cyfrowy wzorcowy skala 0-10 bar: dokładność 0,05% | 1 szt.
13 | Adapter DN20/DN20 (m.in. do łączenia węży) | 2 szt. |  | 37 | Adapter ½”/DN8 | 1 szt.
14 | Adapter kątowy DN8/Magrini fi14 | 2 szt. |  | 38 | Trójnik do gazu SF6 ze złączam: 1xDN8 (GW), 2x DN8 (GZ) | 1 szt.
15 | Adapter DN8/DN8 (m.in. do łączenia węży) | 2 szt. |  | 39 | Trójnik do gazu SF6 1xDN8 (GZ), 2xDN20 (GZ/GW) | 1 szt.
16 | Manometr cyfrowy wzorcowy skala 0-10 bar: dokładność 0,05% | 2 szt. |  | 40 | Urządzenie do badania gęstościomierzy (pompowanie ręczne) wraz z wyposażeniem | 1 szt.
17 | Trójnik do gazu SF6 ze złączam: 1xDN8 (GW), 2x DN8 (GZ) | 2 szt. |  | 41 | Adapter kątowy DN8/Magrini fi14 | 1 szt.
18 | Trójnik do gazu SF6 1xDN8 (GZ), 2xDN20 (GZ/GW) | 2 szt. |  | 42 | Adapter DN20/DN20 (m.in. do łączenia węży) | 1 szt.
19 | Urządzenie do badania gęstościomierzy (pompowanie ręczne) wraz z wyposażeniem | 2 szt. |  | 43 | Adapter DN8/DN8 (m.in. do łączenia węży) | 1 szt.
20 | Detektor ulotów gazu SF6 o granicy wykrywalności wycieku nie większej niż 3ppm SF6 | 2 szt. |  | 44 | Detektor ulotów gazu SF6 o granicy wykrywalności wycieku nie większej niż 3ppm SF6 | 1 szt.
21 | Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ZES z zakupionego sprzętu wraz z metodologią wykonywania pomiarów | 2 tury |  |  | Cena łącznie: |  | 0
| Cena łącznie: |  | 0
|  | Cena końcowa (3 szt.)*: |  |  | 0
* w cenie zawarte są pozostałe koszty wykonania zamówienia (w tym koszty gwarancji, sprawdzenia, kalibracji urządzeń, aktualizacji oprogramowania)