PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

TEMAT:

Zakup gazów technicznych na lata 2026-2029 dla Veolia Energia Łódź SA

Wymagania wstępne dla potencjalnego Wykonawcy prac:

- Wypełnienie Kwestionariusza bhp dla Oferenta (formularz ZZ-01-00-11) /na Platformie Zakupowej/*

- W przypadku zatrudniania obcokrajowców zapewnienie przez Wykonawcę w miejscu wykonywania prac:

- na stanowisku kierującego zespołem / kierownika robót – osoby mówiącej w języku polskim, 
a także jeśli to wymagane, posiadającej uprawnienia do prowadzonych przez nią prac,

- tłumaczenia, w celu pełnego zrozumienia przez zatrudnione osoby, instrukcji i procedur oraz innych przekazanych przez Zamawiającego informacji,

- Przekazanie przez Wykonawcę, najpóźniej przed dniem rozpoczęcia prac, niżej wymienionych dokumentów:

- wykazu pracowników/podwykonawców, którzy będą realizować kontrakt, zawierającego imiona 
i nazwiska wraz z aktualnymi numerami dokumentów tożsamości, terminami ważności badań lekarskich i szkoleń okresowych bhp oraz terminami ważności dodatkowych uprawnień wymaganych przy realizacji zleconych prac;

- dokumentów, które Wykonawca i jego Podwykonawcy powinni przedstawić do wglądu na żądanie Zamawiającego:

- świadectw badań lekarskich,

- zaświadczeń ukończenia szkoleń bhp,

- oryginałów świadectw kwalifikacyjnych z właściwym dla wykonywanych prac zakresem uprawnień,

- instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), gdy są wymagane prawem,

- dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników z IBWR /jeżeli dotyczy/, planem BIOZ /jeżeli dotyczy/ oraz z wymaganiami wewnętrznymi Zamawiającego, do których Wykonawca został zobowiązany,

- dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań i przeglądów sprzętu wykorzystywanego przy realizacji prac i dopuszczenia dozoru technicznego (gdy są wymagane).

Powyższe informacje przekazywane są w celu realizacji umowy  i będą przetwarzane zgodnie z  obowiązkiem informacyjnym RODO zawartym w umowie, który Wykonawca ma obowiązek przekazać pracownikom realizującym umowę.

* Oferenci, którzy zostali ocenieni jako „nierekomendowani”, na podstawie Kwestionariusza bhp dla Oferenta będą dopuszczani do dalszego udziału w postępowaniu na podstawie decyzji dyrektora Zamawiającego odpowiedzialnego za dany obszar objęty wnioskiem zakupowym.

Załącznik nr 1 do umowy

Szczegółowy opis Towaru

| L.p. | Asortyment | j.m. | Przewidywana ilość (rocznie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argon spawalniczy - butla 8 l | szt. | 500 |
| 2 | Azot techniczny sprężony | m3 | 600 |
| 3 | Azot 5.0 - butle 10 l | szt. | 6 |
| 4 | Dwutlenek węgla techniczny | kg | 5 500 |
| 5 | Dwutlenek węgla PR-CO2-X10S-PRM-PL-U-8K | szt. | 300 |
| 6 | Propan butan w butlach 11 kg | szt. | 10 |
| 7 | Propan butan w butlach 33 kg | szt. | 8 |
| 8 | Sprężone powietrze w butlach 40 L, 150 bar | szt. | 34 |
| 9 | Tlen techniczny w wiązkach (12 szt. butli) | m3 | 1 284 |
| 10 | Tlen techniczny 150 bar | szt. | 2 |
| 11 | Tlen czysty | m3 | 184 |
| 12 | Hel | m3 | 32,1 |
| 13 | Wodór techniczny(4.0) min.99,99% 150 bar | m3 | 16 000 |
| 14 | Mieszanka gazów Argon 82% CO2 18% (8L) | Szt. | 12 |
| 15 | Napełnianie Butle CO2 (5kg) | kg | 1500 |
| 16 | Napełnianie Butle Azot N | m3 | 400 |

Dodatkowo wykonawca przedstawi ceny netto jednostkowo za transport. Jeśli koszt dostawy jest uzależniony od ilości butli np. szt. lub paleta należy to odpowiednio opisać, oraz koszty w przypadku napełniania butli w przypadku naprawy lub legalizacji.

Dzierżawa butli do gazów technicznych i palet do transportu butli do gazów technicznych

- Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić Zamawiającemu butle do gazów technicznych i palety do transportu butli do gazów technicznych w ilościach zaspakajających potrzeby Zamawiającego.

- Przedmiotem obrotu będą wyłącznie butle do gazów technicznych i palety do transportu butli dzierżawione.

- W przypadku zniszczenia, utraty, bądź uszkodzenia dzierżawionej butli Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości zakupu nowej butli wg ceny jej producenta obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody lub zniszczenia butli, powiększonej o koszty zakupu i transportu.

- W przypadku zniszczenia, utraty, bądź uszkodzenia butli przekazanej do napełnienia a będącej własnością Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości zakupu nowej butli wg ceny jej producenta obowiązującej w dniu stwierdzenia szkody lub zniszczenia butli.

- W przypadku zwrotu dzierżawionych butli niesprawnych technicznie, po upływie ważności legalizacji, bądź bez pozostawienia nadciśnienia właściwego dla rodzaju gazu, Zamawiający zostanie obciążony przez Wykonawcę kosztami przywrócenia właściwego stanu technicznego lub ponownej legalizacji. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dzierżawione butle z minimum 3 - miesięcznym okresem ważności.

- Wykonawca gwarantuje, że wprowadzone do obrotu butle gazowe stanowiące jego własność, są sprawne technicznie, posiadają ważną legalizację oraz są wyposażone w kołpaki zabezpieczające.

- W przypadku, gdy butle wprowadzone do obrotu a będące własnością Zamawiającego nie będą miały nadciśnienia właściwego dla rodzaju gazu, będą niesprawne technicznie bądź upłynie okres ważności ich legalizacji Wykonawca może odmówić przyjęcia ich do obrotu. Za zgodą Zamawiającego może obciążyć go kosztami przywrócenia właściwego stanu technicznego butli, lub ponownej jej legalizacji.

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia ważności legalizacji przyjmowanych od Wykonawcy butli gazowych.

- Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do wzajemnego uzgadniania ilości butli i palet do transportu butli wg stanu w ostatnim dniu roboczym miesiąca .W przypadku rozbieżności strony uzgodnią stan butlowy na podstawie obu ewidencji obrotu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu dzierżawionych butli i palet do transportu butli w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że w terminie, o którym mowa w ust. 11 będzie stosował czynsz dzierżawny zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że cena za dzierżawę butli do gazów technicznych po terminie określonym w ust. 11 będzie wynosić …………….…. złoty (słownie: …………….…. złoty za butlo/dzień, cena za dzierżawę palet do transportu butli …………….…. złoty za szt. (słownie: …………….…. złoty), do momentu fizycznego zwrotu butli i palet będących własnością Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że po zakończeniu niniejszej umowy butle gazowe i palety do transportu butli będące własnością Zamawiającego zostaną zwrócone w terminie 30 dni do wskazanego magazynu Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający ustala, iż zamówienia będą realizowane:

  - w terminie standardowym 24 godziny

  - w terminie awaryjnym 3 godziny

- Wybór terminu realizacji zamówienia – standardowy lub awaryjny, jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się nie kwestionować wyboru Zamawiającego w tym zakresie, jak również zobowiązuje się do realizacji zleceń we wskazanym przez Zamawiającego terminie

- Wykonawca dostarczy Towar do miejsca określonego w Zamówieniu, o którym mowa w § 5 Umowy, na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamówienie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie co najmniej informacje określone do Umowy. Alternatywnie zamówienie może również przybrać formę zamówienia systemowego SAP.

- Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 godzin od otrzymania Zamówienia do potwierdzenia pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w zamówieniu systemowym warunków wskazanych w Zamówieniu, w szczególności terminu realizacji, miejsce realizacji oraz rodzaju i ilości Towaru. Brak powyższego potwierdzenia traktowany będzie jako przyjęcie Zamówienia do realizacji na warunkach w nim określonych.

- Wykonawca nie może odmówić realizacji Zamówień w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Towar na okres 12 miesięcy (słownie: dwanaście miesięcy).

- Warunki płatności i obowiązki podatkowe zgodnie z § 8 Umowy

- Odpowiedzialność i kary umowne zgodnie z § 10 Umowy

Harmonogram realizacji:

Realizacja zgodnie z poszczególnymi terminami z zamówień w okresie

do 01.07.2026r do 30.06.2029r.

Wzór umowy zostanie przesłany do oferentów którzy złożyli ofertę cenową.