| Nr postępowania |  |
| --- | --- |
| Kupujący |  |

TEMAT : Przebudowa zewnętrznej sieci hydrantowej oraz kanalizacji - Elektrociepłownia ul. Żwirki i Wigury 1 Zakład Świdnik

CZĘŚĆ I FORMALNO-PRAWNA (przygotowuje Kupujący)

- NAZWA / TEMAT  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przebudowa zewnętrznej sieci hydrantowej oraz kanalizacji - Elektrociepłownia ul. Żwirki i Wigury 1 Zakład Świdnik

Przed złożeniem oferty Zamawiający bezwzględnie wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące terenu prac zgłoszone po złożeniu Oferty nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego w zakresie wynagrodzenia lub terminu zakończenia prac.

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i złożone bez wizji lokalnej zostaną odrzucone.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców jeśli przed wszczęciem postępowania wykonali zamówienie udzielone przez Zamawiającego z nie należytą starannością lub odstąpili od realizacji z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, znajdują się w sporze z Zamawiającym, nie złożyli wymaganych oświadczeń bądź dokumentów, których upadłość lub likwidację ogłoszono bądź w stosunku do których wszczęto takie postępowanie.

- OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (określenie dokumentów, które ma dostarczyć wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 2).

- INNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (do uwzględnienia dla zadań, dla których wysyłany jest Załącznik do umowy “Wymagania bhp, ppoż i ochrony środowiska”):

- Przystąpienie do procesu kwalifikacji Oferenta  pod kątem wymagań bhp  na Platformie zakupowej Grupy Veolia w Polsce  (menu: Portal dostawcy – Proces kwalifikacji)*.

*Przystąpienie do procesu kwalifikacji jest obowiązkowe dla Oferentów, którzy w danym roku kalendarzowym nie przystępowali do tego procesu. Możliwe jest ponowne przystąpienie do kwalifikacji w przypadku otrzymania oceny „nierekomendowany”..

- W przypadku zatrudniania obcokrajowców zapewnienie przez Wykonawcę w miejscu wykonywania prac:

- na stanowisku kierującego zespołem / kierownika robót – osoby mówiącej w języku polskim, a także jeśli to wymagane, posiadającej uprawnienia do prowadzonych przez nią prac,

- tłumaczenia, w celu pełnego zrozumienia przez zatrudnione osoby, instrukcji i procedur oraz innych przekazanych przez Zamawiającego informacji,

- Przekazanie przez Wykonawcę, najwcześniej w dniu podpisania umowy, a najpóźniej przed dniem rozpoczęcia prac niżej wymienionych dokumentów:

- wykazu pracowników/podwykonawców, którzy będą realizować kontrakt, zawierającego imiona i nazwiska wraz z aktualnymi numerami dokumentów tożsamości, terminami ważności badań lekarskich i szkoleń okresowych/wstępnych bhp oraz terminami ważności dodatkowych uprawnień wymaganych przy realizacji zleconych prac;

- dokumentów, które Wykonawca i jego Podwykonawcy powinni przedstawić do wglądu na żądanie Zamawiającego:

- świadectw badań lekarskich,

- zaświadczeń ukończenia szkoleń bhp,

- oryginałów świadectw kwalifikacyjnych z właściwym dla wykonywanych prac zakresem uprawnień,

- instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), gdy są wymagane prawem,

- dokumentów potwierdzających zapoznanie pracowników z IBWR /jeżeli dotyczy/, planem BIOZ /jeżeli dotyczy/ oraz z wymaganiami wewnętrznymi Zamawiającego, do których Wykonawca został zobowiązany,

- dokumentów potwierdzających przeprowadzenie badań i przeglądów sprzętu wykorzystywanego przy realizacji prac i dopuszczenia dozoru technicznego (gdy są wymagane).

Powyższe informacje przekazywane są w celu realizacji umowy  i będą przetwarzane zgodnie z  obowiązkiem informacyjnym RODO zawartym w umowie, który Wykonawca ma obowiązek przekazać pracownikom realizującym umowę.

Oferenci, którzy zostali ocenieni jako „nierekomendowani”, na podstawie Kwestionariusza bhp dla oferenta będą dopuszczani do dalszego udziału w postępowaniu na podstawie decyzji dyrektora odpowiedzialnego za dany obszar objęty wnioskiem.

- WYJAŚNIENIA / MODYFIKACJE SPECYFIKACJI

5.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

- w szczegółowych kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania, przedstawiciele poszczególnych zakładów tj.:

Zakład Świdnik ul. Żwirki i Wigury 1, 21-045 Świdnik:

Dyrektor Zakładu Krzysztof Majczak tel. 697 872 226, krzysztof.majczak@veolia.com

Kierownik Elektrociepłowni Piotr Piotrowski tel. 665 950 697, piotr.piotrowski@veolia.com

5.2. Jeśli zajdzie potrzeba modyfikacji niniejszej Specyfikacji informacje w tym zakresie zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną.

5.3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące SWZ przesłane najpóźniej 3 dni robocze przed terminem składania ofert.

- TERMIN REALIZACJI, WARUNKI PŁATNOŚCI, RODZAJ WYNAGRODZENIA, INNE

| Nr zadania z pkt.3 wniosku zakupowego (dot. wniosku wielozadaniowego) | Wymagane terminy realizacji usługi / dostawy (do dnia): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpoczęcie realizacji | Dokumentacja powykonawcza | Zakończenie prac na urządzeniu / obiekcie | Próby funkcjonalne | Ruch próbny | Odbiór prac | Inne | Zakończenie realizacji |
| 1. | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 31.07.2026 | n/d | n/d | 31.07.2026 | ------- | 31.07.2026 |

Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę VAT wobec Wykonawcy w terminie 45 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do: Inwar/Veolia, ul. Juliana Tuwima 4, 98-200 Sieradz.

6.1.	Wynagrodzenie będzie płatne po spełnieniu warunków odbioru instalacji zawartych w pkt. 5 SWZ część techniczna, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

6.2.	Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą płatności.

6.3.	Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację umowy będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

6.4.	W przypadku doręczenia przez Wykonawcę faktury do siedziby Zamawiającego, termin płatności faktury ulega przesunięciu o czas konieczny do przekazania faktury do miejsca określonego w ppkt 1, jednak nie dłużej niż 3 dni.

6.5.	Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze numer zamówienia nadany przez Zamawiającego.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

- OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT /jeżeli dotyczy/*

9.1.	W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.

9.2.	Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży stosownych pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub warunków przedmiotowych lub złoży dokumenty zawierające błędy, Zamawiający wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie odrzucenie oferty.

9.3. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych w obliczaniu ceny, Zamawiający przy dokonywaniu poprawek przyjmie, że prawidłowo została określona cena jednostkowa netto.

9.4. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

- CENA - 80%

- OCENA TECHNICZNA – 20%

Kryteria oceny technicznej:

- poziom/kompletność przygotowania oferty, w tym spełnienie wymagań SWZ (termin, gwarancje) – 50%,

- ocena BHP – 20%,

- doświadczenie w pracy z Grupą Veolia – maks. 3 referencje – 15%,

- inne referencje o podobnym zakresie prac z ostatnich 3 lat – maks. 5 referencji – 15%.

- OPIS PRZEBIEGU NEGOCJACJI

- WADIUM / ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY /jeżeli dotyczy/

Zamawiający nie przewiduje wadium natomiast wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sposób ustalony w trakcie negocjacji.

- POZOSTAŁE INFORMACJE (Wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy, zawiadomienie Wykonawców)

12.1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dla danego zadania.

12.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeśli przeprowadzenie postępowania nie leży w interesie Veolia Term S.A.

12.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całego postępowania lub jego części bez podpisania umowy lub podpisanie umowy na część prac będących przedmiotem postępowania.

- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA – 
załącznik nr…..

CZĘŚĆ II PROJEKT UMOWY (zaopiniowany pod względem formalno-prawnym i technicznym/merytorycznym przygotowuje Kupujący, w pierwszej kolejności wymagane skorzystanie ze wzoru)

CZĘŚĆ III TECHNICZNA / MERYTORYCZNA (przygotowuje Wnioskodawca)

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPIS TECHNICZNY / MERYTORYCZNY)

Przebudowa zewnętrznej sieci hydrantowej DN 225 i DN 110 oraz kanalizacji DN 300 - Elektrociepłownia ul. Żwirki i Wigury 1 Zakład Świdnik

Przedmiotem niniejszego zadania jest realizacja przebudowy istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej oraz kanalizacyjnej. Powodem ww. zadania jest budowa infrastruktury współpracującej z biomasową jednostką wytwórczą.

Planowany przebieg przebudowy sieci hydrantowej oraz kanalizacyjnej przedstawiony został na poniższym projekcie:

W zakres zadania wchodzi dostawa niezbednych materiałów potrzebnych do zrealizowania całości prac, roboty ziemne wraz z zapewnieniem sprzętu ciężkiego (np. koparka itp.), wszelkie prace związane z modyfikacją przebiegu sieci, włączenie rurociągu DN 110 do istniejącej instalacji wodociągowej wewnątrz obiektu Elektrociepłowni, dostawa kruszywa, piasku itp. , przeprowadzenie płukania sieci hydrantowej oraz próba szczelności połączeń,  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, odtworzenie terenu zewnętrznego, utylizacja ewentualnych odpadów.

- ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI, CERTYFIKATÓW, BADAŃ, POŚWIADCZEŃ /jeżeli dotyczy/

- dostarczenie projektu wykonawczego

- dostarczenie kompletu certyfikatów/świadectw/atestów itp. na zamontowane materiały i urządzenia,

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej w tym mapę z inwentaryzacji geodezyjnej,

- GWARANCJE JAKOŚCIOWE, PROCESOWE /jeżeli dotyczy/

- gwarancja na użyte i dostarczone materiały -  nie mniej niż 36 miesięcy,

- gwarancja na wykonane prace - nie mniej niż 36 miesięcy.

- HARMONOGRAM REALIZACJI Z PROCENTOWYM PODZIAŁEM PŁATNOŚCI /jeżeli dotyczy/

Jak w projekcie Umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORU

Warunkiem podpisania odbioru końcowego jest dostarczenie:

- protokołów z pomontażowych badań odbiorczych z wynikami pozytywnymi,

- kompletu certyfikatów/świadectw/atestów itp. na zamontowane materiały i urządzenia,

- projektu technicznego/budowlanego powykonawczego,

- przeprowadzenie wszystkich pomiarów określonych w projekcie umowy i przedstawienie ich wyników w  formie protokołów

- Inwentaryzacja geodezyjna przyłącza

Potwierdzenie dokonania odbiorów (częściowych, końcowego) prac przez Zamawiającego nie może być traktowane jako odbiór jakościowy tych prac i w żadnych okolicznościach nie zwalnia Wykonawcy z gwarancji dotrzymania parametrów technicznych określonych w SWZ w całym okresie gwarancyjnym.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ /jeżeli dotyczy/

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach wersji elektronicznej w formie: dla tekstu - format *.doc., dla zestawień, tabel - format *.xls, dla rysunków - format *.dwg, *.jpg lub *.pdf.  Dokumentacja powinna zawierać wykaz elementów Instrukcje obsługi i konserwacji z gotowymi arkuszami do przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych i serwisowych. Wykaz podstawowych awarii jakie mogą wystąpić i  sposób rozwiązania problemu.

- Wykonawca opatrzy dokumentację (każdy egzemplarz) w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wykonana zgodnie z umową i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz wymaganiami Polskich Norm i przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu jej przekazania. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Zamawiający – po otrzymaniu dokumentacji powykonawczej – przystąpi do czynności odbioru przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie do 7 dni od daty przekazania podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji technicznej do realizacji.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonej dokumentacji, Zamawiający niezwłocznie sporządza specyfikację wad i dostarcza ją Wykonawcy w formie pisemnej wraz z dokumentacją.

- Wykonawca niezwłocznie przystępuje do usuwania wad dokumentacji zgodnie z przekazaną specyfikacją wad i zobowiązuje się do ich usunięcia w ustalonych przez Strony terminach.

- Odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie dokumentacji ciąży wyłącznie na Wykonawcy, nawet wówczas, gdy dokumentacja była przedmiotem analizy Zamawiającego.

- PRZEPISY PRAWA / NORMY/ INNE OBOWIĄZUJĄCE DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /jeżeli dotyczy/

Ogólny wykaz przepisów wymaganych przez Zamawiającego

- Polskie Normy,

- przepisy Ustawy „Prawo Budowlane”,

- aktualne przepisy dozoru technicznego

- przepisy BHP

- ochrona przeciwpożarowa (według polskich przepisów),

- ochrona przeciwporażeniowa ,

- przepisy i wymagania ochrony środowiska,

- wymogi sanitarno-higieniczne i ekologiczne,

- przepisy wynikające z ustawy o odpadach

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Podpis Sporządzającego                                                                       	 Podpis Wnioskodawcy (część techniczna)

ZATWIERDZIŁ: