Zał. nr 5 do SWZ

[PZD-1.343.6.2026]

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

## Preambuła

Płatności za wszystkie pozycje ujęte w tabeli Zbiorczego zestawienia kosztów zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. Opisy poszczególnych pozycji podane w Zbiorczym zestawieniu kosztów nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z SWZ i umowy, a które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Zbiorczym zestawieniu kosztów lub wyjaśnienia w niniejszej Preambule, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Zbiorczego zestawienia kosztów, dotyczą wszystkich prac objętych przedmiotem umowy zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią SWZ (w tym umowy) i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego parametrów technologiczno-użytkowych.

W związku z powyższym, podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia i uruchomienia całości robót zgodnie z umową, w tym koszty realizacji wszelkich robót, które mają być wykonane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. O ile Zbiorcze zestawienie kosztów nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych pozycjach Zbiorczego zestawienia kosztów, na wszelkie ponoszone koszty związane.

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Zbiorczym zestawieniu kosztów, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do przedmiotu zamówienia (umowy) jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Zbiorczym zestawieniu kosztów.

Wycena każdej pozycji niniejszego Zbiorczego zestawienia kosztów musi zostać sporządzona z należytą starannością, musi uwzględniać prawidłowe wykonanie wszystkich elementów zamówienia objętych daną pozycją oraz musi być realna i odpowiednia do rzeczywistych kosztów ich wykonania oraz uwzględniać rentowność Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo badania prawidłowości nie tylko ceny całkowitej, lecz także prawidłowości i realności wyceny przez Wykonawcę każdej pozycji niniejszego Zbiorczego zestawienia kosztów oraz odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym akapicie.

Zmiany w Zbiorczym zestawieniu kosztów, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

„Przebudowa dróg powiatowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie”

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3465L ul. Marii Konopnickiej od km 0+00 do km 0+861,25”

| Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Ilość | Wartość robót netto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | PRZYGOTOWANIE PASA DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym |  | km |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,847 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 5 0721-01 |  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 45,200 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNNR 6 0802-04 |  | Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych średnio gr. 4 cm mechanicznie |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5 491,320 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 0807-01 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej (droga dla pieszych ) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 165,100 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0807-01 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ( istniejąca droga dla pieszych po stronie lewej- regulacja wysokościowa) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 632,310 |  |  |
| 6 d.1.1 | KSNR 6 1005-07 |  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10 982,640 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNNR 6 0801-02 |  | Rozebranie istniejącej podbudowy ( droga dla pieszych ) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 165,100 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNNR 6 0801-02 |  | Rozebranie istniejącej podbudowy( istniejąca droga dla pieszych po stronie lewej- regulacja wysokościowa) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 632,310 |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 2-31 0813-01 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 933,360 |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR 2-31 0812-01 |  | Rozebranie ław pod krawężniki betonowe |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 70,002 |  |  |
| 11 d.1.1 | KNNR 6 0806-07 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 172,160 |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR 2-31 0703-03 |  | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 26,000 |  |  |
| 13 d.1.1 | KNR 2-31 0702-02 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm demontaż |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 18,000 |  |  |
| 2 |  | REGULACJA URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 45,000 |  |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych: kanalizacyjnych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 32,000 |  |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,000 |  |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0102-05 0102-06 | Wykonanie koryta pod zjazdy, zatoki parkingowe i drogę dla pieszych w gruncie kat. I-IV - 15 cm głębokości koryta |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 911,670 |  |  |  |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV (krawężnik wysoki, krawężnik skośny, krawężnik zaniżony ) |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 960,100 |  |  |  |
| 19 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (zjazdy, zatoki parkingowe i droga dla pieszych, istniejąca droga dla pieszych-regulacja wysokościowa) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 543,980 |  |  |  |
| 20 d.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm (zjazdy, droga dla pieszych, istniejąca droga dla pieszych-regulacja wysokościowa) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 318,210 |  |  |  |
| 21 d.3 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zatoki postojowe) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 225,770 |  |  |  |
| 4 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowe z oporem |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 72,008 |  |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod obrzeża betonowe z oporem |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6,886 |  |  |  |
| 24 d.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 689,500 |  |  |  |
| 25 d.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe skośny o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 60,000 |  |  |  |
| 26 d.4 | KNR 2-31 0403-05 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 210,600 |  |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 172,160 |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.5 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)(jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 237,890 |  |  |  |
| 29 d.5 | KNNR 6 0308-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)(jezdnia, zjazdy, zatoki postojowe) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 6 938,310 |  |  |  |
| 30 d.5 | KNNR 6 0204-02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego- o gr. po uwałowaniu 15 cm (pobocze) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 490,100 |  |  |  |
| 31 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Droga dla pieszych i z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 165,100 |  |  |  |
| 32 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Istniejąca droga dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem(kostka z rozbiórki) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 632,310 |  |  |  |
| 6 |  | ZABEZPIECZENIE LINII ENERGETYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 d.6 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne (osłonowe) Dwudzielne AROT z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm |  | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 110,000 |  |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 28,000 |  |  |  |
| 35 d.7 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 48,000 |  |  |  |
| 8 |  | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.8 | KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 108,980 |  |  |  |
| 9 |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 d.9 | KNR 2-31 1402-02 | Ręczne plantowanie poboczy- tereny zielone |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 150,820 |  |  |  |
| 38 d.9 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie z ziemi urodzajnej- tereny zielone |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 150,820 |  |  |  |

| 10 |  | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 d.10 | KNR 2-01 0119-04 z. sz. 2.3.3 9902 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. obmiar = 0,020 km | km |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,020 |  |
| 40 d.10 | KNR 2-01 0205-01 0214-03 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr. kat.I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km obmiar = 20,3*1,6 = 32,480 m3 | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,480 |  |
| 41 d.10 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) obmiar = 32,48 m2 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32,48 |  |
| 42 d.10 | KNR-W 218 051103 analogia | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm + obsypka 20 cm obmiar = 8,12 m3 | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,12 |  |
| 43 d.10 | KNNR 1 0214-04 z. o.2.11.4. 9911-03 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) obmiar = 24,36 m3 | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24,36 |  |
| 44 d.10 | KNR-W 2- 19 030106 z.sz.2. 5. 9905-04 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione obmiar = 20,3 m | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,3 |  |
| 45 d.10 | KNR-W 2- 19 030306 z.sz.2. 5. 9905-04 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych wykopy umocnione obmiar = 12 szt. | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12 |  |
| 46 d.10 | KNR-W 219 010201 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego obmiar = 20,3 m | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,3 |  |
| 47 d.10 | KNR-W 2- 19 030604 z.sz.2. 5. 9905-04 | Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 90 mm - wykopy umocnione obmiar = 10,4 m | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,4 |  |
| 48 d.10 | KNR-W 219 021801 | Zabezpieczenie kabla w ziemi obmiar = 3 zabezp. | zabezp |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3 |  |
| 49 d.10 | KNR-W 219 021101 | Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa obmiar = 20,3 m | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,3 |  |
| 50 d.10 |  | Włączenie do czynnego gazociągu - prace wykonane przez PSG obmiar = 2 szt | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2 |  |
| 51 d.10 | KNR 2-01 0205-01 0214-03 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość 5 km obmiar = 16,5 m3 | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,5 |  |
| 52 d.10 | KNR 2-01 0322-01 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchychkat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m) obmiar = 16,5 m2 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,5 |  |
| 53 d.10 | KNR-W 2- 19 030106 z.sz.2. 5. 9905-04 analogia | Demontaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm wykopy umocnione obmiar = 16,5 m | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,5 |  |
| 54 d.10 | KNNR 1 0214-04 z. o.2.11.4. 9911-03 | Zasypanie wykopów .fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) obmiar = 16,5 m3 | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16,5 |  |
| 55 d.10 | KNR 4-04 1107-03 analogia | Transport zdemontowanego gazociągu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km, obmiar = 0,2 t | t |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,2 |  |

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3462L ul. Grotthusów od km 0+00 do km 0+616

w miejscowości Hrubieszów”

| Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz. |  | Ilość |  | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | PRZYGOTOWANIE PASA DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym |  | km |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 0,640 |  |  |
| 2 d.1.1 | KNNR 5 0721-01 |  | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 640,000 |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-31 0807-01 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (zjazdy + chodnik) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 085,520 |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-31 0803-03 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 192,000 |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-31 0813-01 |  | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 280,000 |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR 2-31 0812-01 |  | Rozebranie ław pod krawężniki betonowe |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 96,000 |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 2-31 0703-03 |  | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 21,000 |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 2-31 0702-02 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm demontaż |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 17,000 |  |  |
| 2 |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0102-05 0102-06 |  | Wykonanie koryta pod drogę dla pieszych w gruncie kat. IIV - 15 cm głębokości koryta |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 280,000 |  |  |
| 3 |  |  | REGULACJA URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-31 1406-03 |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych: kanalizacyjnych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 37,000 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-31 1406-04 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 15,000 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-31 1406-05 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10,000 |  |  |
| 4 |  |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-31 0103-04 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (droga dla pieszych i rowerów) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 3 085,520 |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0114-01 0114-02 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm (droga dla pieszych) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 800,520 |  |  |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0114-01 |  | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 285,000 |  |  |
| 5 |  |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod krawężniki betonowe z oporem |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 96,000 |  |  |
| 17 d.5 | KNR 2-31 0403-03 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 280,000 |  |  |
| 18 d.5 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod oporniki betonowe z oporem |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 19,170 |  |  |
| 19 d.5 | KNR 2-31 0403-05 |  | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 255,600 |  |  |
| 20 d.5 | KNR 2-31 0402-04 |  | Ława pod obrzeża betonowe z oporem |  | m3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 90,236 |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-31 0407-01 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 2 255,900 |  |  |
| 6 |  |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.6 | KNR 2-31 0511-03 |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm (grafitowej) na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 285,000 |  |  |
| 23 d.6 | KNNR 6 0309-02 |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 384,000 |  |  |
| 24 d.6 | KNNR 6 0502-02 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (droga dla pieszych) |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 800,520 |  |  |
| 7 |  |  | PRACE WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.7 | KNR 2-31 1402-02 |  | Ręczne plantowanie poboczy- tereny zielone |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 800,000 |  |  |
| 26 d.7 | KNR 2-01 0510-03 |  | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej- tereny zielone |  | m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1 800,000 |  |  |
| 8 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.8 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 17,000 |  |  |  |
| 28 d.8 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 23,000 |  |  |  |
| 9 |  | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.9 | KNNR 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 45,000 |  |  |  |

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM:

| Wartość VAT: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót brutto: |  |  |  |  |

Zatwierdził w dniu 20.04.2026r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                               
                                                                w Hrubieszowie

Krzysztof Tomasik