Zał. nr 5 do SWZ

[PZD-1.343.8.2026]

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

## Preambuła

Płatności za wszystkie pozycje ujęte w tabeli Zbiorczego zestawienia kosztów zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej. Opisy poszczególnych pozycji podane w Zbiorczym zestawieniu kosztów nie powinny być traktowane jako ograniczające zobowiązania Wykonawcy wynikające z SWZ i umowy, a które zostały wyczerpująco opisane w innych dokumentach.

Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania dotyczące poszczególnych pozycji w Zbiorczym zestawieniu kosztów lub wyjaśnienia w niniejszej Preambule, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwoty, które wprowadził do Zbiorczego zestawienia kosztów, dotyczą wszystkich prac objętych przedmiotem umowy zakończonych całkowicie pod każdym względem. Przyjmuje się, że Wykonawca jest w pełni świadom wszystkich wymagań i zobowiązań, wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią SWZ (w tym umowy) i że stosownie do nich wycenił wszystkie pozycje. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy, które niezbędne są dla osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego parametrów technologiczno-użytkowych.

W związku z powyższym, podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do budowy, ukończenia i uruchomienia całości robót zgodnie z umową, w tym koszty realizacji wszelkich robót, które mają być wykonane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. O ile Zbiorcze zestawienie kosztów nie przewiduje innych pozycji, należy zapewnić odpowiednie rezerwy w stawkach i kwotach w poszczególnych pozycjach Zbiorczego zestawienia kosztów, na wszelkie ponoszone koszty związane.

Kwoty bądź stawki wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji w Zbiorczym zestawieniu kosztów, muszą odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ i umowie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia (o ile nie wymienione osobno), odnoszące się do przedmiotu zamówienia (umowy) jako całości, należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w Zbiorczym zestawieniu kosztów.

Wycena każdej pozycji niniejszego Zbiorczego zestawienia kosztów musi zostać sporządzona z należytą starannością, musi uwzględniać prawidłowe wykonanie wszystkich elementów zamówienia objętych daną pozycją oraz musi być realna i odpowiednia do rzeczywistych kosztów ich wykonania oraz uwzględniać rentowność Wykonawcy. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo badania prawidłowości nie tylko ceny całkowitej, lecz także prawidłowości i realności wyceny przez Wykonawcę każdej pozycji niniejszego Zbiorczego zestawienia kosztów oraz odrzucenia oferty Wykonawcy, która nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym akapicie.

Zmiany w Zbiorczym zestawieniu kosztów, jak również dodanie nowych pozycji, nie są dozwolone.

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy (załącznik nr 4 do SWZ).

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3434L Mircze Grafka w miejscowości Szychowice w zakresie budowy drogi dla pieszych”

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | Wartość robót netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWIE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,231 |  |
| 2 d.1 | KSNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,425 |  |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm demontaż | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |  |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |
| 5 d.1 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm poszerzenie + zjazdy | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 638,155 |  |
| 7 d.2 | KNR-W 2-01 0203-06 0210-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - profilowanie skarpy za chodnikiem | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,000 |  |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230,850 |  |
| 3 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 9 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dla pieszych + zjazdy | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 638,155 |  |
| 10 d.3 | KNNR 6 0109-03 z.o.2.6. 9901 -01 | Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,425 |  |
| 11 d.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 262,095 |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm chodnik Krotność = 0,8 | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 376,060 |  |
| 4 |  | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25,192 |  |
| 14 d.4 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 230,850 |  |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 196,960 |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 16 d.5 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 115,425 |  |
| 17 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem droga dla pieszych | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 376,060 |  |
| 18 d.5 | KNNR 6 0502-04 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem zjazdy | m2 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146,670 |  |
| 6 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 19 d.6 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |  |
| 20 d.6 | KNR 2-31 0703-02 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 | szt. |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza |  | kpl | 1,00 |  |

| Wartość VAT: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość kosztorysowa robót netto: |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót brutto: |  |  |  |  |

Zatwierdził w dniu 27.04.2026r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg                               
                                                                w Hrubieszowie

Krzysztof Tomasik