## Pakiet nr 1
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.1 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 1
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1. | Preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający dichlorowodorek octenidyny. Bez jodu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniach. Produkt leczniczy. Spektrum i czas działania: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex) do 1 minuty. |  |  | 50 ml z atomizerem | op. | 90 |  |  | 8%
|  |  |  | 1l | op. | 1200 |  |  | 8%
2 | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami operacyjnymi. Bezbarwny. Zawierający min.3 substancje czynne, w tym difenylol. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez jodu, etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Gotowy do użycia. Możliwość zastosowania do pielęgnacji szwów pooperacyjnych. Przedłużone działanie do min 4 godzin. Możliwość stosowania również u noworodków. Produkt leczniczy. Spektrum i czas działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex) w czasie max 2 minut. |  |  | 250 ml z atomizerem | op. | 290 |  |  | 8%
|  |  |  | 1l | op. | 1370 |  |  | 8%
3 | Barwiony preparat alkoholowy do odkażania skóry przed punkcjami, zabiegami operacyjnymi. Na bazie min 3 substancji aktywnych, w tym difenylolu. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez związków amoniowych, etanolu i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do min 4 godzin. Gotowy do użycia. Możliwość stosowania również u noworodków. Produkt leczniczy. Spektrum i czas działania: B, Tbc, MRSA, F, V (Rota, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes Simplex) w czasie max 2 minut. |  |  | 250 ml z atomizerem | op. | 5 |  |  | 8%
|  |  |  | 1l | op. | 390 |  |  | 8%
4 | Alkoholowy preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Bezbarwny. Gotowy do użycia. Na bazie min 3 substancji aktywnych, w tym kwasu mlekowego. Bez związków amoniowych, etanolu i chlorheksydyny. Zawierający substancje nawilżające i natłuszczające. Przedłużone działanie do min 3 godzin. pH=5,5. Produkt leczniczy. Spektrum i czas działania: B, F, V (Rota, HIV, HBV. HSV, Vaccinia) do 5 minut. |  |  | 500 ml | op. | 5 |  |  | 8%
[7 empty] | razem |  | xxxx

## Pakiet nr 2
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.2 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 2
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1. | Preparat w postaci granulatu do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni oraz sprzętu medycznego (w tym do inkubatorów). Na bazie nadsiarczanów. Z dodatkiem anionowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości związków amoniowych, kwasu octowego, aldehydów, chloru, pochodnych gunidyny. Roztwór roboczy bezbarwny, aktywny min 24 godziny. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, F, V, (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Noro, SARS, Rota, Papova, Vaccinia) w czasie do 10 minut, S do 15 minut. |  |  | 900 g z miarką | op. | 3 |  |  | 8%
2 | Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudno dostępnych i sprzętu medycznego. Gotowy do użycia. Na bazie etanolu i 1-propanolu. Z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Nie zawierający związków amoniowych, chlorkeksydyny, aldehydów i innych dodatkowych substancji aktywnych. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. pH 6,0-7,0. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, Tbc, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 minuty, Adeno do 2 minut, Polio do 30 minut. |  |  | 1l z atomizerem | op. | 3200 |  |  | 8%
3 | Preparat do mycia narzędzi oraz endoskopów. Płynny, w koncentracie. Na bazie enzymów, alkoholi i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych. Działający w czasie 1-3 minut pH 7. Zawierający inhibitory korozji. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%, Możliwość używania w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Wyrób medyczny. |  |  | 2l | op. | 70 |  |  | 8%
[7 empty] | razem |  | xxxx

## Pakiet nr 3
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.3 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 3
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. BRUTTO w PLN | Wartość BRUTTO w PLN
1 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z Poz. 2. Opakowania: worki foliowe 0,7L pasujące do dozowników systemu Sterisol. Kosmetyk. |  |  | 0,7l | op. | 110
2 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. Zawierający etanol. Bez związków amoniowych i chlorheksydyny. Wykazujący przedłużone działanie do min 3 godzin. Z dodatkiem substancji natłuszczających. Kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1. Opakowania: worki foliowe 0,7L pasujące do dozowników systemu Sterisol. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, F, V (HIV, HBV) do 5 minut. |  |  | 0,7l | op. | 100
3 | Preparat do dezynfekcji i mycia narzędzi medycznych i endoskopów. Płynny w koncentracie. Zawierający 3 enzymy (proteaza-lipaza-amylaza). Bez aldehydów, związków utleniających. Preparat musi ulegać biodegradacji. Do stosowania w stężeniu 0,5 %. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes) w czasie do 10 minut. |  |  | 1l z atomizerem | op. | 50
4 | Bezzapachowy i bezbarwny oraz przyjazny dla skóry preparat w płynie do częstego mycia rąk, ciała i włosów. Zawiera substancje nawilżające i zmiękczające, które regenerują warstwe lipidową skóry oraz składniki ochronne, które zachowują naturalną równowagę nawilżenia również w głębszych warstwach skóry, utrzymując siłe wiązania kolagenu w skórze, naturalna miękkość i prawidłowe pH. Przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rak. Kosmetyk.Kompatybilne z pojemnikiem GPC |  |  | 1000 ml | op. | 3200
5 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompke. Zawiera etanol 80g, oraz substanje dezynfekującą z innej niż alkohole grupy chemicznej (np. QAV) oraz substancje które zapobiegają wysuszeniu skóry. Wykazuje dzialanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Kompatybilne z dozownikami typu dermados. Zarejstrowany jako produkt biobójczy+pompka. Kompatybilne z pojemnikiem GPC |  |  | op. 1000 ml | op. | 2100
6 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompke. Zawiera etanol 80g, oraz substanje dezynfekującą z innej niż alkohole grupy chemicznej (np. QAV) oraz substancje które zapobiegają wysuszeniu skóry. Wykazuje dzialanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Kompatybilne z dozownikami typu dermados. Zarejstrowany jako produkt biobójczy+pompka |  |  | op. 500 ml | op. | 10
7 | Preparat w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej oraz skóry rąk na bazie etanolu (70-80g) , zawiera dodatek pochodnych kwasu mlekowego, nie może zawierać barwników i innych substancji aktywnych, przeznaczony do częstego stosowania, nie wysuszający skóry. Działanie natychmiastowe oraz przedłużone min 3 godz. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, F, V (HIV, HBV,HCV, Polio, Adeno, Noro, Rota) do 1 minut. |  |  | 0,5l | op. | 10
8 | Pompka do preparatu dezynfekcyjnego z poz. 7 |  |  | x | szt. | 10
9 | Wieszak ze stali do preparatu dezynfekcyjnego z poz 7. Do stosowania na łóżko szpitalne |  |  | x | szt. | 10
razem

## Pakiet nr 4
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/214 Załącznik nr 5.4 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 4
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1 | Preparat w proszku do czyszczenia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego (także w myjkach ultradźwiękowych). Na bazie nadwęglanu sodu. Bez QAV, aldehydów, chloru. Nie wymagający użycia aktywatora. Możliwość kontroli zawartości substancji czynnej za pomocą pasków testowych. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu endoskopowego. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (Polio), S (Cl. Difficile, Cl. Perfringens) – 10 min. F (A. Niger), Tbc (M. Tuberculossis), S (B. Subtilis) – 15 min. |  |  | 1,5 kg | op. | 80 |  |  | 8%
2 | Preparat do dezynfekcji wysokiego stopnia wyrobów medycznych, narzędzi chirurgicznych i medycznych, endoskopów oraz narzędzi wrażlwiych na wysokie temperatury, zawierający w składzie od 900 do 1200 ppm kwasu nadoctowego (roztwór roboczy), stabilność roztworu roboczego 24 godziny, pH roztworu roboczego ok. 4; o spektrum działania: B, F (Aspergillus brasiliensis), Tbc (M. Terrae, M. avium), V, S (C. difficile) - 10 minut, Sporobójczy - 30 minut, opakowanie 120ml+50ml, Wyrób medyczny kl. IIb. |  |  | 225 ml+210 ml aktywator | op. | 30 |  |  | 8%
3 | Preparat w tabletkach 2,72g do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego na bazie aktywnego chloru (minimum 1,5g aktywnego chloru w tabletce), bez zawartości kwasów organicznych, możliwość dezaktywacji rozlanych płynów ustrojowych, ph neutralne. Zawierający NaDCC (minimum 99g/100g preparatu). Spektrum: B, Tbc (M.tuberculosis), F, V, S (w tym Clostridium Difficile ). Produkt biobójczy. Działanie sporobójcze zgodnie wobec C. difficile z EN 17126/ EN 17846. Opakowanie 300 tabletek. |  |  | 300 tabl. | op. | 1100 |  |  | 8%
4 | Preparat w postaci szybkodziałającej gotowej pianki na bazie nadtlenku wodoru, do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych nadziałanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe); na bazie H2O2 (< 2%) bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV). Spektrum działania: zgodnie z EN 16615 B, F (Candidia albicans) – 1 min, F, Tbc – 5min, S (Cl. Difficile R 027) – 15min, V zgodnie z RKI i EN 14476 (HBV, HCV, HIV, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio) – do 30 min. Okres trwałości po pierwszym otwarciu – do końca okresu ważności. Możliwość stosowania bez użycia środków ochrony indywidualnych. Opakowanie 750ml. produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy) |  |  | 750 ml z atomizerem | op. | 150 |  |  | 8%
5 | Neutralny enzymatyczny preparat do manualnego przygotowania i wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych (narzędzi chirurgicznych i medycznych, narzędzi termolabilnych oraz sprzętu endoskopowego, przed sterylizacją), równiez w myjkach ultradzwiękowych; posiadający silne właściwości myjące oraz doskonałą kompatybilność materiałową przy niskich stężeniach oraz krótkim czasie działania; zawierający: czwartorzędowy węglan amonu, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, amylaza i mannanaza), związki kompleksujące; pH roztworu: 7,5 - 8,5; stężenie 0,5 - 1%; spektrum działania w wrunkach brudnych: B, F (C. albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV) do 30 min. Z możliwością pozostawienia narzędzi przez 72h w roztworze. Wyrób medyczny kl. II. |  |  | 5 l | op. | 120 |  |  | 8%
6 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego metodą przecierania na mokro. Płynny, w koncentracie. Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych z dodatkiem fenoksyetanolu i dodecyloaminy. Bez związków tlenowych, chloru, aldehydów. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, F, V (Rota, HBV, HCV, HIV, Polyoma SV40 do 15 minut (możliwość rozszerzenia spektrum o Tbc i V (Adeno, Noro). Oferent zobowiązany jest dostarczyć 11 szt. dozowników do przygotowywania roztworów roboczych. |  |  | 6l | op. | 210 |  |  | 8%
7 | Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk, zawierający wosk pszczeli bez glicerylu. Bez barwników. Kosmetyk. |  |  | 500 ml z pompką | op. | 410 |  |  | 23%
8 | Płyn do higienicznego mycia nieuszkodzonej i niezmienionej chrobowo skóry rąk i ciała w obszarze medycznym; zawierający m.in. 2% chlorheksydynę, kwas d-glukonowy, skuteczny na bakterie EN 13727, EN 1276 – 30 s, drożdze EN 13624 – 60 s oraz wirusy (PRV, HSV, BVDV ) EN 14476 – 30 s; wirus osłonkowy MVA EN 14476, z możliwością niespłukiwania preparatu z ciała pacjenta, wywołując tym samym przedłużone działanie na MRSA do 24 h; EN 1499 higieniczne mycie rąk – 30 s. Produkt biobójczy |  |  | 500 ml | op. | 380 |  |  | 8%
9 | Preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia, bez konieczności aktywowania/dodatku aktywatora, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego. Roztwór roboczy stabilny 30 dni. Spektrum działania: B, Tbc, F,V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) – w czasie 10 minut, S – 60 minut. Dodatkowo przebadany wobec Helicobacter pylori. Działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885. Produkt biobójczy |  |  | 5 l | op. | 20 |  |  | 8%
10 | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych. Na bazie alkoholu izopropylowego (max. 70%) i chlorheksydyny (max.2%). Działanie przedłużone do 24h. Wyrób medyczny. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F(C. albicans), V(HIV, HBV, HCV, Rota) do 1min. |  |  | 250 ml ze spryskiwaczem | op. | 15 |  |  | 8%
11 | Preparat w postaci szybkodziałających, sporobójczych, gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego. Spektrum działania zgodnie z EN 16615 B, Tbc, F - 5 min., V (HBV, HCV, HIV, Adeno) zgodnie z EN14476 - 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN 14476. Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem (EN 16615). Chusteczka o wymiarze min. 20x20cm. Wyrób medyczny i produkt biobójczy. |  |  | opakowanie z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania, zawiera 100 sztuk chusteczek | op. | 1350 |  |  | 8%
12 | Żel alkoholowy (alkohol etylowy CAS 64-17-5 - 80g w 100 g preparatu) do higienicznej i chirurkicznej dezynfekcji rąk; do skóry wrażliwej - przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników. Skuteczność: * higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek; * chirurgiczna dezynfekcja rąk 60 sek; * B, F, Tbc, V (Adeno, Noro (Norowirus mysi), Rota, RSV, Vaccinia) - 30 sek; * B, F, Tbc, V (Polio) - 60 sek; Przebadany zgodnie z normami EN 1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476. Produkt biobójczy |  |  | 1000 ml | op. | 20 |  |  | 8%
[7 empty] | razem |  | xxxx

## Pakiet nr 5
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.5 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 5
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1 | Preparat przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni, narzędzi, przedmiotów, urządzeń ze szkła, porcelany.Nie koroduje metali i nie niszczy dezynfekowanych powierzchni. Zawierający aldehyd glutarowy o stężeniu 4g/100g oraz chlorek didecylodimetyloamonu o stężeniu 5g/100g . Wyrób medyczny. |  |  | 500 ml | op. | 120 |  |  | 8%

## Pakiet nr 6
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.6 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 6
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1. | Preparat w żelu do nawilżania i oczyszczania ran z pozostałości tkanek martwiczych, biofilmu, gotowy do użycia, zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących, bezbarwny, bezwonny, możliwość stosowania pod wszelkiego rodzaju dostępne opatrunki, stosowanie pod opatrunkiem do 5 dni, usuwający skutecznie naloty i warstwy martwicze, bezbolesna aplikacja, możliwość użycia u alergików i noworodków. Wyrób medyczny. |  |  | 20 ml | op. | 22 |  |  | 8%
2 | Preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran, gotowy do użycia, zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących, bezbarwny, usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, możliwość użycia u noworodków. Wyrób medyczny. |  |  | 350 ml | op. | 30 |  |  | 8%
3 | Rękawice nasączone preparatem antybakteryjnym do mycia ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Nie wymagające użycia wody. Z zawartością octenidyny. Bez związków amoniowych, triclosanu, alkoholu, chlorheksydyny i poliheksanidyny. Kosmetyk. Spektrum i czas działania: B (MRSA). |  |  | op. zbiorcze zawiera 8 rękawic, czyli 4 pary | op. zbiorcze | 520 |  |  | 23%
[7 empty] | razem |  | xxxx

## Pakiet nr 7
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.7 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 7
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1 | Roztwór do irygacji ran, sterylny i gotowy do użycia, zapobiega rozwojowi bakterii z 0,04% poliheksanidem. Wyrób medyczny |  |  | 1000 ml | op. | 90 |  |  | 8%

## Pakiet nr 8
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.8 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 8
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. brutto w PLN | Wartość brutto w PLN
1 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną. Dozowanie środka 0,2-0,8ml/l. Opakowanie 5l. Detergent |  |  | 5 l | op. | 7
2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych w stężeniu od 1do 10 ml/l w temp. do 60C. Spełnia wymagania Instytutu Robeta Kocha w zakresie minimalizowania ryzyka przeniesienia nowego wariantu choroby Creuztfeldta Jacoba, oraz redukowania biofilmów, potwierdzony badaniami zgodnymi z ISO/TS 15883-5:2005. Produkt słabopieniący , pozwalający na dozowanie środka bezpośrednio po zakoń czeniu napełniania wodą w fazie mycia woda zimna. Cechujący się wysoką efektywnością w usuwaniu matowych przebarwień, nadający połysk narzędziom. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH 10,5-10,7. Posiadający w swoim składzie: 5-15% fosfoniany, <5% niejonowe i anionowe środki powierzchniowo czynne. enzymy, Dodatkowo zawierający w zakresie 1-<10% 1- aminopropan- 2-ol; trioctan trisodowy (2- hydroksyetylo)etylenodiaminy, propano-1,2-diol. Opakowanie 20l. Detergent |  |  | 20 l | op. | 15
3 | Płynny, słabo pieniący, środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym, prątkobójczym, zawierający 10,5 g aldehydu glutarowego. Szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Opakowanie 20l . Produkt biobójczy |  |  | 20 l | op. | 3
4 | Gotowy do użycia płyn do czyszczenia komory autoklawów medycznych. Eliminuje plamy i pozostałości z wnętrza komory powstające podczas cykli sterylizacyjnych. Rozpuszczalny w wodzie. pH neutralne, butelka z atomizerem, 30% - 40% propan-2-ol, 1% - 3% methyl- ether oxirane z 2.2 (oxyimino) bis (ethanol). op. 500 ml. Detergent |  |  | 500 ml | op. | 6
5 | Bakteriostatyczny preparat gotowy do użycia, w postaci przeźroczystego żelu o neutralnym pH, do wstępnego oczyszczania narzędzi w miejscu ich użycia oraz ich nawilżania podczas transportu, zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawierający surfaktanty i inhibitory korozji, nie zawierający enzymów, nie wymagający spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji narzędzi. Potwierdzona kompatybilność materiałowa z takimi materiałami jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Wymagany raport laboratorium potwierdzający, że produkt nie powoduje korozji oraz że wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger. Opakowanie 650 ml z aplikatorem. Wyrób medyczny |  |  | 650 ml | op. | 5
6 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 25-<50% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (emulguje w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC). Opakowanie 400 ml . Detergent |  |  | 400 ml | op. | 9
7 | Preparat do manualnego czyszczenia do usuwania trudnych osadów typu kamień, zabrudzenia tłuszczowe o silnym działaniu czyszczącym, nie zawierającym związków krzemowych o łatwym spłukiwaniu. Detergent |  |  | 750 ml | op. | 4
8 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. Opakowanie: 750 ml Detergent |  |  | 750 ml | op. | 7
razem
Uwaga! Pakiet Nr 8 poz. 2, 3 - W ramach umowy, bez pobierania dodatkowych opłat, Wykonawca zapewni instalację oraz serwisowanie centralnego układu dozowania. Układ przystosowany do dozowania środków z kanistrów 20l. Układ nieingerujący w pracujące myjnie dezynfektory. Układ sygnalizujący zaburzenia pracy pomp dozujących oraz brak środków chemii procesowej.

## Pakiet nr 9
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.9 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 9
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1. | Lekko kwaśny koncentrat o właściwościach płuczaco -odkamieniających do zastosowania w myjni-dezynfektorze do kaczek i basenów, zapobiegający powstawaniu plam na mytych naczyniach oraz powstawaniu kamienia w komorze myjni i przewodach rurowych, zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne i polikarboksylany, niezawierający fosforanów i fosfonianów, o jabłkowym zapachu, dozowanie: 0,5-7ml/ cykl. Detergent |  |  | 5 l | op. | 22 |  |  | 8%

## Pakiet nr 10
SWZ PZOZ/DZP/382/19TP/24 Załącznik nr 5.10 do SWZ
Formularz cenowy Pakiet nr 10
Adres i nazwa Wykonawcy.........................................................................................................................................................................
lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent | nr katalogowy - o ile dotyczy | wielkość opakowania | j.m. | Ilość | Cena jednost. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka vat | Wartość brutto w PLN
1 | Płynny koncentrat do dezynfekcji w myjniach endoskopowych Wassenburg na bazie 11,5% kwasu nadoctowego. Produkt aktywny przeciwko bakteriom (w tym MRSA, prątkom gruźlicy i Helicobacter pylori), grzybom i wirusom (w tym wirusom zapalenia wątroby typu A, B i C, HIV, rotawirusom, norowirusom, koronawirusom) i przetrwalnikom C. difficile. Działanie dezynfekujące zostało przetestowane i potwierdzone zgodnie z normą EN 14885 w stężeniu 1,3% w czasie 5 min. w temp. 35oC. Produkt spełnia wymagania normy ISO 15883-4 w zakresie zmniejszania miana drobnoustrojów na poziomie > 9 log10 w całym procesie. Wartość pH ok. 2,7, Lepkość < 10 mPa s (koncentrat, 20°C) Gęstość ok. 1,1 g/cm3 (20°C), Opakowanie - 4,75 l. Posiada czip RFiD do komunikowania się z urządzeniami posiadanymi przez zamawiającego. Produkt biobójczy |  |  | 4,75 l | op. | 220 |  |  | 8%
2 | Płynny koncentrat do mycia w myjniach endoskopowych Wassenburg, czas działania: 4-5 min. w temp. 35-40oC. Dozowanie: 5 ml/l. Gęstość (20°C): ok. 1,1 g/cm3, Wartość pH (w wodzie dejonizowanej, 20°C) 5–30 ml/l: 10,7–10,8, Wartość pH może być odmienna w wodzie wodociągowej, zmiękczonej lub np. z powodu obecności wody użytej do płukania. Lepkość (koncentrat, 20°C): < 10 mPa s Możliwość zastosowania do manualnego mycia wstępnego oraz mycia w myjce ultradźwiękowej w temp. do 40oC, stężenie 0,5-3%. Składniki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów: < 5% niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych oraz enzymy. Opakowanie - 5l. Posiada czip RFiD do komunikowania się z urządzeniami posiadanymi przez zamawiającego. Detergent |  |  | 5 l | op. | 75 |  |  | 8%
[7 empty] | razem |  | xxxx