## Łódź, 29.04.2026 r.

# SPECYFIKACJA

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# (SWZ)

# NA

Sukcesywne dostawy probówek i akcesoriów do pobierania krwi,

nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów

do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Łodzi

Nr postępowania: ZP.260.5.2026

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33192500-7 (Probówki)

33141300-3 (Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi)

33140000-3 (Materiały medyczne)

Termin składania ofert		do dnia 08.06.2026 r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert		08.06.2026 r. godz. 1030

Szacunkowa wartość zamówienia przekracza progi unijne, o których stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odniesieniu do dostaw i usług.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (zgodnie z art. 132 ustawy Pzp).

ZATWIERDZAM

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Łodzi

Dyrektor

/-/dr Edyta Wcisło

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

Adres: ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź

REGON: 000294830; NIP: 7262292906

Tel. centrala: +48 (42) 61 61 400

Adres poczty elektronicznej: przetargi@krwiodawstwo.pl

Godziny urzędowania administracji: 730 - 1505.

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne zmiany i wyjaśnienia treści niniejszej SWZ, oraz wszelkie inne dokumenty bezpośrednio związane z prowadzoną procedurą: https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl.

Numer postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja oznaczone jest znakiem: ZP.260.5.2026 Wykonawcy powinni powoływać się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy probówek i akcesoriów do pobierania krwi, nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 2 i 9 do SWZ.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

3. Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj.:

1) zakupu większej ilości asortymentu wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie 30% wartości zamówienia podstawowego, w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia okoliczności;

2) obniżenia wielkości przedmiotu Umowy w przypadku rzeczywistego mniejszego zużycia asortymentu (możliwość rezygnacji z części zamawianego asortymentu) z zastrzeżeniem, że rezygnacja z asortymentu nie przekroczy 30% wartości Umowy.

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji określa załącznik nr 7 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy).

4. Ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia opisano poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy przez to rozumieć jedynie przedstawienie przykładu produktu, procesu, rozwiązania czy funkcjonalności, to jest określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych produktu, materiału bądź technologii i należy przyjąć, iż wskazaniu takiemu towarzyszy każdorazowo wyrażenie „lub równoważny/e”. Wskazanie takie ma na celu wyłącznie doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, przy czym oferowane rozwiązania równoważne winny posiadać parametry nie gorsze niż określone przez Zamawiającego. Jako minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe należy rozumieć wymagania dotyczące produktów, procesów, funkcjonalności, materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach i stronach internetowych różnych producentów. Również w przypadku powoływania się przez Zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego. W zakresie przywołanych w dokumentacji norm, stanowią one wymóg minimalny, tj. dopuszcza się normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego ma obowiązek wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

III. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji: termin dostawy maksymalnie 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514), zwana dalej „ustawą sankcyjną”;

c) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zwane dalej: „rozporządzenie 833/2014”, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025) zwane dalej: „rozporządzenie 2025/2033”.

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp):

Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp):

Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp):

Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp):

Opis warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514), zwana dalej „ustawą sankcyjną”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2025 poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

3. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 (w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025)) dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę lub podwykonawcę objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a–e, ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b–f i lit. h–j dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, 21 lit. b–e i lit. g–i, art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a–d, lit. f–h i lit. j dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu, lub;

3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2), w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY:

1. Ofertę stanowią:

| L.p. | Rodzaj dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Formularz ofertowy (wg zał. nr 1 do SWZ). |
| 2. | Formularz asortymentowo-cenowy (wg zał. nr 9 do SWZ). |

Ofertę należy złożyć w formie określonej w rozdz. VIII SWZ.

2. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty:

| L.p. | Rodzaj dokumentu |
| --- | --- |
| 1. | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony na podstawie załącznika nr 10 do SWZ w formie określonej w pkt 3. niniejszego rozdziału. |
| 2. | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej (wg zał. nr 3 do SWZ). |
| 3. | Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 4 do SWZ), że oferowany przedmiot zamówienia: - jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620); - posiada deklarację zgodności CE zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U.2016 poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych albo dyrektywy 93/42/EWG; - posiada oznakowanie CE, oraz że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie w/w dokumentów – nie dotyczy Pakietu I poz. 6. |
| 4. | Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne, specyfikacje probówek), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w zał. nr 2 do SWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, której pozycji dotyczy. W przypadku braku możliwości potwierdzenia spełnienia wymagań poprzez przedłożenie w/w dokumentów obejmujących konieczne informacje, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w zał. nr 2 do SWZ, które jednocześnie winno zawierać wyczerpujące wyjaśnienie przyczyn braku możliwości złożenia przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego informacji i dokumentów – nie dotyczy Pakietu I poz. 4-6. |
| 5. | Oryginał pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. |

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 (l.p. 1 tabeli) - JEDZ:

1) powinno zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym: www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia,

2) może zostać wypełnione w narzędziu znajdującym się pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.

Uwaga!! Celem realizacji powyższego Wykonawca pobiera JEDZ w formacie .xml zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, wypełnia w narzędziu, o którym mowa powyżej;

3) powinno zawierać informacje konieczne do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu,

4) powinno zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia,

5) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę musi zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

| L.p. | Rodzaj dokumentu |
| --- | --- |
| W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: |  |
| 1. | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. |
| 2. | Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 5 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. 2025 poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Zamawiający zastosuje niniejsze wezwanie jedynie w przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. |
| 3. | Oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 6 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (patrz pkt 2, l.p. 1 i 2 tabeli), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. |
| 4. | Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. |

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

6. W przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty (przed wezwaniem do ich złożenia) dokumentów określonych w pkt 4 (l.p. 1-4 tabeli), Zamawiający – dla zachowania terminów określonych w art. 126 ust. 1 ustawy Pzp - wezwie Wykonawcę do ich ponownego złożenia lub potwierdzenia ich aktualności.

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1) o którym mowa w pkt 4 (l.p. 1 tabeli), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w w/w punkcie. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) o których mowa w pkt 4 (l.p. 4 tabeli), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. l ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych (z wyłączeniem środków dowodowych, które służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert), innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierały błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie

lub

2) będą zachodziły przesłanki unieważnienia postępowania.

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.

1) W takim przypadku zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

2) Warunki określone w art. 57 pkt 1 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.

3) Warunki określone w art. 57 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

4) Oferta składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie te podmioty.

5) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowy konsorcjum).

10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom (zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp), wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz podanie nazw tych Podwykonawców w formularzu oferty, jeżeli są już znani.

11. Wykonawca może zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

VI. WALUTA W JAKIEJ PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ, dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA PRÓBEK, OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl , zwanej dalej „Platformą”.

2. Wszystkie dokumenty przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu (w tym oferta) muszą być sporządzone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.

5. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.

6. Rejestracja konta następuje poprzez:

1) kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu

lub

2) jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.

7. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.

8. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, tel. +48 (22) 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

10. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:

1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,

2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:

1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;

3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;

4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

12. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

13. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:

1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

15. Zamawiający dopuszcza możliwość komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy.

16. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

w sprawach merytorycznych:

Anna Zielonka (Kierownik Pracowni Analiz Lekarskich)				tel. (42) 61 61 410

w sprawach formalnych:

Anna Skałban, Oliwia Trzeciak (Zamówienia Publiczne)			tel. (42) 61-61-464

tel. 609 044 355

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wymagania podstawowe

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia (Pakiet).

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na cztery części (Pakiety):

a) Pakiet I – Probówki i akcesoria do zamkniętego systemu pobierania krwi,

b) Pakiet II – Probówki do biologii molekularnej z EDTA i z żelem separującym oraz z wciskanym korkiem,

c) Pakiet III – Nakłuwacze do pobierania krwi z opuszki palca,

d) Pakiet IV – Nakłuwacze do drenów.

4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale (dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

5) Zaleca się, by wzory dokumentów dołączonych do SWZ były wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę, w zgodnej z SWZ formie.

6) Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

7) Zamawiający informuje, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wycofania algorytmu SHA-1 w zastosowaniach związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z dniem 1 lipca 2018 r. zakończył się, przewidziany w art. 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1725 ze zm.) okres stosowania skrótu SHA-1 w zastosowaniach dotyczących m.in. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W związku z powyższym Zamawiający rekomenduje stosowanie przez Wykonawców wyłącznie podpisów elektronicznych z wykorzystaniem algorytmu SHA-2.

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415 ze zm.).

2. Złożenie oferty

1) Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl.

3) Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

4) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

5) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

6) Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://rckiklodz.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”.

7) Ofertę należy złożyć w następujący sposób:

a) Wykonawca składa Ofertę poprzez:

- wypełnienie Formularza Ofertowego,

- dodanie w sekcji „Przygotowanie oferty”, w podsekcji „Dokumenty do oferty” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.

b) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

c) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest to: „Dokument jawny” – zawierający informacje niestanowiące tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa” – dokument zawiera informacje stanowiące „tajemnice przedsiębiorstwa” lub „Dokument zawiera tajemnicę RODO” - dokument może zawierać dane osobowe.

d) złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę”.

e) potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz oraz wygenerowany raport złożonej oferty. Raport Wykonawca generuje z akcji „Historia zmian” pobierając odpowiedni plik na komputer.

f) o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

g) po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „usuń”.

8) Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

9) Wraz z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest zastrzec w ofercie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

10) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku”, w sekcji „Przygotowanie oferty”, w podsekcji „Dokumenty do oferty”.

11) Dokumenty zawierające dane osobowe powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument zawierający tajemnicę RODO”. Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie „Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku”, w sekcji „Przygotowanie oferty”, w podsekcji „Dokumenty do oferty”

12) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi w rozdz. V pkt. 2 SWZ.

3. Zmiana / wycofanie oferty

1) Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty). W tym celu w postępowaniu jednoczęściowym w sekcji „Przygotowanie oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę” lub w postępowaniu wieloczęściowym wybiera akcję „Wycofaj ofertę na część”. W tym celu w sekcji „Podgląd złożonej oferty” wybiera akcję „Wycofaj ofertę”, aby wycofać całą złożoną ofertę.

2) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

4. Sposób obliczenia ceny oferty

1) Cenę oferty należy określić w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

2) Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości, rodzaju jednostek oraz opisu asortymentu określonych w SWZ bez zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany treści dokumentów postępowania mogą być dokonywane jedynie na zasadach określonych w art. 137 ustawy Pzp.

3) Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4) Zamawiający zastrzega, że cena za realizację przedmiotu zamówienia wskazana przez Wykonawcę w formularzu asortymentowo-cenowym, a także żadna cena jednostkowa nie może mieć wartości 0,00 złotych.

5) Wartość oferty powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto; wartość netto + należny podatek VAT = wartość brutto; cena jednostkowa netto + należny podatek VAT = cena jedn. brutto. Tak wyznaczoną wartość oferty należy wpisać do formularza ofertowego (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetycznymi określonymi w ppkt 3).

W przypadku Pakietów niepodzielnych (tj. bez możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu) cenę netto i brutto oferty stanowi odpowiednio suma wartości netto i brutto wszystkich pozycji w danym Pakiecie.

6) Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2025 poz. 755 ze zm.). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

7) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i będą budziły wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

9) W przypadku, gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8, chyba że rozbieżność będzie wynikać z okoliczności oczywistych, które nie będą wymagały wyjaśnienia;

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 8.

10) Zgodnie z art. 224 ust. 5 ustawy Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na Wykonawcy.

IX.INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

X. ZMIANY TREŚCI SWZ

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ (art. 137 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej SWZ, na zasadach i w trybie art. 135 ustawy Pzp.

2. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „Pytanie wysłane”.

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców, którym udostępniono niniejszą SWZ, o treści zapytania bez ujawnienia jego źródła.

4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie SWZ.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert (i upływa z dniem 05.09.2026 roku), przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 08.06.2026 r. do godziny 1000

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1) złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2) złożenie oferty w innej formie niż określona w rozdz. VIII SWZ.

3. Otwarcie ofert jest niejawne.

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4 ustawy Pzp).

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje z otwarcia ofert podając informacje o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | 60 punktów |
| 2. | Okres ważności | 20% | 20 punktów |
| 3. | Termin dostawy | 20% | 20 punktów |

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, w powiązaniu z wymienionym kryterium, Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Σ = Wp1 + Wp2 + Wp3

Gdzie: 		Wp1	- wartość punktowa za kryterium „Cena”

Wp2	- wartość punktowa za kryterium „Okres ważności”

Wp3	- wartość punktowa za kryterium „Termin dostawy”

a) Zasady oceny kryterium „Cena” (Wp1).

Kryterium „Cena” oceniane będzie wg wzoru:

Wp1 = R x (Cmin / Cob)

Gdzie: 	R	- ranga w ocenie (tj. 60 pkt)

Cmin		- cena najkorzystniejszej oferty (najtańszej)

Cob		- cena oferty badanej

b) Zasady oceny kryterium „Okres ważności” (Wp2).

Ocena kryterium „Okres ważności” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach okresu ważności zaoferowanego przedmiotu zamówienia, przy czym minimalny wymagany okresu ważności wynosi:

w Pakiecie I (cały asortyment), II – 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.

w Pakiecie III – 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

w Pakiecie IV – 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Okres ważności” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

w Pakiecie I, II

- termin ważności 4 miesiące od daty dostawy				Wp2 = 0 pkt;

- termin ważności powyżej 4 do 6 miesięcy od daty dostawy 		Wp2 = 10 pkt;

- termin ważności powyżej 6 miesięcy od daty dostawy		Wp2 = 20 pkt.

w Pakiecie III

- termin ważności 18 miesięcy od daty dostawy			Wp2 = 0 pkt;

- termin ważności powyżej 18 miesięcy od daty dostawy		Wp2 = 20 pkt.

w Pakiecie IV

- termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy			Wp2 = 0 pkt;

- termin ważności powyżej 12 do 18 miesięcy od daty dostawy 	Wp2 = 10 pkt;

- termin ważności powyżej 18 miesięcy od daty dostawy		Wp2 = 20 pkt.

W przypadku niepodania okresu ważności przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najkrótszy okres ważności i przyzna 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Okres ważności” wynosi 20 pkt.

c) Zasady oceny kryterium „Termin dostawy” (Wp3)

Ocena kryterium „Termin dostawy” zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanego w ofertach terminu dostawy przedmiotu zamówienia od dnia złożenia zamówienia, przy czym maksymalny wymagany termin dostawy wynosi: 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Komisja przetargowa dokona oceny ofert w oparciu o kryterium „Termin dostawy” poprzez przyznanie punktów w następujący sposób:

- dostawa w terminie powyżej 6 do 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	Wp3 = 0 pkt;

- dostawa w terminie powyżej 4 do 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia	Wp3 = 10 pkt;

- dostawa w terminie do 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia			Wp3 = 20 pkt.

W przypadku niepodania terminu dostawy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje najdłuższy termin dostawy, tzn. 8 dni roboczych i przyzna 0 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Termin dostawy” wynosi 20 pkt.

3. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z uwzględnieniem zasady zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe
 5 należy zaokrąglić w górę). Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

XV. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów.

2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

3. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie będą podlegały odrzuceniu.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związana ofertą.

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba ze zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XVI. ZASADY POPRAWIANIA OMYŁEK RACHUNKOWYCH

1. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie - bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, ewidentny błąd rzeczowy, np.: 31 kwietnia 2025 r., rozbieżność pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach, np.: błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia;

3) inne omyłki - polegające na niezgodności oferty z SWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.3), Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

XVII. WYJAŚNIENIA DOT. OFERTY I DOKUMENTÓW

Zgodnie z art. 128 ust. 4 oraz art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może żądać od Wykonawców złożenia wyjaśnień.

XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. W informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy zgodnie art. 264 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym dniu, upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, prosimy o złożenie pisemnej prośby (e-mail’em) o umożliwienie jej osobistego odbioru (do podpisu) przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy bądź o przesłanie umowy za pośrednictwem poczty bądź o podpisanie umowy w formie elektronicznej. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 264 ust. 1 Pzp jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu.

XX. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 226 ust. 1 oraz art. 224 ust. 6 ustawy Pzp.

XXI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa:

1) w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

2) w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej;

3) w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033.

XXII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 255 ustawy Pzp oraz art. 256 ustawy Pzp.

# XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z ART. 13 RODO

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź (nr tel. 42 6161419, adres e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl);

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krwiodawstwo.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XXV. WARUNKI REALIZACJI UMOWY

Warunki i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały opisane w §11 Projektowanych postanowieniach umowy.

XXVI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do dokumentacji postępowania zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz § 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2020 poz. 2434), z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej (art. 230 ustawy Pzp).

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na podstawie art. 442 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

8. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

XXVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej – zał. nr 3;

4. Oświadczenie Wykonawcy (określone w rozdz. V.2. SWZ l.p. 3 tabeli) - zał. nr 4;

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 108 ust. l pkt 5 ustawy Pzp – zał. nr 5;

6. Oświadczenie Wykonawcy (określone w rozdz. V.4. SWZ l.p. 3 tabeli) – zał. nr 6;

7. Projektowane postanowienia umowy – zał. nr 7;

8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – zał. nr 8;

9. Formularz asortymentowo-cenowy – zał. nr 9;

10. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – zał. nr 10.

Załącznik nr 1

Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25

91-433 Łódź

Wykonawca:

Nazwa: …..........................................................................................

Adres: …............................................................................................

E-mail: ….................................... tel. …............................................

NIP …......................................... REGON …...................................

Osoba do kontaktu: ...........................................................................

FORMULARZ OFERTOWY

I. Niniejszym oferujemy realizację zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę probówek i akcesoriów do pobierania krwi, nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, w zakresie i wartości określonej w formularzu asortymentowo-cenowym (wg załącznika nr 9 do SWZ) będącym załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego.

II. Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oferujemy:

|  | OKRES WAŻNOŚCI OFEROWANEGO ASORTYMENTU |  |  | TERMIN DOSTAWY OFEROWANEGO ASORTYMENTU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET | Minimalny wymagany okres ważności | Oferowany okres ważności [pełne miesiące] | Maksymalny termin dostawy |  | Oferowany termin dostawy [pełne dni robocze] |
| Pakiet I | min. 4 miesiące od daty dostawy (cały asortyment) |  | maks. 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |  |  |
| Pakiet II | min. 4 miesiące od daty dostawy |  | maks. 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |  |  |
| Pakiet III | min. 18 miesięcy od daty dostawy |  | maks. 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |  |  |
| Pakiet IV | min. 12 miesięcy od daty dostawy |  | maks. 8 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia |  |  |

2) uważamy się za związanych ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert;

3) zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

4) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SWZ wraz z załączonymi do niej projektowanymi postanowieniami umowy oraz złożonej oferty;

5) przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: .......................................................................................................................

6) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem pliku pn. …................;

7) wybór naszej oferty nie będzie/będzie5 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………....................…………..............................................................................................…………….…………. objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła ………......…. zł, stawka VAT ……...

8) jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem.

III. Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za realizację umowy jest/są: .................................................... (imię, nazwisko), tel. ........................................., e-mail:………………..

IV. Zamówienia należy składać na adres e-mail:……………….., reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail:….., tel. ............................

V. Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………............……….....

(imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

................................, dnia..............................

Załącznik nr 2

OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet I – Probówki i akcesoria do zamkniętego systemu pobierania krwi oraz Pakiet II - Probówki do biologii molekularnej z EDTA i z żelem separującym oraz z wciskanym korkiem

- Dot. wszystkich probówek

- Probówki i akcesoria powinny być wykonane z tworzywa sztucznego, o odpowiedniej odporności na czynniki mechaniczne, nadającego się do transportu.

- Asortyment musi być wykonany z materiału spełniającego normy dla produktów ekologicznych, bezpiecznego dla środowiska przy utylizacji (spaleniu).

- Tworzywo, z którego wykonano probówki oraz sposób umieszczenia etykiety na probówce powinny umożliwiać wizualną ocenę pobranego materiału (ilość, lipemię i hemolizę).

- System bezpieczny dla pobierających krew oraz dawców/pacjentów - musi spełniać wymagania dotyczące ochrony przed kontaktem z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek.

- Probówki i akcesoria wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi o pożądanej objętości.

- System zapewni pobieranie próbek krwi do badań podczas donacji z pojemników (Fresenius oraz Macopharma) stosowanych do pobierania krwi pełnej lub jej składników.

- Zamawiający wymaga, aby w każdej dostawie poszczególny asortyment posiadał jedną serię.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w języku polskim specyfikacji probówek wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia.

- Konstrukcja zamknięcia probówki powinna zabezpieczać przed bezpośrednim kontaktem z krwią, ułatwiać jej otwieranie i zapobiegać powstawaniu aerozolu przy jej otwieraniu.

- Probówki zaopatrzone w etykiety posiadające poniższe informacje:

- nazwa producenta i systemu,

- pojemność probówki,

- termin ważności,

- znacznik pobrania,

- symbol odczynnika preparującego krew,

- nr katalogowy, nr serii, znak CE oraz IVD,

- informację o sterylności.

- Wymagana jest możliwość otwarcia i ponownego zamknięcia probówki.

2. Dot. Probówek do biologii molekularnej (Pakietu I poz. 3 oraz Pakietu II poz. 1):

- Do oznaczeń wirusologicznych RNA HCV, DNA HBV, RNA HIV, wymaga się probówek próżniowych z EDTA i żelem separującym przeznaczonych do badań technikami biologii molekularnej.

- Probówki powinny gwarantować stabilność materiału genetycznego minimum 5 dni.

- Wymaga się określenia zaleceń przy pobieraniu krwi z pojemnika satelitarnego w trakcie donacji (probówki do badań NAT i metodami serologicznymi) np. dotyczących sposobu mieszania, czasu wykrzepiania w przypadku uzyskiwania surowicy.

- Wymaga się od producenta określenia w języku polskim, warunków wirowania probówek do badań wirusologicznych metodami NAT i metodami serologicznymi.

- Wymaga się określenia temperatury oraz czasu przechowywania próbek w probówkach do badań wirusologicznych wirusów HCV, HBV, HIV metodami biologii molekularnej w przypadku konieczności przechowywania:

1) w temperaturze pokojowej

2) w temperaturze lodówki

3) w temperaturze mroźni lub zamrażarki

- Dokładność pobrania z pojemnika satelitarnego do znacznika na probówce.

- Nieprzepuszczalność bariery żelowej dla krwinek w probówkach do badań metodami biologii molekularnej, po odwirowaniu.

- Probówki do badań NAT muszą umożliwiać przechowywanie próbek w temp. minus 20°C. w przypadku krótkoterminowego przechowywania. W przypadku konieczności archiwizowania próbek przez 10 lat wymaganą temperaturą jest temperatura ≤ - 25°C zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 z póź. zm. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi”.

3. Wymagania szczegółowe dot. Pakietu I:

- Cały asortyment wskazany w Pakiecie I musi być ze sobą kompatybilny. Gwarancję kompatybilności daje jeden producent.

- W tym Pakiecie wymaga się probówek w systemie aspiracyjno-próżniowym z wyjątkiem probówek do biologii molekularnej (poz. 3).

- Wymagania dla igieł:

- wszystkie igły systemowe zespolone fabrycznie z uchwytem, sterylne, pakowane pojedynczo z umieszczoną datą ważności na każdym opakowaniu.

- igły bezpieczne: uniemożliwiające samoistny wypływ krwi po odłączeniu probówki z pobraną krwią.

- jedno wkłucie powinno umożliwić pobranie krwi do kilku probówek.

Pakiet III – Nakłuwacze do pobierania krwi z opuszki palca

- Zabezpieczony wyzwalacz umiejscowiony centralnie, eliminujący ryzyko przypadkowej aktywacji.

- Ergonomiczny kształt zapewniający wygodny uchwyt i uruchomienie mechanizmu w postaci automatycznego wysunięcia się ostrza.

- Igła przed użyciem i po użyciu musi znajdować się bezpiecznie wewnątrz obudowy nakłuwacza, uniemożliwiając przypadkowym zakłuciom.

- Bezpieczna, standaryzowana głębokość nakłucia pozwalająca uzyskać średnią do dużej objętości krwi (igła 18G, głębokość nakłucia 1.8 mm)

- Przeznaczone dla prawo i leworęcznych użytkowników.

- Na opakowaniu zbiorczym musi się znajdować: nr serii, data ważności, znak jakości CE.

Pakiet IV – Nakłuwacze do drenów

- Wyrób medyczny jednorazowego użytku.

- Nakłuwacz bezpieczny- brak bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z krwią w drenie.

- Umieszczona centralnie igła wewnątrz nakłuwacza umożliwi łatwe i szybkie przebicie drenu, jednocześnie jej położenie zapobiega zakłuciu personelu medycznego.

- Kształt i budowa nakłuwacza zapewni maksymalną standaryzację - efektywny wypływ krwi z drenu do wnętrza probówki, uniemożliwiając wydostaniu się krwi/rozpryskiwanie na zewnątrz probówki.

- Nakłuwacz przeznaczony do probówek o średnicy 12mm.

- Produkt oznakowany symbolami: CE.

Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

w związku z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. 2025 poz. 514).

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Sukcesywne dostawy probówek i akcesoriów do pobierania krwi,

nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów”

prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L, 2025/2033, 23.10.2025), dalej: rozporządzenie 2025/2033;

2) Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2025 poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2025/2033.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 4

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

(nie dotyczy Pakietu I poz. 6)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Sukcesywne dostawy probówek i akcesoriów do pobierania krwi,

nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów”

prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, oświadczam(y),  
że oferowany przedmiot zamówienia:

- jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1620);

2)	posiada deklarację zgodności CE zgodnie wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U.2016 poz. 211) albo deklarację zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych albo dyrektywy 93/42/EWG;

3)	posiada oznakowanie CE,

oraz że na każde żądanie Zamawiającego, przedstawię(my) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie w/w dokumentów.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 5

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 108 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.)

(dalej jako: ustawa Pzp)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Sukcesywne dostawy probówek i akcesoriów do pobierania krwi,

nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów”

prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, oświadczam(y), że:

- nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę;

- należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę:

1) …………………………………………………………………..……………………………….

2) ………………………………………………………………..………………………………….

Przedstawiam(y) w załączeniu następujące dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…..…………………………

................................, dnia..............................

Załącznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy:

…....................................................

…....................................................

…....................................................

OŚWIADCZENIE

WYKONAWCY

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

,,Sukcesywne dostawy probówek i akcesoriów do pobierania krwi,

nakłuwaczy do pobierania krwi z opuszki palca oraz nakłuwaczy do drenów”

prowadzonego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, potwierdzam(y) aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

2) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

3) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

4) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

5) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

6) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

................................, dnia..............................

Załącznik nr 7

Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ………

Zawarta w dniu, o którym mowa w §14 ust. 2, pomiędzy:

REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W ŁODZI, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź

wpisanym do ewidencji Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022092, NIP: 7262292906, REGON: 000294830,

zwanym dalej w Umowie „Zamawiającym”

które reprezentuje …………………………………………

a

………………...………………………………………………………………………………………………………….

zarejestrowaną w …..............…., pod nr KRS …...............…., NIP: ….................…., Regon: ….............….

zwaną dalej w Umowie „Wykonawcą”

którą reprezentuje …………………………………………

W związku z przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 1320 ze zm.) i wyborem oferty Wykonawcy, Strony zawierają Umowę o treści:

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie ……………………….. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr … do Umowy (wg załącznika nr 2 i 9 do SWZ).

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia wielkości przedmiotu Umowy w przypadku rzeczywistego mniejszego zużycia asortymentu (możliwość rezygnacji z części zamawianego asortymentu) z zastrzeżeniem, że rezygnacja z asortymentu nie przekroczy 30% wartości Umowy. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń względem Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, podyktowanych zwiększeniem zapotrzebowania na poszczególne pozycje, wynikających ze zwiększenia dawców krwi i/lub zwiększenia ilości próbek pacjentów spływających z podmiotów leczniczych, prawo zmian ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami, w stosunku do ilości zawartych w załączniku nr … (wg załącznika nr 9 do SWZ), w ramach ogólnej wartości Umowy, bez zmiany kwoty ogólnego wynagrodzenia przewidzianego Umową i bez zmiany jej charakteru.

§ 2

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu większej ilości produktów wyspecyfikowanych w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie 30 % wartości zamówienia podstawowego, w sytuacjach opisanych przez Zamawiającego dokumentach zamówienia. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w części. Niewykonanie przez Zamawiającego Umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

2. W ramach obejmujących przedmiot Umowy Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:

1) Zamawiający może z prawa opcji do zwiększenia zamówienia skorzystać w całości lub skorzystać w części w ramach jednorazowej dostawy albo dostaw częściowych;

2) Zamawiający skorzysta z prawa opcji do zwiększenia zamówienia w następujących okolicznościach: w przypadku wykorzystania całości zamówienia podstawowego przed terminem zakończenia Umowy określonym w § 10 ust. 1, spowodowanego większą ilością dawców krwi i/lub w przypadku większej ilości próbek pacjentów spływających 
z podmiotów leczniczych, a co za tym idzie, koniecznością wykonywania większej ilości badań, lub wystąpienia innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego a odpowiadających aktualnym w czasie ich wystąpienia potrzebom Zamawiającego bądź mogących wpłynąć korzystnie na jego przyszłą działalność;

3) zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, w związku z tym nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego;

4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie tylko te ilości, które faktycznie zostaną zrealizowane w ramach prawa opcji przez Zamawiającego;

5) zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać;

6) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w stosunku do przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 9 do SWZ);

3. Prawo opcji do zwiększenia zamówienia realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, w szczególności:

1) cena jednostkowa netto produktów zamawianych w ramach prawa opcji będzie identyczna jak zamówienia podstawowego, określona w załączniku nr … do Umowy (wg załącznika nr 9 do SWZ);

2) produkty zamawiane w ramach prawa opcji muszą spełniać wszystkie wymagania określone dla zamówienia podstawowego;

3) warunki i terminy dostaw będą identyczne jak dla zamówienia podstawowego;

4) Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w zakresie zwiększenia ilości zamówienia w sytuacji, gdy wykorzystane zostaną ilości pierwotne, wskazane w opisie przedmiotu zamówienia;

5) jeśli przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa, w danej pozycji przedmiotu zamówienia wykorzystana zostanie ilość przewidziana w zamówieniu podstawowym, zamawiający będzie mógł zamawiać dalej, aż do wykorzystania ilości przewidzianych jako opcja lub do upływu terminu, na który została zawarta Umowa;

6) o zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę wskazując zakres, w jakim zamierza skorzystać z prawa opcji.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia do magazynu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi (ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź – wjazd od ul. Smugowej).

2. Dostawy będące przedmiotem niniejszej Umowy będą realizowane od dnia podpisania Umowy przez Strony, w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość poszczególnego asortymentu.

3. Strony dopuszczają możliwość składania zamówień w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, składanych przez pracownika Działu Administracyjno-Technicznego będą na adres e-mail:……………... Potwierdzeniem złożonego zamówienia jest adnotacja o dacie przesłania e-mail’a.

4. W przypadku dostarczania asortymentu, do którego stosowania konieczne jest uprzednie przeprowadzenie szkoleń w zakresie jego użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego takiego szkolenia na dany asortyment w ramach wartości niniejszej Umowy. Szkolenie z zakresu użytkowania dostarczanego asortymentu musi nastąpić nie później, niż w dniu pierwszej dostawy produktu.

5. Odbiór ilościowy, jakościowy i rodzajowy dostarczonego asortymentu odbywać się będzie w magazynie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi, ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź), w godzinach 900-1400 w dni robocze.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko, w terminie … dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Moment przejścia ryzyka na Zamawiającego Strony oznaczają z chwilą zakończenia rozładunku, chyba że przedmiot dostawy wymaga montażu – w takim wypadku z zastrzeżeniem zakończenia montażu.

2. Do dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która będzie zawierać nazwę, ilość, serię oraz datę ważności dla poszczególnych pozycji (chyba, że do dostawy będzie załączony inny dokument zawierający daty ważności poszczególnych pozycji).

3. W przypadku braku możliwości dostarczenia asortymentu objętego niniejszą Umową, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu u innego dostawcy i obciąży Wykonawcę, z którym zawarł niniejszą Umowę na dostawę danego produktu, różnicą ceny zakupu i ceny umownej.

4. Dostawy z zamówienia powinny być zrealizowane w całości, bez dzielenia ich na części, chyba że Zamawiający wyrazi na to uprzednią zgodę (przekazaną Wykonawcy pisemnie lub mailowo), albo zostało to wskazane w treści zamówienia złożonego przez Zamawiającego.

5. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

6. Transport przedmiotu zamówienia ma odbywać się środkiem transportu przystosowanym do jego przewozu zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta w/w asortymentu. Wykonawca do każdej dostawy przedmiotu zamówienia zobowiązany jest dołączyć rejestr temperatur lub oświadczenie, że temperatura podczas transportu była zgodna z wymaganiami producenta materiałów – dotyczy asortymentu, dla którego producent określił taki wymóg.

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu asortyment, o którym mowa w § 1 Umowy, z terminem ważności nie krótszym niż … miesięcy licząc od dnia dostarczenia towaru do magazynu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

§ 5

1. Za jakość, tożsamość oraz termin przydatności dostarczonego asortymentu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2. W przypadku ujawnienia braków ilościowych i jakościowych (widocznych) Zamawiający, w terminie 7 dni od daty dostawy, zawiadamia Wykonawcę na piśmie (stosowny protokół). Wady jakościowe (ukryte) będą zgłaszane Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu (w formie protokołu).

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru i żądanie wymiany na wolny od wad w przypadku:

1) dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego zgodnego z umową terminu przydatności do użycia, wizualnie widocznych zanieczyszczeń, uszkodzenia opakowań,

2) dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem,

3) dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach, w niewłaściwej temperaturze.

4. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie w terminie:

1) 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego - w przypadku reklamacji ilościowej,

2) 7 dni od dnia dostarczenia mu reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej,

oraz poinformować, czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona w części lub w całości. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania (w przypadku reklamacji ilościowej) lub od dostarczenia reklamowanych wyrobów (w przypadku reklamacji jakościowej), uważa się za uznanie reklamacji. Reklamacje składane będą na adres e-mail:…………….., tel. …………………………

5. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w terminie 7 dni od momentu uznania reklamacji, natomiast załatwienie zasadnych reklamacji ilościowych będzie następowało poprzez dostarczenie brakującej ilości asortymentu w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji ilościowej.

6. Dopuszcza się dostarczenie reklamowanej ilości asortymentu w następnej realizowanej dostawie lub uwzględnienie wartości reklamowanych produktów (w przypadku pojedynczych opakowań) w rozliczeniu kolejnej faktury jednak wyłącznie na pisemną prośbę i po uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot zamówienia cenę ofertową brutto zaproponowaną przez Wykonawcę w swojej ofercie, wymienioną w załączniku nr … do niniejszej Umowy (wg załącznika nr 9 do SWZ), który stanowi jej integralną część.

2. Ogólna wartość brutto Umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi: ………… PLN (słownie: …….………).

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji do zwiększenia zamówienia maksymalna wysokość wynagrodzenia należnego za realizację zamówienia nie może przekroczyć kwoty ………………. PLN brutto (słownie: ………………..).

4. Minimalna wartość brutto zamówienia to ………PLN (słownie: ………).

5. Zamawiający będzie uiszczał Wykonawcy wynagrodzenie w częściach, przy czym wynagrodzenie za daną część będzie odpowiadało procentowej wartości zrealizowanych dostaw w stosunku do kwoty określonej w ust. 2 i 3, za każdą ze zrealizowanych dostaw zgodnie z zamówieniem, na podstawie cen zawartych w ofercie, płatne na podstawie dostarczonej wraz z dostawą faktury. Łączna wysokość wszystkich części wynagrodzenia, nie może przekroczyć:

1) wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 2 (w zakresie zamówienia podstawowego) lub

2) wartości brutto Umowy, o której mowa w ust. 3 (w przypadku skorzystania z prawa opcji do zwiększenia zamówienia).

Wynagrodzenie częściowe nie stanowi zaliczek na poczet wykonania zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp.

§ 7

1. Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:

1) papierowej lub

2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.:Dz.U. 2020 poz. 1666 ze zm.) lub

3) pliku PDF przesyłanego na adres email: faktury@krwiodawstwo.pl.

2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot Umowy, w terminie do 30 dni:

1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub

2) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF;

3) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury w formie PDF przesyłanej na adres email: faktury@krwiodawstwo.pl.

Za moment zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz min. danych zawierających:

1) informacje dotyczące odbiorcy płatności;

2) wskazanie Umowy zamówienia publicznego.

4. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: NIP 7262292906.

5. Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1598), wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), w miejsce zapisów ust. 1-2, stosuje się poniższe postanowienia.

6. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane zamawiającego w strukturze logicznej XSD (schema FA-2):

- Podmiot 2 jako Zamawiający:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25

91-433 Łódź

NIP: 7262292906

- Podmiot 3 jako Odbiorca:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

ul. Franciszkańska 17/25

91-433 Łódź

NIP: 7262292906

7. Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie wizualizacji faktury ustrukturyzowanej drogą mailową, skanem, faxem lub innym komunikatorem za wyjątkiem niedostępności lub awarii KSeF, zgodnie z art. 106 ne ust. 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz w przypadku wskazanym w ust. 9.

8. W sytuacji wymienionej w ust. 7 wizualizację faktury ustrukturyzowanej wraz z kodem QR oraz numerem identyfikacyjnym KSeF należy przesłać na adres mailowy: faktury@krwiodawstwo.pl niezwłocznie, jednakże nie później niż 3 dni po ustaniu niedostępności lub usunięciu awarii KSeF.

9. Wymagane umową wszelkie załączniki do faktury ustrukturyzowanej należy przesłać w dacie wpływu faktury do KSeF i nadania numeru identyfikacyjnego KSeF na adres mailowy faktury@krwiodawstwo.pl wraz z wizualizacją faktury ustrukturyzowanej posiadającej kod QR.

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w §6, płatne będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od dnia następnego po dacie wystawienia faktury ustrukturyzowanej w systemie KSeF na rachunek bankowy Zamawiającego, który znajduje się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie podatników VAT (tzw. białej liście podatników VAT).

11. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

12. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie.

13. W przypadku konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności – split payment, gdyby obowiązek zastosowania tego sposobu płatności wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca wyraża zgodę na tę formę płatności.

§ 8

1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 4 ust. 1 lub § 5 ust. 5, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% od wartości brutto niewykonanego zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

2. W sytuacji określonej w § 10 ust. 2 pkt 1, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% wartości brutto zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. Karę umowną Wykonawca wpłaci na rachunek bankowy Zamawiającego, po uprzednim pisemnym wezwaniu w postaci noty obciążeniowej zawierającej tytuł obciążenia, wysokość kary oraz termin zapłaty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Wysokość kar umownych, naliczonych przez Zamawiającego, nie może przekroczyć 50% wartości brutto zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (a w szczególności przelewu wierzytelności, przekazu), bez jego zgody, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2026 r. poz. 156).

§ 10

1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1) Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, w tym w szczególności:

a) świadczone przez Wykonawcę dostawy istotnie odbiegają od wymagań określonych przez Zamawiającego, a uchybienia nie zostały usunięte pomimo wezwania lub mają charakter powtarzający się (co najmniej 3 razy),

b) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym niniejszą Umową,

2) utracił konieczne uprawnienia do realizacji dostaw na rzecz Zamawiającego,

3) zostanie ogłoszona likwidacja/upadłość firmy Wykonawcy, bądź Wykonawca zawiesi działalność,

3. Rozwiązanie Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do usunięcia uchybień, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Zmawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu lub w przypadkach określonych w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 11

1. Zmiany niniejszej Umowy będą dopuszczalne w sytuacji:

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim wynika to z uchwalonej ich treści oraz daty wejścia w życie;

2) zmiany cen jednostkowych w przypadku, gdy obowiązek zmiany cen wynika z przepisów prawa, w zakresie w jakim wynika to z uchwalonej ich treści oraz daty wejścia w życie;

3) przekształcenia firmy;

4) nie wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 6 ust. 2 Umowy przed upływem terminu, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy – poprzez wydłużenie terminu obowiązywania Umowy maksymalnie o 6 miesięcy, ale nie dłużej niż do czasu wyczerpania kwoty maksymalnego zobowiązania Zamawiającego;

5) zmiany opakowania asortymentu objętego Umową, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku zmiany wielkości opakowań należy przeliczyć pozostałą ilość opakowań, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w Umowie;

6) zakłóceń w dostawie przedmiotu zamówienia, wynikających m.in. z: wstrzymania, zakończenia lub wycofania asortymentu z produkcji, a także jego czasowej niedostępności u producenta lub w sieci dystrybucji – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników asortymentu objętego Umową, przy czym cena odpowiednika nie może być wyższa, niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia, a jego parametry nie mogą być gorsze od zaoferowanego asortymentu – Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku zawiadomić Zamawiającego na piśmie o wprowadzeniu odpowiedników. Zmiana może być dokonana jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego;

7) okresowych obniżek cen produktów objętych Umową, w przypadku ustalenia cen promocyjnych przez producenta;

8) zaistnienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 2 Umowy;

9) zaistnienia sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej Umowy, może zostać zwaloryzowane na wniosek Strony, po spełnieniu niżej określonych przesłanek:

1) zostanie złożony pisemny wniosek o waloryzację wynagrodzenia zawierający co najmniej:

a) zakres proponowanej zmiany, przy czym kwota waloryzacji winna zostać oszacowana zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszych postanowieniach,

b) opis okoliczności faktycznych uzasadniających dokonanie zmiany,

c) informacje potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

2) w przypadku złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia, druga Strona jest zobowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego w postaci wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody na dokonanie waloryzacji.

3) wynagrodzenie może ulec waloryzacji po raz pierwszy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy począwszy od dnia zawarcia Umowy, a jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

4) waloryzacja (wzrost/spadek) wynagrodzenia będzie obliczana w oparciu o wartość bezwzględną wskaźnika procentowego obliczonego jako różnica pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc złożenia wniosku o waloryzację, a wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującym na dzień zawarcia Umowy oraz według zasad, o których mowa w punkcie 8). Kolejna waloryzacja (wzrost/spadek) wynagrodzenia będzie obliczana w oparciu o wartość bezwzględną wskaźnika procentowego obliczonego jako różnica pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS za miesiąc zaakceptowanego uprzednio wniosku o waloryzację, a wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS za miesiąc złożenia kolejnego wniosku o waloryzację.

5) w przypadku dokonania waloryzacji, nowe stawki będą obowiązywać od terminu określonego w aneksie do Umowy.

6) waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła być dokonywana nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Warunkiem dokonania waloryzacji jest złożenie wniosku przez Wykonawcę, przy czym Wykonawca nie może składać więcej niż jednego wniosku dotyczącego każdego, półrocznego okresu waloryzacji.

7) maksymalny wzrost/spadek wartości Umowy, dokonany w oparciu o niniejszą klauzulę waloryzacyjną nie może przekroczyć 15% wartości Umowy brutto.

8) zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dokonuje się, w sytuacji gdy obliczony wg punktu 4) współczynnik wynosi mniej niż 2%. Jeśli wartość bezwzględna współczynnika, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wynosi co najmniej 2%, wynagrodzenie zmienia się w następujący sposób:

a) jeśli współczynnik jest dodatni (tj. potwierdza wzrost cen materiałów lub kosztów) wynagrodzenie ulega podwyższeniu o procent odpowiadający połowie wartości procentowej współczynnika,

b) jeśli współczynnik jest ujemny (tj. potwierdza spadek cen materiałów lub kosztów) wynagrodzenie ulega obniżeniu o procent odpowiadający połowie wartości procentowej współczynnika.

3. Zmiany Umowy, określone w ust. 1 pkt 1-4, ust. 2 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, natomiast zmiany wskazane w ust. 1 pkt 5-9 nie będą powodowały konieczności podpisania aneksu do Umowy.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych, zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy.

§ 12

1. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.).

2. Przetwarzanie danych obejmuje w szczególności dane osób uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy oraz osób działających w imieniu jej Stron. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr …. do Umowy (wg załącznika nr 8 do SWZ). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania kopii klauzuli informacyjnej każdej z tych osób, w tym ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

§ 13

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest Pan/Pani ………………… tel. ………………., email: …………………

2. Osobą reprezentującą Wykonawcę w kontaktach w zakresie realizacji Umowy jest Pan/Pani ………………… tel. ………………., email: …………………

3. Stronom przysługuje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2.

4. Zmiany osób, o których mowa w ust. 1-2, dokonuje się poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, wraz z podaniem imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu oraz adresu służbowej poczty elektronicznej osoby zmieniającej jedną z osób, o których mowa w ust. 1-2.

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1-2, nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§ 14

1. W przypadku powstania sporu na tle niniejszej Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać go polubownie, w przypadku, gdy nie dojdą do porozumienia, właściwymi do rozpoznawania sporów będą sądy wg siedziby Zamawiającego.

2. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron i podpisano w dniu ……… / Niniejszą Umowę zawarto w formie elektronicznej. Umowę uznaje się za zawartą z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:

Załącznik nr 8

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi; kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu 
e-mail: sekretariat@krwiodawstwo.pl

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@krwiodawstwo.pl

- Centrum przetwarza dane osób uczestniczących w realizacji niniejszej umowy. Celem zbierania danych jest realizacja umowy nr …………………………………...

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy.

- Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje uprawnione z mocy prawa lub upoważnione przez zainteresowanego.

- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji umowy oraz okres przewidziany przepisami prawa dla przedmiotu realizacji umowy.

w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę wymaga się wypełnienia dla każdego Wykonawcy osobno;

wypełnić, jeżeli dotyczy;

w przypadku wskazania okresu ważności w niepełnych miesiącach Zamawiający dokona przeliczenia poprzez zaokrąglenie w dół do pełnych miesięcy;

w przypadku wskazania terminu dostawy w niepełnych dniach roboczych Zamawiający dokona przeliczenia poprzez zaokrąglenie w górę do pełnych dniach roboczych;

niewłaściwe skreślić;

należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;

podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku wskazania stron Zamawiający uzna, że oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne;

wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - jeżeli dotyczy.

wpisać wartość części zamówienia objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

wpisać wartość stawki podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie;

niewłaściwe skreślić, zgodnie z definicją:

Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, zatrudnia mniej niż 250 osób, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

Duże przedsiębiorstwo: nie jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem ani średnim przedsiębiorstwem.

należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat