Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego  zestawów do aferezy automatycznej wykonywanej za pomocą separatora komórkowego”.

Zestawy jednoigłowe do pobierania UKKP zawieszonego w PAS/osoczu wraz z dodatkową jednostką osocza, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego separatorami Amicus, w ilości 36 000 sztuk wraz z płynem antykoagulacyjnym ACD w ilości 36 000 sztuk.

1. Szczegółowe parametry zestawów: (bezwzględnie wymagane)

- Każdy zestaw zamknięty w opakowaniu indywidualnym.

- Opakowanie zbiorcze odporne na uszkodzenia.

- Jedno opakowanie zbiorcze musi zawierać zestawy tylko jednej serii.

- Zestaw wyposażony w igłę poddaną obróbce zwiększającej poślizg. Igła rozłączna, możliwa do łatwej wymiany bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

- Wyposażony w pojemnik próbkowy oraz adapter do pobrania pierwszej porcji krwi przed donacją.

- Jeden zestaw umożliwiający pobranie UKKP zawieszonego w osoczu lub PAS wraz z dodatkową jednostką osocza.

- Zestaw wyposażony w porty do jałowego przyłączenia płynów – antykoagulantu, PAS’u i fizjologicznego roztworu soli.

- Wypełniany fizjologicznym roztworem soli.

- Wyposażony w płytkowe pojemniki kolekcyjne wykonane z tworzywa umożliwiającego przechowywania uzyskiwanych w wyniku separacji preparatów płytkowych przez okres co najmniej 5 dni. Pojemniki zawierają 2 porty zabezpieczone błoną od wewnątrz oraz ochronę z zewnątrz, gwarantujące jałowość oraz zapewniające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. Centralnie na dolnej krawędzi pojemników znajduje się podłużne nacięcie materiału umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych.

- Zestaw wyposażony w pojemnik do pobierania osocza wykonany z tworzywa umożliwiającego szokowe zamrażanie osocza w temperaturze -60°C i przechowywanie w temperaturze poniżej -25°C.

- Etykiety pojemników kolekcyjnych na UKKP, osocze i KKCz trwale umocowane na pojemnikach, posiadające numery serii i zestawu w postaci literowo-cyfrowej i kodów kreskowych odpowiadających standardom ISBT 128 (EAN 128). Rozmiary etykiet pozwalają na przyklejenie etykiet zgodnych z wymaganiami ISBT.

- Etykieta zestawu musi posiadać:

  - nazwę producenta

  - znak CE

  - numer/nazwę zestawu

  - numer serii w postaci literowo-cyfrowej

  - piktogram daty ważności i datę ważności w postaci cyfrowej

  - kod kreskowy zawierający informację o numerze serii i dacie ważności w postaci kodu kreskowego zgodnego ze standardem EAN 128.

- Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

2. Szczegółowe parametry płynu antykoagulacyjnego ACD:

- Każdy pojemnik zamknięty w indywidualnym zabezpieczającym opakowaniu, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania.

- Pojedyncze pojemniki zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze.

- Opakowanie zbiorcze zawiera zestawy tylko jednej serii.

- Na opakowaniu muszą znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania.

- Pojemnik musi posiadać minimum jeden port do podłączenia zestawu do aferezy.

- Połączenie płynu misi być kompatybilne z zamawianymi zestawami, tak aby nie powodować rozszczelnienia układu podczas separacji.

- Pojemnik musi umożliwiać zawieszenie na stojaku,

- Materiał  z którego wykonane są pojemniki musi być przejrzysty, umożliwiający wizualną ocenę płynów znajdujących się w pojemnikach,

- Pojemnik musi być jednorazowego użytku, apirogenny, nietoksyczny, do podania dożylnego podczas wykonywania zabiegów aferezy.

- Objętość płynu 500 ml.

- Oznakowanie pojemnika musi zawierać informacje: nazwę producenta, pojemność, nazwę i skład płynu, numer referencyjny i numer LOT, datę ważności pojemnika, oznakowanie CE. Oznakowanie musi być w kolorze czerwonym, pozwalające na identyfikację pojemnika na każdym etapie użytkowania (bezpieczeństwo podłączenie płynu),

- Termin ważności płynu: minimum 8 miesięcy od daty dostawy.

II.  Dostawa.

- Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie w ciągu 36 miesięcy po podpisaniu umowy, zgodnie z zamówieniami.

- Zamówienia cząstkowe składane będą w przeliczeniu na pełne opakowania.

- Przedmioty zamówienia należy dostarczyć transportem do siedziby Zamawiającego i wstawić w do magazynu głównego.

- Towar powinien być dostarczony i rozładowany przez dostawcę do pomieszczeń magazynowych tylko w godzinach przyjmowania towaru: 7:30 – 13:30.

- Wykonawca ma obowiązek załączyć do każdorazowej dostawy fakturę (oryginał) zawierającą dane zgodne z dostawą i umową oraz wskazanie numeru postępowania ZP/PN/09/2026 i datę zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktur oddzielnie niż dostawy, pod warunkiem, że faktury zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tego samego dnia co planowana dostawa - w godzinach pracy magazynu.

- Faktury mogą być doręczane drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: faktury@rckik-warszawa.com.pl.

- Zamówienia na Zestawy Zamawiający składał będzie e-mailem lub faksem, z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem, uwzględniając w zamówieniu ilości i termin ich dostarczenia,

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany przedmiotu dostawy w terminie 5 dni od powiadomienia o tym fakcie przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek w przypadku powzięcia informacji od Zamawiającego o wadzie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni przekazać Zamawiającemu dokumentację dotyczącą reklamacji.

- Każda partia dostarczonych zestawów musi posiadać znak CE i certyfikat jakości  zawierający oznaczenie serii lub partii wyrobu, datę produkcji.

- W przypadku zwłoki lub dostarczeniu nie pełnej ilości zamawianego towaru do daty planowanej dostawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego – złożenia zamówienia u innego dostawcy, jednocześnie obciążając różnicą wynikającą z ceny zamówienia Wykonawcę. Zamawiający upoważniony jest do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji kolejnych dostaw.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określona w ofercie, jednocześnie wskazuje, że ostateczna ilość zamówionego towaru nie może być mniejsza niż 70% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w powyżej wskazanym zakresie. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.

- Wykonawca oświadcza, że materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku mający wpływ na jakość składników krwi dostarczone/transportowane będą do magazynu głównego RCKiK w Warszawie w nadzorowanych  warunkach, w temperaturze zalecanej przez producenta.

- Zamawiający informuje, że  nie posiada pomieszczeń do przechowywania palet transportowych, wobec powyższego nie przewiduje płatności za pozostawienie nie odebranych palet. Wykonawca powinien po dostarczeniu i rozładowaniu towaru zabrać palety w dniu dostawy.

III. Informacja dodatkowa:

1. Wykonawca dołączy do oferty specyfikację techniczną zestawów i pojemników, która zawierać będzie:

- dane wytwórcy,

- oficjalną nazwę produktu, numer kodowy,

- krótką charakterystykę produktu, w tym: przeznaczenie produktu, dane techniczne ( w tym  rysunek –schemat budowy pojemnika), rodzaj materiału z którego wykonano produkt, sposób sterylizacji, skład płynów konserwujących,

- krótką instrukcję użytkowania,

- opis opakowania i sposób oznakowania,

- warunki przechowywania i transportu,

- okres przydatności do użycia.