Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych obejmujących opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opracowaniem dokumentów kosztowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług projektowych obejmujących opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opracowaniem dokumentów kosztowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „ Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Kobyłkowskiej 1A w Wołominie w ramach zadania pn. „Modernizacja budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Kobyłkowskiej w Wołominie”.

- Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń obejmujących:

- pomieszczenia biurowe,

- pomieszczenie kotłowni,

- archiwum,

- sanitariaty,

- pomieszczenia socjalne.

- Zakres prac

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- Inwentaryzacji budowlanej, w tym:

- pomiarów,

- rysunków stanu istniejącego,

- dokumentacji fotograficznej.

- Ekspertyzy przeciwpożarowej, obejmującej:

- ocenę zgodności z przepisami,

- wskazanie nieprawidłowości,

- zalecenia dostosowawcze.

- Koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej, zawierającej:

- układ funkcjonalny,

- rozwiązania przestrzenne,

- wstępne rozwiązania instalacyjne.

- Dokumentacji projektowej i kosztowej, zgodnie z pkt 3 OPZ.

- Uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych zgodnie z pkt 4 OPZ.

- Zakres dokumentacji projektowej i kosztowej

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji obejmującej:

- Dokumentację projektową

- projekt budowlany,

- projekt techniczny,

- projekty wykonawcze (jeżeli wymagane) uwzględniające poszczególne branże,

- Dokumentację kosztową

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- Specyfikacje techniczne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla wszystkich branż.

- Dokumentacja musi być:

- kompletna, spójna i skoordynowana międzybranżowo,

- wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- - opracowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane oraz ich realizację,

- zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- Zgodna z wymaganiami  funkcjonalnymi  Zamawiającego.

- Wymagania formalno-prawne

Dla obu zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych,

- uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli wymagane),

- uzyskania ostatecznej decyzji lub skutecznego zgłoszenia (brak sprzeciwu),

- przygotowania kompletnych wniosków wraz z załącznikami,

- reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji na podstawie pełnomocnictwa.

- Nadzór autorski

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Zakres obejmuje:

- kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją,

- wyjaśnianie wątpliwości projektowych,

- uzgadnianie rozwiązań zamiennych,

- udział w naradach i wizytach na budowie,

- opiniowanie zmian projektowych.

- Nadzór pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego przez cały okres realizacji robót.

- Odpowiedzialność projektanta

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- kompletność dokumentacji,

- zgodność z przepisami i normami,

- poprawność rozwiązań technicznych,

- koordynację międzybranżową,

- błędy projektowe i ich skutki.

Wszelkie błędy i braki Wykonawca usuwa na własny koszt i bez zbędnej zwłoki.

- Wymagania końcowe

Dokumentacja zostanie przekazana:

- w formie papierowej

- Projekt budowlano-wykonawczy					  - 4 szt.

- Przedmiar robót (dla każdej z branż)				          	  - 2 szt.

- Kosztorys inwestorski (dla każdej z branż)				  - 2 szt.

- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót 		  - 2 szt.

- w formie elektronicznej (PDF oraz pliki edytowalne, DWG, ATH).

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- współpracy z Zamawiającym,

- udziału w spotkaniach,

- wprowadzania uzgodnionych zmian.

- Dokumentacja musi umożliwiać:

- uzyskanie decyzji administracyjnych,

- realizację robót bez konieczności uzupełnień,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.