Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej obejmującą opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opracowaniem dokumentów kosztowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi projektowej obejmującej opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, opracowaniem dokumentów kosztowych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „ Rozbudowa i przebudowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Radzyminie o szyb windowy oraz zagospodarowania terenu w ramach zadania w budżecie pn. „Adaptacja budynku administracyjnego na potrzeby PPP w Radzyminie”.

- Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji dla inwestycji obejmującej:

- budowę zewnętrznego szybu windowego,

- zagospodarowanie terenu,

- budowę parkingów,

- budowę dróg dojazdowych.

- Zakres prac

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania:

- Koncepcji architektonicznej, obejmującej:

- lokalizację szybu windowego,

- przebudowę istniejącego wejścia do budynku,

- powiązanie z budynkiem,

- układ komunikacyjny,

- zagospodarowanie terenu.

- Dokumentacji projektowej i kosztowej, zgodnie z pkt 3 OPZ.

- Projektu zagospodarowania terenu, obejmującego:

- parkingi,

- drogi,

- chodniki,

- odwodnienie,

- oświetlenie.

- Uzyskania uzgodnień, w tym:

- uzgodnienia z zarządcą drogi w zakresie lokalizacji zjazdu,

- warunków technicznych,

- innych wymaganych uzgodnień.

- Zakres dokumentacji projektowej i kosztowej

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji obejmującej:

- Dokumentację projektową

- projekt budowlany,

- projekt techniczny,

- projekty wykonawcze (jeżeli wymagane) uwzględniające poszczególne branże,

- Dokumentację kosztową

- przedmiary robót,

- kosztorysy inwestorskie,

- Specyfikacje techniczne

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla wszystkich branż.

- Dokumentacja musi być:

- kompletna, spójna i skoordynowana międzybranżowo,

- wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- - opracowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane oraz ich realizację,

- zapewniać dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

- Zgodna z wymaganiami  funkcjonalnymi  Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że posiada inwentaryzację budynku.

- Wymagania formalno-prawne

Dla obu zadań Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji administracyjnych,

- uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych (jeżeli wymagane),

- uzyskania ostatecznej decyzji lub skutecznego zgłoszenia (brak sprzeciwu),

- przygotowania kompletnych wniosków wraz z załącznikami,

- reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji na podstawie pełnomocnictwa.

- Nadzór autorski

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

Zakres obejmuje:

- kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją,

- wyjaśnianie wątpliwości projektowych,

- uzgadnianie rozwiązań zamiennych,

- udział w naradach i wizytach na budowie,

- opiniowanie zmian projektowych.

- Nadzór pełniony będzie na wezwanie Zamawiającego przez cały okres realizacji robót.

- Odpowiedzialność projektanta

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- kompletność dokumentacji,

- zgodność z przepisami i normami,

- poprawność rozwiązań technicznych,

- koordynację międzybranżową,

- błędy projektowe i ich skutki.

Wszelkie błędy i braki Wykonawca usuwa na własny koszt i bez zbędnej zwłoki.

- Wymagania końcowe

Dokumentacja zostanie przekazana:

- w formie papierowej

- Projekt budowlano-wykonawczy					  - 4 szt.

- Przedmiar robót (dla każdej z branż)				          	  - 2 szt.

- Kosztorys inwestorski (dla każdej z branż)				  - 2 szt.

- Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót 		  - 2 szt.

- w formie elektronicznej (PDF oraz pliki edytowalne, DWG, ATH).

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- współpracy z Zamawiającym,

- udziału w spotkaniach,

- wprowadzania uzgodnionych zmian.

- Dokumentacja musi umożliwiać:

- uzyskanie decyzji administracyjnych,

- realizację robót bez konieczności uzupełnień,

- przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane.