Załącznik nr 1.1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia  CZĘŚĆ 1

| Część I |  |  | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyposażenie | Specyfikacja |  |  |
| 1 | Rowerek stacjonarny – 1 szt. | - magnetyczny - pionowy - max. obciążenie min. 150 kg - kolor do uzgodnienia - do użytku profesjonalnego - redukcja oporu min. 6 stopni - pomiar pulsu - funkcje komputera min.: programy treningowe, czas, prędkość, przebyty dystans, spalane kalorie - kółka transportowe - regulacja kierownicy i siedziska - sensory dotykowe - uchwyty na stopy - łatwy do dezynfekcji i czyszczenia - zgodność z PN-EN ISO 20957 i certyfikat CE". Dla rehabilitacji – atest medyczny klasy I jeśli stosowane terapeutycznie - gwarancja min. 36 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |
| 2 | Orbitrek – 1 szt. | - magnetyczny - max. obciążenie min. 150 kg - kolor do uzgodnienia - do użytku profesjonalnego - regulacja oporu - do użytku profesjonalnego - koło zamachowe min. 12 kg - min. 16 stopni obciążenia - kółka transportowe - funkcje komputera min.: programy treningowe, czas, prędkość, przebyty dystans, spalane kalorie - łatwy do dezynfekcji i czyszczenia - zgodność z PN-EN ISO 20957 i certyfikat CE". Dla rehabilitacji – atest medyczny klasy I jeśli stosowane terapeutycznie - gwarancja min. 36 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |
| 3 | Wioślarz – 1 szt. | - magnetyczny - max. obciążenie 150 kg - kolor do uzgodnienia - do użytku profesjonalnego - regulacja oporu min. 8 stopni - koło zamachowe min. 7 kg - funkcje komputera min.: programy treningowe, czas, liczba pociągnięć, tempo, dystans, spalane kalorie, pomiar pulsu - ergonomiczne siedzisko na łożyskach kulkowych - antypoślizgowe platformy na stopy z regulowanymi paskami - możliwość składania dla łatwego przechowywania - kółka transportowe - solidna, stabilna konstrukcja - łatwy do dezynfekcji i czyszczenia - zgodność z PN-EN ISO 20957 i certyfikat CE". Dla rehabilitacji – atest medyczny klasy I jeśli stosowane terapeutycznie - gwarancja min. 36 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |
| 4 | Bieżnia – 1 szt. | - magnetyczna - max. obciążenie 150 kg - kolor do uzgodnienia - do użytku profesjonalnego - wielostopniowa regulacja oporu - możliwość regulacji kąta nachylenia pasa bieżnego - antypoślizgowa powierzchnia pasa - funkcje komputera min.: czas, prędkość, dystans, spalane kalorie - pomiar pulsu za pomocą sensorów dotykowych - przycisk awaryjnego zatrzymania (bez linki bezpieczeństwa) - kółka transportowe - solidna, stabilna konstrukcja - łatwa do dezynfekcji i czyszczenia - zgodność z PN-EN ISO 20957 i certyfikat CE". Dla rehabilitacji – atest medyczny klasy I jeśli stosowane terapeutycznie - gwarancja min. 36 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |
|  |  | - RAZEM BRUTTO |  |  |

Dostawa wyposażenia do Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-422 Lublin

Załącznik nr 1.2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia  CZĘŚĆ 2

| Część II |  |  | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena brutto za 1 sztukę | Wartość brutto (cena jednostkowa x liczba sztuk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyposażenie | Specyfikacja |  |  |  |
| 1 | Piłka gimnastyczna 45 cm – 4 szt. | - gimnastyczna piłka do ćwiczeń przeznaczona do masażu i rehabilitacji, a także gimnastyki korekcyjnej, wyrób medyczny (kolor do uzgodnienia) - zrobiona z tworzywa PVC - średnica piłki po napompowaniu: 45 cm - system anti-burst - w zestawie: pompka z systemem pull & push - łatwa do dezynfekcji i czyszczenia - zgodność z MDR i atestem PZH dla bezpieczeństwa dzieci lub równoważnym - gwarancja min. 24 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |  |
| 2 | Piłka gimnastyczna 65 cm – 4 szt. | - gimnastyczna piłka do ćwiczeń przeznaczona do masażu i rehabilitacji, a także gimnastyki korekcyjnej, wyrób medyczny (kolor do uzgodnienia) - zrobiona z tworzywa PVC - średnica piłki po napompowaniu: 65 cm - system anti-burst - w zestawie: pompka z systemem pull & push - łatwa do dezynfekcji i czyszczenia - zgodność z MDR i atestem PZH dla bezpieczeństwa dzieci lub równoważnym - gwarancja min. 24 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |  |
| 3 | Piłki gumowe – 10 szt. | - średnica 18-25 cm (kolor do uzgodnienia) - wyrób medyczny - gumowa (materiał o wysokiej trwałości, elastyczny), powierzchnia antypoślizgowa, brak ostrych elementów, konstrukcja stabilna - do użytku profesjonalnego - opcja różnych twardości (miękka dla młodszych dzieci, średnia/twardsza dla nastolatków) - łatwa do dezynfekcji i czyszczenia - zapewniona trwałość — materiał odporny na pęknięcia i deformację - atest PN-EN 71 i PZH na brak toksycznych substancji lub równoważny - gwarancja min. 12 miesięcy | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |  |
| 4 | Materac gimnastyczny – 10 szt. | - wykonany z pianki poliuretanowej - wym.: dł. 200 cm, szer. 120 cm., wys. 10 cm (wszystkie wymiary +/- 2%) - pokrycie z wytrzymałego materiału odpornego na zmywanie i środki dezynfekcyjne (kolor do uzgodnienia) - wzmocnione narożniki - zgodność z PN-EN 12503 i atestem PZH lub równoważnym - gwarancja min. 24 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |  |
| 5 | Stół do tenisa stołowego – 3 szt. | - wymiary stołu ustalone przez Międzynarodową Federację Tenisa Stołowego (ITTF), stół przeznaczony jest do użytku domowego i klubów, w zestawie dwie paletki oraz komplet piłeczek - możliwość dezynfekcji - kolor do uzgodnienia - stabilna, prosta konstrukcja, praktyczny mechanizm składania, możliwość złożenia połowy stołu umożliwiająca grę w pojedynkę - kółka z hamulcami - siatka - waga: 70 kg (+- 10%) - łatwy do dezynfekcji i czyszczenia - certyfikat ITTF i PN-EN 14468 lub równoważny - gwarancja min. 24 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |  |
| 6 | Zestaw paletek i piłeczek do tenisa stołowego – 12 szt. | - min. 2 paletki i zestaw min. 3 piłeczki - paletki: ergonomiczny uchwyt, dostosowany do użytkowania przez dzieci i młodzież, wykonane z materiałów trwałych i bezpiecznych, brak ostrych krawędzi i elementów stwarzających ryzyko urazu, odporne na działanie środków dezynfekujących - piłeczki: standardowy rozmiar do tenisa stołowego, wykonane z tworzywa sztucznego, bez ostrych krawędzi, odporne na działanie środków dezynfekujących | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |  |
| - RAZEM BRUTTO |  |  |  |  |  |

Dostawa wyposażenia do Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-422 Lublin

Załącznik nr 1.3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia  CZĘŚĆ 3

| Część III |  |  | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyposażenie | Specyfikacja |  |  |
| 1 | Zestaw drabinek gimnastycznych z drążkiem do podciągania – 1 szt. | - drewniana konstrukcja o wzmocnionej stabilności - łączna szerokość zestawu 6-7 m - do użytku profesjonalnego (terapia ruchowa, rehabilitacja, ćwiczenia ogólnorozwojowe) - trwałe mocowanie do ściany (opcjonalnie również do podłogi) - max. obciążenie 150 kg - drążek do podciągania zintegrowany z konstrukcją (niedemontowalny bez użycia narzędzi) - szczeble o powierzchni antypoślizgowej, zaokrąglone krawędzie - wszystkie śruby i połączenia zabezpieczone osłonami - powierzchnia łatwa do dezynfekcji (lakier proszkowy lub wodny z atestem) - brak linek, uchwytów, lin ani elementów wiszących - zgodność z PN-EN 913 i certyfikatem TÜV lub równoważnym - gwarancja min. 36 mies. | - Producent/Typ/Model - …………………………… |  |

Dostawa wyposażenia do Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-422 Lublin