## druki
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO/5/2026/DZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet | Lp. | NAZWA | OPIS | ILOŚĆ | jednostka miary | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | OFEROWANY PRODUKT | PRODUCENT
[8 empty] | % |  | (nazwa/typ/nr kat.)* | (nazwa, kraj pochodzenia)
1 Testy chemiczne | 1 | Pakiet kontrolny typu BOWIE DICK 1 op.= 20 szt. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, pakiet kontrolny typu Bowie&Dick do parametrów w zakresie 134-137ºC/3,5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy nie mniejszy niż 12 cm x 12 cm wykazujący obecność powietrza, gazów niekondensujących, zbyt dużą wilgotność, przegrzanie pary, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Pakiet zgodny z normą EN ISO11140-4.-wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych | 35 | op. |  | 0 |  | 0
| 2 | Test wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną 1 op.=480 szt. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik paskowy z liniowym ułożeniem substancji wskaźnikowej do kontroli sterylizacji parowej, do stosowania we wszystkich rodzajach autoklawów. Odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 – wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą | 240 | op. |  | 0 |  | 0
| 3 | Test wieloparametrowy Typ 4 do kontroli procesu sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru 1 op.=200 szt. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji parami nadtlenku wodoru VH2O2, również do sterylizacji plazmowej, do stosowania we wszystkich sterylizatorach na nadtlenek wodoru, odpowiadający typ 4 wg ISO 11140-1 wymagane dołączenie dokumentu potwierdzającego zgodność z w/w normą. Miejsce z substancją wskaźnikową pokryte laminatem | 15 | op. |  | 0 |  | 0
| 4 | Test emulacyjny do pary wodnej( 134°C/7 min, 121°C/20 min ) 1 op.=250 szt. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach 134°C/7 min, 121°C/20 min. Klasa 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźny nadruk wzornika przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. | 70 | op. |  | 0 |  | 0
| 5 | Wskaźnik monitorujący parametry cyklu dezynfekcji termicznej w myjkach- dezynfektorach 1 op.=100 szt. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Spełniający wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1 | 16 | op. |  | 0 |  | 0
| 6 | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w technologii Typ 6 zestaw : 1 przyrząd PCD + 400 testów | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii typ, 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia | 6 | op. |  | 0 |  | 0
| 7 | Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego 1 op.=100 szt. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych ani krwi test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza, substancja testowa - zgodna z ISO/TS15883 umieszczona warstwowo z dwóch stron arkusza w czterech różnych punktach. Arkusz testowy do zastosowania z posiadanym przez Zamawiającego uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Posiadający oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej, oraz poświadczenie producenta o braku zawartości niebezpiecznych substancji. Odczyt wyniku testu natychmiastowy, łatwy i jednoznaczny w interpretacji. W opakowaniu 100 szt. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, oznaczenie CE na każdym opakowaniu. | 35 | op. |  | 0 |  | 0
| 8 | Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej | Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej kompatybilny z testami do kontroli skuteczności mycia mechanicznego, zapewniający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków - kompatybilny z testem w poz. 7 | 4 | szt. |  | 0 |  | 0
2 Koperty i etykiety do kontroli sterylizacji | 1 | Koperty na dokumentację procesu ster. para wodną i niskotemperaturową 1 op.=100 szt. | Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji | 16 | op. |  | 0 |  | 0
| 2 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej 1 rolka=500 etykiet | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej do stosowanie z metkownicą typu Blitz/Printex. Nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, sześć miejsc informacyjnych: Data procesu, Nr sterylizatora, Data ważności, Nr cyklu, Nr operatora i Kod procesu. Pasek wskaźnika znajduje się w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę. 1 rolka - 500 sztuk etykiet. Spełniające wymagania normy 11140-1 | 600 | rolka |  | 0 |  | 0
| 3 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji plazmowej 1 rolka=500 etykiet | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji plazmowej do stosowanie z metkownicą typu Blitz/Printex. Nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, sześć miejsc informacyjnych: Data procesu, Nr sterylizatora, Data ważności, Nr cyklu, Nr operatora i Kod procesu. Pasek wskaźnika znajduje się w miejscu, które nie jest zadrukowywane przez metkownicę. 1 rolka - 500 sztuk etykiet. Spełniające wymagania normy 11140-1 | 25 | rolka |  | 0 |  | 0
3 Testy biologiczne | 1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej 1 op.=50 szt. | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 1 godzinach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Posiada wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki, który zmienia zabarwienie podczas procesu sterylizacji Nierwąca się naklejka, umożliwiająca umieszczenie w dokumentacji. Spełniający wymagania normy EN ISO 11138-1 oraz EN ISO11138-3. Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Bionova firmy Terragene | 16 | op. |  | 0 |  | 0
| 2 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji plazmowej | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji plazmowej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 30minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Posiada wskaźnik procesu na etykiecie każdej fiolki przebarwiający się po procesie sterylizacji. Nierwąca się naklejka, umożliwiająca umieszczenie w dokumentacji. Spełnia wymagania normy EN ISO 11138-1 Kompatybilny z posiadanym przez szpital autoczytnikiem Bionova firmy Terragene | 16 | op. |  | 0 |  | 0
4 Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | 1 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej 1 op.=250 szt. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej, posiadający system dokumentacji. Spełnia wymagania normy EN ISO 11607 | 4 | op. |  | 0 |  | 0
| 2 | Test zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych do rękawów TYVEK 1 op.=250 szt. | Test zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych do rękawów TYVEK- folia, posiadający system dokumentacji. Spełnia wymagania normy EN ISO 11607 | 4 | op. |  | 0 |  | 0
5 Naboje do sterylizatora plazmowego | 1 | Naboje ST240 do sterylizatora plazmowego | Naboje ST240 do sterylizatora plazmowego posiadanego przez szpital STERICOOL GETINGE. Możliwość przeprowadzenia minimum 20 procesów na jednym naboju | 36 | szt. |  | 0 |  | 0
|  | RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
.............................................................................. Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty