## WYKAZ PRÓBEK
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ZO/5/2026/DZ
PAKIET | POZYCJA | NAZWA | JEDNOSTKA MIARY | ILOŚĆ WYMAGANA | ILOŚĆ DOSTARCZONA | OFEROWANY PRODUKT | NR SERII I DATA WAŻNOŚCI | PRODUCENT | WYCENA PRÓBEK
[6 empty] | (nazwa/typ/nr kat.)* |  | (nazwa, kraj pochodzenia) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto
1 Testy chemiczne | 1 | Pakiet kontrolny typu BOWIE DICK 1 op.= 20 szt. | szt. | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2 | Test wieloparametrowy do kontroli procesu sterylizacji parą wodną 1 op.=480 szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 3 | Test wieloparametrowy Typ 4 do kontroli procesu sterylizacji plazmowej nadtlenkiem wodoru 1 op.=200 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 4 | Test emulacyjny do pary wodnej( 134°C/7 min, 121°C/20 min ) 1 op.=250 szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 5 | Wskaźnik monitorujący parametry cyklu dezynfekcji termicznej w myjkach- dezynfektorach 1 op.=100 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 6 | Test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wskaźnik w technologii Typ 6 zestaw : 1 przyrząd PCD + 400 testów | 1 przyrząd + 20 testów | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 7 | Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego 1 op.=100 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 8 | Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej, kompatybilny z testami do kontroli skuteczności mycia mechanicznego, zapewniający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków - kompatybilny z testem w poz. 7 | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 Koperty i etykiety do kontroli sterylizacji | 1 | Koperty na dokumentację procesu ster. para wodną i niskotemperaturową 1 op.=100 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej 1 rolka=500 etykiet | rolka | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 3 | Etykiety podwójnie przylepne z nietoksycznym wskaźnikiem procesu sterylizacji plazmowej 1 rolka=500 etykiet | rolka | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 Testy biologiczne | 1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej 1 op.=50 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2 | Ampułkowy, wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji plazmowej | szt. | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek | 1 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej 1 op.=250 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
| 2 | Test zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych do rękawów TYVEK 1 op.=250 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 Naboje do sterylizatora plazmowego | 1 | Naboje ST240 do sterylizatora plazmowego | szt. | 1 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | RAZEM | [7 empty] | 0 |  | 0
Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów, również dotyczących wyceny próbek. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej. Oświadczam, że: próbki dostarczone do testowania wyszczególnione w niniejszym załączniku do oferty, przekazane zostały nieodpłatnie w ramach prowadzonego postępowania dla zamówień o wartości poniżej 170 tys. zł. i nie podlegają zwrotowi. .............................................................................. Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty