Załącznik nr 7A do SWZ

Hak automatyczny - Blok Operacyjny Oddziałów Zlokalizowanych przy Alei Solidarności 8 – 1 SZT.

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | RAMA |  |  |  |  |
|  | Wspornik pionowy o dł. 45cm x 2,5cm. Wspornik pozwala na opcjonalne podłączenie ramienia giętkiego typu FlexArm Plus o zasięgu ramienia ≥48,5 cm, składającego się z min. 16 modułów blokowanych jednym pokrętłem – 2 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rama profilowana, stalowa, dwa ruchome ramiona o przekroju okrągłym średnica ok. 1,3cm, rozmiar 30,5 x 38,1cm, ruchomość ramion we wszystkich kierunkach i płaszczyznach niezależnie od siebie. Możliwość blokowania każdego z ramion w wybranej pozycji przy pomocy jednego pokrętła. Rama z centralnym przyciskiem pozwalającym na regulację ustawienia obydwu ramy nad polem operacyjnym, ze zintegrowanym wspornikiem poziomym o średnicy ok. 2,5cm – 1 szt | Tak, podać |  |  |  |
|  | Złączka stalowa, łacząca wspornik pionowy ze wspornikiem poziomym, o średnicy 2,5cm x 2,5cm. – 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Złączka stalowa, łacząca wspornik pionowy z ramą poziomą wym. 2,5cm x 1,3cm – 4 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rama poprzeczna łamana w 2 miejscach. Wymiary bocznych segmentów 20,3 cm, długość środkowego segmentu 53,3 cm – 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Rama profilowana boczna. Wymiary pierwszego segmentu 20,3 cm, wym. drugiego segmentu 40,6 cm – 2 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyty do haków wpinane w systemie "na click", obrotowe, nie spadające z ramy po wypięciu haka. Możliwość wielopłaszczyznowego ustawienia haków. Odporne na działanie cytostatyków – 6 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Mostek z przegubem o średnicy 1,3cm, z dwoma złączkami 1,3 x 1,3cm do połaczenia otwartych ramion ramy operacyjnej – 1 szt | Tak, podać |  |  |  |
|  | Urządzenie typu BALFOUR, wym. 7,6 x 6,7cm, ruchomy w płaszczyźnie poziomej, jednoczęsciowy, nierozbieralny. – 4 szt. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Giętarka do haków plastycznych (wyginanych), do zakładania na wspornik pionowy. 1 | Tak, podać |  |  |  |
| HAKI |  |  |  |  |  |
|  | Hak plastyczny (wyginany) ( 7.6cm x 16.5cm), jednoczęściowy, nierozbieralny, z atraumatycznym zabezpieczeniem krawędzi – 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | Tak, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy

HAK AUTOMATYCZNY - BLOK OPERACYJNY ODDZIAŁÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 8 – 1 SZT.

|  | PARAMETR / WARUNEK | ODPOWIEDŹ WYKONAWCY | WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ | Parametr oceniany | Parametr równoważny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| HAKI |  |  |  |  |  |
|  | Hak plastyczny (wyginany) ( 7.6cm x 16.5cm), jednoczęściowy, nierozbieralny, z atraumatycznym zabezpieczeniem krawędzi – 1 szt. | Tak, podać |  |  |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcję obsługi i użytkowania urządzenia należy dostarczyć w języku polskim w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF, wraz z oryginalną instrukcją producenta w języku obcym, za pomocą wiadomości e-mail na adres aparatura@usk1.pl, w terminie przekazania urządzenia do eksploatacji. | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarancja liczona od dnia oddania systemu do eksploatacji | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny (przy dostawie) | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi sprzętu, pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dokument dopuszczający sprzęt do obrotu w kraju - deklaracja zgodności CE w języku polskim (dołączyć do oferty) | Tak, podać |  |  |  |

- Producent : ...............................................................

- Typ aparatu :……………………………………………..

- Rok produkcji: ……………………………………………..

- Numer katalogowy: .....................................................................

- Okres gwarancji wynosi (min. 24 miesiące) :................ miesiące (słownie: .................................... m-ce) na urządzenia

- Oświadczamy, że:

- oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

- oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

- zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

- zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

- przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

- ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

- inne (jeśli dotyczy): ................................................................................................

……………………………………………

Data i podpis Wykonawcy