# Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 1

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren jednorazowy kompatybilny z posiadanym insuflatorem PneumoClear. Dren z podgrzewaniem i nawilżaniem gazu, kolor czerwony/pomarańczowy. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren jednorazowy kompatybilny z posiadanym insuflatorem PneumoClear. Dren z podgrzewaniem gazu, kolor zielony. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren jednorazowy kompatybilny z posiadanym insuflatorem PneumoClear, kolor niebieski. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku przeznaczony do urządzeń służących do wizualizacji układu krążenia wraz z naczyniami limfatycznymi i krwionośnymi, których nie można poddać sterylizacji w zabiegach operacyjnych z użyciem zieleni indocyjaninowej o wymiarach 19cm x 265 cm. Opak. Max 20 szt. | 120 szt. tj…….op. po…szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy mankiet uciskowy o wymiarach 111 x 9 cm (+-2 cm). Mankiety umożliwiające przeprowadzenie operacji w niedokrwieniu, kompatybilne z zasilaczami Tourniquet posiadanymi przez Zamawiającego. Opak. Max. 10 szt. | 20 szt. tj…….op. po…szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy mankiet uciskowy o wymiarach 85 x 9 cm (+-2 cm). Mankiety umożliwiające przeprowadzenie operacji w niedokrwieniu, kompatybilne z zasilaczami Tourniquet posiadanymi przez Zamawiającego. Opak. Max. 10 szt. | 20 szt. tj…….op. po…szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 2

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Znacznik tkankowy gruczołu sutkowego/ kotwiczka jest przeznaczony do wprowadzania/umieszczania do miękkiej tkanki gruczołu sutkowego, w tym węzłów. Charakterystyczny, skręcony kształt pierścienia i profil znacznika tkankowego gruczołu sutkowego poprawiają jego widoczność. Budowa pierścienia nitinolowego ogranicza wprowadzanie materiałów do sutka, ponieważ wyrób nie jest osadzony w kolagenie, polimerze ani żelu. Aplikator obejmuje sztywną igłę 17 G, dł. 10 cm, ze skośną końcówką, która umożliwia wizualizację znaczników na obrazie USG podczas ich wszczepiania. Wprowadzenie następuje samoczynnie lub przez wyrób współosiowy. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drut do lokalizacji zmian chorobowych w obrębie piersi. Możliwość stabilnego zablokowania. Blokada migracji drutu. Zapobieganie przemieszczaniu się wyrobu; możliwość zmiany położenia po umieszczeniu. Rozmiary: 20 G x 57 mm do 20 G x 137 mm. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do biopsji rdzeniowej jednorazowego użytku (pistolet biposyjny). Zawartość zestawu: 1.Jednorazowy instrument do biopsji rdzeniowej, półautomatyczny aparat z intuicyjnymi wskaźnikami wizualnymi stanu oraz ulepszoną ultrasonograficzną widocznością, co umożliwia precyzyjne i bezpieczne przeprowadzanie biopsji. 2.Kompatybilna igła koncentryczna. 3. Adapter 10 mm. 4.Trzpień trokara. Rozmiar: od 14G do 20G, długości od 10 do 25 cm. Opakowanie zbiorcze 5 szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilizator do cewnika tętniczego. Urządzenie do ultrastabilizacji tętniczej przeznaczone jest do stabilizacji linii tętniczej bez skrzydełek. Kąt wprowadzania zaczepu zaprojektowano w sposób zapobiegający zagięciu cewnika, które mogłoby doprowadzić do niedrożności. Produkt jałowy, nie zawiera DEHP ani lateksu. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 3

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przyrząd do przetoczeń cytostatyków, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Infusomat fms i Infusomat Space: standardowy (przezroczysty) przyrząd typu Neutrapur, bez zawartości PCV, specjalny do infuzji Taxolu, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką eurokap, górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli (kompatybilna), filtry infuzyjne 15 µm oraz 0,2 µm, długość 250 cm (+/- 5 cm) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetoczeń kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Infusomat fms i Infusomat Space: standardowy (przezroczysty), długość 250/145 cm, posiada krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy, Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa z ostrym kolcem, górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli (kompatybilna),oznaczona nazwa producenta. Dren wyposażony w filtr z membrana 15μm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzje po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetoczeń kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Infusomat fms i Infusomat Space, zapewniający ochronę przed światłem: krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa z ostrym kolcem, oznaczona nazwa producenta. Dren wyposażony w filtr z membrana 15μm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzje po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Długość drenu 250/145 cm., do podaży leków światłoczułych. | 23000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 4

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dren typu TRANSFUZJA, infuzyjny do podaży krwi do posiadanej przez Zamawiającego pompy objętościowej Infusomat Space. Komora kroplowa ze zintegrowanym filtrem krwi (pory 200 µm), całkowita długość drenu 250cm, długość między wyjściem a kaniulą 145 cm, bez DEPH. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren infuzyjny do podaży cytostatyków i przepłukiwania linii z 3 portami bezigłowymi, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą infuzyjną Infusomat Space i Fms. Dren pozbawiony PCV, dren i komora wykonane z materiału przezroczystego, wyposażone w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie drenu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami Bbraun. Trzy porty bezigłowe umożliwiające podanie co najmniej 2 dawek leku w systemie zamkniętym, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a pierwszym portem. Zastawki bezzwrotne w celu zabezpieczenia przed mieszaniem się leków, podaż leków oraz przepłukiwanie linii możliwe bez konieczności rozłączania elementów aparatu. Dźwiękowe potwierdzenie bezpiecznego połączenia z kaniulą, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren infuzyjny do podaży cytostatyków i przepłukiwania linii z 3 portami bezigłowymi, zapewniający ochronę przed światłem (bursztynowy), kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą infuzyjną Infusomat Space i fms. Dren pozbawiony PCV, dren i komora wykonane z materiału przezroczystego, wyposażone w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie drenu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami Bbraun. Trzy porty bezigłowe umożliwiające podanie co najmniej 2 dawek leku w systemie zamkniętym, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a pierwszym portem. Zastawki bezzwrotne w celu zabezpieczenia przed mieszaniem się leków, podaż leków oraz przepłukiwanie linii możliwe bez konieczności rozłączania elementów aparatu. Dźwiękowe potwierdzenie bezpiecznego połączenia z kaniulą, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren infuzyjny do podaży cytostatyków i przepłukiwania linii z 5 portami bezigłowymi, zapewniający ochronę przed światłem (bursztynowy), kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą infuzyjną Infusomat Space i Fms. Dren pozbawiony PCV, dren i komora wykonane z materiału przezroczystego, wyposażone w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie drenu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami Bbraun. Pięć portów bezigłowych umożliwiające podanie co najmniej 4 dawek leku w systemie zamkniętym, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a pierwszym portem. Zastawki bezzwrotne w celu zabezpieczenia przed mieszaniem się leków, podaż leków oraz przepłukiwanie linii możliwe bez konieczności rozłączania elementów aparatu. Dźwiękowe potwierdzenie bezpiecznego połączenia z kaniulą, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren infuzyjny do podaży cytostatyków i przepłukiwania linii z 5 portami bezigłowymi, kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą infuzyjną Infusomat Space i Fms. Dren pozbawiony PCV, dren i komora wykonane z materiału przezroczystego, wyposażone w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie drenu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami BBraun. Pięć portów bezigłowych umożliwiające podanie co najmniej 4 dawek leku w systemie zamkniętym, dodatkowy zacisk na drenie pomiędzy komorą a pierwszym portem. Zastawki bezzwrotne w celu zabezpieczenia przed mieszaniem się leków, podaż leków oraz przepłukiwanie linii możliwe bez konieczności rozłączania elementów aparatu. Dźwiękowe potwierdzenie bezpiecznego połączenia z kaniulą, filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przygotowania cytostatyków kompatybilny z drenem infuzyjnym z 3 portami bezigłowymi – Cyto-set mix. Bez zawartości PCV, nie zawiera komory kroplowej, zaopatrzony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku do pojemnika z płynem. Zawierający filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do przygotowania cytostatyków, zapewniający ochronę przed światłem (bursztynowy), kompatybilny z drenem infuzyjnym z 3 portami bezigłowymi – Cyto-set mix. Bez zawartości PCV, nie zawiera komory kroplowej, zaopatrzony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku do pojemnika z płynem. Zawierający filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia. | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku dla krótko i długotrwałych infuzji, prędkość nominalna podaży: 10ml/h, objętość nominalna 270ml, owalny kształt o miękkiej warstwie zewnętrznej, port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją, port do napełnienia zintegrowany z zastawką bezzwrotną zabezpieczającą przed wypływem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1-2µm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu zakończony luer-lock z koreczkiem. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku dla krótko i długotrwałych infuzji, prędkość nominalna podaży: 5ml/h, objętość nominalna 270ml, owalny kształt o miękkiej warstwie zewnętrznej, port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją, port do napełnienia zintegrowany z zastawką bezzwrotną zabezpieczającą przed wypływem umożliwiającym zatrzymanie infuzji oraz filtrem cząsteczkowym 1-2µm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu zakończony luer-lock z koreczkiem. | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 5

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do przetoczeń do portu z igłą typu Huber. Sterylne, jednorazowego użytku dostosowane do podawania wlewów pod wysokim ciśnieniem 325 PSI oraz do używania w rezonansie magnetycznym. Zestaw zawiera: igłę z wielopłaszczyznowym (łyżeczkowatym) szlifem, igłę w rozmiarze 22G/12mm, 20G i 19G, dostępną w 3 długościach: 14-16mm, 18-20mm, 25mm. Dren długości minimum 10 cm, skrzydełka do mocowania igły na skórze, zacisk do przerw w infuzji. Opakowanie zawierające informację w języku polski, data ważności umieszczona na każdym opakowaniu jednostkowym. Warunki używania w rezonansie magnetycznym opisane w instrukcji użytkowania w języku polskim. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego). | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 mm (+/-10mm), przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalne ryzyko zakłucia. Mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie zakłucia. Niski profil i podkładka gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej. Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka. Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 PSI. Igły w rozmiarze 19G, 20G, dostępne w długościach: 14-16mm; 18-20mm, 25mm. Data ważności na każdym opakowaniu jednostkowym. (Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego). | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do portu naczyniowego z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym (zagięta) w rozmiarze 22G, dł. 25mm, kaniula niesilikonowana, przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu o dł. 200mm +/-10mm z oznaczeniem grubości igły i max. ciśnienia, skrzydełka przezroczyste z karbowaniem ułatwiającym użycie, wielkość skrzydełek 21 x 30mm, możliwość stosowania do iniekcji pod wysokim ciśnieniem max. 325psi. | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw bez odpowietrznika z filtrem 200 μm. Zestaw do podawania krwi i składników krwi przechowywanych w torebkach do podawania grawitacyjnego. Filtr krwi o powierzchni 11 cm2 pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu cząsteczkami stałymi poprzez zatrzymywanie cząsteczek >200 μm, a co za tym idzie, zapobiega przetoczeniu skrzepów krwi i zanieczyszczeń komórkowych powstałych w trakcie przechowywania. Nakrętka ochronna zatrzymuje wycieki krwi podczas napełniania zestawu a tym samym zmniejsza ryzyko ekspozycji krwi, co może prowadzić do skażenia mikrobiologicznego. Wyłożona hydrofobową, antybakteryjną membraną, zaślepka ochronna zatrzymuje płyn, ale umożliwia przepływ powietrza. Zapobiega wypływaniu roztworu lub zanieczyszczeń do sąsiedniego środowiska i dlatego jest systemem zamkniętym wg definicji NIOSH 2004. Zestaw zawiera wkręcane, szczelne złącze pomagające uniknąć przypadkowego rozłączenia podczas transfuzji, obrotowy kołnierz złącza zapobiega skręcaniu linii transfuzyjnej podczas podłączania. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 6

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igły do punkcji mostka: rękojeść z blokadą umożliwiającą unieruchomienie mandrynu igły podczas zabiegu, regulowana blokada umożliwiająca określenie głębokości wkłucia z możliwością całkowitego zdjęcia blokady, zakończenie typu Luer, rozmiar 15G, długość 7,62 – 10 cm. igły sterylne, pakowane pojedynczo.Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. opakowanie opatrzone znakiem „nie resterylizować”. | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła z kotwiczką do lokalizacji niepalpacyjnych zmian sutka: sprężysty haczyk typu V, igła widoczna w USG, wewnętrzny echomarker. Kaniula wyskalowana z podziałką centymetrową, stoper przesuwany pozwalający na zaznaczenie przewidzianej głębokości wkłucia, zakończenie typu Luer, przezroczysty uchwyt. rozmiar 18G, długość 100mm (+/-10mm), igły sterylne, pakowane pojedynczo, opatrzone znakiem „nie resterylizować. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu, igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia rozmiar: 14G, długość igły 10-14cm. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu. igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia rozmiar: 14G, długość igły 14-16cm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia, rozmiar: 16G, długość igły 10-14cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu, igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia rozmiar: 16G, długość igły 14-16cm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu, igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia, rozmiar: 18G, długość igły 10-14cm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu, igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia rozmiar: 18G, długość igły 14-16cm. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły do biopsji tkanek miękkich: półautomatyczna, z możliwością ustawienia długości pobieranego wycinka na 1cm i 2 cm (czytelna skala naciągu igły), oznakowana co 1 cm, z elementem blokującym przed przypadkowym zwolnieniem spustu. igła wyposażona w ściągalną kaniulę zewnętrzną z zatyczką zamykającą, dodatkowy mandryn oraz ogranicznik głębokości wkłucia rozmiar: 14G, długość igły 20-25cm. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła automatyczna do biopsji tkanek miękkich: z możliwością użycia jako półautomat, dwa niezależne przyciski spustowe z przodu oraz z tyłu aparatu, długość pobieranego wycinka 2 cm, oznakowana co 1 cm; rozmiar 16G, długość igły 25 cm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 7

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, ostre ścięcie typu Quince, rozmiar 22G, długość 90 mm, (+/-10 mm). Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować“. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, ostre ścięcie typu Quince, rozmiar 22G, długość 150 mm (+/-10 mm). Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować“. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, ostre ścięcie typu Quince, rozmiar 25G, długość 90 mm, (+/-10 mm). Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować“. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do nakłuć lędźwiowych, ostre ścięcie typu Quince, rozmiar 27G, długość 90 mm (+/-10 mm). Opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. Opakowanie opatrzone znakiem: „nie resterylizować“. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren do odsysania z pola operacyjnego, z wklejonymi złączam lejek - lejek, średnica wew. 7 mm, długość min. 1,8 m, CH 30. Przezroczyste PCW z prążkowanymi ściankami. Pakowany w jałowe opakowanie wewnętrzne, nie zawierające lateksu. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 8 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 8

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igły do trepanobiopsji: -z wbudowanym, wewnętrznym mechanizmem przytrzymującym pobrany materiał, -z uchwytem typu motylkowego, -ostrzem tulipanowym, -w uchwycie port Luer do podłączenia strzykawki, -igła z wysuwanym mandrynem z zakończeniem typu trokar, -uchwyt mandrynu łączony z uchwytem igły na zatrzask, -w komplecie z igłą kaniulą do odłamywania pobranego materiału bez konieczności jej obracania, -z jednostronnym wycięciem na końcu kaniuli o długości 32mm, ze znacznikiem wskazującym jego położenie, -dodatkowy mandryn do wypychania pobranego materiału z przesuwanym gumowym pierścieniem, -w korpusie igły stopień wewnętrzny do przytrzymywania wyłamanego wycinka, -dodatkowa nakładka na uchwyt kaniuli dla ochrony otworu w uchwycie, -na nakładce i uchwycie mandrynu elementy przeciwpoślizgowe, -osobny łącznik Luer-Luer-Lock dołączany do portu w uchwycie igły, -plastikowy łącznik w kształcie klepsydry pozycjonujący mandryn do wypychania pobranego materiału, -igła w zdejmowanej osłonie plastikowej, -z ruchomym ogranicznikiem głębokości jej wprowadzenia. -średnica - 11 G. -igły sterylne, pakowane pojedynczo na plastikowej wyprasce chroniącej elementy igły podczas transportu. -opakowanie zawierające informację o metodzie sterylizacji lub wskaźnik chemiczny informujący, iż sprzęt jest sterylny. -opakowanie opatrzone znakiem „nie resterylizować. -opis na opakowaniu w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość 10 cm | 1 650 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość 15 cm | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 9

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do założenia portu naczyniowego (niskoprofilowego) – port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym lub BioFlo z technologią Endexo, port w całości tytanowy. Komora I osłona portu wykonana z tytanu, wysokość max 11,5mm waga portu max 10g. Jednokomorowy port z silikonową membraną o średnicy max 10,2mm, komora o objętości 0,7ml, boczne ułożenie kaniuli wyjściowej względem komory portu. Owalny kształt przekroju komory ułatwiający oczyszczanie portu. Otwory do przeszycia portu wypełnione silikonem. Port kompatybilny ze środowiskiem TK I MRI do 3 Tesla oraz umożliwiający podawania środków kontrastowych w środowisku TK. Niepodłączony trwale do portu cewnik w wymiarach: średnica wewnętrzna 1,0-1,3mm, średnica zewnętrzna, 2,0-2,5mm rozmiar 6 FR długość min. 550mm. Komponenty Zestawu: Korpus portu (1) Pierścień blokujący Cewnik pojedynczego lumenu Igła wprowadzająca 18G,Prowadnik typu J o wymiarach 0.038x 50cm, Wprowadzacz z osłoną łamaną (z zastawką lub bez zastawki) Tunneler, Plastikowa tępa igła (1) Igła Huber 22G prosta,(1) Igła Huber 22G o kącie 90° (1) Hak żylny. | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   10 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 10

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do przetoki tętniczo – żylnej. Skład zestawu: Chusta z włókniny SMS w kształcie litery U o wym.200x150 cm z pakiem klejącym wokół wycięcia o szerokości 5 cm. Chusta posiada wcięcie na środku na dł. 200cm, o wym. 63cm głębokie oraz 7,5-8cm szerokie. Dodatkowa warstwa wysokochłonna o wym. 102x60cm oraz 2 podwójne uchwyty do mocowania drenów. Chusta o wym.148x240 cm z paskiem klejącym o szerokości 5 cm po całej długości chusty. Warstwa wzmocniona na środku o wym.42x61cm. Chusta o wym. 75x90 cm z paskiem klejącym o wym.2,5 cm po całej długości chusty. Dodatkowa warstwa chłonna o wym.30x90 cm.( osobno pakowane)-2 szt. Plaster operacyjny 9 x 49 cm-2 szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Rozm.L-1 szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności. Rozm.XL-1 szt. Osłona 15 x 244 cm-1 szt. Miska 500 ml, niebieska z miarką-1 szt. Miska 500 ml, przezroczysta z miarką-1 szt. Miska 2500 ml, niebieska na prowadnik-1 szt. Powłoka ochronna w kształcie czepka 90x90 cm-1 szt. Powłoka ochronna w kształcie czepka 140x140 cm-1 szt. Ręcznik papierowy 30x40 cm-1 szt. Imadło chirurgiczne, metalowe, proste 14 cm-1 szt. Skalpel rozm.11-1 szt. Kompres 10 x10 cm, 8 warstw-50 szt. Igła 0,70 x 30 mm, 22G-1 szt. Igła 1,20 x 40 mm, 18G-1 szt. Strzykawka 3 częściowa typu luer lock 20 ml-2 szt. Strzykawka 3 częściowa typu luer lock 10 ml-3 szt. Strzykawka 2 częściowa typu luer slip 2 ml-1 szt. Pojemnik na igły, czerwony w kształcie kwadratu o wym. 5x5 cm. 9 oznaczonych miejsc na igły z taśmą klejacą na spodzie-1 szt. Serweta dwuwarstwowa, wzmocniona na stolik i do zawinięcia zestawu 152x190 cm. Etykieta samoprzylepna z nazwą zestawu, nr katalogowym i datą ważności do dołączenia do dokumentacji medycznej - 2 szt. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie zewnętrznej. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   11 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 11

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elementy bezpiecznego systemu zamkniętego do przygotowywania i podawania leków cytotoksycznych, wszystkie elementy opisane niżej muszą stanowić kompatybilny system zamknięty zgodnie z najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 1 ml - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (tworzą całość), umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Opakowanie zbiorcze max 70 szt. | 100 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 5 ml - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (tworzą całość), umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych .Opakowanie zbiorcze max 50 szt. | 200 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 10 ml - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (tworzą całość), umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Opakowanie zbiorcze max 70 szt. | 1400 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 35 ml - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (tworzą całość), umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych .Opakowanie zbiorcze max 50 szt. | 4000 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 60 ml - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (tworzą całość) (umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Opakowanie zbiorcze max 40 szt. | 5000 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 60 ml (specjalna) - konstrukcja całkowicie szczelna, zamknięta, uniemożliwiająca demontaż tłoka, połączona trwale z konektorem (tworzą całość), umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Strzykawka zawiera sterylne powietrze wewnątrz, jest zaopatrzona w uszczelkę typu O-ring 3 warstwową, uniemożliwiającą uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w której znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga dla sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki. Strzykawka zapewnia dzięki temu wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Strzykawka w pełni bezpieczna uniemożliwiająca nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem do fiolki. Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA, systemem ułatwiającym pobieranie cieczy oleistych. Opakowanie zbiorcze max 30 szt. | 1500 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter kolcowy pozwalający łączyć się z dowolnym standardowym workiem lub butelką oraz dowolnym zestawem drenów, umożliwiającym bezpieczne wstrzykiwania płynów do worka, kompatybilny ze strzykawką z pkt. 1,2,3. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. Opakowanie zbiorcze max 120 szt. | 12000 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do fiolki. Adapter pasujący do dostępnych na rynku standardowych fiolek 13mm, 17mm ,20mm, 28mm, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Zamawiający nie dopuszcza adapterów z dodatkowymi konwerterami rozmiarów. Centralne nakłucie fiolki - wymuszane przez konstrukcję adaptera. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką/ konektorem p-kto 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od : DEHP , lateksu i BPA. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania adaptera do fiolki. Adapter w współpracy z strzykawką z konektorem zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. W przypadku adapterów z zbiornikiem/ balonem materiał z którego ł wykonany jest zbiornik/ balon ma być transparentny. Adapter do fiolki musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Opakowanie zbiorcze max 50 szt. | 12000 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora lub konektora połączonego z strzykawką w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opakowanie zbiorcze max 30 szt. | 6000 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika (np.NaCl) z worka/butelki lub leku, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień . Kompatybilny ze strzykawką z p-nktu od 1 do 6. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. Element ten jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB. Opakowanie zbiorcze max 50 szt. | 1100 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter Luer Lock męski - pozwala zmienić każdy standardowy port żeński w element systemu zamkniętego, w który można bezpiecznie wstrzykiwać lek strzykawką. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania strzykawki. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego („Standardy jakościowe w farmacji onkologicznej”) wpisanymi do Farmakopei Polskiej XI z roku 2017, apteka szpitalna jest zobowiązana do przygotowywania leków cytostatycznych z pierwszej grupy w systemie w zamkniętym, gwarantującym czystość mikrobiologiczną leku. Opakowanie zbiorcze max 240 szt. | 1440 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 45 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips. Na linii drenu znajduje się filtr 0,2 mikrona, umożliwiający podaż przynajmniej paclitaxelu oraz ciał monoklonalnych. Element ten musi być częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, wydanego przez FDA. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opakowanie zbiorcze max 60 szt. | 240 szt. tj…..op. po…..szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   12 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 12

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowe igły do biopsji mammo-tomicznej pod kontrolą mammografu (RTG) 8G dł. 9,12 cm i 10G dł. 9, 12 cm, są kompatybilne z posiadanym przez szpital urządzeniem Mammotome Revolve, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwia transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. Opak. 5 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dwukanałowe igły do biopsji mammo-tomicznej pod kontrolą USG o rozm. 8 G i 10 G, są kompatybilne z posiadanym przez szpital urządzeniem Mammotome Revolve, zintegrowany z igłą system zarządzania tkankami umożliwiającymi transport każdej pobranej próbki do osobnego pojemnika. Opak. 5 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Znaczniki tkankowe 8 G i 10 G kompatybilne z dwukanałowymi igłami:, zapewniające długoterminową widoczność w badaniu USG (widoczny min. 6 miesięcy) mammografii oraz MRI (trwale). Opak. 10 szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wymienny pojemnik próżniowy 800 cc. Opak. 10 szt. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnice lokalizacyjne do igieł 8 G i 10 G. Opak. 25 szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Znaczniki tkankowe, wykonane z tytanu (nie zawierające niklu), rozmiar sondy: 8 lub 10 G, kształt: cewka, otwarta cewka lub motyl. Materiał nośnika: hydrożel. Kompatybilne z posiadanym przez szpital urządzeniem Mammotome Revolve, Opak. 10 szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   13 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 13

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pasta uszczelniająco-gojąca, bezalkoholowa, pojemność 60 - 100 g. Pasta pochłania wilgoć i pielęgnuje skórę wokół stomii wyrównuje nierówności, fałdy i wgłębienia zapewnia lepszą szczelność i zabezpiecza przed podciekaniem, jest łagodna dla skóry i nie zawiera alkoholu. Wygładzanie równości skóry, aby płytka stomijna lub przylepiec przylegały bezpiecznie do skóry. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek ileostomijny, jednoczęściowy, możliwość docięcia 10-76mm, pojemność 650 ml, otwarty, cielisty z okienkiem, 2-warstwowy przylepiec. Dla dorosłych. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek kolostomijny, jednoczęściowy, możliwość docięcia 10-76 mm, pojemność 500 ml, zamknięty, cielisty. Rodzaj płytki: płaska, bez okienka. Dla dorosłych. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek urostomijny, pooperacyjny, jednoczęściowy, możliwość docięcia 10-70mm, pojemność 630 ml, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu. Do wyboru: Neutralny szary lub przezroczysty z okienkiem. Dla dorosłych. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek urostomijny, pooperacyjny, jednoczęściowy, możliwość docięcia 10-100mm, pojemność 725 ml, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu. Neutralny szary z okienkiem. Dla dorosłych. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek stomijny, jednoczęściowy, przezroczysty, 2-warstwowy przylepiec w otwartym worku jest trwale połączony z workiem stomijnym, rozmiar otworu 10-76 mm, pojemność 650 ml. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, z okienkiem, przezroczysty, maxi, z okrągłym filtrem węglowym minimalizującym ryzyko balonowania worka, max. otwór/rozmiar stomii 10-55mm, pojemność worka 510ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Worek stomijny, jednoczęściowy, rozmiar otworu 10-70mm, przylepiec płaski występuje w wersji do wycinania, otwarty z filtrem z zapinką. Dla dorosłych. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- oferowany asortyment jest kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia i na każde wezwanie Zamawiającego dostarczymy kartę techniczną lub inny dokument potwierdzający kompatybilność wyrobów medycznych z danym urządzeniem;

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   14 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 14

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe szczypce chwytające typu "szczęki aligatora": rozwarcie szczęk 8 i 9mm, długość 230cm lub jednorazowe szczypce chwytające typu "combo" - połączenie szczypiec typu "zęby szczura" i "szczęki aligatora": rozwarcie szczęk 8mm, długość 230cm; posiadające atraumatyczną powłokę zapewniającą odpowiednią elastyczność narzędzia, z markerami endoskopowymi; średnica osłonki 2,4mm; Pakowane po max 5 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa, jednokomorowa pułapka na polipy, pozwala na przechwytywanie odessanych polipów do jednej komory, z podwójnym dnem; górny poziom w technologii "safetyscreen" zapobiegający utracie próbki. Posiada membranę pozwalającą na zatrzymanie polipów w komorze i oddzielenie od płynów odessanych wraz z polipem. Pakowane po max 50 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw: szczoteczka dwustronna do kanału biopsyjnego: długość kateteru 240cm, średnica kateteru 1,65mm, długość szczoteczki 13mm, średnica szczoteczki 5mm+ osobna dwustronna szczoteczka do czyszczenia zaworów: długość 14,5cm, długość szczoteczek 35 i 40mm, średnica szczoteczek 5 i 10mm. Szczoteczka jest przeznaczona do czyszczenia kanałów o średnicach od 2.0 mm do 4.2 mm. Końcówki cewnika zakończone są atraumatyczną kulką ograniczającą możliwość uszkodzenia kanału endoskopu. Pakowane po max 50 zestawów | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy ustnik do badań endoskopowych, wykonane są z termoplastycznego polimeru – polipropylenu z dodatkową osłoną na zęby/dziąsła; z wygodną dla pacjenta, regulowaną gumką. Duże boczne otwory pozwalają na kontrolę podczas wprowadzania endoskopu oraz zapewniają możliwość odsysania wydzieliny dostępny w rozmiarach 54 i 60Fr. Pakowany po max 100 szt. | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa szczoteczka do kanału biopsyjnego, dwustronna; długość kateteru 240cm; średnica kateteru 1,65mm; długość szczoteczek 13mm; średnica szczoteczek 5mm. Cewnik szczoteczki wykonany jest ze sprężystego tworzywa odpornego na załamania zapewniając tym samym łatwość wprowadzania i manewrowania wewnątrz kanału endoskopu. Końcówki cewnika zakończone są atraumatyczną kulką ograniczającą możliwość uszkodzenia kanału endoskopu. Pakowane po max 50 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowa szczoteczka do kanału biopsyjnego, dwustronna: z jednej strony standardowa szczoteczka o długości 13mm i średnicy 5mm, z drugiej specjalna szczoteczka typu "sweeper" do dokładnego oczyszczenia kanału z nasion, pestek i innych zanieczyszczeń o długości 120mm i średnicy 5,5mm; długość kateteru 240cm; średnica kateteru 1,65mm. Końcówki cewnika zakończone są atraumatyczną kulką ograniczającą możliwość uszkodzenia kanału endoskopu. Pakowane po max 50 szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Klips hemostatyczny jednorazowego użytku, z klipsem załadowanym w zestawie gotowym do użycia, pozwalający na kilkukrotne otwarcie i zamknięcie ramion klipsa przed jego całkowitym zaciśnięciem i uwolnieniem, metalowy oplot cewnika umożliwia rotację 1:1 zarówno przez pielęgniarkę jak i przez lekarza, rozwarcie ramion 11 mm, długość 155 cm i 235 cm oraz rozwarcie ramion 17 mm, długość 235 cm - do wyboru zamawiającego, współpracujący z kanałem endoskopu 2.8 mm. Kliniczne potwierdzenie podtrzymywania tkankowego m,in. 4 tyg. Pakowe po 1, 10, 20 lub max 40 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trójwymiarowe narzędzie do usuwania obciętych polipów oraz ciał obcych z przewodu pokarmowego, narzędzie obrotowe, zapewniające wizualizację pola zabiegu, z możliwością rotacji w dowolnym kierunku. Poliestrowa siatka rozpostarta na niebieskiej ramce, co uatwia wizualizację w obrazie endoskopowym; wymiary koszyka: 3,5x5cm; średnica osłonki 2.5 mm, długość robocza 230 cm, współpracujące z kanałem roboczym o średnicy 2.8 mm. Pakowane po max 5 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prowadniki do dróg żółciowych,z końcówką hydrofilną dł. 5cm, 10cm, oraz dł. 5cm i 10cm na jednym prowadniku (po obu stronach prowadnicy); z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, z systemem markerów radiologicznych do pomiaru odległości, izolowany elektrycznie; dwukolorowy - zapewniający możliwość kontroli ruchu. Średnice: 0,025``- końcówka prosta i zagięta dla końcówki hydrofilnej 5cm, 0.035" - końcówka prosta, zagięta, prosta-prosta , prosta-zagięta; 0,038`` - końcówka prosta (260 cm), sztywność standardowa i usztywniona; długości: 450 cm i 260 cm. Pakowane po max 2 szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trojkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych: średnica katateru 7 - 6 Fr, długość 200 cm, balony o zmiennej średnicy: 9 -12mm, 12-15mm, 15-18mm, posiadający „kwadratowe ramiona” ułatwiające usuniecie złogów, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu, znacznik RTG pod balonem, balon do współpracy z prowadnikiem .035" o długości 450 cm; w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji. Pakowane po max 1 szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sfinkterotom obrotowy w jednorazowego użytku; z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki w dowolnym kierunku ( 360 st ), ułatwiający ustawienie względem brodawki i uzyskanie dostępu do dróg żółciowych. Rękojeść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia cewnika. Sfinkterotom z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu,dl. robocza min 200 cm, noska 5 mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30 mm, średnice końcówki dystalnej :4,4 Fr, 4,9 Fr, 3,9 Fr, przeznaczony do współpracy z prowadnikami o dł 450 cm i 260 cm w rozmiarze 0,18mm, 0,25 mm. 0,35 mm Pakowane po 1,10 lub max 20szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem złogu wewnątrz kosza, współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035”, minimalna średnica kanału roboczego 3.2 mm, wymagane rozmiary kosza: 1.5 x 3 cm; 2 x 4 cm, 2.5 x 5 cm i 3 x 6 cm. Posiada port do podania konktrastu; współpracujący z wielorazowym urządzeniem do inflacji balonów i awaryjnej litotrypsji. Pakowane po max 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samorozprężalne stenty do endoskopowego protezowania zwężeń dróg żółciowych z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych, jak i łagodnych; z rejestracją implantacji w zwężeniach łagodnych na okres 12 miesięcy; wykonane z drutu nitinolowego z platynolowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie radiologicznym; dostępne długości: 4, 6, 8, 10, 12cm - średnica 10mm, długości 6, 8, 10, 12cm - średnica 8mm; długości 4,6,8cm - średnica 6mm - wersja całkowicie pokrywana; dostępne w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej; stenty o długości 4,6,8 cm zamontowane na zestawie o średnicy 8.5 Fr, stenty o długości 10 i 12 cm zamontowane na zestawie o średnicy 9 Fr, stenty w wersji niepokrywanej zamontowane na zestawie o średnicy 8 Fr; możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do max 80% długości; markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punku, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne złożenie protezy; wyposażone w profilowane ucho do usuwania; stenty z możliwością uwalniania we współpracy z krótkim prowadnikiem o długości 260 cm; warunki implantacji i usunięcia stentu w przypadku zwężeń łagodnych zawarte w instrukcji obsługi narzędzia dołączonej do produktu. Pakowane po 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do protezowania dróg żółciowych. Zestaw zawiera cewnik prowadzący i popychający; przystosowany do protezowania protezami o średnicy 7, 8.5 lub 10Fr; współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035" i długości 450 lub 260 cm; długość robocza 202.5cm. Pakowane po max 1 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protezy plastikowe wykonane w technologii cienkościennej; dostępne rozmiary: z zagięciem centralnym: średnice 7, 8.5 i 10Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 i 18cm; z zagięciem dwunastniczym: średnice 7, 8.5 i 10Fr, długości 5, 7, 9, 12, 15 i 18cm; doublepigtail: średnice 7 i 10Fr, długości 3, 5, 7, 10, 12 i 15cm. Protezy wykonane z polietylenu (CB i DB) oraz tworzywa C-Flex (DP); końcówka każdej protezy jest "zaostrzona" w celu ułatwienia jej implantacji oraz zminimalizowania ryzyka uszkodzeń tkanek; protezy w kolorze niebieskim, co zapewnia ich dobrą widoczność w obrazie endoskopowym; dobrze widoczne w RTG; ze znacznikiem pozwalającym na określenie głębokości implantacji. Pakowane po max1 szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń nowotworowych przełyku; uwalniane od końca proksymalnego poprzez kontrolowane prucie nici oplecionej na zaciśniętym stencie; przystosowane do protezowania górnego, środkowego i dolnego odcinka przełyku oraz wpustu żołądka; wykonane z nitinolu, zapewniające możliwość prowadzenia u pacjenta z zaimplantowanym stentem radioterapii oraz rezonansu magnetycznego - potwierdzone certyfikatem; w części roboczej pokrywane od strony zewnętrznej poliuretanem uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu oraz dającym możliwość dokładnego uszczelniania przetok; z niepokrywanymi końcami zapewniającymi fiksację stentu do zdrowego odcinka przełyku; zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym o średnicy maksymalnej do 8 mm i gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania; z markerami RTG i znacznikiem endoskopowym na zestawie wprowadzającym, pozwalającym na jednoznaczną identyfikację położenia stentu oraz jego części pokrywanej po pełnym rozprężeniu. Długości stentów: 10,12,15 cm; średnice zewnętrzne stentów: 18 mm ( dla długości 10,12,15 cm ), 23 mm ( dla długości 10 i 12 cm ). Pakowane po max 1szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitinolowe samorozprężalne stenty przełykowe: wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu; uwalnianie do końca dystalnego; na kołnierzu proksymalnym nić oplatająca koniec kołnierza służąca do repozycji (lub do usuwania stentu - wersja pokrywana) - wykonanie z nitinolu; z możliwością repozycji lub usunięcia bezpośrednio po zainplantowaniu - dostępne w wersji pokrywanej na całej długości, z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych, jak i łagodnych, z rejestracją implantacji w zawężeniach łagodnych na okres 8 tygodni oraz w wersji z niepokrytymi końcami, dostępne długości: 10,12 i 15 cm; dostępne średnice: 18 mm - średnica kołnierza antymigracyjnego 25mm/23 mm, średnice 23 mm - średnica kołnierza antymigracyjnego 28 mm/28 mm. System uwalniający: średnica 18,5 Fr; dający możliwość uwalniania stentu do 75% jego długości i w razie konieczności jego repozycji. Pakowane po max 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Balony do poszerzania zwężeń jelitowych, przełykowych, odźwiernika i żółciowych, z rejestracją DASE (umożliwiającą poszerzenie zwieracza Oddiego w celu usunięcia kamieni z dróg żółciowych); balony o zmiennej średnicy, z możliwością inflacji za pomocą kontrastu lub jego roztworu,z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji przez ścianę balonu; z możliwością wprowadzania balonu po prowadniku( metalowy pokrytym teflonem , z atraumatyczną końcówką prowadnik w zestawie z balonem), długość balonu: 5,5 cm, dostępne średnice balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 –12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm; długość robocza 180cm i 240 cm; współpracujące z kanałem endoskopu o średnicy 2.8 mm, średnica cewnika 7,5 Fr; balony współpracujące z wielorazowym narzędziem do inflacji za pomocą strzykawek wysokociśnieniowych lub do awaryjnej litotrypsji przy użyciu odpowiedniego koszyka. Pakowane po max 1 szt. | 380 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 60 cc, z manometrem z fluoroscencyjna tarczą; współpracujące z urządzeniem do inflacji balonów przełykowo - jelitowych; pozwalające na pracę w granicach ciśnień 0 – 12 ATM. Pakowane po max 1 szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawierające 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego, nie zawierającego lateksu; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia; zestaw wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy; zestaw z mechaniczną i dźwiękową i wizualną sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, połączony z nasadką za pomocą giętkiego, plecionego drutu ułatwiającego zamontowanie zestawu; opaski w kolorze niebieskim ułatwiające obserwację miejsca obliteracji podczas krwawienia; przedostatnia opaska w innym kolorze, sygnalizująca pozostanie ostatniej na nasadce. Pakowane po 1,2 lub max 4 szt. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe pętle do polipektomii, pętle wykonane z plecionego, giętkiego i średniogiętkiego drutu; wyposażone w wyskalowaną rękojeść z systemem ShortThrow (system pozwalający na otwieranie nawet dużych pętli przy użyciu jednej ręki ułatwiającym i zwiększającym efektywność wykonania zabiegu przez zespół endoskopowy) średnica pętli 13, 27, 30 mm; długość robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4mm, kształty owalne - śr :13,27 mm - sztywności: giętka i średniogiętka; (rozmiar 30 mm - sztywność średniogiętka); półksiężycowate - śr: 27 mm - sztywność średniogiętka. Pętle również ze wskazaniem do polipektomii na zimno zawartej w instrukcji narzędzia. Pakowane po 5, 20 lub 40 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu (pętla LargeOval w wersji z giętkiego drutu); dł. robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 13, 27, 30mm; dostępne kształty: owalne - śr. 13, 27, 30mm; heksagonalne - śr. 13, 27mm i półksiężycowate - śr. 27mm, pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiające polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez koniecznośći użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia. Pakowane po max 10 szt. | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku, wykonane z usztywnionego plecionego drutu; dł. robocza 240 cm; średnica osłonki 2,4 mm; średnica otwartej pętli: 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 33 mm; dostępne kształty: okrągłe, pętle z potwierdzonym wskazaniem również do polipektomii na zimno (umożliwiające polipektomię na zimno w celu usunięcia polipa bez konieczności użycia prądu) zawartej w instrukcji narzędzia. Pakowane po 10,20 lub max 40 szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności szczęk; z igłą lub bez igły; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.4mm; długość 160cm lub 240cm; z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi; współpracujące z kanałem roboczym 2.8 lub 3.2. Pakowane po 5, 20 lub max 40 szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23G (śr osłonki 1,8mm) lub 25G (średnica osłonki 2,3mm), długość ostrza 4 lub 6 mm, długość całkowita 200 dla dł. ostrza 4 i 6mm lub 240 cm dla długości ostrza 4mm. Pakowane po max 5 szt. | 280 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylna elektrody/sonda do koagulacji bipolarnej, służąca do terapii skojarzonej tamowania krwawień, zaokrąglony kształt końcówki pozwala na jednolity kontakt elektrod z tkankami w każdej pozycji. Wyposażona w igłę do ostrzykiwania, port do irygacji umieszczony w rękojeści. Narzędzie dostępne w dwóch średnicach 7 i 10 Fr, długość robocza minimum 210 cm, średnica igły 25G. Pakowane po max 1 szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szczotki cytologiczne, współpracujące z prowadnikiem o średnicy 0.035", długość robocza 200 cm, średnica szczotki 2.1 mm, z systemem znaczników pozwalającym na pomiar długości zwężenia. Trójkanałowa konstrukcja umożliwia pozostawienie prowadnika wewnątrz zwężenia przy jednoczesnym pobieraniu materiału do badań, boczny port na rękojeści umożliwia podawanie kontrastu | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nitinolowe, samorozprężalne stenty do drenażu torbieli trzustki oraz dróg żółciowych umieszczone na systemie wprowadzającym z funkcją elektrokauteryzacji, system do implantacji pod kontrolą EUS przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego nie wymagający stosowania aparatury RTG oraz dodatkowych narzędzi endoskopowych. System uwalniania wyposażony w mechaniczne i dźwiękowe wskaźniki, przełączniki i blokady zapewniające przeprowadzenie uwalniania stentu w bezpiecznej, odpowiedniej kolejności. Stenty wyposażone w kołnierze antymigracyjne znajdujące się na obu końcach stentu. Stenty całkowicie pokrywane o średnicach 6, 8, 10, 15, 20 mm i długościach 8, 10 mm, zestaw wprowadzający o średnicy max. 10.8Fr. Pierścień diatermiczny znajdujący się na dystalnej końcu zestawu wprowadzającego. Pakowane po max 1 szt.* | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik balonowy do poszerzania zwężeń, dł. 8 cm x 10-11-12mm lub 12-13.5-15 mm, cewnik 6Fr, kanał roboczy 2,8 mm, długość 180 cm, balon 30-33-36 Fr lub 36-40.5-45 Fr . | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   15 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 15

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda do diatermii monopolarnej, neutralna, dzielona, sterylna, pierścień ekwipotencjalny 23 cm², bez kabla przyłączeniowego, op. 50 szt. | 4 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr   16 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 16

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................

- NIP wykonawcy: .........................................................................................................

- REGON wykonawcy: ..................................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...................................................

- adres wykonawcy: ......................................................................................................

- kod pocztowy i miejscowość: ......................................................................................

- województwo...............................................................................................................

- telefon: ........................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): .....................................................................................

- adres internetowy (URL): ............................................................................................

- kapitał zakładowy:........................................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk na 24 miesiące | Producent, Nr katalogowy* | Klasa wyrobu medycznego | Cena jednostkowa netto za sztukę (PLN)* | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Półmaska filtrująca, mikrobiologicznie czysta, w klasie filtracji FFP3, z dodatkową warstwą filtrującą węgla aktywnego. Posiadająca wysokowydajny zawór, który umieszczony jest centralnie na środku półmaski. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Na naos zamontowany jest regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa. Produkt stosowany do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności mogącymi występować w pracowniach leku cytotoksycznego. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość wynosi: Słownie:...............................................................................................................................................* PLN netto Słownie:..............................................................................................................................................* PLN brutto Wartość VAT wynosi słownie: ...........................................................................................................*PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga rozpisania wszystkich, pełnych numerów katalogowych oferowanego asortymentu. Numery katalogowe Wykonawca może wstawić w formularzu cenowym, bądź załączyć jako osobny załącznik.

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- oferowany asortyment posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U z 2024 r., poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności lub certyfikat jednostki notyfikowanej (jeśli dotyczy).

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.