# Załącznik nr 4A do SWZ – Zadanie 4 - Formularz oferty – Opis Przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów i warunków technicznych

Lodówka z rejestratorem temperatury

| Lp. | Parametr/Warunek | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka z rejestratorem temperatury z drzwiami przeszklonymi | Tak |  |
| 2. | Wymiary wewnętrzne komory 520 x 660 x 420 mm | Tak |  |
| 3. | Pojemność 150 l | Tak |  |
| 4. | Wymuszony obieg powietrza | Tak |  |
| 5. | Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzewnej 0H17 zg. z DIN 1.4016 lub równoważną | Tak |  |
| 6. | Zakres temperatury od 0°C do + 10°C | Tak |  |
| 7. | Regulacja temperatury co 1°C | Tak |  |
| 8. | Wyświetlacz LED | Tak |  |
| 9. | 3 półki druciane Inox, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika | Tak |  |
| 10. | Zamknięcie na klucz lub równoważne | Tak, podać |  |

- Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.