# Załącznik nr 3A do SWZ – Zadanie 3 - Formularz oferty – Opis Przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów i warunków technicznych

| Lp. | Parametr/Warunek | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regał magazynowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 2. | Konstrukcja spawana zapewniająca dużą trwałość i stabilność | Tak |  |
| 3. | Półki pełne przynajmniej dwie z możliwością regulacji | Tak |  |
| 4. | Regulowane stopki w zakresie +25/-5 mm | Tak, podać |  |
| 5. | Dopuszczalne równomierne obciążenie półek min 50 kg/m² | Tak, podać |  |
| 6. | Regał wykonany zgodnie z aktualnymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności z normami PN-EN 15635 (dot. użytkowania i składowania) oraz PN-EN 16121 (dot. wymagań bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości mebli magazynowych) lub równoważnymi. Konstrukcja musi zapewniać pełną odporność na korozyjne działanie środków chemicznych i dezynfekcyjnych stosowanych w laboratoriach medycznych. | Tak |  |

- Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.