# Załącznik nr 4A do SWZ – Zadanie 4 - Formularz oferty – Opis Przedmiotu zamówienia - zestawienie parametrów i warunków technicznych

Podest plastikowy

| Lp. | Parametr/Warunek | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podest plastikowy, gładka powierzchnia umożliwia łatwe mycie, 800 x 600 x 150 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
| 2. | Powierzchnia całkowicie gładka, bez porów i szczelin, umożliwiająca łatwe i skuteczne mycie oraz dezynfekcję | Tak |  |
| 3. | Produkt wykonany zgodnie z wymogami bezpieczeństwa normy PN-EN 14183 lub równoważnej w zakresie stabilności i wytrzymałości podestów wolnostojących | Tak |  |
| 4. | Nogi/podstawa podestu wyposażone w elementy antypoślizgowe, zapobiegające przesuwaniu się podestu na mokrej nawierzchni laboratoryjnej. | Tak |  |

- Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

# Wózek na stelażu na brudną bieliznę

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż na brudna bieliznę, |  |  |
|  | 1x stelaż 1x pokrywa czerwona 1x pedał 2x koła z blokadą z odbojnikiem 2x koła bez blokady z odbojnikiem | Tak |  |
|  | Wykonany ze stali ocynkowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie, malowanej proszkowo - wózek na odpady jest odporny na silne środki dezynfekcyjne, może być przechowywany nawet w wilgotnych pomieszczeniach typu brudowniki. | Tak |  |

- Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Wózek na odpady 2 workowy na stelażu

| Lp. | Parametr/Warunek | TAK/Podać | Wartość oferowanych parametrów /opis spełnienia warunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek na odpady lub brudną bieliznę podwójny wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (AISI 304) | Tak |  |
| 2. | Wózek na worki o pojemności worka 100-120 litrów | Tak, podać |  |
| 3. | Stelaż z możliwością rozłączenia na pojedyncze segmenty oraz tworzenia modułów wielosegmentowych bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych | Tak |  |
| 4. | Obręcze wyposażone w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | Tak |  |
| 5. | Pokrywy ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszone pedałem każda oddzielnie, pokrywy otwierane mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształceniu nawet podczas intensywnego użytkowania | Tak |  |
| 6. | Stabilna podstawa z kształtowników i prętów, na których opiera się worek, wyposażona w koła w obudowie ze stali ocynkowanej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą | Tak, podać |  |

      - Parametry zaznaczone „Tak” i „Podać” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

      - Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.