# Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 1

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych składający się z: nebulizatora o pojemności 10 ml, wyskalowanego co 2 ml, działającego w pozycji pionowej i poziomej, oraz maski aerozolowej pozbawionej PCV i ftalanów do podawania tlenu o średniej koncentracji, posiadającej elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, wyprofilowany zachyłek nosowy, dostępna w rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych, i drenu tlenowego, odłączalnego, przezroczystego, wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, długość 2,1 m, produkt jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo. Opak. 50 szt. | 2 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nebulizacji do układu oddechowego składający się z łącznika T, umożliwiający podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora oraz nebulizatora o pojemności 10 ml, wyskalowanego co 2 ml, działającym w pozycji pionowej i poziomej i drenu tlenowego wielokanałowego, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przeźroczysty, o długości 1,8 m, z końcówką standardową. Zestaw pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty. Opak. 50 szt. | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestetyczna, transparentna, z mankietem uszczelniającym odpowiadającym pod względem kolorystycznym konkretnemu rozmiarowi, wyprofilowana anatomicznie, wykonana z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, dostępna w rozmiarze 0 lub 1 - przestrzeń martwa 48 ml, kolor mankietu niebieski, podłączenie 15 mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestetyczna, transparentna, z mankietem uszczelniającym odpowiadającym pod względem kolorystycznym konkretnemu rozmiarowi, wyprofilowana anatomicznie, wykonana z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, dostępna w rozmiarze 2 - przestrzeń martwa 73 ml, kolor mankietu pomarańczowy, podłączenie 15 mm | 550 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestetyczna, transparentna, z mankietem uszczelniającym odpowiadającym pod względem kolorystycznym konkretnemu rozmiarowi, wyprofilowana anatomicznie, wykonana z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, dostępna w rozmiarze 3 - przestrzeń martwa 151 ml, kolor mankietu różowy, podłączenie 22 mm | 850 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestetyczna, transparentna, z mankietem uszczelniającym odpowiadającym pod względem kolorystycznym konkretnemu rozmiarowi, wyprofilowana anatomicznie, wykonana z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, dostępna w rozmiarze 4 - przestrzeń martwa 166 ml, kolor mankietu biały, podłączenie 22 mm | 8 900 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska anestetyczna, transparentna, z mankietem uszczelniającym odpowiadającym pod względem kolorystycznym konkretnemu rozmiarowi, wyprofilowana anatomicznie, wykonana z polipropylenu i elastomeru termoplastycznego nie zawierających ftalanów, mikrobiologicznie czysta, pakowana folia-folia, dostępna w rozmiarze 5 - przestrzeń martwa 240 ml, kolor mankietu żółty, podłączenie 22 mm oraz rozmiarze 6 - przestrzeń martwa 242 ml, kolor mankietu zielony, podłączenie 22 mm | 3 500 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik karbowany prosty z wbudowanym kolankiem podwójnie obrotowym, wykonany z polipropylenu, jednorazowego użytku, dł. rozciągalna do 15 cm, z podwójnym portem: do odsysania i bronchoskopii, z podwójnym gumowym kapturkiem wciskanym z uszczelnieniem gumowym z EVA, pakowany pojedynczo, sterylny. | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska krtaniowa, wykonana z medycznego silikonu, posiadająca mankiet niskooporowy o twardej podstawie i gładkiej powierzchni, rurkę oddechową przezroczystą i bardzo elastycznie się zaginającą; do mankietu dołączony dren do pompowania powietrza. Na masce krtaniowej są wyraźnie widoczne niezmywalne nadruki, indykator położenia maski oraz dobrze widoczny rozmiar kołnierza. Możliwość stosowania w MRI. Produkt jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo, dostępny w rozmiarach 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 (wg potrzeb Zamawiającego). | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Maska nadkrtaniowa posiadająca mankiet żelowy, nienadmuchiwany, bezciśnieniowy, z kanałem gastrycznym, podporą nagłośni i stabilizatorem położenia w jamie ustnej pozwalające na łatwe i atraumatyczne zakładanie, z widoczną obecnością znacznika głębokości kontrolującego prawidłowe usytuowanie maski, jednorazowego użytku, rozm. 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 (rozmiar wg potrzeb Zamawiającego), z oznaczeniem rozmiarów poprzez wyraźny kod kolorystyczny, produkt bezlateksowy, sterylny. | 3 700 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona metalową spiralą wzmacniającą, eliminującą ryzyko okluzji podczas użycia, jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z plastycznego, silikonowanego PCV, odporna na zginanie, nie zawierające lateksu, posiadająca mankiet niskociśnieniowy, o dużej objętości i małym nacisku w kształcie walcowatym, na całej długości widoczny znacznik RTG, czytelnie oznaczony, posiadająca znakowany balonik kontrolny numerem LOT i rozmiarem, z drenem zintegrowanym ze ścianą rurki, wewnątrz rurki prowadnica wykonana z aluminium pokrytego ochronnym niebieskim płaszczem, rurka skalowana numerycznie co 1 cm, znacznik głębokości w postaci podwójnego okręgu dookoła rurki. Opakowanie papier/folia z kształcie półksiężyca z dodatkowymi zgrzewami zapewniającej utrzymanie kształtu rurki. dostępna w rozmiarach: 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5 mm (wg potrzeb Zamawiającego). | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do asystora kaszlu (kaszlatora) - sterylna złączka prosta, 22M-22M. | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 w technologii Masimo RD SET: Inf 3 – 20 kg, Neo < 3 kg i > 40 kg, Neo bezprzewodowy < 3kg, > 40 kg (do wyboru przez Zamawiającego), na opakowaniu nr partii. Dokładność SpO2 70-100% +/- 1,5% podczas ruchu noworodka, Czujniki kompatybilne z pulsoksymetrami RAD-97 z technologią Masimo SET posiadanym przez Zamawiającego, op. 20 szt. | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujniki SpO2 kompatybilne posiadanymi przez Zamawiającego pulsoksymetrami RAD-97 działającymi w technologii Masimo LNCS Neo <3kg >40 kg, dł. 46 cm, jednopacjentowy, op. 20 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel do bezprzewodowego monitorowania saturacji lub czip do bezprzewodowych czujników saturacji (do wyboru przez Zamawiającego) – kompatybilne z pulsoksymetrami RAD-97 posiadanymi przez Zamawiającego, op. 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 dla pacjentów < 1 kg, nierozciągliwa taśma z delikatnym silikonowym klejem; kompatybilne z urządzeniami z technologią Masimo SET RD posiadanymi przez Zamawiającego, op. 20 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Wymienne taśmy do w/w czujników dla noworodków poniżej 3kg, rolka - 102 taśmy. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 2

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

Tabela 1 – Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do monitorowania głębokości znieczulenia w technologii BIS kompatybilne z monitorami z Tabeli 2 Czujniki do monitorowania EEG dla dorosłych, zwalidowane przez producenta - kody zalecanych czujników zawarte w instrukcji obsługi monitora, czujniki o niskim poziomie zakłóceń elektromagnetycznych / szumów (internal noise), < /= 3 mikrowolty, rekomendowany przez producenta czas stosowania czujnika minimum 24 godziny, na opakowaniu pojedynczego czujnika naniesiona instrukcja aplikacji czujnika na pacjenta | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia - dzierżawa

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Producent /Firma: ........................................................... Typ aparatu: ................................................................... Rok produkcji aparatu: ................................................................ |  |  |  |
|  | Monitor wolnostojący głębokości snu (EEG). Monitorowana wartość indeksowa głębokości snu w zakresie 0-100. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametru jakości sygnału w postaci baru słupkowego w zakresie 0-100% | TAK |  |
|  | Wyświetlanie EMG w postaci trendu oraz baru słupkowego w decybelach (dB), w zakresie minimalnym dla trendu 40-80 dB | TAK |  |
|  | Wyświetlanie parametru współczynnika tłumienia w postaci procentowej oraz czasu – godziny/ minuty/sekundy | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania jednostronnego oraz obustronnego. Dedykowany czujnik dla dorosłych do monitorowania jednostronnego | TAK |  |
|  | Dodatkowy, dedykowany czujnik dla dzieci do monitorowania jednostronnego | TAK |  |
|  | Dedykowany czujnik dla dorosłych do monitorowania obustronnego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika asymetrii podczas monitorowania obustronnego | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja rozkładu mocy i częstotliwości w czasie za pomocą widma | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania zapisu EEG co najmniej do 50 mm/s | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywych trendu EEG i EMG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Częstość aktualizacji dla wartości indeksowej </= 1 sekunda | TAK |  |
|  | Częstość aktualizacji trendu wartości indeksowej </= 10 sekund | TAK |  |
|  | Czas rejestracji przypadku minimum 24 godz./liczba przechowywanych przypadków przez monitor minimum 50 | TAK |  |
|  | Monitor w postaci tabletu i przekątnej > 30 cm | TAK |  |
|  | Masa monitora wraz ze stacją dokującą < 2 kg | TAK |  |

Informacje dodatkowe:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

- Oferowane urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

Tabela 3 - Wysokość czynszu dzierżawnego

| Lp. | Nazwa urządzenia/Urządzeń | Ilość | Czynsz dzierżawny miesięczny netto [PLN] * | Podatek VAT [%]* | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto [PLN]* | Czynsz dzierżawny za okres 24 miesięcy netto [PLN] * | Wartość podatku VAT za okres 24 miesięcy [PLN] * | Czynsz dzierżawny za okres 24 miesięcy brutto [PLN] * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor wolnostojący głębokości snu (EEG) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |

Tabela 4 – Łączna wartość oferty

Suma: wartości dostaw z tab. 1 oraz wartość dzierżawy z tab. 3 wynosi:

.....................................................................PLN netto*

....................................................................PLN brutto*

Wartość VAT................................................................*

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………..(max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, przeszkolenia personelu, instalacji, uruchomienia sprzętu w terminie max. 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, o czym poinformuje Zamawiającego z pisemnym 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający w czasie trwania umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości sprzętu nie wynikające z normalnej eksploatacji ani przyczyn tkwiących w aparacie. Wartość dzierżawionego sprzętu wynosi netto ………………. zł, brutto …………………….. zł.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ………………..…….., lub mailowo na adres ………………………………

- Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym oraz przeprowadzenia przekazania/odbioru urządzeń jest ………………………… tel. …………………………….

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oferowane przez nas urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 3

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

Tabela 1 – Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu kompatybilne z urządzeniem z Tabeli 2 Sterylne, w rozmiarach 1, 2, 3, 4 wykonane z poliwęglanu, powleczone powłoka przeciwmgłową. | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowe łyżki do videolaryngoskopu do bardzo trudnej intubacji kompatybilne z urządzeniem z Tabeli 2 Sterylne, w rozmiarze 3 wykonane z poliwęglanu, powleczone powłoka przeciwmgłową. | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2 – Opis przedmiotu zamówienia - dzierżawa

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Producent /Firma: ........................................................... Typ aparatu: ................................................................... Rok produkcji aparatu: ................................................................ |  |  |  |
| 1. | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,8” | TAK |  |
| 2. | Kamera CMOS | TAK |  |
| 3. | Oświetlenie LED o mocy 600 lux | TAK |  |
| 4. | Wyświetlacz intuicyjny. Dotykowa obsługa urządzenia (wykonanie zdjęcia- dotyk 1 palec, nagranie filmu - dotyk 2 palcami, menu – dotyk 3 palce | TAK |  |
| 5. | Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,8” | TAK |  |
| 6. | Rozdzielczość ekranu 480 x 640 pikseli na klatkę | TAK |  |
| 7. | Odświeżanie 30 klatek na sekundę | TAK |  |
| 8. | Ekran obrotowy w płaszczyźnie poziomej w zakresie 0-120°, w płaszczyźnie pionowej 0-65° | TAK |  |
| 9. | Funkcja zoom zdjęć do 2x przy skoku 0,25x | TAK |  |
| 10. | Videolaryngoskop z wewnętrzną baterią litową ładowaną wielorazowo poprzez stację dokującą bezprzewodowo | TAK |  |
| 11. | Czas pracy urządzenia 240 min | TAK |  |
| 12. | Czas ładowania urządzenia 180 min | TAK |  |
| 13. | Sygnalizacja rozładowanej baterii diodą pulsującą w kolorze różowym | TAK |  |
| 14. | Układ gospodarowania energią umożliwiający wyłączenie wyświetlacza po 180 sekundach od odłożenia go na nieruchomą powierzchnię. | TAK |  |
| 15. | Wyjście video typu USB-C umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora | TAK |  |

Informacje dodatkowe:

- Parametry określone jako „TAK” są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Brak potwierdzenie któregokolwiek z parametru spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

- Oferowane urządzenie musi być kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

Tabela 3 - Wysokość czynszu dzierżawnego

| Lp. | Nazwa urządzenia/Urządzeń | Ilość | Czynsz dzierżawny miesięczny netto [PLN] * | Podatek VAT [%]* | Czynsz dzierżawny miesięczny brutto [PLN]* | Czynsz dzierżawny za okres 24 miesięcy netto [PLN] * | Wartość podatku VAT za okres 24 miesięcy [PLN] * | Czynsz dzierżawny za okres 24 miesięcy brutto [PLN] * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym wyświetlaczem LCD | 11 szt. |  |  |  |  |  |  |

Tabela 4 – Łączna wartość oferty

Suma: wartości dostaw z tab. 1 oraz wartość dzierżawy z tab. 3 wynosi:

.....................................................................PLN netto*

....................................................................PLN brutto*

Wartość VAT................................................................*

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………..(max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, przeszkolenia personelu, instalacji, uruchomienia sprzętu w terminie max. 7 dni roboczych od daty podpisania umowy, o czym poinformuje Zamawiającego z pisemnym 5-dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający w czasie trwania umowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia, utratę i wszelkie zmniejszenie wartości sprzętu nie wynikające z normalnej eksploatacji ani przyczyn tkwiących w aparacie. Wartość dzierżawionego sprzętu wynosi netto ………………. zł, brutto …………………….. zł.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ………………..…….., lub mailowo na adres ………………………………

- Upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym oraz przeprowadzenia przekazania/odbioru urządzeń jest ………………………… tel. …………………………….

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oferowane przez nas urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy)

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 4 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 4

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych do stosowania w MRI o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, EVA, TPE, PE, bez lateksu. Układ zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 300 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, wewnętrze gładki, układ zabezpieczony kapturkiem. Pakowany w folię. Opakowanie handlowe 10 szt. | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, rury oddechowe wyprodukowane z wysokiej jakości materiału - PE, bez zawartości lateksu. Układ zawiera: ramiona wdechowe i wydechowe (z pułapką wodną) o stałej długości 2,8 m, zakończone trójnikiem Y (22M) oraz obrotowym łącznikiem kątowym z portem LuerLock, dodatkowe ramię o długości 1,5 m, łącznik prosty 22M-22M/19F. Worek oddechowy o poj. 2l. Produkt mikrobiologicznie czysty. Opakowanie handlowe 10 szt. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska anestetyczna twarzowa wykonana z medycznego PCV jednorazowa z miękką przezroczystą, nadmuchiwaną poduszką i elestatyczną obudową wejście 22F. Możliwa do użycia w środowisku MRI. Produkt pakowany w pojedynczo, typu folia -folia mikrobiologicznie czysta. Rozmiar do wyboru: 0,1 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula obwodowa bez zaworu górnego Kaniula dożylna jednorazowego użytku, zakończona końcówką typu Luer Lock. Wyposażona w pasywny mechanizm bezpieczeństwa, który aktywuje się automatycznie podczas wyjmowania kaniuli zapobiegający zakłuciom (ostry koniec igły po wyjęciu jej z naczynia zakończony metalowym zatrzaskiem). Kaniula PUR bez PCV, bez DEHP, bez lateksu. Duże skrzydełka stabilne podczas mocowania. Wbudowana w korpus kaniuli zastawka zamykająca wypływ krwi minimalizująca potrzebę uciskania żyły podczas wprowadzania kaniuli do naczynia oraz utrzymania kaniuli w naczyniu. Zastawka zapobiega wydostaniu się krwi z kaniuli zarówno podczas jej zakładania jak i w trakcie utrzymania kaniuli w żyle. Zatyczka z filtrem hydrofobowym chroniąca przed ekspozycją na krew podczas zakładania kaniuli. Kaniula w technologii dwustopniowej identyfikacji (wypływ krwi do igły potwierdza umiejscowienie igły w żyle, wypływ krwi do kaniuli potwierdza prawidłowe umiejscowienie kaniuli w naczyniu). Rozmiary: 24G-19 mm x 0,7 mm przepływ 22 ml/min. 22G-25 mm x 0,9 mm przepływ 35 ml/min. 20G-50 mm x 1,1 mm przepływ 55 ml/min. 20G-32 mm x 1,1 mm przepływ 60 ml/min. 18G-45 mm x 1,3 mm przepływ 100 ml/min. 16G-50 mm x 1,7 mm przepływ 185 ml/min. 14G-50 mm x 2,2 mm przepływ 310 ml/min. | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula bezpieczna bez portu bocznego oraz bez skrzydełek bocznych głębokiego dostępu umożliwiająca założenie wkłucia pod kontrolą USG. Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany pasywnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiadająca następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: - Łagodnie zwężający się koniec kaniuli - Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem. - Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. - 4 paski kontrastujące w rtg. Możliwość utrzymania kaniuli do 30 dni, możliwość używania z wstrzykiwaczami ciśnieniowymi, dla których maksymalne ustawienie ciśnienia wynosi 300 psi/21 bar. Rozmiary 18-24G. Długości kaniuli w rozmiarach 18G, 20G, 22G – 64 mm, 24G – 32 mm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |

| 6. | Czujniki saturacji dla dzieci (15 – 40 kg) do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowe, posiadające kabel łączący o długości 45 – 90 cm. Jednorazowe czujniki saturacji do aplikowania na palcu wskazującym. Dokładność pomiaru w zakresie wartości SpO2: 80 % - 100 % ± 2 %. Dokładność pomiaru w zakresie wartości SpO2 70 % - 80 % ± 3 %. Dokładność pomiaru w zakresie częstości tętna: 20-250 bpm ± 3. Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - część aplikacyjna typu BF. Stopień ochrony przed wnikaniem wody - IPX1. Warunki pracy - pomiar ciągły. | 170 szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”) *:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………. (max 5) * dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………miesięcy (min. 12) * od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu…………………………… (dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznik nr 5 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 5

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point rozmiar 27 G. Długość igły podpajęczynówkowej min. 90 mm. Igła posiada przezroczysty, rowkowany uchwyt, który umożliwia wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Prowadnica 22G dł. 38 mm. Oznaczenie zakończenia mandrynu igły podpajęczynówkowej kolorem kodowym, pakowany pojedynczo. | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point rozmiar 27 G. Długość igły podpajęczynówkowej min. 120 mm. Igła posiada przezroczysty, rowkowany uchwyt, który umożliwia wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Prowadnica 22G dł. 38 mm. Oznaczenie zakończenia mandrynu igły podpajęczynówkowej kolorem kodowym, pakowany pojedynczo. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point rozmiar 25G. Długość igły podpajęczynówkowej min. 90 mm. Igła posiada przezroczysty, rowkowany uchwyt, który umożliwia wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Prowadnica 20G dł. 38 mm. Oznaczenie zakończenia mandrynu igły podpajęczynówkowej kolorem kodowym, pakowany pojedynczo. | 3 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point rozmiar 25G. Długość igły podpajęczynówkowej 120 mm lub 150 mm. Igła posiada przezroczysty, rowkowany uchwyt, który umożliwia wizualizację płynu mózgowo-rdzeniowego. Prowadnica 20G dł. 38 mm, pakowany pojedynczo. | 160 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point igła podpajęczynówkowa typu Pencil-Point 25G/90 mm, 26G/90 mm, 27G/90mm – rozmiar do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilna igła prowadząca 20G – 22G x 38 mm, igła do znieczulenia skóry 0.5 x 25 mm, igła do podawania leków 0.9 x 40 mm, strzykawka 2,5 ml, strzykawka 5 ml. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil-Point igła podpajęczynówkowa typu Pencil-Point 25G/120 mm, 26G/120 mm, 27G/120 mm – rozmiar do wyboru przez Zamawiającego, kompatybilna igła prowadząca 20G – 22G x 38 mm, igła do znieczulenia skóry 0.5 x 25 mm, igła do podawania leków 0.9 x 40 mm, strzykawka 2,5 ml, strzykawka 5 ml. | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - dwuświatłowy Rozmiary: 7 Fr x 15cm, 7 Fr x 20 cm, 8 Fr x 15 cm, 8 Fr x 20 cm. Zestaw z kateterem do wkłucia centralnego składający się z: kateteru, igły, prowadnika typu „J” w dyspenserze, rozszerzacza, skalpela, strzykawki, motylka z zaciskiem, korka luer lock (w liczbie równej ilości kanałów kateteru). Kateter posiadający poliuretanowy radiocieniujący trzon z naniesioną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania, każdy kanał posiada oddzielny, oznakowany dren z portem luer lock i blokadą przepływu, oraz otwór w dystalnej części kateteru w pobliżu atraumatycznej końcówki. Budowa kateteru umożliwia jednoczesne podawanie i pobieranie różnych płynów. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera - trzyświatłowy Rozmiary: 7 Fr x 15 cm, 7 Fr x 20 cm, 8 Fr x 15 cm, 8 Fr x 20 cm. Zestaw z kateterem do wkłucia centralnego składający się z: kateteru, igły, prowadnika typu „J” w dyspenserze, rozszerzacza, skalpela, strzykawki, motylka z zaciskiem, korka luer lock (w liczbie równej ilości kanałów kateteru). Kateter posiadający poliuretanowy radiocieniujący trzon z naniesioną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania, każdy kanał posiada oddzielny, oznakowany dren z portem luer lock i blokadą przepływu, oraz otwór w dystalnej części kateteru w pobliżu atraumatycznej końcówki. Budowa kateteru umożliwia jednoczesne podawanie i pobieranie różnych płynów. | 110 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera czteroświatłowy Rozmiary: 7 Fr x 15 cm, 7 Fr x 20 cm. Zestaw z kateterem do wkłucia centralnego składający się z: kateteru, igły, prowadnika typu „J” w dyspenserze, rozszerzacza, skalpela, strzykawki motylka z zaciskiem, korka luer lock (w liczbie równej ilości kanałów kateteru). Kateter posiadający poliuretanowy radiocieniujący trzon z naniesioną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania, każdy kanał posiada oddzielny, oznakowany dren z portem luer lock i blokadą przepływu, oraz otwór w dystalnej części katetera w pobliżu atraumatycznej końcówki. Budowa kateteru umożliwia jednoczesne podawanie i pobieranie różnych płynów. | 140 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, czteroświatłowy Rozmiary: 8,5 Fr x 15 cm, 8,5 Fr x 20 cm Zestaw z kateterem do wkłucia centralnego składający się z: kateteru, igły, prowadnika typu „J” w dyspenserze, rozszerzacza, skalpela, strzykawki, motylka z zaciskiem, korka luer lock (w liczbie równej ilości kanałów kateteru). Kateter posiadający poliuretanowy radiocieniujący trzon z naniesioną centymetrową podziałką głębokości wprowadzania, każdy kanał posiada oddzielny, oznakowany dren z portem luer lock i blokadą przepływu, oraz otwór w dystalnej części katetera w pobliżu atraumatycznej końcówki. Budowa kateteru umożliwia jednoczesne podawanie i pobieranie różnych płynów. | 160 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do drenażu opłucnej składający się z: igły Veressa (lub inny system bezpiecznego nakłucia opłucnej); cewnika Pig Tail (zawinięta końcówka) wykonanego z poliuretanu widocznego w RTG z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni o średnicy min. 9 Fr, 12 Fr, 15 Fr i dł min. 15 cm z linią przedłużającą zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników) posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek. Zawiera: łącznik luer-lock/stożkowy, skalpel, system mocowania cewnika (do przyszycia), zacisk nożyczkowy, worek dwulitrowy z podziałką i kranikiem spustowym. | 550 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Pediatryczny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania typu REDAX VARIANT S. Sterylny, wielofunkcyjny, pediatryczny, zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego), do którego łączy się dreny umieszczone w jamie opłucnej. Zestaw z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5 ml w zakresie 0-200 ml i co 10 ml do 2000 ml z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25 cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu, z możliwością odłączenia. W zestawie strzykawka do wypełnienia komory zastawki. Zestaw sterylny, na etykiecie data ważności. | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rurka intubacyjna do intubacji tchawicy z możliwością odsysania wydzieliny z okolicy podgłośniowej Nr 8 i 9, rurka zaopatrzona w dodatkowy kanał wbudowany w jej ściankę umożliwiający odsysanie wydzieliny z okolicy podgłośniowej. Linia RTG na całej linii rurki. Wykonana z przezroczystego miękkiego PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym w kształcie stożka lub zbliżony do stożka, do długotrwałej wentylacji, umożliwiający dobre uszczelnienie tchawicy przy niskim ciśnieniu w mankiecie. Z balonikiem kontrolnym (umożliwiającym wzrokowe potwierdzenie napełnienia mankietu uszczelniającego). Balonik kontrolny zaopatrzony w zawór jednokierunkowy (o typie wentyla). Rurka intubacyjna zaopatrzona w otwór Murph’ego z zaoblonymi krawędziami. Obecność na rurce znaczników położenia rurki w podziałce centymetrowej. Rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innymi elementami układu oddechowego pacjenta. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Rurka tracheostomijna Nr 7, 8, 9, 10 z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, wykonana z termoplastycznego PCV z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, zaopatrzona w sztywny mandryn, z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki, baloniki kontrolny zakończony zaworem o typie wentyla odzwierciedlajacym stan mankietu uszczelniającego, rurka tracheostomijna widoczna w promieniach RTG, przezroczysta, sterylna , pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku. | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Rurka tracheostomijna foniatryczna Nr 7, 8, 9, 10 z mandrynem bez mankietu uszczelniającego, zaopatrzona w sztywny mandryn, z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki, wykonana z termoplastycznego PCV, przezroczysta, widoczna w promieniach RTG, w zestawie dwie różne kaniule (zwykła i fenestracyjna), nasadka do mówienia dopasowana do rurki foniatrycznej, taśma mocująca oraz szczoteczka do czyszczenia kaniul, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku. | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Rurka tracheostomijna foniatryczna Nr 8 i 9 z mandrynem z mankietem uszczelniającym, zaopatrzona w sztywny mandryn, z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie lub wymianę rurki, z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, wykonana z termoplastycznego PCV, przezroczysta, z balonikiem kontrolnym umożliwiającym wzrokowe potwierdzenie napełnienia mankietu uszczelniającego, w zestawie dwie różne kaniule (zwykła i fenestracyjna), nasadka do mówienia dopasowana do rurki foniatrycznej, taśma mocująca oraz szczoteczka do czyszczenia kaniul, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Rurka tracheostomijna, Nr 7, 8, 9 z pojedynczym mankietem uszczelniającym, niskociśnieniowym: z jednym balonikiem kontrolnymi zakończonymi zaworami o typie wentyla odzwierciedlającym stan mankietu uszczelniającego, z termoplastycznego PCW, rurka tracheostomijna widoczna w promieniach RTG, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku, | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Rurka tracheostomijna zbrojona nr 7, 8, 9 z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, prowadnica Seldingera, kaniula wymienna i szczoteczka do czyszczenia kaniuli. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Rurka intubacyjna nosowa, polarna-północna (do góry) z mankietem uszczelniającym, nr: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, linia RTG wzdłuż korpusu rurki, wykonana z nieprzezroczystego miękkiego elastycznego PCV z, niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, z balonikiem kontrolnym (umożliwiającym wzrokowe potwierdzenie napełnienia mankietu uszczelniającego) zaopatrzonym w zawór jednokierunkowy, z obecnością na rurce znaczników położenia rurki, rurka zaopatrzona w łącznik zgodny z innymi elementami układu oddechowego pacjenta. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 360 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Łącznik Luer Lock, elastyczna końcówka do łącznika schodkowego, wykonany z PCW + ABS. Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej metodą Seldingera, zestaw składający się z bezpiecznej igły Veresa, prowadnicy Seldingera, skalpela, strzykawki luer-lock, worka 2000 ml z kranikiem spustowym i z odpowietrznikiem, linii przedłużającej 50 cm, łącznika luer-lock/stożkowego, mocowania cewnika (do przyszycia do skóry pacjenta). | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Sterylny zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Griggsa, zestaw oparty na użyciu wielorazowego peana, który nie jest częścią zestawu, z rurką tracheostomijną z wbudowanym w ściankę rurki przewodem do odsysania wydzieliny. Zestaw składający się z kaniuli z igłą i strzykawką 10 ml, skalpela, prowadnicy Seldingera, rozszerzadła oraz rurki tracheostomijnej, 2 wymiennych kaniul, szczoteczki do kaniul oraz opaski mocującej, żelu poślizgowego i gazika. Zestaw pakowany na sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwieranie. Rozmiar 7, 8 i 9. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zestaw do przezskórnej tracheostomii metodą Ciaglia Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, zapakowany na tacy z serwetą (ergonomiczne ułożenie elementów na tacy w kolejności użycia, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) w składzie: - skalpel nr 15, - strzykawki: 5 i 10 ml, - igła wprowadzająca 16G z kaniulą 14G, - igła wprowadzająca 5 cm ze znacznikami głębokości, - prowadnica Seldingera z zakończeniem „J”, ze znacznikami pozycjonującym, z rdzeniem ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej odporności na zagięcia, - krótki rozszerzacz 14F, - jednostopniowe rozszerzadło w kształcie „rogu nosorożca”, z wygiętym, ergonomicznym uchwytem (całość wyprofilowana na kształt litery S), z hydrofilną warstwą poślizgową, ze wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym, - rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, - mandryn do rurki tracheostomijnej, samoblokujący się, z otworem na prowadnicę, - prowadnik dedykowany do rozmiaru rurki, z miękkim stożkowym zakończeniem i uchwytem, - 2 wymienne kaniule wewnętrzne do rurki, - szczoteczka do czyszczenia kaniul, - opaska do rurki, podkładka pod rurkę, - jałowy żel poślizgowy 5 g (2 opak.), - gaziki 9,5 cm x 9,5 cm (10 szt.), - kleszczyki hemostatyczne (zakrzywione) ze stali nierdzewnej, - klin do rozłączenia układu, - pojemnik na zużyte igły, - niebieska serweta, - instrukcja użycia, naklejki informacyjne dot. pacjenta | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”) *:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………. (max 5) * dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………miesięcy (min. 12) * od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu…………………………… (dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 6

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołdra grzewcza na pacjenta na dolną część ciała, powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory) do dystrybucji powietrza, powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii, 1 port do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów, nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza), zintegrowana część przylepna na górze kołdry, rozmiar 150 x 90 cm (+/-2 cm), kołdra kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem służącym do aktywnego ogrzewania pacjentów ciepłym powietrzem w celu zapobiegania hipotermii okołooperacyjnej Bair Hugger model 775 | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalna kołdra grzewcza na pacjenta do zabiegów chirurgicznych, wielopozycyjna z możliwością zginania bez wpływu na dystrybucję ciepła i efektywność ogrzewania, powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta, powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii, zintegrowane odrywalne paski do przywiązania kołdry, specjalne otwory na wysokości szyi pacjenta tłoczące powietrze pod folię na głowie, 2 porty z zatyczką do podłączenia przewodu grzewczego fabrycznie zabezpieczone folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniające szczelne podłączenie bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów; dodatkowa przylepna serweta przezroczysta na głowę pacjenta 60 x 60 cm (+/-2 cm); rozmiar 200 x 60 cm (+/-2 cm), kołdra kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem służącym do aktywnego ogrzewania pacjentów ciepłym powietrzem w celu zapobiegania hipotermii okołooperacyjnej Bair Hugger model 775 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kołdra grzewcza na pacjenta na całe ciało; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta, powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii, 1 port do podłączenia przewodu grzewczego zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów, zintegrowane klapy pod barki pacjenta, nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym, rozmiar 215 x 90 cm (+/-2 cm), kołdra kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem służącym do aktywnego ogrzewania pacjentów ciepłym powietrzem w celu zapobiegania hipotermii okołooperacyjnej Bair Hugger model 775. | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wielodostępowa kołdra grzewcza na całe ciało pacjenta; powierzchnia grzewcza z miękkiej włókniny polipropylenowej z równomierną perforacją (drobne otwory), która zapewnia równomierną konwekcję powietrza w kierunku pacjenta; powierzchnia zewnętrzna z przezroczystej folii polipropylenowej, konstrukcja kanałów powietrznych w kołdrze zapewnia pełne napełnienie kołdry i obieg powietrza nawet w przypadku przedziurawienia folii, po 2 perforacje z obu stron kołdry zapewniające 6 miejsc dostępu do różnych części ciała, 1 port do podłączenia przewodu grzewczego zabezpieczony folią zapobiegającą zanieczyszczeniu wnętrza kołdry, zapewniający szczelne podłączenie przewodu bez stosowania taśm, przylepców, rzepów lub dodatkowych adapterów, zintegrowane klapy pod barki pacjenta, nieogrzewana część na stopy (zgrzew blokujący przepływ powietrza) chroniąca przed urazem termicznym, 2 zintegrowane paski przylepne do mocowania na ciele pacjenta; rozmiar 215 x 90 cm (+/-2 cm), kołdra kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem służącym do aktywnego ogrzewania pacjentów ciepłym powietrzem w celu zapobiegania hipotermii okołooperacyjnej Bair Hugger model 775. | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”) *:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………. (max 5) * dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………miesięcy (min. 12) * od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu…………………………… (dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 7

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość:.................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł pomiaru przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (NMT), dedykowany lub w pełni kompatybilny z kardiomonitorami BeneVision posiadanymi przez Zamawiającego. Zapewniający pomiar metodą akcelerometrii (AMG) lub elektromiografii (EMG) zgodnie ze standardem posiadanego systemu. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód główny do przewodnictwa nerwowo - mięśniowego NMT łączący moduł NMT z kablami pacjenta, odporny na zakłócenia i środki dezynfekcyjne, o długości min. 2,5 m. Kompatybilny z systemem BeneVision posiadanym przez Zamawiającego. | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód połączeniowy do elektrod stymulacyjnych, zakończony standardowymi złączami typu „clip” lub „snap”, umożliwiający stabilne dostarczanie impulsu do nerwu obwodowego, dedykowany lub w pełni kompatybilny z kardiomonitorami serii BeneVision posiadanymi przez Zamawiającego | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik akcelerometryczny (AMG) lub sensor ruchu, przewodnictwa nerwowo - mięśniowego NMT, mocowany do kciuka pacjenta, służący do obiektywnego pomiaru odpowiedzi mięśniowej, dedykowany lub w pełni kompatybilny z kardiomonitorami serii BeneVision posiadanymi przez Zamawiającego | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody jednorazowe przewodnictwa nerwowo - mięśniowego NMT do kardiomonitorów BeneVision firmy Mindray op.10 szt. Elektrody jednorazowe dedykowane do stymulacji NMT, o obniżonej impedancji i wysokiej przyczepności, zapewniające stabilny kontakt elektryczny podczas serii impulsów, dedykowane lub w pełni kompatybilne z kardiomonitorami serii BeneVision posiadanymi przez Zamawiającego Opakowanie min. 10 szt. | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe opaski/uchwyty stabilizujące czujnik na dłoni pacjenta, zapewniające powtarzalne ustawienie sensora względem kciuka, dedykowane lub w pełni kompatybilne z kardiomonitorami serii BeneVision posiadanymi przez Zamawiającego Op. min. 20 szt. | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”) *:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………. (max 5) * dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………miesięcy (min. 12) * od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu…………………………… (dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznik nr 8 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 8

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przewód główny o dł. min.1,5 m do przewodnictwa nerwowo - mięśniowego NMT dedykowany lub w pełni kompatybilny z kardiomonitorem CareScape B650, B450 firmy GEHealthcare posiadanym przez Zamawiającego Przewód odporny na zagięcia i wielokrotną dezynfekcję, zakończony dedykowanym złączem systemowym. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem, że będą one w pełni kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami serii CareScape B650/B450 oraz modułami typu E-NMT. Produkty równoważne muszą zapewniać bezbłędną transmisję sygnału, współpracę z systemem alarmowym monitora oraz być wykonane w technologii zapewniającej pomiar reakcji mięśniowej (np. kinemyografia lub akcelerometria kompatybilna z gniazdem modułu) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik pomiarowy przewodnictwa nerwowo-mięśniowego o długości min. 0,3 m, pracujący w technologii czujnika zgięciowego (Mechanosensor / Kinemyograf) lub równoważnej kompatybilnej z systemem CareScape. Sensor wyposażony w element mocujący na dłoń pacjenta, umożliwiający precyzyjny pomiar odpowiedzi mięśniowej po stymulacji nerwu łokciowego. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem, że będą one w pełni kompatybilne z posiadanymi kardiomonitorami serii CareScape B650/B450 oraz modułami typu E-NMT. Produkty równoważne muszą zapewniać bezbłędną transmisję sygnału, współpracę z systemem alarmowym monitora oraz być wykonane w technologii zapewniającej pomiar reakcji mięśniowej (np. kinemyografia lub akcelerometria kompatybilna z gniazdem modułu) | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”) *:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………. (max 5) * dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………miesięcy (min. 12) * od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu…………………………… (dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 9 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 9

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strzykawka do przepłukiwania – 3 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, do pracy poza sterylnym polem. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniająca zerowy refluks. Ogranicznik tłoka uniemożliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: „Nie używać w sterylnym polu”. Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego”. Zawartość strzykawki jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki posiadające na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Strzykawki zgłoszone jako wyrób medyczny zawierający w swoim składzie lek, zgodnie z regułą 14, załącznik VIII, Rozporządzenia UE MDR 2017/745, oznaczone znakiem CE (znak widoczny na produkcie lub opakowaniu jednostkowym), numerem serii, datą produkcji i ważności oraz znakami - nie używać powtórnie, parowa sterylizacja ścieżki płynu (informacje umieszczone na opakowaniach jednostkowych lub produkcie). Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. | 300 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka do przepłukiwania – 5 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, do pracy poza sterylnym polem. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniająca zerowy refluks. Ogranicznik tłoka uniemożliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: „Nie używać w sterylnym polu”. Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego”. Zawartość strzykawki jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki posiadające na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Strzykawki zgłoszone jako wyrób medyczny zawierający w swoim składzie lek, zgodnie z regułą 14, załącznik VIII, Rozporządzenia UE MDR 2017/745, oznaczone znakiem CE (znak widoczny na produkcie lub opakowaniu jednostkowym), numerem serii, datą produkcji i ważności oraz znakami - nie używać powtórnie, parowa sterylizacja ścieżki płynu (informacje umieszczone na opakowaniach jednostkowych lub produkcie). Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. - 5 ml | 1 500 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawka do przepłukiwania – 10 ml, napełniona fabrycznie roztworem 0,9% NaCl, do pracy poza sterylnym polem. Cylinder o średnicy strzykawki 10 ml, nakręcany korek o dł. min. 20 mm, budowa tłoka zapewniająca zerowy refluks. Ogranicznik tłoka uniemożliwiający wysunięcie poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu. Graficzne oznaczenie strefy sterylnej na korpusie strzykawki. Strzykawka pakowana w pojedyncze niesterylne opakowanie foliowe zawierające informację: „Nie używać w sterylnym polu”. Najmniejsze opakowanie zbiorcze zawiera informację: „Przeznaczona wyłącznie do przepłukiwania cewników PIVC, PICC, CVC i wszczepionych portów dostępu żylnego”. Zawartość strzykawki jałowa, wolna od pirogenów, PVC i lateksu. Strzykawki posiadające na cylindrze kod kolorystyczny inny dla strzykawek do stosowania w sterylnym polu oraz poza sterylnym polem celem rozróżnienia strzykawki jałowej zewnętrznie od strzykawki tylko o sterylnej zawartości. Strzykawki zgłoszone jako wyrób medyczny zawierający w swoim składzie lek, zgodnie z regułą 14, załącznik VIII, Rozporządzenia UE MDR 2017/745, oznaczone znakiem CE (znak widoczny na produkcie lub opakowaniu jednostkowym), numerem serii, datą produkcji i ważności oraz znakami - nie używać powtórnie, parowa sterylizacja ścieżki płynu (informacje umieszczone na opakowaniach jednostkowych lub produkcie). Opakowanie zbiorcze od 30 - 100 sztuk. | 15 000 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Koreczek dezynfekcyjny do zabezpieczania zaworów bezigłowych, nie zawiera lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Wykazana redukcja następujących bakterii in vitro: S taphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans i Acinetabacter baumannii. Redukcja Acinetobacter baumannii o 99,99% Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie, bez dodatkowej osłony. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 200-300 sztuk | 50 000 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”) *:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ………. (max 5) * dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………miesięcy (min. 12) * od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu…………………………… (dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 10 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 10

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cewnik tętniczy do stosowania do tętnicy udowej do pomiaru rzutu serca technologią PICCO składający się z: cewnika wykonanego z trogamidu 5 F, dł. 20 cm, obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm), cewnik zakończony dwoma odprowadzeniami, jedno z końcówką Luer Lock oraz drugie do pomiaru temperatury krwi, stałych skrzydełek do bezpiecznego mocowania cewnika, prowadnicy wykonanej z nitinolu, rozszerzadła (dialatoara tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika, prowadnicy jednej igły punkcyjnej, opakowanie zbiorcze max 5 szt. | 300 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik tętniczy do stosowania do tętnicy ramiennej okolicy łokciowej do pomiaru rzutu serca technologią PICCO składający się z: cewnika wykonanego z trogamidu 4 F, dł. 22 cm, obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm), cewnik zakończony dwoma odprowadzeniami jedno z końcówką Luer Lock oraz drugie do pomiaru temperatury krwi stałych, skrzydełek do bezpiecznego mocowania cewnika, prowadnicy wykonanej z nitinolu, rozszerzadła (dialatora tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika, prowadnicy jednej igły punkcyjnej, opakowanie zbiorcze max 5 szt. | 100 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |

|  | Cewnik tętniczy do stosowania z dostępu pachowego do pomiaru rzutu serca technologią PICCO składający się z: cewnika wykonanego z trogamidu 4 F, dł. 8 cm, obecność na cewniku znaczników długości (podziałka centymetrowa co 1 cm), cewnik zakończony dwoma odprowadzeniami jedno z końcówką Luer Lock oraz drugie do pomiaru temperatury krwi, stałych skrzydełek do bezpiecznego mocowania cewnika, prowadnicy wykonanej z nitinolu, rozszerzadła (dialatora tkanek) dopasowanego do rozmiaru cewnika, prowadnicy jednej igły punkcyjnej, opakowanie zbiorcze max 5 szt. | 10 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa czujnika cieczy wstrzykiwanej wykorzystywanego do pomiaru rzutu serca technologią PICCO. Opakowanie zbiorcze max 10 szt. | 500 szt. tj. ….op. po ….. szt. |  |  |  |  |  |  |
|  | Hydrofobowy filtr antybakteryjny zabezpieczający aparat znieczulający przed zanieczyszczeniami, kompatybilny z aparatem firmy Maquet posiadanym przez Zamawiającego. | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

# Załącznik nr 11 do SWZ - Formularz oferty - Formularz cenowy – Zadanie 11

Dane Wykonawcy*:

- Nazwa wykonawcy: ................................................................................................

- NIP wykonawcy: .....................................................................................................

- REGON wykonawcy: .............................................................................................

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ..............................................

- adres wykonawcy, kod pocztowy i miejscowość: .................................................

- województwo..........................................................................................................

- telefon: ...................................................................................................................

- poczta elektroniczna (e-mail): ................................................................................

- adres internetowy (URL): .......................................................................................

- Wykonawca jest mikro……………..małym…………… lub średnim................... przedsiębiorstwem? (wpisać TAK/NIE)

Ww. dane są niezbędne w celu wysyłania pod właściwy adres wszelkiej korespondencji, jak również do wpisywania odpowiednich danych w drukach ogłoszeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość na 24 miesiące | Producent, nr katalogowy, klasa wyrobu med.* | Cena jednostkowa netto (PLN)* za sztukę | Wartość netto (PLN)* | Stawka VAT %* | Wartość VAT (PLN)* | Wartość brutto (PLN)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylny przyrząd do mocowania cewników podczas znieczulenia regionalnego. System mocowania cewnika wraz z opatrunkiem, umożliwiający bezpieczne przymocowanie cewnika do skóry pacjenta, system umożliwia dużą swobodę ruchów we wszystkich zastosowaniach ciągłych, przyjazny i bezpieczny dla skóry pacjenta poprzez zastosowanie kleju z dodatkiem silikonu, wielowarstwowa struktura opatrunku mocującego, pozwala uzyskać stabilizację cewnika. | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość oferty: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji umowy: umowa na okres 24 miesięcy.

- Informacja o podwykonawcach (należy wskazać, wykonanie której części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. Jeżeli zamówienie Wykonawca zrealizuje w całości samodzielnie wówczas należy wpisać „NIE DOTYCZY”)*:  ..............................

- Realizacja zamówień cząstkowych następować będzie w terminie ……….. (max 5)* dni roboczych licząc od daty otrzymania pisemnego lub faksem zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów wynosi……………………..miesięcy (min. 12)* od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że:

- zaoferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do stosowania dla produktów kwalifikowanych jako wyroby medyczne określone w ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (tj. z dnia 10 października 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 ze zm.) odpowiednio dla danej klasy asortymentu tj. deklarację zgodności oraz zgłoszenie/powiadomienie złożone do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu……………………………(dotyczy / nie dotyczy),

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- uważamy się związanymi niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia,

- zawarty w specyfikacji warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.