Załącznik nr 2 – OPZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla projektu realizowanego w ramach Inwestycji D1.1.2 – Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia:

Kompleksowa transformacja cyfrowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

nazwa zadania: WYMIANA środowiska systemów RIS/PACS wraz
z integracją i podłączeniem do PUI

Spis treści

1.	Przedmiot i zakres postępowania	3

1.1.	Wymagania ogólne	3

1.2.	Parametry ogólne – systemu RIS/PACS	7

1.3.	Parametry graniczne – funkcjonalność RIS	8

1.4.	Parametry graniczne – funkcjonalność PACS	40

1.5.	Parametry graniczne – funkcjonalność analiz i raportów	53

1.6.	Parametry graniczne – moduł dawki	55

1.7.	Parametry graniczne – archiwizacja badań	56

1.8.	Parametry graniczne – integracja z systemem HIS	57

1.9.	Parametry graniczne – ePortal	61

1.10.	Parametry graniczne – funkcjonalność powiadomień SMS	64

1.11.	Parametry graniczne – podłączenie usług PUI	67

1.12.	Parametry graniczne – funkcjonalność Speech-to-text	68

1.13.	Parametry graniczne – słuchawki z mikrofonami – 10 szt.	69

1.14.	Parametry graniczne – funkcjonalność telekonsultacji zintegrowana z RIS/PACS	70

1.15.	Parametry graniczne – funkcjonalność importu zewnętrznej dokumentacji medycznej	73

2.	Dostawa i wdrożenie	74

3.	Migracja danych	75

4.	Szkolenia personelu	75

# Przedmiot i zakres postępowania

Przedmiot postępowania obejmuje kompleksową wymianę środowiska systemów RIS/PACS
w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie poprzez wdrożenie rozwiązań wspierających analizę danych medycznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz pełną integrację
z Platformą Usług Inteligentnych (PUI) Centrum e-Zdrowia. Celem jest stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i interoperacyjnego środowiska obrazowania medycznego, spełniającego rosnące wymagania w zakresie zarządzania dokumentacją obrazową oraz wspomagania decyzji klinicznych.

Zamawiający użytkuje oprogramowanie CGM NetRAAD, w ramach którego wykorzystywane są funkcjonalności RIS oraz PACS. Zamawiający jest również w posiadaniu licencji oprogramowania Alteris.

Użytkowane oprogramowanie umożliwia zarządzanie badaniami pacjentów w ramach pracowni – załącznik nr 8 – wykaz pracowni, podłączonej aparatury, której wykaz stanowi załącznik nr 9 – wykaz urządzeń podłączonych do PACS.

# Wymagania ogólne

    - Zamawiający wymaga interoperacyjności dostarczanych systemów teleinformatycznych, w ramach oferowanej ceny, zgodnie z:

      - ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.  z 2024 r. poz. 1557 z późn. zm.);

      - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. poz. 773);

      - ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2023 r. poz. 2465 z późn.zm.);

      - minimalnymi wymaganiami dla systemów określonych w treści art. 8a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. j.w.);

    - Wykonawca nie może uzależniać możliwości eksportu danych od posiadania aktywnej licencji lub innych opłat, ani stosować rozwiązań, które ograniczałyby dostęp do danych Zamawiającego lub uniemożliwiały ich przenoszenie do innego systemu.

    - Wszystkie dane wprowadzane, przetwarzane, przechowywane oraz generowane w systemie informatycznym stanowią wyłączną własność Zamawiającego.

    - Wykonawca nie nabywa jakichkolwiek praw do tych danych ani nie może ich kopiować, przetwarzać, udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać w jakimkolwiek celu niezwiązanym z realizacją umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

    - System musi zapewniać możliwość eksportu wszystkich danych (w tym: medycznych, administracyjnych, rozliczeniowych, statystycznych, konfiguracyjnych) do otwartych, niezastrzeżonych formatów umożliwiających ich odczyt, archiwizację lub przeniesienie do innego systemu.

    - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kompletną kopię danych w formacie archiwalnym, czytelnym i przetwarzalnym, wraz z dokumentacją techniczną umożliwiającą ich wykorzystanie poza systemem (w tym: struktury danych, słowniki, relacje).

    - Format archiwalny danych musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz interoperacyjności (np. HL7 CDA, XML, CSV, PDF/A).

    - Eksport danych nie może być uzależniony od posiadania aktywnej licencji lub opłat dodatkowych, a jego przeprowadzenie nie może ograniczać dostępu do danych ani powodować ich utraty.

    - W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia okresu utrzymania systemu, Wykonawca ma obowiązek przekazać wszystkie dane w formacie archiwalnym w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usług.

    - Oferowane oprogramowanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wszelkimi przepisami je zmieniającymi, zastępującymi lub uzupełniającymi, a także z aktami wykonawczymi oraz wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy regulacyjne i nadzorcze, w szczególności z następującymi aktami prawnymi:

      - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2024.799 z dnia 2024.05.28,z poźn. zm.)

      - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781, z poźn. zm.)

      - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2024.798 z dnia 2024.05.28, z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U.2024.146 z dnia 2024.02.06 z poźn. zm.)

      - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2024.307 z dnia 2024.03.05, z poźn. zm.)

      - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2247 z poźn. zm.)

      - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 884)

      - Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2023.2465 z dnia 2023.10.23 z poźn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi

      - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2024.581 z dnia 2024.04.16, z poźn. zm.)

      - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2024.1287 z dnia 2024.08.26, z poźn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi

      - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 z dnia 2020.03.03, z poźn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi

      - Ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 z dnia 2024.08.30, z poźn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi

      - Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2024.422 z dnia 2024.03.20, z późn. zm.) wraz z delegowanymi aktami wykonawczymi

      - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2024.1769 t.j. z dnia 2024.12.03, z poźn. zm.)

      - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

      - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2024.610 z dnia 2024.04.22, z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),

      - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 489),

      - Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 649 z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o Krajowej Sieci Onkologicznej (Dz.U.2024.1208 z dnia 2024.08.08, z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r., o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz.U.2023.1692 z dnia 2023.08.24, z poźn. zm.)

      - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz.U. 2021 poz. 614)

    - Spełnienie wszystkich wymagań jest obligatoryjne. Oferowane oprogramowanie musi spełniać wszystkie wymagania opisane w niniejszym załączniku - są one bezwzględnie wymagane i stanowią parametry graniczne. Niespełnienie któregokolwiek z tych wymagań spowoduje, że oferta zostanie odrzucona, jako niekompletna (niezgodna z SWZ).

    - Licencje (moduły)

      - Zamawiający wymaga dostarczenia licencji bezterminowych i bez ograniczeń terytorialnych na każdy z elementów oferowanego systemu informatycznego, tzn. wszystkie funkcjonalności systemu informatycznego muszą być dostępne przez cały okres użytkowania systemu przez Zamawiającego, także w przypadku wygaśnięcia umów gwarancyjnych i serwisowych.

      - Przez pojęcie „Otwarta” „Open” Zamawiający rozumie licencję bezterminową na nieograniczoną liczbę użytkowników, stanowisk komputerowych, urządzeń medycznych.

      - Zamawiający dopuszcza inny podział modułów funkcjonalnych systemu pod warunkiem zachowania wymaganych w OPZ funkcjonalności. Ilość licencji na oferowane moduły nie może być mniejsza niż wymagana w tabeli poniżej, lub otrzymania licencji otwartej na wszystkie moduły.

      - Opisany poniżej podział na poszczególne moduły szpitalnego systemu informatycznego ma charakter poglądowy. Merytorycznie oznacza to, że oferowana wersja aplikacji nie musi się składać dokładnie z takich modułów, ale musi spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne szczegółowo opisane poniżej.

      - Zamawiający dopuszcza stosowanie innych nazw użytych w niniejszym dokumencie OPZ takich jak: nazwy statusów, nazwy modułów, nazwy funkcjonalności itp., pod warunkiem zapewnienia równoważności użytkowej i semantycznej oraz możliwości jednoznacznego przypisania ich do poszczególnych etapów realizowanych procesów systemowych, bez utraty możliwości monitorowania przebiegu, identyfikacji błędów oraz potwierdzenia integralności i zakończenia operacji.

      - Zamawiający wymaga, aby dostarczony system informatyczny objęty był licencją na użytkownika „licencja pływająca” w następującej ilości licencji na poszczególne moduły funkcjonalne Systemu Informatycznego:

Ilość licencji wymagana przez Zamawiającego

| l.p. | Funkcjonalności RIS/PACS | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | funkcjonalność RIS | Nie mniej niż 150 lub Open |
|  | funkcjonalność PACS | Nie mniej niż 150 lub Open |
|  | funkcjonalność analiz i raportów | Nie mniej niż 150 lub Open |
|  | moduł dawki | Nie mniej niż 150 lub Open |
|  | archiwizacja badań | Open |
|  | integracja z systemem HIS | Open |
|  | wydawanie wyników badań | Open |
|  | funkcjonalność powiadomień SMS | Open |
|  | podłączenie usług PUI | Open |
|  | funkcjonalność Speech-to-text | Nie mniej niż 10 lub Open |
|  | funkcjonalność telekonsultacji zintegrowana z RIS/PACS | Open |
|  | funkcjonalność importu zewnętrznej dokumentacji medycznej | Open |

# Parametry ogólne – systemu RIS/PACS

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Wymagania ogólne | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa ….……………….. Wersja ..................... |
|  | Wszystkie oferowane moduły systemu pochodzą od tego samego producenta lub Wykonawca zapewni pełną integrację oferowanych modułów o minimalnej funkcjonalności zgodnej z OPZ, poniesie odpowiedzialność za całość rozwiązania oraz zagwarantuje jego spójne, wydajne i prawidłowe działanie jako jednego, zintegrowanego systemu, bez przenoszenia odpowiedzialności na podmioty trzecie. | tak |  |
|  | Wykonawca zapewnia usługę wdrożenia systemu. | tak |  |
|  | Wykonawca zapewnia usługę szkolenia personelu. | tak |  |
|  | System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji). | tak |  |
|  | Gwarancja (serwis oraz nadzór autorski) oferowanego systemu min. 36 miesięcy. | tak, podać |  |
|  | Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni wymienionych w załączniku nr 8. | tak |  |
|  | System pozwala na zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami. Dla każdego użytkownika powinien być przechowywany minimum: |  |  |
|  | - identyfikator | tak |  |
|  | - imię i nazwisko | tak |  |
|  | - identyfikatory z systemów zewnętrznych | tak |  |
|  | - okres ważności konta | tak |  |
|  | Użytkownik ma możliwość zalogowania się do systemu, po zalogowaniu posiada dostęp do poszczególnych funkcjonalności zgodnie z przypisanymi uprawnieniami. Użytkownik loguje się za pomocą co najmniej nazwy użytkownika i hasła. | tak |  |
|  | System zewnętrzny ma możliwość wywołania dostępnych zdalnie funkcjonalności generatora raportów bez logowania, przekazując dane autoryzacyjne. | tak |  |
|  | System rejestruje każde działanie użytkownika zapisując minimum: | tak |  |
|  | - rodzaj działania, wraz z kontekstem (np. wygenerowany raport itp.) | tak |  |
|  | - użytkownik | tak |  |
|  | - data i czas operacji | tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność RIS

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Parametry graniczne – funkcjonalność RIS | Podać producenta, nazwę i wersja | Producent .................. Nazwa …………………….. Wersja ....................... |
|  | Funkcjonalność RIS jest dostępna poprzez ogólnodostępne przeglądarki stron internetowych tj: Mozilla Firefox, Google Chrome etc.. | tak |  |
|  | Funkcjonalność systemu RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. | tak |  |
|  | System ma możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w jednostce. | tak |  |
|  | System umożliwia elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy poprzez mechanizmy integracyjne z systemami dziedzinowymi zleceniodawców. | tak |  |
|  | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrowanie zleceń wewnętrznych i zewnętrznych. | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrowanie zleceń od pacjentów prywatnych. | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrowanie pacjentów-obcokrajowców. | tak |  |
|  | System umożliwia oznaczenie pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE. | tak |  |
|  | System umożliwia wskazanie obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE,ES itp.) lub wybór kraju z listy. | tak |  |
|  | Funkcjonalność RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. | tak |  |
|  | Możliwość zarejestrowania dokumentów uprawniających podstawowych jak i dokumentów uprawniających dodatkowych adekwatnych do zakresu dziedzinowego systemu RIS/PACS zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi | tak |  |
|  | Możliwość dodania kilku dokumentów uprawniających dla jednego pacjenta. | tak |  |
|  | Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia. | tak |  |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta. | tak |  |
|  | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur w ramach jednego badania – zestaw badań. | tak |  |
|  | Obsługa badań zawierających predefiniowany zestaw procedur przypisanych do jednego badania | tak |  |
|  | Możliwość dowolnego łączenia procedur przypisanych do badania. | tak |  |
|  | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | tak |  |
|  | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. | tak |  |
|  | System waliduje poprawność wpisanego numeru PESEL. | tak |  |
|  | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrację pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: - imię i nazwisko, - drugie imię, - nr PESEL, - nr PESEL matki, - imię i nazwisko matki, - godzina i minuta urodzenia, - imię ojca, - rodzaj i nr dokumentu tożsamości, - tel. kontaktowy, - data urodzenia, - płeć, - adres zamieszkania/czasowy/pobytu, - numer ubezpieczenia, - ubezpieczyciel, - kod TERYTORIALNY, | tak |  |
|  | System ma możliwość wyboru płatnika z listy lub wpisanie kodu płatnika. | tak |  |
|  | Możliwość oznaczenia pacjenta jako skazanego lub dziecko skazanej matki. | tak |  |
|  | System ma możliwość zapisania dodatkowych uwag na formularzu pacjenta (np. uczulenia, przeciwwskazania, przewlekłe choroby). | tak |  |
|  | System ma możliwość przypisania dowolnej liczby adresów do pacjenta. | tak |  |
|  | System ma możliwość oznaczenia adresów pacjenta statusami, min. aktywny/nieaktywny, domyślny. | tak |  |
|  | System ma możliwość oznaczenia wybranego adresu jako adres stałego zamieszkania. | tak |  |
|  | Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach. | tak |  |
|  | System automatycznie uzupełnia nazwę miejscowości na podstawie kodu pocztowego. | tak |  |
|  | System podpowiada dostępne zakresy kodów pocztowych dla wybranej miejscowości. | tak |  |
|  | Wyszukiwarka miejscowości i kodów pocztowych z podziałem na: województwo, powiat, gminę i nazwę miejscowości | tak |  |
|  | System ma możliwość definiowania listy podręcznych miejscowości. | tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów. | tak |  |
|  | Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: - imię i nazwisko, - drugie imię, - nr PESEL, - nr PESEL matki, - imię i nazwisko matki, - godzina i minuta urodzenia, - imię ojca, - rodzaj i nr dokumentu tożsamości, - tel. kontaktowy, - data urodzenia, - płeć, - adres zamieszkania/czasowy/pobytu, - numer ubezpieczenia, - ubezpieczyciel, - kod TERYT. | tak |  |
|  | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | tak |  |
|  | Słownik jednostek zlecających zsynchronizowany z RPWDL | tak |  |
|  | Selekcja jednostek zlecających na podstawie danych przetwarzanych w RPWDL z uwzględnieniem minimum wyszukiwania po: - nazwie świadczeniodawcy - po numerze NIP - po numerze REGON - po kodzie resortowym (cz. I, cz VII, cz. VIII) - po adresie | tak |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych jednostki zlecającej w przypadku rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a RPWDL | tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, z wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | tak |  |
|  | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | tak |  |
|  | Administracja słownikiem lekarzy z poziomu aplikacji umożliwiająca: - dodanie nowego wpisu do rejestru, - edycję istniejącego wpisu, - dezaktywację istniejącego wpisu. | tak |  |
|  | Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. | tak |  |
|  | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | tak |  |
|  | Słownik miejscowości z podziałem na co najmniej miasto, powiat, gminę i województwo. | tak |  |
|  | System umożliwia prezentację historii zmian danych osobowych pacjenta. | tak |  |
|  | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | tak |  |
|  | System umożliwia, aby podczas przypisywania danych pacjenta do badania były brane pod uwagę jedynie dane oznaczone jako prawidłowe. | tak |  |
|  | System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie wybranej wersji (aktualnej lub historycznej) danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu. | tak |  |
|  | Oznaczenie historycznej wersji danych osobowych jako nieprawidłowej, powoduje automatyczne przypisanie poprzedniej prawidłowej wersji do wszystkich badań, do których była przypisana nieprawidłowa wersja danych. | tak |  |
|  | Historia zmian danych pacjenta prezentowana z uwzględnieniem daty wprowadzenia zmiany oraz informacji o badaniach przypisanych do wskazanej wersji rekordu pacjenta. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przywrócenia dowolnej wersji danych pacjenta. | tak |  |
|  | System umożliwia odrzucenie badania z poziomu formularza badania. Badania odrzucone wyróżnione są np. poprzez specjalny status. | tak |  |
|  | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: - szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania, - wyszukiwarka zaawansowana. | tak |  |
|  | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwarek zależne od polskich liter. | tak |  |
|  | Wszystkie wyszukiwarki umożliwiają wykorzystanie predefiniowanych przedziałów czasowych (min. bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący dzień, poprzedni dzień, bieżący rok, poprzedni rok). | tak |  |
|  | Wyszukiwarka podstawowa umożliwia wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: - numeru badania, - nazwiska pacjenta, - imienia pacjenta, - płci, - numeru PESEL, - identyfikatora pacjenta, - kodu kreskowego badania, - identyfikatora badania, - identyfikatora z systemu szpitalnego, - frazy opisu badania. | tak |  |
|  | Wpisanie identyfikatora badania powoduje natychmiastowe jego otwarcie. | tak |  |
|  | Podręczna wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | tak |  |
|  | System umożliwia sortowanie badań na liście badań dla wybranego pacjenta. | tak |  |
|  | Podręczna wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementalne). | tak |  |
|  | Podręczna wyszukiwarka pacjentów dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji badania. | tak |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 21 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: - według daty badania, - daty urodzenia pacjenta, - płci, - wieku pacjenta, - numeru badania, - rodzaju badania, - trybu badania, - priorytetu badania, - rodzaju urządzenia, - według pracowni ZDO, - według ICD10, - frazy opisu badania, - wg uwag do badania - jednostek zlecających, - lekarzy opisujących, - konsultujących, - wg statusu badania, - wg statusu zlecenia, - wg daty zlecenia, - trybu finansowania, - płatnika. | tak |  |
|  | Wyszukiwanie wg pól słownikowych (lekarz opisujący, lekarz konsultujący, rodzaje badań, pracownie ZDO, płatnicy, tryb finansowania, statusy, urządzenia, jednostki zlecające, kody ICD10) odbywa się z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie słowników. | tak |  |
|  | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. | tak |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana zapamiętuje ostatnio używane kryteria wyszukiwania. | tak |  |
|  | Możliwość załadowania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania. | tak |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci co najmniej: - listy badań, - formularza prezentującego szczegółowe dane badania, z możliwością przewijania pomiędzy kolejnym/poprzednim znalezionym badaniem - listy do wydruku zawierającej co najmniej: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane zlecenia (data zlecenia, lekarz zlecający), dane badania (rodzaj badania, data badania, numer badania), opis, lekarza opisującego. | tak |  |
|  | System umożliwia skalowanie formularza badania. | tak |  |
|  | Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika. | tak |  |
|  | Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo. | tak |  |
|  | Rejestracja badań z uwzględnieniem co najmniej następujących danych: - data i rodzaj skierowania - lekarz kierujący - jednostka kierująca - rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10 - płatnik - tryb finansowania - tryb przyjęcia (priorytet) - tryb wykonania - wzrost pacjenta - waga pacjenta w dniu badania - poziom glukozy - pracownia - rodzaj badania - uwagi | tak |  |
|  | Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta. | tak |  |
|  | Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: - Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - zabiegi operacyjne (jakie) - chemioterapia (kiedy zakończona) - radioterapia (kiedy zakończona) Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - biopsja (jakiej okolicy) - gastroskopia - kolonoskopia - usunięcie zęba lub leczenie kanałowe Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania Czy występują alergie (na co) Czy występują bóle stawów lub obrzęki stawów (jakich) Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) Przyjmowane leki Czy pacjent choruje na klaustrofobię Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) Czy występują ciała obce (jakie) Aktualne dolegliwości Dane epidemiologiczne | tak |  |
|  | System pozwala podać kilka kodów ICD10 dla jednego badania (rozpoznania współistniejące). | tak |  |
|  | System pozwala wpisać kod ICD10 ręcznie lub wybrać kod ze słownika. | tak |  |
|  | Dla kodów wpisywanych ręcznie system przeprowadza weryfikację poprawności wpisanego kodu. | tak |  |
|  | Słownik kodów ICD10 umożliwia wyszukiwanie wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | tak |  |
|  | System umożliwia wpisanie kodu płatnika lub wybranie płatnika z listy. | tak |  |
|  | System pozwala na wybór zleceniodawcy poprzez wpisanie kodu (skrótu) w pole nazwy. | tak |  |
|  | System zawiera mechanizmy, sprawdzające poprawność danych jednostki zlecającej. | tak |  |
|  | System zawiera mechanizmy, sprawdzające poprawność danych dodanego lekarza podczas zapisywania nowego badania. | tak |  |
|  | System umożliwia zarządzanie słownikiem świadczeniodawców z poziomu rejestracji badania. | tak |  |
|  | Słownik świadczeniodawców zawiera co najmniej następujące dane: - nazwa świadczeniodawcy - regon - NIP - kod pocztowy - miasto - ulica - nr telefonu - I część kodu resortowego - nr OIL - flaga aktywny/nieaktywny Dane powinny być zsynchronizowane z RPWDL | tak |  |
|  | Możliwość przeszukiwania słownika świadczeniodawców wg następujący kryteriów: - Regon - miasto - ulica - fragment nazwy | tak |  |
|  | Słownik jednostek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: - nazwa jednostki organizacyjnej - miejscowość - kod pocztowy - ulica - numer domu - część V kodu resortowego Dane powinny być zsynchronizowane z RPWDL | tak |  |
|  | Słownik komórek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: - nazwa komórki organizacyjnej - kod komórki (część VIII kodu resortowego) - część VII kodu resortowego Dane powinny być zsynchronizowane z RPWDL | tak |  |
|  | System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowym, czy nie. | tak |  |
|  | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. | tak |  |
|  | Możliwość przypisania badania do innego pacjenta w przypadku pomyłki, bez konieczności ponownego wprowadzania danych badania. | tak |  |
|  | Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta. | tak |  |
|  | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań | tak |  |
|  | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) | tak |  |
|  | System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. | tak |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik. | tak |  |
|  | System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. | tak |  |
|  | Możliwość automatycznego przesyłania treści wyniku do systemu HIS zlecającego opis badania. | tak |  |
|  | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | tak |  |
|  | System zapewnia terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddziału szpitalnego oraz pasm serwisowych. | tak |  |
|  | Ustalenie czasu dostępności pracowni dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych. | tak |  |
|  | Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji. | tak |  |
|  | Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry. | tak |  |
|  | Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą. | tak |  |
|  | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np. pasmo obowiązuje od 2026-04-20 do 2026-05-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00. | tak |  |
|  | System wyposażony jest w graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł weryfikacji dla danych pasm rezerwacji. | tak |  |
|  | System wyposażony jest w narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów liczby badań możliwych do zarejestrowania w terminarzu oraz zakresów godzin, których dotyczą. | tak |  |
|  | System wyposażony jest w narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów punktów NFZ oraz zakresów godzin, których dotyczą. | tak |  |
|  | System wyposażony jest w terminarz umożliwiający wyszukiwanie istniejących pacjentów lub rejestrację nowego pacjenta z możliwością automatycznego przepisania danych z wyszukiwania. | tak |  |
|  | Terminarz umożliwia rejestrację pacjenta z podaniem tych samych danych, co podstawowa rejestracja pacjenta. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wprowadzenie danych ze skierowania, w tym: - jednostki zlecającej - lekarza zlecającego - priorytety badania - płatnika - daty zlecenia - rozpoznania | tak |  |
|  | Terminarz umożliwia przenoszenie badania poprzez wybór badania a następnie wybór nowego terminu bezpośrednio z terminarza lub z listy podpowiedzi wolnych terminów. | tak |  |
|  | Terminarz uniemożliwia przypadkowe przeniesienie terminu poprzez drag'n'drop. | tak |  |
|  | Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | tak |  |
|  | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). | tak |  |
|  | Terminarz umożliwia oznaczenie trybu rejestracji: - osobiście - telefonicznie - przez personel szpitalny | tak |  |
|  | Terminarz umożliwia skonfigurowanie domyślnego trybu rejestracji. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta. | tak |  |
|  | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodów kreskowych Pacjenta, Badania. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania. | tak |  |
|  | System umożliwia zdeklarowanie czasu trwania badania. | tak |  |
|  | System umożliwia edycję godziny badania podczas rejestracji terminu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. | tak |  |
|  | Terminarz prezentuje graficzną interpretację czasu trwania badania. | tak |  |
|  | Wielkość bloku w terminarzu proporcjonalna do jego czasu trwania. | tak |  |
|  | Terminarz uniemożliwia nakładanie się terminów badań specjalistycznych (TK, MR) na jednym aparacie. | tak |  |
|  | System umożliwia tworzenie listy rezerwowej w terminarzu. | tak |  |
|  | System umożliwia wydruk listy rezerwowej. | tak |  |
|  | System umożliwia przeglądanie grafiku w widoku co najmniej dziennym i tygodniowym. | tak |  |
|  | System umożliwia wyświetlanie widoku wielu pracowni na jednym ekranie. | tak |  |
|  | System umożliwia określanie typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. | tak |  |
|  | Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia. | tak |  |
|  | System wyposażony jest w narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania. | tak |  |
|  | System umożliwia wykonywanie raportów z terminarza on-line. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej: - imię/nazwisko pacjenta - nazwę badania - planowaną datę i godzinę badania - numer telefonu pacjenta (jeśli był podany) | tak |  |
|  | System umożliwia usunięcie niewykonanego badania bezpośrednio z poziomu raportu o niewykonanych badaniach. | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu wolnych terminów za zadany okres prezentujący: - datę - godzinę - długość wolnego terminu | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu przesuniętych terminów prezentujący co najmniej: - datę zmiany terminu - rodzaj badania - dane pacjenta - oznaczenie użytkownika dokumentującego zmiany - przyczyna zmiany terminu - stary/nowy termin | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie listy badań do wykonania na wskazany okres z uwzględnieniem pracowni, grupy badań oraz typu badania (NFZ, płatne). | tak |  |
|  | Lista badań do wykonania prezentuje co najmniej: - termin badania - dane pacjenta - adres - tel. kontaktowy - rozpoznanie - nazwę badania - uwagi - oznaczenie użytkownika wpisującego i edytującego | tak |  |
|  | System umożliwia filtrowanie listy badań do uzupełnienia co najmniej według kryteriów: - dane pacjenta - dane badania - status badania. | tak |  |
|  | System umożliwia wydrukowanie listy badań do wykonania. | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu średniego czasu oczekiwania za wskazany okres w podziale na pracownie i grupy badań, wraz z możliwością wyfiltrowania pacjentów oczekujących więcej niż podana ilość dni. | tak |  |
|  | System zapewnia bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | tak |  |
|  | Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ. | tak |  |
|  | System umożliwia uruchomienie dodatkowego Terminarza pozwalającego na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. | tak |  |
|  | System umożliwia wybór aparatu po zgłoszeniu się pacjenta na badanie. | tak |  |
|  | Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny). | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania, których status nie wskazuje na badania wykonane, oraz które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. System zapewnia dodatkowe narzędzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość edycji ustawionej automatycznie godziny wykonania badania. | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrację pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrację pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu zdublowanych pacjentów. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | tak |  |
|  | System zapewnia opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | tak |  |
|  | System umożliwia zatwierdzanie przez specjalistę opisów badania utworzonych przez rezydenta. | tak |  |
|  | System umożliwia tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. | tak |  |
|  | System zapewnia wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM na stacji roboczej z zintegrowanym oprogramowaniem diagnostycznym | tak |  |
|  | System umożliwia zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | tak |  |
|  | Podczas przeglądania konsultacji system zapewnia widoczność co najmniej: - liczby porządkowej, - daty konsultacji, - danych lekarza wykonującego opis, - treści opisu. | tak |  |
|  | System prezentuje listę badań do uzupełnienia przez personel. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportu dotyczącego badań w zakresie przedziału czasowego, trybu finansowania, pracowni oraz jednostki zlecającej. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość sortowania listy badań do uzupełnienia, co najmniej wg.: - rodzaju badania (modalności) - pracowni - statusu badania - zakresu dat wykonania - imienia/nazwiska pacjenta - numeru PESEL pacjenta | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przejścia do edycji badania, bezpośrednio z listy badań bez konieczności jej zamykania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisów. | tak |  |
|  | Zaawansowany edytor opisu umożliwia co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzględnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. | tak |  |
|  | System zapewnia dostęp do pełnoekranowego edytora opisu badania | tak |  |
|  | System umożliwia korzystanie z szablonów (wzorców) opisów. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość tworzenia własnych wzorców opisów | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zdefiniowania widoczności szablonu co najmniej z parametrami: - dostępny dla wszystkich, - dostępny dla wybranej modalności, - prywatny | tak |  |
|  | System zapewnia podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym) | tak |  |
|  | System umożliwia wstawianie wzorca poprzez wybór nazwy z rozwijanego menu | tak |  |
|  | System umożliwia wstawianie wzorca poprzez wpisanie jego nazwy w polu opisu | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji | tak |  |
|  | System umożliwia automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | tak |  |
|  | System umożliwia uruchomienie przeglądarki zeskanowanych dokumentów, prezentującej miniaturki dokumentów. | tak |  |
|  | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów umożliwia powiększanie i przesuwanie dokumentu. | tak |  |
|  | Podczas wykonywania opisu badania system zapewnia widoczność co najmniej danych takich jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta - wiek pacjenta w dniu badania - rozpoznania (kod ICD10) | tak |  |
|  | System zapewnia blokadę edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący | tak |  |
|  | System posiada funkcję autozapisu opisu badania. | tak |  |
|  | Funkcja autozapisu zapisuje wynik jako wersję roboczą, tzw. opis tymczasowy. | tak |  |
|  | Opis tymczasowy widoczny jest wyłącznie dla autora. Pozostałe osoby widzą, że badanie posiada opis tymczasowy, ale nie widzą jego treści. | tak |  |
|  | Rozpoczynając edycję badania, które posiada opis tymczasowy lekarz (autor opisu) może wczytać jego treść, lub zdecydować o jego usunięciu i rozpoczęciu opisu od nowa. | tak |  |
|  | Funkcja autozapisu może być konfigurowana przez administratora. Możliwe opcje to co najmniej: - wyłączona (niedostępna) - włączona dla wszystkich użytkowników - włączona dla wszystkich użytkowników, każdy z użytkowników może ją wyłączyć w ustawieniach swojego profilu. | tak |  |
|  | Użytkownik może skonfigurować interwał autozapisu (czas podawany w sekundach) | tak |  |
|  | Czas do kolejnego automatycznego zapisu widoczny w formatce badania podczas opisywania. | tak |  |
|  | Użytkownik może wymusić automatyczny zapis opisu tymczasowego w dowolnym momencie. Wymuszenie resetuje licznik czasu do kolejnego zapisu. | tak |  |
|  | Informacja o opisie tymczasowym widoczna na liście badań do opisu. | tak |  |
|  | Dla badań posiadających opis tymczasowy system uniemożliwia opisywanie badania innemu lekarzowi. | tak |  |
|  | W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość usunięcia tymczasowego opisu badania przez uprawnionego użytkownika w celu umożliwienia opisywania innemu lekarzowi. | tak |  |
|  | W zależności od konfiguracji system umożliwia usunięcie tymczasowego wyniku badania: - przez innego lekarza, o ile zostanie on przypisany jako lekarz opisujący, lub badanie nie posiada przypisanego lekarza opisującego, - wyłącznie przez administratora | tak |  |
|  | Funkcjonalność podpisu elektronicznego podpisem kwalifikowanym dostępna w systemach Windows oraz MacOS pod warunkiem wsparcia wymaganego sprzętu kryptograficznego (jeżeli wymagany) danego dostawcy na danym systemie operacyjnym. | tak |  |
|  | Możliwość wygenerowania dokumentu opisu badania podpisanego mechanizmami podpisu udostępnionymi przez ZUS. | tak |  |
|  | Możliwość przypisania certyfikatu ZUS do profilu użytkownika systemu RIS oraz wykorzystanie wprowadzonego certyfikatu podczas operacji podpisywania wyniku badania. | tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania PIN do certyfikatu ZUS przypisanego do użytkownika systemu RIS na określony czas wybrany przez użytkownika podczas operacji składania podpisu. PIN ma być zapamiętany w taki sposób, by kolejne dokumenty w tym okresie mogły zostać podpisane bez konieczności wprowadzenia PIN. | tak |  |
|  | System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES. | tak |  |
|  | Generowanie dokumentu wyniku badania w formacie HL7CDA zgodnym z HL7CDA PIK. | tak |  |
|  | Aplikacja umożliwia podpisanie opisu badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze znacznikiem czasu. | tak |  |
|  | Funkcja podpisywania opisu badania dostępna wyłącznie dla badań w statusie "Wyniki/opisane". | tak |  |
|  | System musi udostępniać funkcję, która umożliwia weryfikację czy wyniki badań zostały podpisane cyfrowo w formie dokumentu elektronicznego (EDM); Raport powinien zwracać liczby dokumentów za dany okres dla wybranej pracowni i dane co najmniej: - liczby zakończonych badań w okresie, - liczby wygenerowanych, podpisanych i przekazanych EDM w okresie. Funkcjonalność powinna umożliwiać przygotowanie listy niepodpisanych dokumentów w danym okresie ze wskazaniem co najmniej osoby odpowiedzialnej za opis lub zatwierdzenie wyniku badania. | tak |  |
|  | System musi udostępniać funkcję, która umożliwia realizację obowiązków statystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji (Dz.U. 2021 poz. 614), co najmniej w zakresie przygotowywania danych o wykonanych badaniach przy użyciu wykorzystywanej aparatury medycznej na potrzeby sprawozdawczości SEZOZ. | tak |  |
|  | Formularz opisu badania prezentuje w formie graficznej status podpisu cyfrowego - np. za pomocą różnokolorowych ikon. | tak |  |
|  | System rozróżnia co najmniej następujące statusy podpisu cyfrowego: - opis niepodpisany - opis podpisany prawidłowo - podpis nieaktualny (opis został zmodyfikowany po podpisaniu). | tak |  |
|  | Podczas procesu podpisywania aplikacja wyświetla listę dostępnych certyfikatów (podpisów) elektronicznych i pozwala użytkownikowi wybrać właściwy certyfikat. | tak |  |
|  | Aplikacja uniemożliwia użytkownikowi podpisanie badania nieaktualnym podpisem. | tak |  |
|  | Aplikacja prezentuje informacje o wszystkich podpisanych wersjach opisu danego badania. Lista zawiera co najmniej: - datę i godzinę wykonania podpisu - dane osoby dokonującej podpisu pochodzące z wykorzystanego certyfikatu - nazwę użytkownika, z którego konta dokonano podpisu - status podpisu (aktualny, nieaktualny). | tak |  |
|  | System umożliwia pobranie dowolnej wersji podpisanego dokumentu wraz z jego podpisem, niezależnie od formatu samego podpisu. | tak |  |
|  | Podczas drukowania opisu badania przez lekarza istnieje możliwość automatycznego ustawiania statusu wskazującego, że badanie posiada wynik. | tak |  |
|  | Możliwość przypisywania tekstowych statusów wyniku badania w zależności od statusu badania (np. "Wynik tymczasowy, proszę nie drukować" itp.) | tak |  |
|  | Możliwość niezależnej konfiguracji tekstowych statusów wyniku widocznych w formularzu badania oraz na wydruku. Inny status widoczny na wydruku wyniku badania (np. forma pełna, jasna dla pacjenta), inny w formatce badania w polu opisu (np. wersja skrócona tekstowego statusu wyniku). | tak |  |
|  | System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniku | tak |  |
|  | System umożliwia rejestrowanie dźwiękowych opisów badań z wykorzystaniem dedykowanych urządzeń do dyktowania (np. typu Philips SpeechMike) lub innych rozwiązań równoważnych, spełniających co najmniej następujące wymagania: - wyposażenie w zintegrowany mikrofon o parametrach zapewniających wysoką jakość rejestrowanego dźwięku oraz redukcję zakłóceń otoczenia, - możliwość sterowania procesem nagrywania i nawigacji po nagraniu z poziomu urządzenia (np. rozpoczęcie, zatrzymanie, przewijanie, wstawianie, usuwanie fragmentów), bez konieczności użycia klawiatury, - ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką i komfortową pracę ciągłą, - kompatybilność z oferowanym systemem informatycznym w zakresie rejestracji, zapisu oraz odtwarzania nagrań przypisanych do badań lub pacjentów, - możliwość współpracy z systemami rozpoznawania mowy (speech-to-text), - komunikacja z systemem za pomocą standardowych interfejsów (np. USB lub równoważnych), - możliwość konfiguracji przycisków lub funkcji urządzenia zgodnie z potrzebami użytkownika, | tak |  |
|  | Po nagraniu 1 wersji opisu system automatycznie ustawia status badania, który sygnalizuje konieczność przepisania opisu. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przewijania utworzonego opisu głosowego. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość dogrania opisu do opisu już istniejącego w dowolnym momencie. | tak |  |
|  | Lokalna kopia opisu głosowego jest automatycznie usuwana po np. 7 dniach. | tak |  |
|  | System umożliwia integrację z przyciskami urządzenia rejestrującego dźwięk, co najmniej: - start/stop nagrywania, - odtwarzanie, - przewijanie. | tak |  |
|  | System umożliwia odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu. | tak |  |
|  | Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie. | tak |  |
|  | System umożliwia automatyczne przetworzenie mowy na tekst zintegrowane z systemem RIS (automatyczne zapisywanie „mówionych” wyników w systemie opisywania badań – system transkrypcji - przetworzenie głosu na tekst zintegrowania z systemem RIS) | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość umieszczenia na wydruku logo szpitala. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość oznaczenia na wydruku badania, osoby sporządzającej wydruk. | tak |  |
|  | Wydruk opisu zgodny z przepisami obowiązującymi na dzień realizacji zamówienia, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami. | tak |  |
|  | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. | tak |  |
|  | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania. | tak |  |
|  | Możliwość wyboru formatu wydruku wyniku badania, min. A4, A5. | tak |  |
|  | Możliwość skonfigurowania ilości drukowanych kopii wyniku. | tak |  |
|  | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyboru materiałów ze słownika z podziałem na grupy. | tak |  |
|  | System automatycznie sumuje materiały tego samego typu przypisane do danego badania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość podglądu materiałów przypisanych do badania bezpośrednio z poziomu formularza badania bez konieczności otwierania dodatkowego okna. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość automatycznego przypisywania domyślnego zestawu materiałów do badania w zależności od wybranej procedury – preselekcja materiałów | tak |  |
|  | System zapewnia narzędzie do zarządzania preselekcją materiałów umożliwiające przypisywanie zestawów materiałów wraz z ich ilością do procedur. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji (mAs, kV, itp.. ) | tak |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie informacji dot. podania znieczulenia. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | tak |  |
|  | System zapewnia obsługę pracowni mammografii | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wykorzystania skali BI-RADS | tak |  |
|  | System zapewnia funkcjonalność Double Blind Reading – rozumianą jako niezależna ocena badania mammograficznego przez dwóch lekarzy radiologów i lekarza rozstrzygającego | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zdefiniowania reguł automatycznego przypisywania lekarzy opisujących do badań mammograficznych. | tak |  |
|  | Lista reguł prezentuje co najmniej: - nazwę reguły - dane pierwszego lekarza opisującego - dane drugiego lekarza opisującego - dane lekarza konsultującego - dane lekarza rozstrzygającego. | tak |  |
|  | Lista reguł umożliwia filtrowanie wg. dowolnej z kolumn. | tak |  |
|  | Widok listy reguł umożliwia przenoszenie (zmianę kolejności) reguł na liście oraz usuwanie reguł. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość edycji oraz definiowania nowych reguł przez uprawnionego użytkownika. | tak |  |
|  | Podczas tworzenia i edycji reguły użytkownik ma możliwość: - przypisania nazwy do reguły - przypisanie I i II lekarza opisującego, lekarza konsultującego, lekarza rozstrzygającego - wyboru zakresu dat wykonania badania - wyboru poszczególnych dat wykonania badania przy pomocy kalendarza – możliwość zaznaczenia dowolnej ilości niezależnych dat - "odznaczenia" poszczególnych dni bez konieczności czyszczenia całego zaznaczenia - wyboru dowolnej liczby pracowni których dotyczy reguła - wyboru dowolnych typów badań, których dotyczy reguła. | tak |  |
|  | System automatycznie przypisuje lekarzy również do nowo tworzonych badań spełniających warunki reguł. | tak |  |
|  | Uprawniony użytkownik ma możliwość ręcznego przypisania lekarzy do badań. | tak |  |
|  | System zapewnia interfejs przypisywania lekarzy do badań umożliwiający wyszukiwanie badań wg. co najmniej: - zakresu dat wykonania badań - aktualnie przypisanych lekarzy - statusu badania - pracowni - rodzajów badania | tak |  |
|  | Wyszukane badania prezentowane w postaci listy. Na liście widoczne co najmniej: - nr badania - data wykonania badania - dane pacjentki - rodzaj badania - selektory pierwszego i drugiego lekarza opisującego, lekarza rozstrzygającego, lekarza konsultującego | tak |  |
|  | Lista robocza dla lekarza opisującego/rozstrzygającego badania skriningowe prezentuje co najmniej: - numer badania - nazwę badania - datę wykonania badania - dane pacjentki (imię i nazwisko) - PESEL pacjentki - status badania | tak |  |
|  | Lista robocza dla lekarza opisującego/rozstrzygającego badania skriningowe umożliwia filtrowanie i sortowanie wg dowolnie wybranej kolumny | tak |  |
|  | Lista robocza dla lekarzy opisujących badania skriningowe umożliwia: - otwarcie badania na stacji diagnostycznej (integracja desktopowa) - wyszukanie obrazów poprzednich badań pacjentki na podłączonym systemie PACS - przejście do formularza oceny badania | tak |  |
|  | Formularz oceny badania umożliwia: - wybór oceny poszczególnych piersi w skali BIRADS - wybór utkania piersi - zlecenia powtórki technicznej badania dla poszczególnych projekcji - możliwość przypisania daty ostatniego badania, z którym dokonano porównania | tak |  |
|  | W przypadku BIRADS > 2 lekarz ma możliwość wypełnienia w systemie karty badań dodatkowych dla piersi ze zmianami | tak |  |
|  | System umożliwia ocenę jakości diagnostycznej badania, ocena ta widoczne jest przez technika. | tak |  |
|  | System sam decyduje o konieczności rozsądzenia niezgodności | tak |  |
|  | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | tak |  |
|  | System obsługuje co najmniej trzy rodzaje duplikatorów pochodzące od różnych dostawców. | tak |  |
|  | System obsługuje co najmniej następujące rodzaje duplikatorów: Rimage 2000i, VersaDuet, Epson, Primera. | tak |  |
|  | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. | tak |  |
|  | System umożliwia zlecenie nagrywania płyty CD/DVD bezpośrednio z poziomu RIS, bez konieczności przechodzenia pomiędzy aplikacjami. | tak |  |
|  | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta bezpośrednio z poziomu RIS. | tak |  |
|  | Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. | tak |  |
|  | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo szpitala, kodu kreskowego badania. | tak |  |
|  | System umożliwia przypisanie etykiet nadrukowywanych na płyty CD/DVD dedykowanych dla poszczególnych pracowni. | tak |  |
|  | Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. | tak |  |
|  | Możliwość oznaczania wyników jako "gotowe do wydania". | tak |  |
|  | Funkcjonalność oznaczania wyników jako "gotowe do wydania" umożliwia wyszukiwanie badań do wydania na podstawie: - kodu kreskowego (identyfikator badania) - numeru badania - danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) - modalności - jednostek zlecających - lekarzy zlecających - zakresu dat badania | tak |  |
|  | Badania już oznaczone jako gotowe do wydania wyraźnie oznaczone na liście wyszukiwania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość oznaczenia badań jako "gotowe do wydania" dla wielu badań jednocześnie - np. wszystkie badania z danego dnia, wszystkie badania danego pacjenta, wszystkie badania z ostatnich dwóch dni zlecone przez wybrany oddział szpitala. | tak |  |
|  | System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez zeskanowanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | tak |  |
|  | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | tak |  |
|  | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | tak |  |
|  | System umożliwia sprawozdawanie kolejek oczekujących w formacie zgodnym z obowiązującym stanem prawnym zarówno za pomocą mechanizmów AP-KOLCE jak i za pomocą plików, tam, gdzie dany sposób jest wymagany. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportów wg rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min.: - raport wg rodzaju badania - raport wg lekarza opisującego - raport wg techników wykonujących badanie - raport wg jednostek kierujących | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: - raport ilościowy wg lekarzy opisujących - raport ilościowy wg techników - raport ilości zarejestrowanych badań | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie, min: - raport badań wg kodów ICD10 - raport badań wg jednostek zlecających - raport badań wg lekarzy zlecających - raport badań wg płatników - raport badań wg lekarzy zlecających - raport badań wg lekarzy opisujących - raport badań wg płatników | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportu Księga Pracowni Diagnostycznej zgodnego z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportu wszystkich badań, które zostały wykonane w danej pracowni. | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie raportu okresowego: ocena listy oczekujących. | tak |  |
|  | System zapewnia funkcjonalność rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość oznaczania badania jako gotowego do rozliczeń przez personel rejestrujący dane | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zbiorczego zatwierdzania przez administratora systemu badań z danego okresu do rozliczeń | tak |  |
|  | System umożliwia wstępną weryfikację świadczeń do rozliczenia z NFZ. | tak |  |
|  | System umożliwia wstępną weryfikację komunikatu przed wysłaniem do NFZ. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zaczytywania do systemu plików potwierdzeń dla kolejek oczekujących sprawozdawanych do NFZ. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość ręcznego zatwierdzania pliku kolejek oczekujących, w przypadku, gdy nie możliwe jest pobranie plików potwierdzeń z NFZ. | tak |  |
|  | System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem | tak |  |
|  | System umożliwia śledzenie zmian w systemie, dotyczących sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość blokowania edycji poszczególnych danych związanych z badaniem w zależności od stanu rozliczenia badania | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | tak |  |
|  | System RIS posiada funkcjonalność umożliwiającą zarządzanie cennikami. | tak |  |
|  | System umożliwia zdefiniowanie nowego cennika. | tak |  |
|  | Każdy cennik posiada swoją nazwę. | tak |  |
|  | Podczas definiowania cennika funkcjonalność pozwala co najmniej wyświetlić: - aktualnie obowiązujące (aktywne) badania - badania posiadające przypisaną cenę w aktualnie edytowanym cenniku - wszystkie dostępne badania (również badania nieaktywne) - badania obowiązujące we wskazanym dniu. | tak |  |
|  | Funkcjonalność umożliwia filtrowanie po nazwie badania. | tak |  |
|  | Funkcjonalność cennika umożliwia przypisanie co najmniej: - ceny badania - ilości punktów NFZ - ceny punktu NFZ | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zdefiniowania alternatywnych nazw badań dla jednostek zlecających. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość oznaczenia cennika jako aktywny/nieaktywny. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość tworzenia nowego cennika na bazie cennika już istniejącego. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość importu cennika z pliku xls. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zdefiniowania reguł umożliwiających wybór właściwego cennika dla badania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przypisania do reguły nazwy oraz daty obowiązywania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość oznaczenia reguły jako aktywna/nieaktywna | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przypisania do reguły dowolnej liczby warunków opartych o: - tryb finansowania - NIP jednostki zlecającej - kod jednostki zlecającej - płatnika - tryb wykonania badania - nazwa pracowni wykonującej - tryb badania | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zastosowania co najmniej operatorów: - równy - różny - większy/mniejszy - większy lub równy - mniejszy lub równy - zawiera - nie zawiera - należy do - nie należy do | tak |  |
|  | System zapamiętuje cenę badania w chwili wykonania badania, nawet jeśli cennik uległ zmianie. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość ponownego przeliczenia cen dla badań ze wskazanego okresu | tak |  |
|  | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | tak |  |
|  | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | tak |  |
|  | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | tak |  |
|  | System zapewnia bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesyłka danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowana). | tak |  |
|  | System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. | tak |  |
|  | Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | tak |  |
|  | System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników, stacji roboczych, stacji opisowych i aparatów. | tak |  |
|  | Interfejs użytkownika i pomoc online w języku polskim. | tak |  |
|  | System zapewnia obsługę polskich znaków diakrytycznych. | tak |  |
|  | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | tak |  |
|  | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | tak |  |
|  | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | tak |  |
|  | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | tak |  |
|  | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i System zapewnia możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | tak |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | tak |  |
|  | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | tak |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania obrazów danego badania do PACS | tak |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. | tak |  |
|  | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | tak |  |
|  | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, - zmiana hasła, - zblokowanie konta, - dodanie, modyfikacja pacjenta, - dodanie, modyfikacja badania, - wprowadzenie opisu dla badania, - operacje na dokumentach kasowych. | tak |  |
|  | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych | tak |  |
|  | Integracja z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu | tak |  |
|  | Integracja z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | tak |  |
|  | Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania | tak |  |
|  | Integracja z lekarską stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – System zapewnia możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość automatycznego otwarcia w RIS formularza badania, którego obrazy wyświetlone są na stacji diagnostycznej. | tak |  |
|  | Obsługiwane stacje min. OsiriX, eFilm, Centricity, TomoCon, RadiAnt, Issa, Dicompass | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta zgodnie z aktualnymi wymaganiami NFZ. | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - System zapewnia możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie. | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - System zapewnia możliwość wsadowej weryfikacji statusu ubezpieczenia wszystkich pacjentów zarejestrowanych w terminarzu na wskazany dzień. | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie zgodnym z wymogami NFZ. | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy. | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń eWUŚ do systemu RIS. | tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia. | tak |  |
|  | Import potwierdzeń eWUŚ z pliku archiwum ZIP. | tak |  |
|  | Eksport danych potwierdzeń eWUŚ do pliku. | tak |  |
|  | Integracja systemu RIS z modułem powiadomień. Integracja umożliwia wysyłanie wiadomości sms oraz mailowych. | tak |  |
|  | Kontrola ubezpieczenia pacjenta poprzez system eWUŚ wraz dostępem do historii potwierdzeń ubezpieczenia | tak |  |
|  | Powiadomienia dla pacjenta - integracja z modułem powiadomień. | tak |  |
|  | Powiadomienia o niespójności danych RIS <-> PACS | tak |  |
|  | Anulowanie badania z podaniem powodu anulowania. | tak |  |
|  | Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): - interfejs w języku polskim - miniaturki obrazów - dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów - podstawowe operacje na obrazie - podgląd wartości TAGów DICOM - System zapewnia możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - System zapewnia możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - System zapewnia możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania - program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej - System zapewnia możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce - System zapewnia możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) - oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: - funkcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]) - zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. - wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość grupowania badań z poziomu formularza badania (po statusie i pracowniach). | tak |  |
|  | Integracja z oferowanym systemem rozpoznawania mowy speech-to-text | tak |  |
|  | Walidacja obecności obrazów badania w archiwum PACS | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wygenerowania raportu badań bez obrazów w archiwum PACS | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu dla badań zawierającego datę badania, pracownie, płatnika, typ badania świadczeniodawcę, REGON świadczeniodawcy oraz lekarza kierującego. | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu w formie arkusza zgodne ze standardem programu Excel zawierającego datę zalecenia badania, numer badania, datę wykonania badania, godzinę wykonania badania, imię lekarza, nazwisko lekarza, funkcję lekarza (opisujący, konsultujący), datę wykonania opisu badania. | tak |  |
|  | Integracja z ePortalem | tak |  |
|  | System umożliwia wygenerowanie raportu historii zmian danych pacjenta zawierający dane pacjenta w szczególności: - Dane pacjenta (jako nagłówek) - Imię Nazwisko - PESEL - Data urodzenia - Płeć - ID systemowe - Data wygenerowania raportu - Dane adresowe Sam raport zawierać informacje: - Imię Nazwisko - PESEL - Data urodzenia - Płeć - Dane adresowe - Datę zmiany (wprowadzenia dla pierwszego wiersza) - Dane osobowe pacjenta po zmianach w zakresie danych pacjenta oraz danych adresowych - Osobę wprowadzająca zmianę (wraz z loginem) - Oznaczenie źródła, dla danych pochodzących, bądź zmian wywołanych przez system zewnętrzny poprzez integrację – oznaczenie systemu, z którego dane zostały przekazane | tak |  |
|  | System umożliwia wydruk dokumentu zawierającego informację o jego zgodności z dokumentem elektronicznym podpisanym cyfrowo. | tak |  |
|  | Pobranie eSkierowania z P1 po uprzednim podaniu PESEL i kodu dostępowego lub za pomocą klucza eSkierowania dla pacjenta posiadającego PESEL | tak |  |
|  | Pobranie eSkierowania z P1 po uprzednim podaniu identyfikatora i kodu dostępowego dla pacjenta nieposiadającego PESEL | tak |  |
|  | Wyszukanie pacjenta w skorowidzu pacjentów a w przypadku, gdy pacjenta nie znaleziono, dodanie nowego pacjenta na podstawie danych z eSkierowania bez konieczności ręcznego przepisywania danych pacjenta | tak |  |
|  | Automatyczny wybór jednostki zlecającej na podstawie danych przekazanych w eSkierowaniu | tak |  |
|  | Automatyczny wybór procedury na podstawie danych przekazanych w eSkierowaniu a w przypadku braku możliwości jednoznacznego przypisania, umożliwienie użytkownikowi dokonania wyboru właściwej wartości. | tak |  |
|  | Automatyczne oznaczenie w P1 eSkierowania jako przyjętego do realizacji w momencie zaplanowania badania | tak |  |
|  | Automatyczne oznaczenie w P1 eSkierowania jako zrealizowanego w momencie wykonania badania | tak |  |
|  | Raportowanie Zdarzeń Medycznych do P1 zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. | tak |  |
|  | System musi umożliwiać indeksowanie wytworzonej EDM w sposób zgodny z wymogami platformy P1. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przypisywania odpowiednich metadanych do dokumentów EDM. | tak |  |
|  | System musi umożliwiać bezpieczne i zgodne z przepisami udostępnianie EDM innym świadczeniodawcom oraz pacjentom za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). | tak |  |
|  | System musi zapewniać obsługę mechanizmów udostępniania danych oferowanych przez platformę P1. | tak |  |
|  | System musi umożliwiać kontrolę dostępu do dokumentów EDM. | tak |  |
|  | System musi być zgodny z aktualnymi przepisami prawa w zakresie udostępniania EDM. | tak |  |
|  | System musi zapewniać możliwość śledzenia historii udostępniania dokumentów EDM. | tak |  |
|  | System musi być zgodny z aktualnymi wytycznymi Centrum e-Zdrowia dotyczącymi integracji z P1. | tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność PACS

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Parametry graniczne – funkcjonalność PACS | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa ….……………….. Wersja ..................... |
|  | System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej. | tak |  |
|  | System działa poprzez ogólnodostępne przeglądarki stron internetowych tj: Mozilla Firefox, Google Chrome etc.. | tak |  |
|  | Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. | tak |  |
|  | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | tak |  |
|  | System posiada panel pomocy w języku polskim. | tak |  |
|  | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | tak |  |
|  | Obsługa archiwum wyposażonego w dyski skonfigurowane w technologii RAID. | tak |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | tak |  |
|  | Program może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | tak |  |
|  | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | tak |  |
|  | System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | tak |  |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | tak |  |
|  | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji | tak |  |
|  | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej | tak |  |
|  | Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne | tak |  |
|  | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line | tak |  |
|  | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | tak |  |
|  | Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) | tak |  |
|  | System posiada funkcję Encapsulated PDF | tak |  |
|  | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość obsługi DICOM’owych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET | tak |  |
|  | System obsługuje co najmniej następujące klasy SOP: - CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość obsługi prywatnych DICOM’owych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7. | tak |  |
|  | System przechowuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM), jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. | tak |  |
|  | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. | tak |  |
|  | System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa | tak |  |
|  | System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość odtwarzania badań z nośników offline. | tak |  |
|  | System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. | tak |  |
|  | Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np. po określonej godzinie, w określone dni. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość konfigurowania archiwów obrazowych. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM. | tak |  |
|  | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na LTO) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm lub DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość archiwizowania danych obrazowych DICOM w oparciu o rozwiązania chmurowe poprzez interfejs API bazujące na protokole S3 (lub równoważnym, umożliwiającym operacje zarządzania obiektami z wykorzystaniem protokołu HTTP/HTTPS). | tak |  |
|  | Narzędzie umożliwiające zarządzanie wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane | tak |  |
|  | System zdarzeń umożliwiających wykonywanie różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. System zapewnia możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) | tak |  |
|  | Automatyczna zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przyjmowania key images | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość obsługi storage commitment | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość obsługi MPPS | tak |  |
|  | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych | tak |  |
|  | Backup obrazów na nośnikach DVD | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | tak |  |
|  | System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie co najmniej: - urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa - archiwum, z którego pochodzą badania - data przygotowania paczki - data nagrania na nośnik - oznaczenie nośnika - ilość badań/plików w paczce - rozmiar paczki - status | tak |  |
|  | System obsługuje co najmniej następujące statusy backupów: - przygotowywane - przygotowane - błąd przygotowania - nagrywane - błąd nagrywania - weryfikacja - błąd weryfikacji - zakończone | tak |  |
|  | System prezentuje informacje o wykorzystanych nośnikach kopii zapasowych co najmniej: - etykieta nośnika - urządzenie - data otwarcia nośnika - data zamknięcia nośnika - archiwa, z których badania znajdują się na nośniku - ilość badań na nośniku - rozmiar nośnika w GB | tak |  |
|  | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | tak |  |
|  | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | tak |  |
|  | System umożliwia dodawanie i edycję węzłów (urządzeń) DICOM. | tak |  |
|  | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania co najmniej następujących własności: - nazwa (AETitle) - IP - port - opis - komentarz - organizacja (dostawa, producent, itp.) - status węzła - rodzaj węzła (urządzenia) | tak |  |
|  | System prezentuje dostępność poszczególnych urządzeń DICOM w sposób graficzny. | tak |  |
|  | System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM. | tak |  |
|  | System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM przy pomocy graficznego panelu użytkownika. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady). | tak |  |
|  | System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu. | tak |  |
|  | System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów co najmniej w zakresie: - nazwa archiwum - typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) - ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy | tak |  |
|  | System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora | tak |  |
|  | System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL). | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta. | tak |  |
|  | System umożliwia zmianę danych badania: - numer badania - id badania - rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. | tak |  |
|  | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. | tak |  |
|  | Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej) | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: - nazwisko i imię pacjenta - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania - data wykonania - data wysłania badania na PACS - archiwum. | tak |  |
|  | Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: - imię, nazwisko pacjenta - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS - modalność - archiwum | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomy wyników wyszukiwania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyświetlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: - numer serii - datę przesłania serii do archiwum - opis serii - ilość obrazów w serii - nazwa urządzenia, które przesłało serię | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. | tak |  |
|  | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów pozwalają co najmniej na: - wyświetlanie miniaturek obrazów - wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - widoki obrazów: dowolny layout - możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - możliwość otwarcia kilku serii badań - możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - negatyw - odbicie obrazu w pionie i poziomie - pomiar odległości - pomiar kąta - powiększanie obrazu - lupa - zmiana kontrastu obrazu - zmiana jasności obrazu - gamma obrazu - próbkowanie - pomiar pola - przewijanie - przesuwanie - odtwarzanie serii - podgląd wartości tagów DICOM - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | tak |  |
|  | Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. | tak |  |
|  | Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). | tak |  |
|  | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; -konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; -konfigurowalna ilość małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | tak |  |
|  | Udostępnianie danych za pomocą protokołu WADO-RS oraz WADO-URI | tak |  |
|  | System musi umożliwiać równoczesny dostęp i przeglądanie obrazów medycznych w standardzie DICOM przez co najmniej 50 jednoczesnych użytkowników (sesji aktywnych), przy zachowaniu płynności działania systemu, w szczególności: jednoczesnego przeglądania badań przez użytkowników bez degradacji jakości obrazu i funkcjonalności. | tak |  |
|  | System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej. | tak |  |
|  | System gwarantuje kompatybilność z ogólnodostępnymi przeglądarkami stron internetowych tj: Mozilla Firefox, Google Chrome etc.. | tak |  |
|  | Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony mechanizmem uwierzytelniania (login i hasło). Wymagana jest integracja z systemem HIS, zapewniająca System zapewnia możliwość podglądu wyników badań i obrazów bez konieczności ponownego logowania. | tak |  |
|  | System posiada panel pomocy w języku polskim. | tak |  |
|  | System dystrybucji wyników i obrazów działa jako moduł RIS. | tak |  |
|  | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania. | tak |  |
|  | W przypadku integracji z systemem szpitalnym System zapewnia możliwość wyszukania zlecenia przy pomocy identyfikatora z HIS. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość otwarcia badania w przeglądarce DICOM. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość otwarcia badania w postaci obrazów referencyjnych. Przeglądarka referencyjna musi pokazywać obrazy w podziale na serie oraz udostępniać podgląd miniatur. | tak |  |
|  | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne: - wyświetlanie miniaturek obrazów - wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - widoki obrazów: dowolny layout - możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - możliwość otwarcia kilku serii badań - możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - negatyw - odbicie obrazu w pionie i poziomie - pomiar odległości - pomiar kąta - powiększanie obrazu - lupa - zmiana kontrastu obrazu - zmiana jasności obrazu - gamma obrazu - próbkowanie - pomiar pola - przewijanie - przesuwanie - odtwarzanie serii - podgląd wartości tagów DICOM - możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - System zapewnia możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego. - Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | tak |  |
|  | System udostępnia wyniki badań (opis) w postaci nieedytowanego formularza wynikowego, identycznego z generowanymi w pracowniach wydrukami. | tak |  |
|  | System umożliwia wydruk opisu badania na wybranej drukarce. Wydruk jest identyczny z generowanym w systemie RIS. | tak |  |
|  | System dystrybucji wyposażony w wyszukiwarkę inkrementalną, pozwalającą na wpisanie nazwiska lub numeru PESEL. System automatycznie rozpoznaje, czy wpisywane jest nazwisko, czy PESEL. | tak |  |
|  | System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów zleconych przez nich badań | tak |  |
|  | System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów badań zleconych przez ich oddział | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość dostępu do obrazów badań, które nie zostały jeszcze opisane. | tak |  |
|  | Dostęp do treści wyniku dopiero po zatwierdzeniu przez lekarza opisującego ostatecznej formy opisu. | tak |  |
|  | System PACS musi zapewniać dostęp do przeglądarki badań obrazowych (viewer) dostępnej z poziomu systemu HIS. | Tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność analiz i raportów

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Parametry graniczne – funkcjonalność analiz i raportów | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa ………………….. Wersja ..................... |
|  | System agreguje dane ze wszystkich modułów przetwarzających dane medyczne w systemach RIS/PACS jak i dane statystyczno-rozliczeniowe przetwarzane w systemie RIS/PACS i zapisuje je w ujednoliconym modelu danych zoptymalizowanym pod kątem generowania raportów i zestawień przekrojowych | tak |  |
|  | Dane z systemów źródłowych do ujednoliconego modelu danych synchronizowane są co określony w konfiguracji czas. Minimalny interwał powinien wynosić 2 sekundy. | tak |  |
|  | Ujednolicony model danych pozwala na tworzenie dedykowanych widoków bazodanowych dostępnych dla systemów zewnętrznych, zintegrowanych w celu przekazywania dostosowanych zestawów danych zależnych od obszarów działania tych systemów. | tak |  |
|  | System zarządzający ujednoliconym modelem danych pozwala na mapowanie rekordów słownikowych z innymi zdefiniowanymi elementami, identyfikatorami, kodami w zależności od wymagań zależnych od celu przygotowywania danych. | tak |  |
|  | Komunikacja pomiędzy systemami źródłowymi a systemem zarządzającym ujednoliconym modelem danych powinna być szyfrowana. | tak |  |
|  | System posiada interfejs w języku polskim | tak |  |
|  | System wykorzystuje ujednolicony model danych jako podstawowe źródło do generowanie raportów i zestawień | tak |  |
|  | System umożliwia korzystanie z dodatkowych źródeł danych w postaci: |  |  |
|  | - obiektów bazodanowych relacyjnych baz danych (widoki, tabele) | tak |  |
|  | - CSV | tak |  |
|  | System pozwala na stworzenie definicji raportu złożonej z minimum: |  |  |
|  | - nazwa | tak |  |
|  | - opis | tak |  |
|  | - definicja parametrów wejściowych | tak |  |
|  | - źródeł danych | tak |  |
|  | - engine raportowego (Birt/Crystal itp.) | tak |  |
|  | - definicja walidatorów dla parametrów wejściowych | tak |  |
|  | System pozwala na definiowanie uprawnień dostępu do definicji raportu. | tak |  |
|  | Dostępne definicje raportów grupowane i prezentowane są w strukturze drzewiastej. | tak |  |
|  | Definicje raportów są wersjonowane | tak |  |
|  | System posiada interfejs pozwalający na: |  |  |
|  | - wyszukanie definicji raportu | tak |  |
|  | - wprowadzenie parametrów, na podstawie których wygenerowany zostanie raport | tak |  |
|  | - wyświetlenie podglądu wygenerowanego raportu | tak |  |
|  | System umożliwia pobranie wygenerowanego raportu, minimum w jednym z formatów: |  |  |
|  | - PDF | tak |  |
|  | - Excel (xlsx) | tak |  |
|  | - HTML | tak |  |
|  | System umożliwia wydruk wygenerowanego raportu | tak |  |
|  | System umożliwia przegląd wygenerowanych wcześniej raportów | tak |  |
|  | System umożliwia generowanie cykliczne raportów w oparciu o harmonogram. | tak |  |
|  | System umożliwia automatyczne przekazanie wygenerowanych raportów na wskazane adres email, również raportów generowanych w oparciu o harmonogram. | tak |  |
|  | System pozwala na skonfigurowanie pulpitu (dashboard) prezentującego w formie graficznej wybrane zestawienia | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wykorzystania bibliotek js w celu rozszerzenia funkcjonalności modułu raportowego np. DataTables | tak |  |

# Parametry graniczne – moduł dawki

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Parametry graniczne – moduł dawki | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | Moduł ściśle zintegrowany z systemem RIS, którego interfejs jest możliwy do wywołania z formatki badania, | tak |  |
|  | Moduł umożliwia rejestrowanie minimum parametrów dawki: a. DAP b. CTDIvol c. DLP d. AEC | tak |  |
|  | Moduł umożliwia rejestrowanie minimum parametrów ekspozycji: a. napięcie b. obciążenie czasowo-prądowe. | tak |  |
|  | System pozwala na wprowadzenie przez technika uwag do parametrów dawki minimum w formie: a. dowolnego tekstu b. wyboru predefiniowanych wartości z selektora. | tak |  |
|  | Moduł pozwala na odczyt wartości dawki z powiązanych z badaniem obrazów DICOM, minimum: a. bezpośrednio z odpowiednich tagów DICOM b. z RDSR. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość integracji z zewnętrznymi systemami wspierającymi zaawansowaną analizę dawki minimum w zakresie: a. pobierania poszczególnych wartości parametrów oraz ich prezentowania w poszczególnych interfejsach systemu b. pobierania dokumentacji wytwarzanej w zewnętrznym systemie i udostępniania jej użytkownikom modułu c. wywołania interfejsu zewnętrznego narzędzia analizy dawki. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość modyfikacji wartości odczytywanych automatycznie z DICOM lub zewnętrznych zintegrowanych systemów przez uprawnionego użytkownika, przy czym fakt rozbieżności pomiędzy danymi odczytywanymi automatycznie a wprowadzonymi przez użytkownika powinien być odznaczony w interfejsie. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość raportowania zgromadzonych dawki zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. | tak |  |
|  | Prezentowanie wybranych parametrów dawki na dokumencie opisu badania. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość eksportu wybranych parametrów dawki do zewnętrznych systemów za pomocą mechanizmów integracyjnych. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wygenerowania raportu dla audytu klinicznego dawki zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem | tak |  |

# Parametry graniczne – archiwizacja badań

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Parametry graniczne – archiwizacja badań | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | System oferuje długoterminową archiwizację badań (backup) wraz ze wsparciem backupu odmiejscowionego, tj. dane są przechowywane w innym miejscu fizycznym niż dane przetwarzane w systemach produkcyjnych | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość odtwarzania wybranych badań z archiwum długoterminowego. | tak |  |
|  | System gwarantuje identyfikowalność badań w ramach archiwum długoterminowego. | tak |  |
|  | System pozwala na ustawienie procesu archiwizacji do archiwum długoterminowego wg. zadanych reguł np. po określonej godzinie, w określone dni. | tak |  |
|  | System pozwala na stworzenie archiwum długoterminowego w chmurze publicznej bądź prywatnej poprzez interfejs API, bazującej na protokole S3 (lub równoważnym, umożliwiającym operacje zarządzania obiektami z wykorzystaniem protokołu HTTP/HTTPS). | tak |  |
|  | System powinien mieć System zapewnia możliwość współpracy z publicznymi dostawcami chmury w tym co najmniej: - AWS, - OracleCloud. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość współpracy z chmurą prywatną wdrożoną na infrastrukturze klienta, której komunikacja w zakresie przekazywania danych oparta jest o interfejs API zgodny ze standardem S3 (lub równoważnym), umożliwiający operacje zarządzania obiektami (m.in. PUT, GET, DELETE) z wykorzystaniem protokołu HTTP/HTTPS. | tak |  |
|  | System zapewnia komunikację w zakresie odczytu jak i zapisu danych w archiwum za pomocą odrębnych profili komunikacyjnych, w tym odrębnych kluczy autoryzujących. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość skonfigurowania oddzielnych archiwów długoterminowych odpowiadającym konkretnym archiwom na PACS. | tak |  |
|  | System pozwala na przywracanie danych z archiwum długoterminowego w odniesieniu do pojedynczego badania | tak |  |
|  | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: |  |  |
|  | - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu wraz z postępem; | tak |  |
|  | - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; | tak |  |
|  | - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; | tak |  |
|  | - możliwość podglądu zawartości backupu | tak |  |
|  | - zainicjowanie przywracania wybranego badania z archiwum długoterminowego | tak |  |
|  | System pozwala na skonfigurowanie mechanizmu w taki sposób by backup był tworzony jednocześnie na urządzenia fizycznych lokalnie (NAS, taśmy) oraz do archiwum długoterminowego w chmurze. | tak |  |

# Parametry graniczne – integracja z systemem HIS

- Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z wiążącą go umową licencyjną z twórcami posiadanych systemów informatycznych, nie jest w posiadaniu kodów źródłowych modułów/funkcjonalności tych systemów, a w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza na podstawie art.75 ust.2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dokonanie przez Wykonawcę dekompilacji modułów systemu, wskazanego przez Zamawiającego, poprzez zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art.74 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo autorskie (Dz.U. 2006, nr 90, poz.631), jeżeli będzie to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania modułów tych systemów z oprogramowaniem aplikacyjnym dostarczonym w ramach realizacji zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać czynności dekompilacyjne na własny koszt i ryzyko, w pełnym koniecznym zakresie z zastrzeżeniem, że czynności te będą odnosiły się tylko do tych części modułów tych systemów, które będą niezbędne do osiągnięcia współdziałania tych modułów z oprogramowaniem aplikacyjnym dostarczonym przez Wykonawcę, a uzyskane informacje nie będą:

  - Wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

  - Przekazane innym osobom, chyba, że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

  - Wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.

- Informacje uzyskane przez Wykonawcę w toku wykonania czynności, o których mowa w art.75 ust.2 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. i podlegają ochronie w niej przewidzianej.

- Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do posiadanych systemów informatycznych, udzieli wsparcia Wykonawcy w dokonaniu integracji, poprzez nadanie wskazanym pracownikom Wykonawcy niezbędnych uprawnień do pracy w systemie oraz przekaże Wykonawcy posiadane instrukcje obsługi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, wyrządzone przez jego pracowników w trakcie prac integracyjnych.

- Uzyskanie opisów interfejsów lub innych sposobów wymiany danych do integracji z wymienionymi w SIWZ systemami i/lub wykonanie integracji zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 3) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie przewiduje pośredniczenia w rozmowach z firmami trzecimi dotyczących integracji z ich systemami. Zamawiający wyjaśnia, że koszty integracji są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie pełny koszt wykonania integracji uwzględniający również, o ile będzie to konieczne, wykonanie modyfikacji interfejsów wymiany danych systemu HIS i urządzeń diagnostycznych, a także zakup niezbędnych do integracji licencji.

- Wykonawca musi posiadać aktualną autoryzację producenta oprogramowania uprawniającą do świadczenia usług wdrożeniowych oraz serwisowych.

- Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy:

  - Wykonanie Przedmiotu Zamówienia z efektywnością oraz zgodnie z praktyką i wiedzą zawodową.

  - Wykonanie w całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w umowie i SWZ.

  - Dokonanie z Zamawiającym wszelkich koniecznych ustaleń mogących wpływać na zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia oraz ciągła współpraca z Zamawiającymi na każdym etapie realizacji zamówienia.

  - Stosowanie się do wytycznych i polityk bezpieczeństwa informacji u Zamawiającego.

  - Udzielanie na każde żądanie Zamawiającego pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Współdziałanie z osobami wskazanymi przez Zamawiającego.

  - Wykonawca podczas wdrażania RIS/PACS zobowiązany jest zachować pełną obecnie istniejącą integrację z urządzeniami zewnętrznymi, a także oprogramowaniem, które jest użytkowane przez Zamawiającego, a nie podlega rozbudowie lub wymianie w ramach niniejszego zamówienia.

  - Zamawiający wymaga integracji z zakupionym w ramach postępowania: „Kompleksowa transformacja cyfrowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie: Integracja i rozbudowa systemów informatycznych świadczeniodawcy – wymiana systemów dziedzinowych w zakresach medycznym i administracyjnym” systemem HIS AMMS producent Asseco.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | Parametry graniczne – integracja z systemem HIS | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | Integracja systemów RIS-HIS na poziomie bazy danych oraz protokołu HL7 (tj. bez potrzeby stosowana aplikacji pośredniczącej pomiędzy HIS i RIS). | tak |  |
|  | Przyjmowanie zleceń z HIS drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczne odsyłanie informacji o terminie badania do systemu HIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni odwołanie (anulowanie) badania zarejestrowanego. | tak |  |
|  | W przypadku braku zlecenia elektronicznego z oddziału szpitalnego – Integracja zapewni możliwość rejestracji badania przez rejestratorkę RIS „na konto / w imieniu” takiego oddziału. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczne odsyłanie do systemu HIS wyniku badania (opis) oraz linku do przeglądarki referencyjnej DICOM lub obrazów w formacie JPG (możliwość otwarcia obrazów badań pacjenta z poziomu systemu HIS poprzez kliknięcie na link do obrazu). | tak |  |
|  | Integracja zapewni dostęp do opisów i obrazów badania z poziomu Szpitalnego Systemu Informatycznego z karty pacjenta. | tak |  |
|  | Integracja zapewni wyszukiwanie i wykorzystanie danych pacjenta z bazy danych Szpitalnego Systemu Informatycznego podczas umawiania badania w RIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczne dodawanie pacjenta do bazy danych HIS podczas zakładania kartoteki w systemie RIS, z możliwością zmiany danych pacjenta w HIS z poziomu systemu RIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w HIS podczas rejestracji w RIS. Dane każdego zarejestrowanego badania w RIS (również ambulatoryjnego) muszą zostać zapisane w HIS. | tak |  |
|  | Podczas pracy dyżurowej integracja zapewni możliwość automatycznego przyjmowania do realizacji zleceń z HIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni przekazywanie przez system RIS do HIS informacji o statusie (co najmniej: umówienie terminu badania, wykonanie badania, opis badania). | tak |  |
|  | Integracja zapewni wsparcie systemu RIS dla funkcji aktualizacji obiegu informacji – zmiana danych pacjenta w HIS musi automatycznie generować zmianę w systemie RIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczne dopisywanie do słownika lekarzy zlecających, kierujących badania. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczne dopisywanie do słownika jednostek zlecających badania. | tak |  |
|  | Integracja zapewni automatyczną aktualizacja danych pacjenta na podstawie danych przesłanych z HIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni aktualizację danych zlecenia przez system HIS. | tak |  |
|  | Integracja zapewni synchronizację słownika lekarzy zlecających na etapie wdrożenia, a następnie będzie na bieżąco automatycznie aktualizowany/uzupełniany | tak |  |
|  | Integracja zapewni możliwość przekazywania przez system RIS do systemu HIS informacji o statusie badania – wykonane, ale nie opisane | tak |  |
|  | Generowanie dokumentu wyniku badania w formacie HL7CDA zgodnym z HL7CDA PIK | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość podpisania dokumentu wynikowego o za pomocą: |  |  |
|  | a. podpisu kwalifikowanego | tak |  |
|  | b. bezpłatnego mechanizmu podpisu udostępnionych przez ZUS (certyfikat ZUS) | tak |  |
|  | Wersjonowanie kolejnych wersji zautoryzowanych dokumentów HL7CDA PIK | tak |  |
|  | Integracja zapewni przesyłania statusów badania co najmniej: nowe, zarejestrowane, zaplanowane, wykonane, wynik. | tak |  |

# Parametry graniczne – ePortal

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Parametry graniczne – ePortal | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | System zapewnia możliwość wydania wyniku badania dla pacjenta, który wyraził chęć otrzymania wyniku elektronicznego podczas badania. | tak |  |
|  | Wynik badania przekazywany drogą elektroniczną ma formę pliku PDF podpisanego zgodnie ze standardem PAdES | tak |  |
|  | Poprzez portal mogą zostać wydane jedynie wyniki zweryfikowane i oznaczone do takiego wydania przez uprawnionego użytkownika systemu RIS. | tak |  |
|  | Dostęp do wyniku badania zabezpieczony mechanizmem wykorzystującym minimum jednorazowe kody dostępu pozwalający na jednoznaczną weryfikację, że osoba inicjująca proces odbioru wyniku jest do tego uprawniona. | tak |  |
|  | Dostęp do wyniku badania zabezpieczony mechanizmem wykorzystującym dodatkową daną potwierdzającą tożsamość pacjenta (np. data urodzenia) | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość weryfikacji statusu gotowości wyniku do odbioru (co najmniej: wynik gotowy do odbioru, brak gotowego wyniku do odbioru) | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość weryfikacji statusu gotowości wyniku do odbioru dla każdego pacjenta. W przypadku braku zgody na udostępnienie wyniku online system powinien prezentować informację o gotowości do odbioru stacjonarnego we wskazanej pracowni. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wygenerowania i wydrukowania informacji o sposobie odebrania wyniku online wraz z kodem dostępowym | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wysłania powiadomienia w formie SMS oraz Mail o wyniku gotowym do odbioru | tak |  |
|  | Pełna funkcjonalność systemu powinna być dostępna na urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych działających pod kontrolą dowolnego systemu operacyjnego zapewniającego dostęp do przeglądarki internetowej. | tak |  |
|  | Pełna funkcjonalność systemu powinna być dostępna z wykorzystaniem przeglądarek internetowych, minimum: - Microsoft Edge, - Chrome, - Mozilla Firefox, - Opera, | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zdalnej rejestracji badań do jednej bądź wielu pracowni diagnostycznych jednego świadczeniodawcy | tak |  |
|  | Integracja z jedną bądź wieloma instancjami systemów RIS | tak |  |
|  | System automatycznie pobiera wolne terminy z zintegrowanych systemów RIS z rozróżnieniem terminów dla badań NFZ oraz badań komercyjnych | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość rejestracji badań z rozróżnieniem na kategorie medyczne PILNY/STABILNY | tak |  |
|  | System na bieżąco aktualizuje listę dostępnych terminów z podziałem na dostępne terminy dla badań NFZ oraz badania komercyjne | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wyboru terminu badania NFZ zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami w zakresie kolejek oczekujących | tak |  |
|  | Pacjent rejestruje się na badanie w kilku krokach obejmujących poszczególne aspekty badania, na które chce się zarejestrować, co najmniej: - rodzaj finansowania - rodzaj badania - okolica anatomiczna - pracownia, w przypadku gdy dane badanie może zostać wykonane w więcej niż jednej pracowni - termin badania - dane pacjenta | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość rejestracji za pomocą eSkierowania. W takim przypadku pacjent wprowadza tylko PESEL oraz kod dostępowy a dane dostępne w eSkierowaniu są automatyczne zaczytywane do poszczególnych kroków procesu rejestracji. | tak |  |
|  | Walidacja poprawności PESEL wprowadzonego przez pacjenta | tak |  |
|  | System automatycznie uzupełnia daty urodzenia oraz płeć pacjenta na podstawie numeru PESEL. | tak |  |
|  | Walidacja kontaktowych podanych przez pacjenta, co najmniej: - numer telefonu - adres email | tak |  |
|  | Weryfikacja pacjenta za pomocą wiadomości weryfikacyjnej SMS. | tak |  |
|  | Bezpieczna komunikacja pomiędzy systemem dostępnym w otwartej sieci a systemem RIS z wykorzystaniem co najmniej technologii reverse proxy. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wysyłki wiadomości SMS i e-mail z potwierdzeniem rejestracji | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wysyłki wiadomości SMS i e-mail na wskazane adresy i numery w pracowni z informacją o rejestracji pacjenta. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość dołączania załączników do przesyłanych wiadomości w ramach powiadomień. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość dostosowania przekazywanych wiadomości. Konfiguracja powinna być możliwa w kontekście: - kanału komunikacyjnego komunikatu (SMS/email) - rodzaju przekazywanej wiadomości - pracowni, której dotyczy wiadomość | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przekazania skanu skierowania podczas procesu rejestracji. | tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność powiadomień SMS

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Parametry graniczne – funkcjonalność powiadomień SMS | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | Moduł powiadomień umożliwia integrację z dowolnym systemem zewnętrznym typu RIS/PACS. | tak |  |
|  | Integracja z zewnętrznymi systemami zlecającymi wymaga uwierzytelnienia. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia integrację z dowolnym dostawcą usługi wysyłania SMS'ów. | tak |  |
|  | Moduł powiadomień udostępnia API dla systemów wysyłających wiadomości. API umożliwia wysyłanie, sprawdzanie statusu oraz anulowanie wiadomości. | tak |  |
|  | Moduł powiadomień umożliwia przypisanie wielu odbiorców do jednego zlecenia. | tak |  |
|  | Moduł powiadomień umożliwia definiowanie nowych zleceń. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia anulowanie zleceń, które nie zostały wysłane. | tak |  |
|  | Anulowane zlecenia widoczne są na liście zleceń anulowanych. | tak |  |
|  | Moduł powiadomień przechowuje i prowadzi kolejkę komunikatów do obsłużenia. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia obsługę wielu kolejek jednocześnie. | tak |  |
|  | Każda z metod powiadamiania (sms, mail, itp.) może posiadać własną kolejkę. | tak |  |
|  | Każda z kolejek definiowana jest oddzielnie poprzez transmiter. | tak |  |
|  | Transmiter umożliwia zdefiniowanie min. następujących parametrów: - nazwa - typ - grupowanie odbiorców - rozmiar paczki - aktywność | tak |  |
|  | Wiadomości wysyłane są według zdefiniowanych priorytetów, min.: - wysoki - normalny - niski | tak |  |
|  | Moduł powiadomień umożliwia dodawanie wiadomości do kolejki. Dodawanie odbywa się na podstawie zleceń. | tak |  |
|  | Moduł powiadomień umożliwia ustalenie ostatecznego terminu na wysłanie wiadomości. Jeśli zostanie on przekroczony, zlecenie wysyłania wiadomości jest anulowane. | tak |  |
|  | Istnieje System zapewnia możliwość zdefiniowania początku obowiązywania zlecenia wysłania komunikatu - komunikat może znajdować się w kolejce, ale przed upływem zadanego czasu (timestamp) nie będzie brany pod uwagę w kolejce do wysłania. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia określenie liczby retransmisji wiadomości w przypadku błędu. Maksymalna ilość retransmisji to 10. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia odczyt statusu zlecenia/wiadomości. Systemy zewnętrzne mogą odpytać o status całego zlecenia. | tak |  |
|  | Moduł dzięki swojej architekturze rozwiązania umożliwia łatwe dodawanie nowych sposobów wysyłania wiadomości, w tym m.in. kolejne bramki SMS, VOIP, faks. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia skonfigurowanie automatycznego uzupełniania pól (np. tytuł dla maila). | tak |  |
|  | Dla jednego typu wiadomości (SMS, mail, fax) możliwe jest przypisanie wielu transmiterów (kanałów), np. wiele bramek SMS, wiele serwerów. | tak |  |
|  | Dane zleceń i wiadomości mogą być historyzowane. | tak |  |
|  | Moduł umożliwia systemom zewnętrznym wysyłanie powiadomień do pacjenta o zdarzeniach, minimum: - przypomnienie o zbliżającym się badaniu na 1 lub 2 dni przed planowaną datą badania - informowanie o wynikach badania gotowych do odbioru | tak |  |

# Parametry graniczne – podłączenie usług PUI

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Parametry graniczne – podłączenie usług PUI | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | System umożliwia integrację z PUI (Platformą Usług Inteligentnych) dostarczaną przez CEZ (Centrum eZdrowie) w zakresie AI, minimum w zakresie zapewnienia funkcjonalności: |  |  |
|  | System zapewnia bezpieczne podłączenia do PUI szyfrowanym kanałem z uwzględnieniem mechanizmów autoryzacji i autentykacji wymaganych w ramach PUI | tak |  |
|  | Mechanizmy integracyjne zapewniają komunikację bez konieczności dodatkowego logowania się do innych systemów niż RIS/PACS | tak |  |
|  | Przekazania do PUI wybranych badan do analizy za pomocą mechanizmów standardu DICOM | tak |  |
|  | Przyjęcia wyniku przetwarzania zadanego badania na PUI z wykorzystaniem formatu HL7CDA, Interoperacyjności zapewnianej przez standard FHIR | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość komunikacji z wykorzystaniem REST API oraz formatu JSON | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość wywołania interfejsu użytkownika platformy PUI, jeżeli taki interfejs będzie wymagany do pracy z PUI | tak |  |
|  | W zakresie dostosowania systemu RIS/PACS do kooperacji z PUI: |  |  |
|  | System umożliwia skonfigurowanie zasad automatycznego przekazywania obrazów przypisanych do konkretnych badań na podstawie wybranych kryteriów (minimum rodzaj badania, modalność) | tak |  |
|  | System prezentuje wyniki przetwarzania AI w interfejsie użytkownika, w formie zależnej od konkretnych algorytmów, przez które dane badanie zostało przetworzone | tak |  |
|  | System prezentuje ewentualne informacje techniczne, w tym informacje dotyczące błędów przetwarzania, jeżeli są dostępne za pomocą mechanizmów integracyjnych | tak |  |
|  | System zapewnia repozytorium EDM utrzymujące dokumenty zgodnie z wymaganiami CEZ, w tym w standardzie HL7 CDA PIK, lub alternatywnie możliwość integracji z działającym obecnie repozytorium EDM świadczeniodawcy, w zakresie umożliwiającym indeksowanie i udostępnianie EDM. | tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność Speech-to-text

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Parametry graniczne – funkcjonalność Speech-to-text | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | Menu i obsługa oprogramowania w języku polskim | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość bezpośredniej instalacji oprogramowania na komputerze użytkownika | tak |  |
|  | Posiadanie wbudowanego i dedykowanego medycznego słownika w języku polskim, który umożliwia dyktowanie tekstów medycznych z zakresu radiologii o modalnościach min: MR, CT, RTG, USG, MMG, XA. Ponadto dodatkowo posiadanie wbudowanego specjalistycznego słownika medycyny ogólnej. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zamiany mowy na tekst w czasie rzeczywistym. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość rozbudowy słownika przez użytkownika z poziomu aplikacji, niezależnie pomiędzy licencjami. | tak |  |
|  | Sterowanie głosowe aplikacją oraz edycją podyktowanego tekstu | tak |  |
|  | Automatyczne dostosowanie się do konkretnego użytkownika oraz różnych sposobów wymowy | tak |  |
|  | Licencje systemu muszą być niezależne od konkretnych użytkowników, tj. nie mogą być przypisane imiennie ani ograniczone do wskazanych osób. System musi umożliwiać korzystanie z licencji przez dowolnych użytkowników w ramach posiadanej puli licencji, bez konieczności ich ponownego przypisywania. | tak |  |
|  | Działanie oprogramowania w trybie offline | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość dyktowania tekstu w trakcie przeglądania oraz pracy z dokumentami i programami na ekranie | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość przeszukiwania treści nagrań poprzez zastosowanie słów kluczowych w tekście uzyskanym w procesie rozpoznawania mowy | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość rozszerzania słownika o własne słownictwo użytkownika, w szczególności o terminy specjalistyczne | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zarejestrowania opisu w formie dyktowanej oraz przekazania go do weryfikacji i korekty (np. interpunkcyjnej) przez personel wspierający, taki jak sekretarka lub asystent | tak |  |
|  | Tryb rozpoznawania głosu: męski i damski | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość pracy na komputerach z systemem min. Windows 10 | tak |  |
|  | Kompatybilność z RIS opisanym w OPZ. Użytkowanie oprogramowania powinno umożliwić dyktowanie bezpośrednio do pól tekstowych we wspomnianym systemie radiologicznym w sposób umożliwiający umieszczenie kursora w żądanym miejscu generowania wypowiadanego tekstu. | tak |  |

# Parametry graniczne – słuchawki z mikrofonami – 10 szt.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Parametry graniczne – słuchawki z mikrofonami | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | Rodzaj słuchawki: Mono | tak |  |
|  | Łączność: Przewodowa (USB-A), długość kabla min. 2 m, kompatybilność z systemem min. Windows 10. | tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym oprogramowaniem do zamiany mowy na tekst dla min. 10 użytkowników | tak |  |
|  | Rodzaj mikrofonu: 1x Wielokierunkowy | tak |  |
|  | Zaoferowany sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem po demonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | tak |  |
|  | Zaoferowany sprzęt musi być skomponowany w taki sposób, aby nie dochodziło do negatywnych oddziaływań wzajemnych elementów dostarczanego zestawu w stopniu pogarszającym jakość działania. | tak |  |
|  | Zaoferowany sprzęt posiada ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. | tak |  |
|  | Okres pełnej gwarancji i usług serwisowych (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (gwarancja liczona od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego) minimum 24 miesiące dla sprzętu, dla oprogramowania przez cały okres subskrybcji/użytkowania programu | Tak, podać |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta urządzenia wykonywane na koszt Wykonawcy. | tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność telekonsultacji zintegrowana z RIS/PACS

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.14 | Parametry graniczne – funkcjonalność telekonsultacji zintegrowana z RIS/PACS | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | System telekonsultacji dostarczony na zasadach SaaS lub Managed Service (usługa zarządzana), umożliwiający zdalną ocenę badań obrazowych w tym elastografii (2D/3D) z wbudowanym archiwum obrazów w chmurze o pojemności minimum 5 TB. | Podać |  |
|  | Wbudowana chmurowa przeglądarka webowa diagnostyczna i referencyjna obrazów DICOM zapewniająca pogląd obrazów, bez konieczności instalacji dodatkowych komponentów na stacjach klienckich takich jak kontrolki ActiveX, applety JAVA, pluginy NPAPI czy pakiety JAVA webstart, umożliwiająca pracę w trybie diagnostycznym minimum 3 lekarzom równocześnie. | tak |  |
|  | Dostęp do zgromadzonych w systemie obrazów do celów telekonsultacji poprzez protokół DICOMweb (WADO-RS, QUIDO-RS, STOW-RS). | tak |  |
|  | Obsługa asynchronicznego C-MOVE i C-GET oraz System zapewnia możliwość konfiguracji przez użytkownika administracyjnego równoległego przesyłania obrazów w ramach operacji CMOVE dla wybranych węzłów DICOM dla zapewnienia optymalnego wykorzystania łącza internetowego. | tak |  |
|  | Obsługa asynchronicznych transferów DICOM DIMSE. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość szybkiego pobrania i otwarcia obrazów DICOM za pomocą jednego kliknięcia z poziomu okna opisu badania na stacjach roboczych: OsiriX MD, RadiAnt, Tomocon, Weasis, eFilm, INFINITT, syngoVia, AW server, iQ VIEW, Carestream, OHIF. | tak |  |
|  | Funkcjonalność udostępniania obrazów - System zapewnia możliwość generowania, zabezpieczonego kodem PIN, linka HTTPS pozwalającego na dostęp do obrazów z dowolnego miejsca z użyciem wbudowanej webowej przeglądarki referencyjnej obrazów DICOM. System zapewnia możliwość zarządzania wygenerowanymi linkami do obrazów, w tym System zapewnia możliwość ich dezaktywacji oraz śledzenia historii dostępu. | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość automatycznego umieszczania w szablonach opisów telekonsultacji fraz w oparciu o dane z tagów DICOM oraz dane wprowadzone w systemie, w tym minimum powiązane z badaniem dane dotyczące: użytych kontrastów i leków (ilość, rodzaj, droga podania), działań niepożądanych po dożylnym podaniu kontrastu (opis, data wystąpienia) poziom kreatyniny i GFR waga i wzrost pacjenta, BMI dla pacjentów >18 rż. dostarczonych przez pacjenta i dostępnych w systemie poprzednich badań obrazowych pacjenta (modalności, daty wykonania, nazwy) sumarycznej liczby serii i obrazów w badaniu, danych klinicznych podanych na zleceniu/e-skierowaniu, nazwy poszczególnych sekwencji (Series Description, Protocol Name), rozpoznań ICD10 wraz z opisem tekstowym kodów podanych na zleceniu/e-skierowaniu, celu badania określonego na zleceniu/e-skierowaniu | tak |  |
|  | Zgodność tworzenia opisów z HL7 CDA PIK i EDM (opisy badań diagnostycznych muszą być tworzone w wersji elektronicznej w HL7 CDA i podpisywane elektronicznie). | tak |  |
|  | Obsługa kwalifikowanego podpisu cyfrowego min. Certum, KIR, SimplySign w systemach Windows i MacOS. | tak |  |
|  | Obsługa podpisu cyfrowego ZUS z możliwością podpisywania PDF i EDM w systemach Windows i MacOS | tak |  |
|  | System zapewnia możliwość zbiorczego podpisywania elektronicznego wyników telekonsultacji zarówno podpisem kwalifikowanym jak i podpisem ZUS. | tak |  |
|  | Uwierzytelnianie wieloskładnikowe 2FA/MFA z możliwością wygenerowania jednorazowych kodów zapasowych. | tak |  |
|  | Zarządzanie przez użytkowników własnym profilem z możliwością minimum zmiany hasła i włączenia logowania dwuskładnikowego. | tak |  |
|  | System zapewnia skanowanie antywirusowe wszystkich plików wczytywanych do systemu przez użytkownika, w tym skanów dokumentów, załączników do badań, plików HL7 CDA, obrazów, plików dźwiękowych z nagraniami, a w przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | tak |  |
|  | System zapewnia skanowanie antywirusowe „w locie” wszystkich plików DICOM wczytywanych do systemu, w tym danych obrazowych pochodzących z podłączonych aparatów diagnostycznych, wszelkich zewnętrznych węzłów DICOM oraz badań porównawczych, wczytywanych z nośników zewnętrznych. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania, system musi uniemożliwić zapisanie pliku do systemu, poinformować o tym użytkownika końcowego i odnotować zdarzenie w logach dostępnych dla administratora. | tak |  |
|  | Gwarancja: min. 36 - miesięcy | tak |  |

# Parametry graniczne – funkcjonalność importu zewnętrznej dokumentacji medycznej

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Parametry graniczne – funkcjonalność importu zewnętrznej dokumentacji medycznej | Podać producenta, nazwę i wersję | Producent ................ Nazwa …………………… Wersja ..................... |
|  | System posiada funkcję importu zewnętrznej dokumentacji medycznej. | tak |  |
|  | System posiada funkcję importu dokumentacji medycznej, w szczególności obrazów DICOM oraz dokumentów opisu badania. | tak |  |
|  | System posiada funkcję automatycznego wyszukiwania i identyfikacji badań na podstawie informacji zawartych w plikach DICOM DIR. | tak |  |
|  | System zapewnia obsługę zewnętrznych nośników danych (DVD, pamięci USB, etc.). | tak |  |
|  | System przeprowadza walidację tożsamości pacjenta, w kontekście którego dodawane jest badanie, w celu zapewnienia zgodności z danymi importowanej dokumentacji medycznej. | tak |  |
|  | System automatycznie wybiera dokument badania w formacie HL7 CDA. | tak |  |
|  | System umożliwia przesłanie obrazów na serwer PACS. | tak |  |
|  | System wspiera intuicyjną funkcję „przeciągnij i upuść” (Drag and Drop) w celu ułatwienia importu danych. | tak |  |
|  | System umożliwia podgląd zaimportowanych dokumentów zawierających wyniki badań. | tak |  |
|  | System umożliwia podgląd zaimportowanych obrazów w formacie DICOM. | tak |  |
|  | System umożliwia opisanie importowanych badań metadanymi, w tym co najmniej datą wykonania badania, modalnością i rodzajem badania. | tak |  |
|  | System zapewnia funkcję filtrowania wcześniej zaimportowanych badań. | tak |  |
|  | System zapewnia dostępność zaimportowanych badań bezpośrednio z poziomu wyszukiwarki w systemie RIS. | tak |  |
|  | System umożliwia przekazanie do systemów zewnętrznych danych zaimportowanego badania wraz z URL do obrazów za pomocą mechanizmów integracyjnych. | tak |  |

# Dostawa i wdrożenie

  - Zamawiający oczekuje analizy przedwdrożeniowej.

  - Wykonawca opracuje projekt techniczny architektury logicznej i fizycznej rozwiązania w tym instalacji urządzeń, systemów, konektorów, konfiguracji, obejmującą w szczególności:

    - architekturę systemu RIS/PACS,

    - sposób integracji z systemem HIS,

    - architekturę środowiska przechowywania danych obrazowych.

  - Koszty licencji dodatkowych np. licencji systemów bazodanowych, licencji systemów rozpoznawania mowy, licencji systemów chmurowych i innych, wymaganych do uruchomienia środowiska opisanego w niniejszym dokumencie OPZ, są częścią kosztu oferty składanej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

  - Zamawiający udostępni zasoby środowiska wirtualizatora, przewidzianego pod systemy aplikacyjne i bazodanowe.

  - Zamawiający udostępni zasoby środowiska przewidzianego pod składowanie obrazów i dokumentów.

  - Wykonawca po zakończeniu Analizy Przedwdrożeniowej przekaże Zamawiającemu listę wymaganych serwerów aplikacyjno-bazodanowych wraz z wymaganą konfiguracją sprzętową tj: liczba procesorów, ilość pamięci RAM, zasoby dyskowe, adresacja sieciowa etc.

  - Wykonawca przeprowadzi instalację i konfigurację środowiska serwerowego, bazodanowego oraz systemów przechowywania danych przeznaczonych dla systemu RIS/PACS.

  - Wykonawca opracuje plan migracji danych wraz z harmonogramem, procedurami walidacji oraz planem minimalizacji przerw w dostępności systemu.

  - Wykonawca dokona konfiguracji mechanizmów archiwizacji danych obrazowych oraz ich długoterminowego przechowywania.

  - Wykonawca skonfiguruje mechanizmy automatycznego monitorowania dostępności
i wydajności systemu RIS/PACS dla administratorów Zamawiającego.

  - Wykonawca przeprowadzi konfigurację polityk bezpieczeństwa, w szczególności:

    - zarządzania dostępem użytkowników,

    - logowania zdarzeń,

    - audytu dostępu do danych medycznych.

  - Wykonawca przeprowadzi integrację systemu RIS/PACS z:

    - HIS,

    - urządzeniami diagnostycznymi,

    - systemem autoryzacji użytkowników,

  - Wykonawca przygotuje projekt integracji systemu RIS/PACS z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego.

  - Wykonawca przeprowadzi testy integracyjne z systemem HIS oraz urządzeniami diagnostycznymi.

  - Wykonawca zapewni interoperacyjność rozwiązania w oparciu o standardy medyczne,
w szczególności:

    - DICOM,

    - HL7,

    - IHE.

  - Wykonawca przeprowadzi testy funkcjonalne i wydajnościowe wdrożonego rozwiązania.

  - Wykonawca przeprowadzi testy bezpieczeństwa systemu w zakresie:

    - autoryzacji użytkowników,

    - logowania zdarzeń,

    - ochrony danych medycznych.

  - Wykonawca przygotuje scenariusze testów akceptacyjnych oraz przeprowadzi testy 
w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni możliwość samodzielnego podłączania urządzeń medycznych do systemu PACS przez Administratorów Zamawiającego.

# Migracja danych

  - W ramach prowadzonej wymiany systemów RIS/PACS, Zamawiający wymaga wykonania migracji danych do systemu Wykonawcy w zaproponowanym rozwiązaniu. Zamawiający wymaga:

    - kompleksowego przeniesienia danych tj. migracja danych obejmie wszystkie archiwa obrazowe oraz powiązane metadane z obecnie posiadanego rozwiązania CGM NetRAAD,

    - migracji historycznych opisów badań,

    - przeniesienia konfiguracji urządzeń medycznych wraz z ustawieniami Worklist,

    - przeniesienia konfiguracji robotów nagrywających płyty CD/DVD.

  - Migracja danych musi być wykonana zgodnie Harmonogramem Migracji przedstawianym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego w trakcie Analizy Przedwdrożeniowej.

  - Wykonawca zapewni narzędzia umożliwiające weryfikację kompletności i integralności zmigrowanych danych.

  - Po zakończeniu migracji Wykonawca przedstawi raport z migracji zawierający:

    - liczbę zmigrowanych badań,

    - potwierdzenie integralności danych,

    - wykaz ewentualnych błędów migracji.

  - Zamawiający zachowa dostęp do archiwum historycznych badań po migracji.

# Szkolenia personelu

  - Zamawiający wymaga przeprowadzenia kompleksowych szkoleń w formie zdalnej on-line lub stacjonarnej dla wszystkich grup użytkowników systemu RIS/PACS, dostosowanych do ich ról, zakresu obowiązków oraz poziomu zaawansowania. Szkolenia muszą obejmować w szczególności personel medyczny (lekarze, technicy elektroradiologii), personel rejestracji, personel administracyjny oraz administratorów systemu.

  - Szkolenie on-line musi mieć charakter „na żywo”, co oznacza, że nie dopuszczalne jest włączenie nagrania lub prezentacji dla szkolonych pracowników.

  - Zamawiający oczekuje szkolenia dla nie więcej niż 15 administratorów z zakresu zarządzania oferowanym rozwiązaniem, oraz dla nie więcej niż 150 pracowników Pracowni Diagnostycznych z zakresu obsługi systemu RIS/PACS.

  - Zamawiający, zapewni współpracę osób odpowiedzialnych po stronie Zamawiającego za koordynację szkoleń oraz przekazywanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń.

  - Szkolenia muszą mieć charakter praktyczny i być realizowane na środowisku docelowym lub środowisku testowym odzwierciedlającym rzeczywiste warunki pracy Szpitala,
z wykorzystaniem rzeczywistych scenariuszy klinicznych i procesowych, w tym rejestracji pacjenta, planowania badań, opisu badań, etc.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w podziale na grupy użytkowników, w liczbie i wymiarze czasowym zapewniającym nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności obsługi systemu.

  - Szkolenia muszą obejmować co najmniej: obsługę podstawowych i zaawansowanych funkcjonalności systemu RIS i PACS, zarządzanie zleceniami i badaniami, obsługę terminarza, tworzenie i edycję opisów badań, wykorzystanie funkcjonalności rozpoznawania mowy (speech-to-text), korzystanie z funkcji analitycznych oraz raportowych.

  - Dla administratorów systemu wymagane jest przeprowadzenie odrębnych szkoleń obejmujących konfigurację systemu, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, monitorowanie pracy systemu, zarządzanie integracjami, wykonywanie kopii zapasowych oraz procedury odtworzeniowe.

  - Wykonawca przeprowadzi szkolenia administratorów systemu obejmujące w szczególności:

    - konfigurację systemu RIS/PACS,

    - konfigurowanie pracowni,

    - podłączanie urządzeń medycznych do PACS,

    - zarządzanie użytkownikami,

    - monitorowanie systemu,

    - procedury backupu i odtwarzania danych.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych w języku polskim, w formie co najmniej elektronicznej, obejmujących instrukcje użytkownika, scenariusze pracy oraz materiały pomocnicze, itp.